## Sheet3
PD 2 Priedas
Aparatūros sąrašas
Eil.Nr. | Medicinos prietaiso pavadinimas | Gamyklinis Nr. | Šalis gamintoja | Pagaminimo metai | Invent. Nr. | med. įrangos tikrinimo kiekis viso | Periodiškumas (kartai per metus) | 1 karto kaina Eur.be PVM | Iš viso per 24 mėn.: Eur. be PVM | Iš viso per 24 mėn. Eur su PVM
Anesteziologijos - Reanimacijos skyrius
1 | Atsiurbėjas VICTORIA VERSA | V6067 | Čekija | 2012 | 4137279 | 2 kartai | 1k/m | 10 | 20 | 24.2
2 | Elektrokardiografas SE601B | M17B04100001 | Kinija | 2017 | 4137376 | 2 kartai | 1k/m | 15 | 30 | 36.3
3 | Paciento monitorius | DE728608373 | JAV | 2011 | 4137293 | 2 kartai | 1k/m | 15 | 30 | 36.3
4 | Infuzuojamų tirpalų šildytuvas LHI-A13 | 180516797 | UK | 2018 | 4137393 | 2 kartai | 1k/m | 15 | 30 | 36.3
5 | Infuzuojamų tirpalų šildytuvas | 12014138 | Anglija | 2012 | 4137294 | 2 kartai | 1k/m | 16 | 32 | 38.72
6 | Švirkštinė pompa PERFUSOR FM | 106411 | Vokietija | 2011 | 4137266 | 2 kartai | 1k/m | 16 | 32 | 38.72
7 | Švirkštinė pompa PERFUSOR FM | 106406 | Vokietija | 2011 | 4137267 | 2 kartai | 1k/m | 16 | 32 | 38.72
8 | Švirkštinė pompa PERFUSOR FM | 106404 | Vokietija | 2011 | 4137265 | 2 kartai | 1k/m | 16 | 32 | 38.72
9 | Švirkštinė pompa Perfusor space | 352951 | Vokietija | 2016 | 4137348 | 2 kartai | 1k/m | 16 | 32 | 38.72
10 | Švirkštinė pompa Perfusor space | 357408 | Vokietija | 2016 | 4137347 | 2 kartai | 1k/m | 16 | 32 | 38.72
11 | Švirkštinė pompa Perfusor space | 357407 | Vokietija | 2016 | 4137353 | 2 kartai | 1k/m | 16 | 32 | 38.72
12 | Švirkštinė pompa Perfusor space | 352992 | Vokietija | 2016 | 4137349 | 2 kartai | 1k/m | 16 | 32 | 38.72
13 | Švirkštinė pompa Perfusor space | 357418 | Vokietija | 2016 | 4137351 | 2 kartai | 1k/m | 16 | 32 | 38.72
14 | Švirkštinė pompa Perfusor space | 352945 | Vokietija | 2016 | 4137350 | 2 kartai | 1k/m | 16 | 32 | 38.72
15 | Švirkštinė pompa AITECS 2017 | A70203400 | LT | 2020 | 6137326 | 2 kartai | 1k/m | 16 | 32 | 38.72
16 | Švirkštinė pompa AITECS 2017 | A70203396 | LT | 2020 | 6137327 | 2 kartai | 1k/m | 16 | 32 | 38.72
17 | Švirkštinė pompa AITECS 2017 | A70203399 | LT | 2020 | 6137325 | 2 kartai | 1k/m | 16 | 32 | 38.72
18 | Švirkštinė pompa AITECS 2017 | A70203398 | LT | 2020 | 6137329 | 2 kartai | 1k/m | 16 | 32 | 38.72
19 | Švirkštinė pompa AITECS 2017 | A70203397 | LT | 2020 | 6137328 | 2 kartai | 1k/m | 16 | 32 | 38.72
20 | Švirkštinė pompa AITECS 2016 | A62192191 | LT | 2019 | 4137415 | 2 kartai | 1k/m | 16 | 32 | 38.72
21 | Švirkštinė pompa AITECS 2016 | A62192100 | LT | 2019 | 4137416 | 2 kartai | 1k/m | 16 | 32 | 38.72
22 | Švirkštinė pompa AITECS 2016 | A62221179 | LT | 2019 | 4137523 | 2 kartai | 1k/m | 16 | 32 | 38.72
24 | Švirkštinė pompa AITECS 2016 | A62221178 | LT | 2019 | 4137524 | 2 kartai | 1k/m | 16 | 32 | 38.72
25 | Švirkštinė pompa AITECS 2016 | A62221175 | LT | 2019 | 4137527 | 2 kartai | 1k/m | 16 | 32 | 38.72
26 | Švirkštinė pompa AITECS 2016 | A62221185 | LT | 2019 | 4137517 | 2 kartai | 1k/m | 16 | 32 | 38.72
27 | Švirkštinė pompa AITECS 2016 | A62221176 | LT | 2019 | 4137526 | 2 kartai | 1k/m | 16 | 32 | 38.72
28 | Švirkštinė pompa AITECS 2016 | A62221188 | LT | 2019 | 4137529 | 2 kartai | 1k/m | 16 | 32 | 38.72
29 | Švirkštinė pompa AITECS 2016 | A62221177 | LT | 2019 | 4137525 | 2 kartai | 1k/m | 16 | 32 | 38.72
30 | Švirkštinė pompa AITECS 2016 | A62221187 | LT | 2019 | 4137515 | 2 kartai | 1k/m | 16 | 32 | 38.72
31 | Švirkštinė pompa AITECS 2016 | A62221189 | LT | 2019 | 4137528 | 2 kartai | 1k/m | 16 | 32 | 38.72
32 | Švirkštinė pompa AITECS 2016 | A62221186 | LT | 2019 | 4137516 | 2 kartai | 1k/m | 16 | 32 | 38.72
33 | Švirkštinė pompa AITECS 2016 | A62221183 | LT | 2019 | 4137519 | 2 kartai | 1k/m | 16 | 32 | 38.72
34 | Švirkštinė pompa AITECS 2016 | A62221184 | LT | 2019 | 4137518 | 2 kartai | 1k/m | 16 | 32 | 38.72
35 | Švirkštinė pompa AITECS 2016 | A62221182 | LT | 2019 | 4137520 | 2 kartai | 1k/m | 16 | 32 | 38.72
36 | Švirkštinė pompa AITECS 2016 | A62221180 | LT | 2019 | 4137522 | 2 kartai | 1k/m | 16 | 32 | 38.72
37 | Švirkštinė pompa AITECS 2016 | A62221181 | LT | 2019 | 4137521 | 2 kartai | 1k/m | 16 | 32 | 38.72
38 | Paciento monitorius iM60 | 17201560001 | Kinija | 2017 | 4137360 | 2 kartai | 1k/m | 22 | 44 | 53.24
39 | Paciento monitorius iM60 | 17201550001 | Kinija | 2017 | 4137365 | 2 kartai | 1k/m | 22 | 44 | 53.24
40 | Paciento monitorius iM60 | 17201560001 | Kinija | 2017 | 4137363 | 2 kartai | 1k/m | 22 | 44 | 53.24
41 | Paciento monitorius iM60 | 17201560002 | Kinija | 2017 | 4137359 | 2 kartai | 1k/m | 22 | 44 | 53.24
42 | Paciento monitorius iM60 | 17201550004 | Kinija | 2017 | 4137361 | 2 kartai | 1k/m | 22 | 44 | 53.24
43 | Paciento monitorius iM60 | 17201550005 | Kinija | 2017 | 4137362 | 2 kartai | 1k/m | 22 | 44 | 53.24
44 | Paciento monitorius iM60 | 17201550003 | Kinija | 2017 | 4137364 | 2 kartai | 1k/m | 22 | 44 | 53.24
45 | Paciento monitorius STORM 5500B | 2006/3627 | DE | 2020 | 4137439 | 2 kartai | 1k/m | 22 | 44 | 53.24
46 | Paciento monitorius STORM 5500B | 2005/1905 | DE | 2020 | 4137438 | 2 kartai | 1k/m | 22 | 44 | 53.24
47 | Paciento monitorius STORM 5500B | 2006/3626 | DE | 2020 | 4137440 | 2 kartai | 1k/m | 22 | 44 | 53.24
48 | Didelio srauto O2 prietaisas H80M |  |  | 2020 | 4137457 | 2 kartai | 1k/m | 20 | 40 | 48.4
49 | Didelio srauto O2 prietaisas H80M | A02011 |  | 2020 | 4137456 | 2 kartai | 1k/m | 20 | 40 | 48.4
50 | Didelio srauto O2 prietaisas H80M | A05127 |  | 2020 | 4137455 | 2 kartai | 1k/m | 20 | 40 | 48.4
51 | Defibriliatorius-monitorius D500 | 456972100001 |  | 2020 | 4137461 | 2 kartai | 1k/m | 20 | 40 | 48.4
52 | Defibriliatorius-monitorius Primedic | 74049000215 | DE | 2022 |  | 2 kartai | 1k/m | 20 | 40 | 48.4
Chirurgijos skyriaus operacinės
1 | Elektrochirurginis generatorius Olympus UES-40 | 7148351 | Japonija | 2012 |  | 2 kartai | 1k/m | 20 | 40 | 48.4
2 | Termostatas | 78022 | Norvegija | 1994 |  | 2 kartai | 1k/m | 20 | 40 | 48.4
3 | Dujų insufliatorius | SN 1100124047 | Vokietija | 2008 |  | 2 kartai | 1k/m | 20 | 40 | 48.4
4 | Elektropeilis EXCELL NHP | E853N-0516 | Italija | 2016 |  | 2 kartai | 1k/m | 20 | 40 | 48.4
5 | Operacinis stalas TRUMPF | 101391762 | Vokietija | 2011 |  | 2 kartai | 1k/m | 20 | 40 | 48.4
6 | Operacinis šviestuvas TRUMPF | 101429919/101431347 | Vokietija | 2011 |  | 2 kartai | 1k/m | 20 | 40 | 48.4
7 | Slėgio pompa | 1201CED62/REF | Japonija | 2012 |  | 2 kartai | 1k/m | 20 | 40 | 48.4
8 | Elektrochirurginis peilis BOWA ARC 300R | 3010017 | Vokietija | 2007 |  | 2 kartai | 1k/m | 20 | 40 | 48.4
9 | Elektrochirurginis peilis ERBE ICC 200 | D3125 | Vokietija | 2007 |  | 2 kartai | 1k/m | 20 | 40 | 48.4
10 | Mikroskopas | 22880 | Vokietija | 1999 |  | 2 kartai | 1k/m | 20 | 40 | 48.4
11 | Laparaskopinis siurbimo plovimo įrenginys | SN082278 | Vokietija | 2008 |  | 2 kartai | 1k/m | 30 | 60 | 72.6
11 | Laparaskopinis siurbimo plovimo įrenginys | SN082278 | Vokietija | 2008 |  | 2 kartai | 1k/m | 30 | 60 | 72.6
Konsultacijų poliklinika
1 | Lempa operacinė Berchtol | 6410060-011093 | Vokietija | 2007 | 4137202 | 2 kartai | 1k/m | 20 | 40 | 48.4
2 | Lempa operacinė | 2104 | Švedija | 1998 |  | 2 kartai | 1k/m | 20 | 40 | 48.4
3 | Lempa operacinė | 2106 | Švedija | 1998 |  | 2 kartai | 1k/m | 20 | 40 | 48.4
4 | Elektrokardiografas | CN 1075 | Vokietija | 1999 |  | 2 kartai | 1k/m | 20 | 40 | 48.4
5 | Audiometras | 905Dvc | Vokietija | 1999 | 4137407 | 2 kartai | 1k/m | 20 | 40 | 48.4
6 | Holterio EKG Custo Flash 510 | LS5013 | DE | 2019 | 4137402 | 2 kartai | 1k/m | 20 | 40 | 48.4
7 | Holterio EKG Custo Flash 510 | LA26086 | DE | 2019 | 4137411 | 2 kartai | 1k/m | 20 | 40 | 48.4
8 | Holterio EKG Custo Flash 510 | LA26290 | DE | 2019 | 4137538 | 2 kartai | 1k/m | 20 | 40 | 48.4
9 | Holterio EKG Custo Flash 510 |  | DE |  | 5137166 | 2 kartai | 1k/m | 20 | 40 | 48.4
10 | Veloergometras Corival | 3816 | Olandija | 2011 | 4137132 | 2 kartai | 1k/m | 20 | 40 | 48.4
11 | Kolposkopas KSK 150 FC | 6022104346 | DE | 2020 | 6137335 | 2 kartai | 1k/m | 20 | 40 | 48.4
12 | Projekcinis perimetras | 143693 | Vokietija | 1980 | 4137329 | 2 kartai | 1k/m | 20 | 40 | 48.4
13 | Kvėpavimo f-jų tyrimo aparatas Spirovit SP-260 | 527.02249 | Kinija | 2017 | 4137370 | 2 kartai | 1k/m | 20 | 40 | 48.4
14 | Operacinis šviestuvas TL-02 | 0465953781 | Lenkija | 2016 | 4137341 | 2 kartai | 1k/m | 20 | 40 | 48.4
15 | Echokardiografas VIVID | 3412Vsb | Izraelis | 2012 | 5137151 | 2 kartai | 1k/m | 20 | 40 | 48.4
16 | Elektrokardiografas Kenz ? | SN1003-0422 | Japonija | 2010 | 4137261 | 2 kartai | 1k/m | 20 | 40 | 48.4
17 | Veloergometrijos komplektas | NL00/84830B01 | Olandija | 2011 | 5137150 | 2 kartai | 1k/m | 20 | 40 | 48.4
18 | Autokeratorefraktometras Topcon | 5006574 | Japonija | 2008 | 4137274 | 2 kartai | 1k/m | 20 | 40 | 48.4
19 | Plyšinė lempa Nidek | 09053243 | Italija | 2009 | 4137496 | 2 kartai | 1k/m | 20 | 40 | 48.4
20 | Videogastroskopas Olympus | 2006298 | Japonija | 2011 | 4137342 | 2 kartai | 1k/m | 40 | 80 | 96.8
21 | Videokolonoskopas Pentax | 2103665 | Japonija | 2011 | 4137389 | 2 kartai | 1k/m | 40 | 80 | 96.8
22 | Pulsinis dopleris Hadeco | SN 12100025 | Japonija | 2012 | 5137162 | 2 kartai | 1k/m | 20 | 40 | 48.4
23 | Ultragarsinis aparatas Hitachi AVIUS | 17586005D | Japonija | 2012 | 4137301 | 2 kartai | 1k/m | 10 | 20 | 24.2
24 | Nasolaringofibroskopas Pentax | H 114662 | Japonija | 2014 | 5137163 | 2 kartai | 1k/m | 30 | 60 | 72.6
25 | Defibriliatorius Responder 1000 | 100000021 | Hellige | 1998 | 4137023 | 2 kartai | 1k/m | 20 | 40 | 48.4
26 | Timpanometras Grason-Stadler INC | GS 0057386 | JAV | 2014 | 4137311 | 2 kartai | 1k/m | 20 | 40 | 48.4
27 | Operacinė video sistema | DCSM-08C-175 | Korėja | 1989 | 4137260 | 2 kartai | 1k/m | 40 | 80 | 96.8
28 | EKG aparatas Cardioline | N8026-8281 | Italija | 2012 |  | 2 kartai | 1k/m | 20 | 40 | 48.4
29 | Ginekologinė kėdė GOLEM 6E | 1143616 | Čekija | 2016 |  | 2 kartai | 1k/m | 30 | 60 | 72.6
Ortopedijos - traumatologijos sk. Operacinė
1 | Operacinis stalas TRUMPF 100517258 2.01 | 1380094 | Vokietija | 2006 |  | 2 kartai | 1k/m | 25 | 50 | 60.5
2 | Operacinė lempa Converal 1675 LED | 16/97/1609/0099 | Vokietija | 2016 |  | 2 kartai | 1k/m | 25 | 50 | 60.5
3 | Komprimetras | 090973941 | Vokietija | 2008 |  | 2 kartai | 1k/m | 25 | 50 | 60.5
4 | Operacinė lempa 2270 | 6530-12-163-3968 | Vokietija | 1986 |  | 2 kartai | 1k/m | 25 | 50 | 60.5
Artroskopinė įranga kelio, peties operacijoms Richard Wolf:
5 | Televizorius Sony | 2006449 | Japonija | 2008 |  | 2 kartai | 1k/m | 20 | 40 | 48.4
6 | Šviesos šaltinis 5124,002 | 1100123542 | Vokietija | 2009 |  | 2 kartai | 1k/m | 25 | 50 | 60.5
7 | Kamera 5508,201 | 1000103580 | Vokietija | 2009 |  | 2 kartai | 1k/m | 25 | 50 | 60.5
8 | Šeiverio rankena 2304,001 | 1100117841 | Vokietija | 2009 |  | 2 kartai | 1k/m | 25 | 50 | 60.5
9 | Artropompa 2203,002 | 040110 | Vokietija | 2014 |  | 2 kartai | 1k/m | 25 | 50 | 60.5
10 | Kraujavimo stabdymo aparatas Soring MBC 601 | 908322 | Vokietija | 2008 |  | 2 kartai | 1k/m | 25 | 50 | 60.5
11 | Atsiurbėjas Hospivac CA-M1 | 6800 | Italija | 2014 |  | 2 kartai | 1k/m | 25 | 50 | 60.5
12 | Kaulų gręžimo įrenginys Stryker System 7 | 1417704193 | JAV | 2014 |  | 2 kartai | 1k/m | 30 | 60 | 72.6
13 | Kaulų gręžimo įrenginys Stryker System 7 | 1419203593 | JAV | 2014 |  | 2 kartai | 1k/m | 30 | 60 | 72.6
14 | Elektrochirurginis peilis Force FX | F8GB59493A | JAV | 2008 |  | 2 kartai | 1k/m | 30 | 60 | 72.6
15 | Operacinis stalas TRUMPF | 101391762 | DE | 2006 |  | 2 kartai | 1k/m | 25 | 50 | 60.5
16 | Operacinė lempa Converal 1675 LED |  | DE | 2016 |  | 2 kartai | 1k/m | 25 | 50 | 60.5
17 | Operacinė lempa Converal 1675 LED |  | DE | 2016 |  | 2 kartai | 1k/m | 25 | 50 | 60.5
18 | Operacinis stalas ALVO |  | PL | 2016 |  | 2 kartai | 1k/m | 25 | 50 | 60.5
Vaikų ligų skyrius
1 | Pulsoksimetras H100B | M1720900210020 | Kinija | 2017 |  | 2 kartai | 1k/m | 15 | 30 | 36.3
2 | Inhaliatorius Pari Boy SX | 2W15L08570 | Vokietija | 2016 |  | 2 kartai | 1k/m | 15 | 30 | 36.3
3 | Inhaliatorius Aerosaltor | MN80000 | Vokietija | - |  | 2 kartai | 1k/m | 15 | 30 | 36.3
4 | Inhaliatorius Albatros | 0094-40A | Švedija | 2004 |  | 2 kartai | 1k/m | 15 | 30 | 36.3
5 | Atsiurbėjas F-40 | 164000056 | Italija | 2016 |  | 2 kartai | 1k/m | 15 | 30 | 36.3
6 | Elektrokardiografas KENZ 106 | 8026-9281 | JP | 1996 |  | 2 kartai | 1k/m | 20 | 40 | 48.4
7 | Pulsoksimetras D Rad-5V | 502277 | JAV | 2004 |  | 2 kartai | 1k/m | 20 | 40 | 48.4
[6 empty] | 2 kartai | 1k/m
Vidaus ligų skyrius
1 | Infuzinė pompa Infuzomat FM B. Braun | 0123 | Vokietija | 1992 |  | 2 kartai | 1k/m | 20 | 40 | 48.4
2 | Elektrokardiografas SE-601 | 360251-M17B04100002 | Kinija | 2017 |  | 2 kartai | 1k/m | 20 | 40 | 48.4
3 | Vakuuminis siurblys Victoria Versa | V6068 | Čekija | 2011 |  | 2 kartai | 1k/m | 20 | 40 | 48.4
4 | Paciento monitorius PHILIPS MP-5 | 4496521 | DE | 2020 | 137013 | 2 kartai | 1k/m | 25 | 50 | 60.5
5 | Paciento monitorius PHILIPS MP-5 | 4496522 | DE | 2020 | 137012 | 2 kartai | 1k/m | 25 | 50 | 60.5
[6 empty] | 2 kartai | 1k/m
Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius
1 | Ultragarso terapijos prietaisas UT2200 | 21712010800006 | CN | 2019 |  | 2 kartai | 1k/m | 18 | 36 | 43.56
2 | Šviesos terapijos lempa Hydrosun 575 | 20600019 | DE | 2020 |  | 2 kartai | 1k/m | 18 | 36 | 43.56
3 | Impulsinis TB aparatas Curapuls 670 | 16129 | Olandija | 2011 |  | 2 kartai | 1k/m | 18 | 36 | 43.56
4 | Halogeneratorius HaloPrima 02M | 095 | Vengrija | 2017 |  | 2 kartai | 1k/m | 18 | 36 | 43.56
5 | Daugiafunkcinis fizioterapinis aparatas Phisio Go 500I | 03/T1/AR | Lenkija | 2016 |  | 2 kartai | 1k/m | 18 | 36 | 43.56
6 | Dasonvalizacijos aparatas F806 | 5041614 | Kinija | 2016 |  | 2 kartai | 1k/m | 18 | 36 | 43.56
7 | Limfodrenažinio masažo prietaisas Limpha-mat digital | 312g48520317 | Vokietija | 2017 |  | 2 kartai | 1k/m | 18 | 36 | 43.56
8 | Stimuliacijos aparatas En Stim-4 | 14381 | Olandija | 2011 |  | 2 kartai | 1k/m | 18 | 36 | 43.56
9 | Inhaliatorius Pari-boy SX085 | 2W15/03882 | Vokietija | 2015 |  | 2 kartai | 1k/m | 18 | 36 | 43.56
10 | Parafino šildymo aparatas Henser PB 6-50/4 | 828420622111 |  | 2022 |  | 2 kartai | 1k/m | 18 | 36 | 43.56
11 | Treniruoklis Hamer | 9030SE | Vokietija | 2011 |  | 2 kartai | 1k/m | 18 | 36 | 43.56
12 | Rankų kojų treniruoklis Delux 36 | 1401151 | Belgija | 2014 |  | 2 kartai | 1k/m | 18 | 36 | 43.56
13 | Povandeninio masažo vonia BTL 3000 Kapa 20 | 1101 | Čekija | 2011 |  | 2 kartai | 1k/m | 18 | 36 | 43.56
14 | Povandeninio masažo vonia BTL 3000 Kapa 20 | 1102 | Čekija | 2011 |  | 2 kartai | 1k/m | 18 | 36 | 43.56
15 | Elektrinis terapijos stalas Enraf Nonius | 10-02-3845 | Olandija | 2011 |  | 2 kartai | 1k/m | 18 | 36 | 43.56
16 | Elektrinis terapijos stalas Enraf Nonius | 10-02-3779 | Olandija | 2011 |  | 2 kartai | 1k/m | 18 | 36 | 43.56
17 | Žemo ir vidutinio dažnio aparatas Endomed 682 | 08-284 | Olandija | 2011 |  | 2 kartai | 1k/m | 18 | 36 | 43.56
18 | Elektroterapijos prietaisas Physio Go Astar 200A | 04/L1/AT | PL | 2018 |  | 2 kartai | 1k/m | 18 | 36 | 43.56
19 | Elektroterapijos prietaisas Physio Go Astar 100A | 01/N1/AT | PL | 2018 |  | 2 kartai | 1k/m | 18 | 36 | 43.56
20 | Mikrobangų terapijos prietaisas Thermatur M250 | 321 | DE | 2019 |  | 2 kartai | 1k/m | 18 | 36 | 43.56
21 | Dorsonvalizacijos aparatas F 806 | 5041614 | Knija | 2016 |  | 2 kartai | 1k/m | 18 | 36 | 43.56
22 | Kombinuotas ET ir UT aparatas Sonopuls 692 | 08267 | Olandija | 2011 |  | 2 kartai | 1k/m | 18 | 36 | 43.56
23 | Magnetoterapijos aparatas BTL 4920 | 4000-0334592 | Anglija | 2011 |  | 2 kartai | 1k/m | 18 | 36 | 43.56
24 | Magnetoterapijos aparatas BTL 4920 | 5850B015875 | Anglija | 2019 |  | 2 kartai | 1k/m | 18 | 36 | 43.56
Priėmimo - skubios pagalbos skyrius
1 | Kūdikių svarstyklės KERN MPS 200K 100PM | WOC11002883 | Vokietija | 2011 |  | 2 kartai | 1k/m | 20 | 40 | 48.4
2 | Paciento monitorius Intelli Vue MP20 | DE72860827 | Vokietija | 2011 |  | 2 kartai | 1k/m | 20 | 40 | 48.4
3 | Elektrokardiografas Kenz Cardico 1211 | 1005-0257 | Japonija | 2011 |  | 2 kartai | 1k/m | 20 | 40 | 48.4
4 | Vakuuminis siurblys Victoria Versa | V6066 | Čekija | 2011 |  | 2 kartai | 1k/m | 20 | 40 | 48.4
5 | Elektrokardiografas i-MAC120 | 214005N0013 | CN | 2021 |  | 2 kartai | 1k/m | 20 | 40 | 48.4
6 | Operacinis mobilus šviestuvas YDE 500D | DZ20200625 | CN | 2020 |  | 2 kartai | 1k/m | 20 | 40 | 48.4
7 | Šildomas naujagimio stalelis IW934 | 13805000655 | N Zeland | 2013 |  | 2 kartai | 1k/m | 25 | 50 | 60.5
8 | Operacinis stalas ALVO Etiuda 4-02 | 581510 | PL | 2021 |  | 2 kartai | 1k/m | 25 | 50 | 60.5
9 | Echoskopas Apogee2300 | 116110182073R | CN | 2019 |  | 2 kartai | 1k/m | 20 | 40 | 48.4
10 | Švirkštinė pompa SEP-10S Plus | AOP188736 | LT | 2018 |  | 2 kartai | 1k/m | 20 | 40 | 48.4
11 | Paciento monitorius STORM 5300 | 15040340 | DE | 2015 |  | 2 kartai | 1k/m | 25 | 50 | 60.5
12 | Paciento monitorius Mindray ePM-12 | AC6-19019535 | CN | 2021 |  | 2 kartai | 1k/m | 25 | 50 | 60.5
13 | Paciento monitorius Mindray ePM-12 | AC6-19019531 | CN | 2021 |  | 2 kartai | 1k/m | 25 | 50 | 60.5
14 | Paciento monitorius Mindray ePM-12 | AC6-19019536 | CN | 2021 |  | 2 kartai | 1k/m | 25 | 50 | 60.5
15 | Paciento monitorius Mindray ePM-12 | AC6-19019533 | CN | 2021 |  | 2 kartai | 1k/m | 25 | 50 | 60.5
16 | Paciento monitorius Mindray ePM-12 | AC6-19019537 | CN | 2021 |  | 2 kartai | 1k/m | 25 | 50 | 60.5
17 | Paciento monitorius Mindray ePM-12 | AC6-19019534 | CN | 2021 |  | 2 kartai | 1k/m | 25 | 50 | 60.5
18 | Paciento monitorius Mindray ePM-12 | AC6-19019532 | CN | 2021 |  | 2 kartai | 1k/m | 25 | 50 | 60.5
19 | Paciento monitorius Mindray ePM-12 | AC6-19019538 | CN | 2021 |  | 2 kartai | 1k/m | 25 | 50 | 60.5
20 | Paciento monitorius Mindray uMEC-10 | KN-19117597 | CN | 2021 |  | 2 kartai | 1k/m | 25 | 50 | 60.5
21 | Paciento monitorius Mindray uMEC-10 | KN-19117596 | CN | 2021 |  | 2 kartai | 1k/m | 25 | 50 | 60.5
Neurologijos skyrius
1 | Atsiurbėjas Vacuson 18 EB2369 Nouvag | 40480 | Šveicarija | 2000 |  | 2 kartai | 1k/m | 18 | 36 | 43.56
2 | Atsiurbėjas Vacuson 40 | 4164 | Šveicarija | 2000 | 4137031 | 2 kartai | 1k/m | 18 | 36 | 43.56
4 | Elektrokardiografas M-Trace | 4259 | PL | 2018 |  | 2 kartai | 1k/m | 20 | 40 | 48.4
3 | Elektrokardiografas AR-600 | 04961227 | Italija | 2012 |  | 2 kartai | 1k/m | 20 | 40 | 48.4
4 | Šviesos terapijos lempa Philips HF3305 | 0344 | Vokietija | 2002 |  | 2 kartai | 1k/m | 20 | 40 | 48.4
[6 empty] | 2 kartai | 1k/m
Centralizuotos sterilizacinės skyrius
1 | Rotacinis siųlėtuvas HAWO | 530080 | Vokietija | 2021 | 4137536 | 2 kartai | 1k/m | 10 | 20 | 24.2
2 | Garo sterilizatorius AZTECA A-669 | 35150002 | Vengrija | 2015 | 4137333 | 4 kartai | 2k/m | 90 | 180 | 217.8
3 | Garo sterilizatorius AZTECA A-669 | 35140006 | Vengrija | 2014 | 4137307 | 4 kartai | 2k/m | 90 | 180 | 217.8
[8 empty] | 3685 | 7370 | 8917.7
|  |  | Iš viso už TP per du metus suma be PVM |  | 7370,00 Eur
|  |  | PVM 21% |  | 1547,70 Eur
|  |  | Iš viso už TP per du metus suma su PVM |  | 8917,70 Eur.