{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai ir priedai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":95,"n_cols":8,"rows_kept":95,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[27,0,27,5],[28,0,28,5],[24,0,24,5],[25,0,25,5],[26,0,26,5],[18,0,18,1],[18,2,18,5],[23,0,23,5],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[19,2,19,5],[20,2,20,5],[22,0,22,5],[29,0,29,2],[29,3,29,5],[11,0,11,1],[11,2,11,5],[12,0,12,1],[12,2,12,5],[13,0,13,1],[13,2,13,5],[14,0,14,1],[14,2,14,5],[15,0,15,1],[15,2,15,5],[16,0,16,1],[16,2,16,5],[17,0,17,1],[17,2,17,5]]}
[]
["PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS \"PASIŪLYMŲ FORMA\""]
[]
["VIENKARTINĖS PAGALBINĖS MEDICININĖS PRIEMONĖS "]
[]
["Kam:","VšĮ LSMU Kauno ligoninė"]
[]
["Data:","2022.12.19"]
["Nr.:","OG221219"]
["Vieta:","Vilnus"]
[]
["Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:",null,"UAB \"OrtoGrupė\""]
["Tiekėjo kodas (-ai):",null,304887887]
["Tiekėjo adresas (-ai):",null,"Saulėtekio al.15-408, LT-10224 Vilnius"]
["Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):",null,"LT100011808211"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):",null,"AB Swedbank, 73000, A.s. LT397300010156707704"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:",null,"Paulius Slavinskas"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:",null,"863356424, paulius@ortogrupe.lt"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:",null,"Direktorius Audrius Malajavas"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:",null,"Paulius Slavinskas, 863356424, paulius@ortogrupe.lt"]
["(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai"]
[]
["Tiekėjo patvirtinimai:"]
["1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:"]
["1.1. viešojo pirkimo dokumentuose"]
["1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose)."]
["2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui"]
["3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai)."]
["4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose."]
["5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:"]
[]
[]
[]
["40. DALIS","KARPALINIO TUNELIO OPERACIJOMS SKIRTAS INSTRUMENTŲ KOMPLEKTAS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės, pavadinimas, gamintojas, kodas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai"]
["40.","Karpalinio tunelio operacijoms skirtas instrumentų komplektas"]
["40.1.","Karpalinio tunelio operacijoms skirtas instrumentų komplektas",7,"vnt",200,{"$f":"IF(ISBLANK(E39),\"\", PRODUCT(C39,E39))","v":1400}," Karpalinio tunelio komplektas Conmed Linvatec, JAV, 9971 "]
["40.1.1.","Minimalios invazijos sistema leidžianti endoskopiškai atlikti skersinio karpalinio raiščio atlaisvinimo operaciją",null,null,null,null,null,"Minimalios invazijos sistema leidžianti\nendoskopiškai atlikti skersinio karpalinio raiščio\natlaisvinimo operaciją.(Karpalinio tunelio brošiūra - 8 psl.)"]
["40.1.2.","Komplektą sudaro: du skirtingo skersmens obturatoriai kanalo praplėtimui",null,null,null,null,null,"Komplektą sudaro: du skirtingo\nskersmens obturatoriai kanalo praplėtimui. (Karpalinio tunelio brošiūra - 8 psl.)"]
["40.1.3.","Kraujagysles ir nervus nuo pažeidimo apsauganti kaniulė",null,null,null,null,null,"kraujagysles ir nervus nuo pažeidimo apsauganti kaniulė. (Karpalinio tunelio brošiūra - 8 psl.)"]
["40.1.4.","Su D formos įpjova optikos ir instrumentų įvedimui",null,null,null,null,null,"su D formos įpjova optikos ir instrumentų įvedimui. (Karpalinio tunelio brošiūra - 8 psl.)"]
["40.1.5.","Peilis skersinio karpalinio raiščio prapjovimui",null,null,null,null,null,"peilis skersinio karpalinio raiščio prapjovimui. (Karpalinio tunelio brošiūra - 8 psl.)"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C39:C44)<>COUNT(F39:F44)),\"\", SUM(F39:F44))","v":1400},{"$f":"IF((COUNT(C39:C44)<>COUNT(F39:F44)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",70]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F46), \"\", SUM(F45:F46))","v":1470}]
[]
[]
[]
["59. DALIS","PEILIUKAI SAGITALINIAM SMULKIŲ KAULŲ PJOVIMUI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės, pavadinimas, gamintojas, kodas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai"]
["59.","Peiliukai sagitaliniam smulkių kaulų pjovimui"]
["59.1.","Peiliukai sagitaliniam smulkių kaulų pjovimui",75,"vnt",25,{"$f":"IF(ISBLANK(E56),\"\", PRODUCT(C56,E56))","v":1875},"Peiliukas Conmed Linvatec, Jav.5023-118; 5023-138; 5023-143."]
["59.1.1."," Išmatavimai: ilgis 25,5 mm (± 0,1 mm), plotis 9,5mm (± 0,1 mm), storis 0,4 mm (± 0,1 mm)",null,null,null,null,null,"Ilgis 25,5mm, plotis 9.5mm, storis 0,4mm. Peiliukai - 1 psl."]
["59.1.2.","Peiliukai vienkartiniai, sterilioje pakuotėje",null,null,null,null,null,"Sterilūs ir vienkartiniai. Peiliukai - 2 psl."]
["59.1.3.","Suderinta su ConMed Linvatec šeiverio sistema",null,null,null,null,null,"Suderinama su Conemd įranga"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C56:C59)<>COUNT(F56:F59)),\"\", SUM(F56:F59))","v":1875},{"$f":"IF((COUNT(C56:C59)<>COUNT(F56:F59)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",93.75]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F61), \"\", SUM(F60:F61))","v":1968.75}]
[]
[]
["122. DALIS","VIENKARTINIAI ARTROSKOPINIAI VAMZDELIAI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės, pavadinimas, gamintojas, kodas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai"]
["122.","Vienkartiniai artroskopiniai vamzdeliai"]
["122.1.","Vienkartiniai vamzdelių rinkiniai",500,"vnt",28,{"$f":"IF(ISBLANK(E70),\"\", PRODUCT(C70,E70))","v":14000},"Artroskopiniai vamzdeliai 10K150. Conmed Linvatec, Jav"]
["122.1.1.","Lengvai uždedami ant artroskopo siurblio. Kasetinio tipo. Steriliame įpakavime",null,null,null,null,null,"Lengvai uždedami ant artroskopo siurblio. Kasetinio tipo. Steriliame įpakavime. (Vamzdelių naudojimo instrukcija - 2, 3 psl.)"]
["122.1.2.","Irigacinis ir atsiurbimo vamzdelių pora",null,null,null,null,null,"Irigacinis ir atsiurbimo vamzdelių pora. (Artroskopijos katalogas - 124 psl.)"]
["122.1.3.","Turi Luer tipo jungtį artroskopinių instrumentų pajungimui",null,null,null,null,null,"Luer tipo jungtis artroskopinių instrumentų pajungimu (Artroskopijos katalogas - 124 psl.)"]
["122.1.4.","Vamzdeliai komplektuojami su spaustukais",null,null,null,null,null,"Vamzdeliai komplektuojami su spaustukais (Artroskopijos katalogas - 124 psl.)"]
["122.1.5.","Ilgis ne mažiau 3 metrų",null,null,null,null,null,"Ilgis 3 metrai. (Vamzdelių ilgis - 1 psl.)"]
["122.1.6.","Kartu su vamzdeliais turi būti pateikiama panaudai nauja artroskopinė pompa (1 vnt.)",null,null,null,null,null,"Artroskopinė pompa 10k panaudai (Artroskopijos katalogas - 126 psl.)"]
["122.1.7.","Maksimalus tėkmės greitis 2000L/min, Reguliuojamas nuo 0, žingsniai po 5",null,null,null,null,null,"Maksimalus tėkmės greitis 2000L/min, Reguliuojamas nuo 0, žingsniai po 5 (Pompos instrukcija - 30 psl.)"]
["122.1.8.","Minimalus tėkmės greitis 1000L/min",null,null,null,null,null,"Minimalus tėkmės greitis 1000L/min. (10K Pump - 1 psl.)"]
["122.1.9.","Maksimalus nustatomas slėgis 150 mmHg",null,null,null,null,null,"Maksimalus nustatomas slėgis 150 mmHg (Pompos instrukcija - 30 psl.)"]
["122.1.10.","Gali būti montuojamas ant lašelinės stovo ir statoma ant lygaus paviršiaus",null,null,null,null,null,"Montuojamas ant lašelinės stovo ir statoma ant lygaus paviršiaus ( (Pompos instrukcija - 17, 18 psl.)"]
["122.1.11.","Apšviestas displėjus",null,null,null,null,null,"Apšviestas displėjus (Pompos instrukcija - 15 psl.)"]
["122.1.12.","Rotorius ant priekinės panelės. Slėgio valdymo mygtukai ant priekinės panelės",null,null,null,null,null,"Rotorius ant priekinės panelės. Slėgio valdymo mygtukai ant priekinės panelės. (Pompos instrukcija - 15 psl.)"]
["122.1.13.","Slėgio sensorius",null,null,null,null,null,"Slėgio sensorius. (Pompos instrukcija - 15 psl.)"]
["122.1.14.","Galimybė pajungti nuotolinio valdymo pultą",null,null,null,null,null,"Galima pajungti nuotolinio valdymo pultą. (Artroskopijos katalogas - 126 psl.)"]
["122.1.15.","Maksimali srovė 1A",null,null,null,null,null,"Maksimali srovė 1A. (Pompos techniniai parametrai - 1 psl.)"]
["122.1.16.","Įtampa 90-240 VAC; Dažnis 50/60",null,null,null,null,null,"Įtampa 90-240 VAC; Dažnis 50/60. (Pompos techniniai parametrai - 1 psl.)"]
["122.1.17.","Grandinės dažnio nutekėjimas mažesnis nei 100µa",null,null,null,null,null,"Grandinės dažnio nutekėjimas mažesnis nei 100µa.(Pompos techniniai parametrai - 1 psl.)"]
["122.1.18.","Saugikliai: 1.0 A, laiko atidėjimo saugikliai, 5 x 20 mm",null,null,null,null,null,"Saugikliai: 1.0 A, laiko atidėjimo saugikliai, 5 x 20 mm.(Pompos techniniai parametrai - 1 psl.)"]
["122.1.19.","Skysčio spaudimo intervalai: Artroskopija:30 - 150 mmHg (gamyklinis parametras: 400 mmHg)",null,null,null,null,null,"Skysčio spaudimo intervalai: Artroskopija:30 - 150 mmHg (gamyklinis parametras: 40 mmHg). (Pompos techniniai parametrai - 1 psl.)"]
["122.1.20.","Laparoskopija: 10 - 100% (0 - 180 ml/min)., gamyklinis parametras 100%",null,null,null,null,null,"Laparoskopija: 10 - 100% (0 - 180 ml/min)., gamyklinis parametras 100%. (Pompos techniniai parametrai - 1 psl.)"]
["122.1.21.","Matmenys : 19,7 cm (P) x 16,5 cm (A) x 20,3 cm (S); Svoris 3,15 kg",null,null,null,null,null,"Matmenys : 19,7 cm (P) x 16,5 cm (A) x 20,3 cm (S); Svoris 3,15 kg. (Pompos techniniai parametrai - 1 psl.)"]
["122.1.22.","Garantija ne mažiau 24 mėn.",null,null,null,null,null,"Garantija 24 mėn."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C70:C92)<>COUNT(F70:F92)),\"\", SUM(F70:F92))","v":14000},{"$f":"IF((COUNT(C70:C92)<>COUNT(F70:F92)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",700]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F94), \"\", SUM(F93:F94))","v":14700}]

{"sheet":"Subtiekėjai ir priedai","index":1,"n_rows":83,"n_cols":11,"rows_kept":83,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,2,14,4],[13,2,13,4],[12,2,12,4],[14,0,14,1],[13,0,13,1],[12,0,12,1],[14,8,14,9],[13,8,13,9],[12,8,12,9],[14,5,14,7],[13,5,13,7],[12,5,12,7],[5,5,5,7],[5,0,5,1],[9,0,9,10],[11,8,11,9],[11,5,11,7],[11,2,11,4],[11,0,11,1],[1,0,2,10],[16,0,16,9],[7,5,7,7],[6,5,6,7],[7,8,7,9],[6,8,6,9],[7,0,7,1],[6,0,6,1],[7,2,7,4],[6,2,6,4],[5,2,5,4],[5,8,5,9],[4,8,4,9],[4,5,4,7],[4,2,4,4],[4,0,4,1],[18,0,18,9],[20,7,20,9],[20,1,20,6],[28,7,28,9],[23,7,23,9],[22,7,22,9],[21,7,21,9],[27,7,27,9],[26,7,26,9],[25,7,25,9],[24,7,24,9],[24,1,24,6],[23,1,23,6],[22,1,22,6],[21,1,21,6],[28,1,28,6],[27,1,27,6],[26,1,26,6],[25,1,25,6],[30,0,30,9],[35,4,35,9],[33,4,33,9],[35,0,35,3],[33,0,33,3]]}
[]
["Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:"]
[]
[]
["Pavadinimas*",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodami įsipareigojimai",null,null,"Perduodamų įsipareigojimų dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)",null,"Kval. Reikalavimo Nr."]
[]
[]
[]
[]
["Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):"]
[]
["Pavadinimas",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla*",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Nr.","Dokumento  pavadinimas",null,null,null,null,null,"Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne"]
[1,"Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)"]
[2,"Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)"]
[3,"Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai",null,null,null,null,null,"Ne"]
[4,"EBVPD",null,null,null,null,null,"Ne"]
[5,"Įgaliojimas",null,null,null,null,null,"Taip"]
[6,"Tiekėjo deklaracija",null,null,null,null,null,"Ne"]
[]
[]
[]
["Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS."]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:",null,null,null,"Projektų vadybininkas"]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:",null,null,null,"Paulius Slavinskas"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["6885-9 2022-11-18 14:41:12"]