## Lapas1
Priedas Nr. 1 prie 2023 m. kovo _____d.
Sutarties Nr. S1-________/23
DEZINFEKCIJOS IR STERILIZACIJOS PRIEMONIŲ PIRKIMO II
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | Reikalavimai | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Siūloma prekė
[10 empty] | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
3. Endoskopų plovimo ir dezinfekcijos priemonės automatinėms mašinoms (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
3.1. | Lanksčių ir kietų endoskopų ploviklis automatinėms endoskopų plovimo - dezinfekavimo mašinoms | 5 L | 60 | Turi tikti plovimo - dezinfekavimo mašinoms „Olympus“: pateikti patvirtinančius dokumentus. Pakuotė - 5 L. | 5 | 32.63 | 34.26 | 1957.8 | 2055.6 | 5l | 34.26 | Thermosept ER (endoskopų ploviklis), Vokietijas, Schulke,
3.2. | Lanksčių ir kietų endoskopų dezinfekavimo medžiaga automatinėms plovimo – dezinfekavimo mašinoms | 5 L | 150 | Turi tikti plovimo - dezinfekavimo mašinoms „Olympus“: pateikti patvirtinančius dokumentus. Sudėtis: 20 proc. glutaraldehidas, koroziniai inhibitoriai, alkoholinės medžiagos. Pakuotė - 5 L. | 5 | 37.7 | 39.59 | 5655 | 5938.5 | 5l | 39.59 | Thermosept ED (endoskopų dezinfektantas), Vokietija, Schulke
3 pirkimo dalis iš viso: | [7 empty] | 7612.8 | 7994.1 | -
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | Reikalavimai | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Siūloma prekė
[10 empty] | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
5. Instrumentų ploviklis ir neutralizatorius automatinėms instrumentų plovimo mašinoms (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
5.1. | Instrumentų ploviklis automatinėms instrumentų plovimo mašinoms | L | 1100 | Turi tikti naudojamoms įstaigoje automatinėms instrumentų plovimo ir dezinfekavimo mašinoms. Neturi sukelti metalo oksidacijos. Ploviklis neputoja arba putoja silnai, ekonomiška naudojimui. Sudėtyje esantys fermentai gerai valo kraują ir kitas baltymines medžiagas. 100 ml preparato yra: 5-15 % anijoninės paviršiaus akyviosios medžiagos, 5% nejoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, enzimai, polikarboksilatai, soliubizatroriai, korozijos inhibitoriai. Sudėtyje nėra silikatų. Tirpalo pH > 9. Plovimo temperatūra nuo 30 iki 65 ºC. Naudojamos koncentracijos nuo 0,3 iki 1,0 %. Tinka instrumentams iš anoduoto aliuminio ir spalvotųjų metalų. Pakuotė: 5 L | 5 | 9.45 | 9.92 | 10395 | 10912 | 5l | 49.61 | Thermosept Xtra ploviklis instrumentø plovimui automatiniuose plautuvuose, Vokietija, Schulke
5.2 | Testas ploviklio likučiams ant instrumentų nustatyti | vnt. | 130 | Testas šarminio ploviklio likučiams ant instrumentų nustatyti. Testą sudaro reagento buteliukas ir vienkartinis tamponas mėginiui paimti. Teigiamą reakciją parodo aiškus reagento spalvos pokytis ant tampono. Testo rezultatas matomas nedelsiant. | 21 | 0.63 | 0.76 | 81.9 | 98.8 | 24 vnt. | 18.3 | pH-CHECK testas PH nustatyti, Vokietija, Pereg
5.3. | Skystas neutralizatorius, skirtas naudoti automatinėse plovimo mašinose | L | 300 | Turi tikti įstaigoje naudojamoms automatinėms instrumentų plovimo ir dezinfekavimo mašinoms, naudoti kartu su šarminiu valikliu. Priemonė naudojama norint pakartotinai paruošti chirurginius instrumentus, kietus endoskopus ir kitas medicinines priemones iš nerūdijančio plieno. Priemonė bespalvė, netoksiška, citrinų rūgšties pagrindu, ekonomiška naudojimui. Apsaugo nuo nuosėdų susidarymo. Ploviklio ir neutralizatoriaus bakelių spalvos turi būti skirtingos. Pakuotė: 5 L | 5 | 5.42 | 5.7 | 1626 | 1710 | 5l | 28.48 | Thermosept NKZ neutralizatorius instrumentø plovimui automatiniuose plautuvuose, Vokietija, Schulke
5 pirkimo dalis iš viso: | [7 empty] | 12102.9 | 12720.8 | -
Šalių parašai.:
PIRKĖJAS | [5 empty] | PARDAVĖJAS
VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė | [5 empty] | „Sanovus“, UAB
Direktorė | [5 empty] | Direktorius
___________________________________ | [5 empty] | __________________________________
Aušra Bilotienė Motiejūnienė |  | A.V. |  |  |  | Mindaugas Danilevičius |  | A.V.