{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai ir priedai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":73,"n_cols":8,"rows_kept":73,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,2],[29,3,29,5],[11,0,11,1],[11,2,11,5],[12,0,12,1],[12,2,12,5],[13,0,13,1],[13,2,13,5],[14,0,14,1],[14,2,14,5],[15,0,15,1],[15,2,15,5],[16,0,16,1],[16,2,16,5],[17,0,17,1],[17,2,17,5],[18,0,18,1],[18,2,18,5],[23,0,23,5],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[19,2,19,5],[20,2,20,5],[22,0,22,5],[27,0,27,5],[28,0,28,5],[24,0,24,5],[25,0,25,5],[26,0,26,5]]}
[]
["PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS \"PASIŪLYMO FORMA\""]
[]
["MEDICININIŲ ATLIEKŲ PAKAVIMO PRIEMONĖS"]
[]
["Kam:","VšĮ LSMU Kauno ligoninė"]
[]
["Data:","2023 02 20"]
["Nr.:"]
["Vieta:","Vilnius"]
[]
["Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:",null,"UAB ARD Solutions"]
["Tiekėjo kodas (-ai):",null,302739605]
["Tiekėjo adresas (-ai):",null,"Naujanerių sodų 3-ioji g. - 38, Vilnius LT-14283"]
["Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):",null,"LT100006736112"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):",null,"AB Swedbank, banko kodas 73000, a/s LT407300010130945553"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:",null,"Artūras Davidonis"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:",null,"37067599925, el.paštas info@ardone.lt"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:",null,"Direktorius Artūras Davidonis"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:",null,"Direktorius Artūras Davidonis, tel.: 37067599925 el.paštas: info@ardone.lt"]
["(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai",null,null,null,null,null,{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(C21=\"\"))>0), \"Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai\", \"\")","v":"Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai"}]
[]
["Tiekėjo patvirtinimai:"]
["1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:"]
["1.1. viešojo pirkimo dokumentuose"]
["1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose)."]
["2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui"]
["3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai)."]
["4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose."]
["5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:"]
["1. DALIS","GOFRO KARTONO DĖŽĖS INFEKUOTŲ MEDICININIŲ ATLIEKŲ PAKAVIMUI."]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės gamintojas ir kodas (jei taikoma)","Siūlomos prekės tikslūs parametrai"]
["1.","Gofro kartono dėžės infekuotų medicininių atliekų pakavimui."]
["1.1.","Gofro kartono dėžė infekuotų medicininių atliekų pakavimui:",42000,"vnt.",0.56000000000000005,{"$f":"IF(ISBLANK(E36),\"\", PRODUCT(C36,E36))","v":23520.000000000004},"UAB Grigeo"]
["1.1.1.","Vidiniai išmatavimai: 400 x 250 x 500 mm (visi trys matmenys gali būti iki 5 mm mažesni);",null,null,null,null,null,"400x250x500 su 1-spalve spauda"]
["1.1.2.","Kartono storis ne mažiau 3 mm;",null,null,null,null,null,"3,9 mm"]
["1.1.3.","Dėžė paženklinta pavojingų atliekų etikete arba analogišku lipduku. Atitiktį įrodantys dokumentai: dėžės pavojingų atliekų etiketes nuotrauka arba analogiškų lipdukų nuotrauka, arba kiti lygiaverčiai įrodymai",null,null,null,null,null,"Priedas nr.3"]
["1.1.4.","\"Gaminys turi būti: a) pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba ne mažiau kaip  30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant Forest Stewardship Council (toliau – FSC) ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC) arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų. b) turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Atitiktį įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.\"  ",null,null,null,null,null,"Priedas nr.2"]
["1.2.","Gofro kartono dėžė infekuotų medicininių atliekų pakavimui:",6000,"vnt.",0.48,{"$f":"IF(ISBLANK(E41),\"\", PRODUCT(C41,E41))","v":2880},"UAB Grigeo"]
["1.2.1.","Vidiniai išmatavimai: 250 x 400x 250mm (visi trys matmenys gali būti iki 5 mm mažesni);",null,null,null,null,null," 400x250x250 su 1-spalve spauda "]
["1.2.2.","Kartono storis ne mažiau 3 mm;",null,null,null,null,null,"3,9 mm"]
["1.2.3.","Dėžė paženklinta pavojingų atliekų etikete arba analogišku lipduku.Atitiktį įrodantys dokumentai: dėžės pavojingų atliekų etiketes nuotrauka arba analogiškų lipdukų nuotrauka, arba kiti lygiaverčiai įrodymai",null,null,null,null,null,"Priedas nr.3"]
["1.2.4.","\"Gaminys turi būti: a) pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba ne mažiau kaip  30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant Forest Stewardship Council (toliau – FSC) ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC) arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų. b) turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Atitiktį įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.\"  ",null,null,null,null,null,"Priedas nr.2"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C36:C45)<>COUNT(F36:F45)),\"\", SUM(F36:F45))","v":26400.000000000004},{"$f":"IF((COUNT(C36:C45)<>COUNT(F36:F45)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,"Taikomas PVM dydis (%)",21,"PVM suma",{"$f":"IF(OR(F46=\"\",D47=\"\"),\"\", PRODUCT(D47,F46)/100)","v":5544.0000000000009},{"$f":"IF(D47=\"\", \"Nurodykite taikomą PVM dydį\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F47), \"\", SUM(F46:F47))","v":31944.000000000004}]
[]
[]
[]
["2. DALIS","VIENKARTINIAI POLIETILENINIAI MAIŠAI MEDICININIŲ ATLIEKŲ PAKAVIMUI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės gamintojas ir kodas (jei taikoma)","Siūlomos prekės tikslūs parametrai"]
["2.","Vienkartiniai polietileniniai maišai medicininių atliekų pakavimui"]
["2.1.","Vienkartiniai polietileniniai maišai medicininių atliekų pakavimui:",42000,"vnt.",0.16,{"$f":"IF(ISBLANK(E57),\"\", PRODUCT(C57,E57))","v":6720},"UAB Sūduvos klevas"]
["2.1.1.","Plėvelės tipas - LDPE (mažo tankio polietilenas);",null,null,null,null,null,"LDPE"]
["2.1.2.","Maišo talpa – ne mažiau kaip 140(+-2) l;",null,null,null,null,null,"140 l"]
["2.1.3.","Storis ne mažiau 50 µ;",null,null,null,null,null,"50 mik"]
["2.1.4.","Matmenys atitinka gofro kartono dėžėms ( 400 x 250 x 500 mm, visi trys matmenys gali būti iki 5 mm mažesni) dėti į vidų;",null,null,null,null,null,"Maišo matmenys atitinka dėžėms (400x250x500 mm), įdėti į vidų"]
["2.1.5.","Spalva ne juoda.",null,null,null,null,null,"geltona"]
["2.1.6.","Gaminys pagamintas iš perdirbtų medžiagų. Atitiktį įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, pagaminta i perdirbamų medžiagų ženklas (nuotrauka) arba kiti lygiaverčiai įrodymai.",null,null,null,null,null,"Priedas nr.4"]
["2.2.","Vienkartiniai polietileniniai maišai medicininių atliekų pakavimui:",6000,"vnt.",0.12,{"$f":"IF(ISBLANK(E64),\"\", PRODUCT(C64,E64))","v":720},"UAB Sūduvos klevas"]
["2.2.1.","Plėvelės tipas - LDPE (mažo tankio polietilenas);",null,null,null,null,null,"LDPE"]
["2.2.2.","Maišo talpa – ne mažiau kaip 80(+-2) l;",null,null,null,null,null,"80 l"]
["2.2.3.","Storis ne mažiau 50 µ;",null,null,null,null,null,"50 mik"]
["2.2.4.","Matmenys atitinka gofro kartono dėžėms ( 250 x 400x 250mm,visi trys matmenys gali būti iki 5 mm mažesni) dėti į vidų;",null,null,null,null,null,"Maišo matmenys atitinka dėžėms (250x400x250 mm), įdėti į vidų"]
["2.2.5.","Spalva ne juoda.",null,null,null,null,null,"geltona"]
["2.2.6.","Gaminys pagamintas iš perdirbtų medžiagų. Atitiktį įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, pagaminta i perdirbamų medžiagų ženklinimas (nuotrauka) arba kiti lygiaverčiai įrodymai.",null,null,null,null,null,"Priedas nr.4"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C57:C70)<>COUNT(F57:F70)),\"\", SUM(F57:F70))","v":7440},{"$f":"IF((COUNT(C57:C70)<>COUNT(F57:F70)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,"Taikomas PVM dydis (%)",21,"PVM suma",{"$f":"IF(OR(F71=\"\",D72=\"\"),\"\", PRODUCT(D72,F71)/100)","v":1562.4},{"$f":"IF(D72=\"\", \"Nurodykite taikomą PVM dydį\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F72), \"\", SUM(F71:F72))","v":9002.4}]

{"sheet":"Subtiekėjai ir priedai","index":1,"n_rows":84,"n_cols":11,"rows_kept":84,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,0,31,9],[36,4,36,9],[34,4,34,9],[36,0,36,3],[34,0,34,3],[21,1,21,6],[20,1,20,6],[27,1,27,6],[26,1,26,6],[25,1,25,6],[24,1,24,6],[23,1,23,6],[17,0,17,9],[19,7,19,9],[19,1,19,6],[29,7,29,9],[26,7,26,9],[22,7,22,9],[21,7,21,9],[20,7,20,9],[28,7,28,9],[27,7,27,9],[25,7,25,9],[24,7,24,9],[23,7,23,9],[29,1,29,6],[28,1,28,6],[22,1,22,6],[1,0,2,10],[8,5,8,7],[7,5,7,7],[6,5,6,7],[8,8,8,9],[7,8,7,9],[6,8,6,9],[8,0,8,1],[7,0,7,1],[6,0,6,1],[8,2,8,4],[7,2,7,4],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[6,2,6,4],[5,2,5,4],[5,8,5,9],[4,8,4,9],[4,5,4,7],[4,2,4,4],[5,5,5,7],[9,0,9,1],[9,2,9,4],[9,5,9,7],[10,0,10,10],[11,8,11,9],[11,5,11,7],[11,2,11,4],[11,0,11,1],[9,8,9,9],[16,8,16,9],[15,8,15,9],[14,8,14,9],[13,8,13,9],[12,8,12,9],[16,5,16,7],[15,5,15,7],[14,5,14,7],[13,5,13,7],[12,5,12,7],[16,2,16,4],[15,2,15,4],[14,2,14,4],[13,2,13,4],[12,2,12,4],[16,0,16,1],[15,0,15,1],[14,0,14,1],[13,0,13,1],[12,0,12,1]]}
[]
["Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:"]
[]
[]
["Pavadinimas*",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodami įsipareigojimai",null,null,"Perduodamų įsipareigojimų dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)",null,"Kval. Reikalavimo Nr."]
[]
[]
[]
[]
[]
["Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):"]
["Pavadinimas",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla*",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Nr.","Dokumento  pavadinimas",null,null,null,null,null,"Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne"]
["1","Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)"]
["2","Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas"]
["3","Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS."]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:"]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["7886-3 2023-02-06 14:48:46"]