2 priedas

TECHNINĖ sPECIFIKACIJA

- Šioje techninėje specifikacijoje pateikiama perkamų akcinės bendrovės „Oro navigacija“ Balio Karvelio g. 25, Vilnius (toliau – Bendrovė) pastato 1 a. techninėje salėje (toliau – Patalpa) įrengtos automatinės dujinės gaisro detekcijos ir gesinimo sistemos TYCO MZX-e SLU-3 (toliau – Sistema) techninės priežiūros paslaugų (toliau – Paslaugos) reikalavimai.

- Paslaugų teikimo reikalavimai:

2.1. Vadovaujantis LR teisės aktų reikalavimais, reglamentuojančiais priešgaisrinių sistemų aptarnavimą ir priežiūra bei Sistemos gamintojo techninės priežiūros reikalavimais atlikti Bendrovės Patalpoje įrengtos Sistemos techninę priežiūrą ir aptarnavimą.

2.2. Paslaugų teikėjas turi:

    - Nustatytu periodiškumu, ne rečiau kaip 1 kartą per ketvirtį (kas 3 mėn.), atlikti Sistemos techninį aptarnavimą.

    - Atlikus techninį aptarnavimą, padaryti atitinkamus įrašus Sistemos aptarnavimo žurnale.

    - Turėti pajėgumų bei reikiamą kvalifikaciją techniškai aptarnauti Sistemą.

    - Užtikrinti, kad Sistemą prižiūrės tik Sistemos gamintojo apmokytas Tiekėjo personalas, turintis teisę atlikti Sistemos techninę priežiūrą.

    - Techniškai aptarnaujant Sistemą, instruktuoti tuo metų dirbančius Užsakovo darbuotojus kaip valdyti Sistemą.

    - Paslaugų teikimo metu bendrauti tik su Bendrovės Patalpose dirbančiu, įtrauktu į atsakingų darbuotojų sąrašą, personalu.

Tiekėjų kvalifikacijai taikomi reikalavimai:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka turi įmonės patikimumą patvirtinantį galiojantį pažymėjimą | Pateikiamas Valstybės saugumo departamento išduotas galiojantis įmonės patikimumą patvirtinantis pažymėjimas arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija). |
| 2. | Tiekėjo atsakingi asmenys ar darbuotojai, kurie vykdys su pirkimu susijusios Sistemos aptarnavimą, turi teisę dirbti ir susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „RIBOTO NAUDOJIMO“. | Pateikiamas Valstybės saugumo departamento išduotas patvirtinimas arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, kad asmenys ar darbuotojai, kurie vykdys su pirkimu susijusios Sistemos aptarnavimą, turi teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „RIBOTO NAUDOJIMO“ (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija). |