|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I pirkimo dalis: Plombinės danties atstatymo medžiagos** | | | | | | | | |
| **Eil.**  **Nr.** | **Medžiagos pavadinimas** | **Charakteristikos, reikalavimai** | **Mato vienetas ir numatomas poreikis**  **24 mėn.** | **Vieneto kaina Eur be PVM** | **Vieneto kaina Eur su PVM** | **Viso kiekio kaina Eur be PVM** | **Viso kiekio kaina Eur su PVM** | **Siūlomos prekės gamintojas, komercinis pavadinimas, dokumento, kuriame aprašyta siūloma prekė, pavadinimas, puslapio Nr., nuoroda į gamintojo interneto puslapį**  **(Pildo Tiekėjas)** | |
| 1. *1.1.* | Mikrohibridinio, šviesa kietinamo kompozito rinkinys | **Mikrohibridinis** kompozitas su prepolimerizuotomis užpildo dalelėmis, **nerentgenokontrastiškas**, itin estetiškas, atsparus nusidėvėjimui, gerai poliruojasi, mažas polimerizacinis tūrinis susitraukimas. Pakuotėje – 7 švirkštai: 6 švirkštai – Anterior (A2, A3, A3,5, AO3, CT, CV spalvos), 1 šv. - Posterior (P-A2), spalvų raktas. | ***1 rink.*** | 226,54 | 274,11 | 226,54 | 274,11 | Gradia Diect, gamintojas GC, Naudojimo instrukcija 1.1-1.2 pirkimo dalis | |
| 1. *1.2.* | Mikrohibridinio šviesa kietinamo kompozito papildymai | Mikrohibridinis kompozitas su prepolimerizuotomis užpildo dalelėmis, **nerentgenokontrastiškas**, itin estetiškas, atsparus nusidėvėjimui, gerai poliruojasi, mažas polimerizacinis tūrinis susitraukimas. Galimas pasirinkimas iš 22 Anterior ir 6 Posterior spalvų. | ***50 šv.*** | 30,98 | 37,49 | 1549,00 | 1874,50 | Gradia Direct, gamintojas GC, Naudojimo instrukcija 1.1-1.2 pirkimo dalis | |
| *1.3.* | Mikrohibridinis šviesa kietinamas kompozitas | Mikrohibridinis kompozitas su cirkonio/silicio dioksido dalelėmis.  **Rentgenokontrastiškas**, lengvai modeliuojamas, nelipnus, atsparus nusidėvėjimui. Pasirinkimas iš 12 atspalvių. Indikacijos: priekinių ir galinių dantų plombavimas, danties kulties atstatymas, įtvarai, netiesioginės restauracijos, įskaitant įklotus/užklotus ir venyrus. | ***10 šv.*** | 20,74 | 25,10 | 207,40 | 251,00 | Charisma Clasic, gamintojas Kulzer, Naudojimo instrukcija 1.3 pirkimo dalis | |
| *1.4.* | Mikrohibridinio šviesa kietinamo kompozito **priekinių** dantų restauracijoms rinkinys | Mikrohibridinis kompozitas su prepolimerizuotomis užpildo dalelėmis (stroncio, silicio). Tinkamas sluoksniavimui vienu ar keliais atspalviais, III, IV, V klasės restauracijoms, tiesioginiams venyrams, diastemos uždarymui. Nelimpantis prie instrumento, lengvai modeliuojamas, darbo laikas 240 s, **rentgenokontrastiškas,** mažas polimerizacinis tūrinis susitraukimas. Galima kietinti iki 3,5 mm storio sluoksnį. Pakuotėje 7 švirkštai (A1, A2, A3, B2, AE, IE JE spalvos), spalvų raktas. | ***1 rink.*** | 297,34 | 359,78 | 297,34 | 359,78 | G-aenial Quick Start Kit, gamintojas GC, naudojimo instrukcija 1.4 pirkimo dalis | |
| 1. *1.5.* | Mikrohibridinio šviesa kietinamo kompozito priekinių dantų restauracijoms papildymai | Mikrohibridinis kompozitas su prepolimerizuotomis užpildo dalelėmis (stroncio, silicio). Tinkamas sluoksniavimui vienu ar keliais atspalviais, III, IV, V klasės restauracijoms, tiesioginiams venyrams, diastemos uždarymui, nelimpantis prie instrumento, lengvai modeliuojamas, darbo laikas 240 s, rentgenokontrastiškas, mažas polimerizacinis tūrinis susitraukimas. Galima kietinti iki 3,5 mm storio sluoksnį.Galimas pasirinkimas iš 22 spalvų. | ***20 šv.*** | 46,50 | 56,26 | 930,00 | 1125,20 | G-aenial gamintojas GC, naudojimo instrukcija 1.5 pirkimo dalis | |
| *1.6.* | Šviesa kietinamas mikrohibridinis universalaus atspalvio kompozitas galiniams dantims | Mikrohibridinis rentgenokontrastiškas šviesoje kietėjantis kompozitas galiniams dantims. Tik 1 universalus atspalvis, chameleono efektas. Galima kietinti iki 2,5 mm storio sluoksnį. Lengvai modeliuojamas, poliruojamas, nelimpantis prie instrumentų, mažas polimerizacinis tūrinis susitraukimas, atsparus nusidėvėjimui. Sudėtyje yra UDMA, yterbio trifluorido. Darbinis laikas 120 s. | ***5 šv.*** | 37,66 | 45,57 | 188,30 | 227,85 | Essentia, gamintojas GC, naudojimo instrukcija 1.6 pirkimo dalis | |
| 1. *1.7.* | Šviesa kietinamo kompozito estetiniam plombavimui rinkinys | Submikroninis, silicio/cirkonio užpildas ne mažiau 82%. Mažas polimerizacinis tūrinis susitraukimas, labai estetiška. Rentgenokontrastiškas. Kietinimo laikas 10 sek. Pakuotėje – 6 švirkštai (A1, A2, A3, A3,5, OA2, OPA2 spalvos), surišėjas, aplikatoriai, spalvų raktas. | ***1 rink.*** | 274,92 | *332,65* | *274,92* | *332,65* | *Estelite Sigma Quick, gamintojas Tokuyama, naudojimo instrukcija 1.7 pirkimo dalis* | |
| *1.8.* | Šviesa kietinamo kompozito estetiniam plombavimui papildymai | Submikroninis, silicio/cirkonio užpildas ne mažiau 82%. Mažas polimerizacinis susitraukimas, labai estetiška. Rentgenokontrastiškas. Kietinimo laikas 10 sek. | ***10 šv.*** | 33,00 | *39,93* | *330,00* | *399,30* | Estelite Sigma Quick papildymas, gamintojas Tokuyama, naudojimo instrukcija 1.8 pirkimo dalis | |
| *1.9.* | Šviesa kietinamas nanokeraminis kompozitas | Šviesa kietinama, rentgenokontrastinė, **nanokeraminė** restauravimo medžiaga priekiniams ir galiniams dantims atkurti su **SphereTEC** technologija. Turi labai gerai modeliuotis ir greitai poliruotis, nelipti prie instrumentų. Iš viso sistemoje turi būti **5 universalūs atspalviai**, kurie atkuria 16 VITA rakto atspalvių. | ***5 šv.*** | 44,04 | *53,29* | *220,20* | *266,45* | Ceramx Spectra ST, gamintojas Densplay, naudojimo instrukcija 1.9 pirkimo dalis | |
| *1.10.* | Šviesa kietinamas universalus nanokompozitas | Šviesa kietinamas rentgenokontrastiškas universalus nanokompozitas priekinių ir galinių dantų restauracijoms, kulties atstatymui. Kompozito užpilde cirkonio/silicio dioksido dalelės, yterbio trifluoridas. Estetiškas, mažas polimerizacinis tūrinis susitraukimas, lengvai poliruojamas. Chameleono efektas, fluorescuoja. Sudėtyje yra AUDMA, AFM, diurethane-DMA, and 1,12-dodecane-DMA. Sistemoje turi būti 8 universalūs atspalviai, kurie atkuria 16 VITA rakto atspalvių. Spalvų skalė: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, D3. | ***5 šv.*** | 48,11 | *58,21* | *240,55* | *291,05* | Filtek Universal, gamintojas 3M, naudojimo instrukcija 1.10 pirkimo dalis | |
| *1.11* | Šviesa kietinamo nanohibridinio kompozito rinkinys | Rentgenokontrastinis. Kompozito užpildas – cirkonio/silicio dioksido dalelės iki 3 µm modifikuotu paviršiumi bei neagreguotos 20 nm silicio dalelės modifikuotu paviršiumi. Neorganinis užpildas sudaro 68%, pagal tūrį. Tinkantis priekinių ir krūminių dantų restauravimui, lūžusio danties atstatymui. Plombos sudėtyje yra BIS-GMA,UDMA ir BIS-EMA dervų. Geros poliravimo savybės, optimalaus standumo. Kietinimo laikas 2 mm - 20 s. A2, A3, A3.5, OA2. | ***2 rink.*** | 128,95 | *156,03* | *257,90* | *312,06* | *Filtekl Z550, gamintojas 3M, naudojimo instrukcija 1.11 pirkimo dalis* | |
| *1.12* | Šviesa kietinamo nanohibridinio kompozito papildymai | Rentgenokontrastinis. Kompozito užpildas – cirkonio/silicio dioksido dalelės iki 3 µm modifikuotu paviršiumi bei neagreguotos 20 nm silicio dalelės modifikuotu paviršiumi. Neorganinis užpildas sudaro 68%, pagal tūrį. Tinkantis priekinių ir krūminių dantų restauravimui, lūžusio danties atstatymui. Plombos sudėtyje yra BIS-GMA,UDMA ir BIS-EMA dervų. Geros poliravimo savybės, optimalaus standumo. Kietinimo laikas 2 mm - 20 s. | ***70 šv.*** | 25,50 | *30,86* | *1785,00* | *2160,20* | Filtek Z550, gamintojas 3M, naudojimo instrukcija 1.12 pirkimo dalis | |
| *1.13* | Storo sluoksnio šviesa kietinamas kompozitas galiniams dantims | Nanohibridinis, storo sluoksnio (galima kietinti bent 4 mm sluoksnį) kompozitas. I, II kl. restauracijoms. Atsparus nusidėvėjimui. Rentgenokontrastiškas. Mažas nusidėvėjimas ir polimerizacinis susitraukimas (mažesnis nei 1,9 % pagal tūrį). | ***15 šv.*** | 47,08 | *56,97* | *706,20* | *854,55* | *Filtek Bulk Fill, gamintojas 3M, naudojimo instrukcija 1.13 pirkimo dalis* | |
| *1.14* | Storo sluoksnio šviesa kietinamas takuskompozitas | Storo sluoksnio (galima kietinti iki 4 mm sluoksnį), **takus**,rentgenokontrastiškas kompozitas. Spalvos – A1, A2, A3, U. Pakuotėje 2 švirkštai. | ***15 pak. (po 2 šv.)*** | 50,13 | 60,66 | 751,95 | 909,90 | *Filtek Bulk Fill Flow, gamintojas 3M, naudojimo instrukcija 1.14 pirkimo dalis* | |
| 1. *1.15* | Šviesa kietinamas takuskompozitas | Šviesa kietinamas takus nanokompozitas, mažo klampumo, nenubėgantis, submikroninis užpildas. Tinka priekinių ir galinių dantų tiesioginėms ir netiesioginėms restauracijoms, keramikos pataisoms, diastemų uždarymui, gerai poliruojasi, rentgenokontrastiškas, mažas nusidėvėjimas. A1, A2, A3, A3,5 spalvos. Pakuotėje 2 švirkštai + aplikaciniai antgaliukai. | ***15 pak. (po 2 šv.)*** | 42,32 | 51,21 | 634,80 | 768,15 | *Filtek Supreme Flow, gamintojas 3M, naudojimo instrukcija 1.15 pirkimo dalis* | |
| 1. *1.16* | Šviesa kietinamas kompozitas su stiklo pluoštu | Stiklo pluoštais sustiprintas kompozitas, skirtas dentino atstatymui didelėse krūminių dantų ertmėse, atsparumas lūžiams prilygsta natūraliam dentinui, 4-5 mm storio sluoksniai gali būti sukietinami vienmomentiškai, gera jungtis tiek su danties audiniais, tiek ir su kompozitais, suderinamas su visomis adhezinėmis sistemomis bei kompozitais. 1 pak. **– 15 kaps.** | ***2 pak. (po 15 kaps.)*** | 55,08 | 66,65 | 110,16 | 133,30 | Everx Posterior, gamintojas GC, naudojimo instrukcija 1.16 pirkimo dalis | |
| |  |  | | --- | --- | | **Bendra I pirkimo dalies kaina Eur be PVM:** | **8600,10** | | **I pirkimo dalies PVM** | **1806,65** | | **Bendra I pirkimo dalies kaina Eur su PVM:** | **10406,75** | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IV pirkimo dalis: Medžiagos dantų šaknų kanalų pildymui** | | | | | | | | |
| 1. 4.1 | Pagrindiniai gutaperčos kaiščiai | Dydžiai: 015-80, skirti kanalo užpildymui, standartizuoti, turintys spalvinį žymėjimą (atitinkantį ISO standartą). Supakuoti dėžutėje po 120 vnt. **įvairių** dydžių kaiščių. Sudėtis: gutaperčia, cinko oksidas, bario sulfatas, spalvinis reagentas. | *10 rink.* | *2,50* | *2,63* | *25,00* | *26,30* | *Pagrindiniai gutaperčos kaiščiai, gamintojas META, pakuotėje po 12 vnt. Katalogo nuotrauka 4.1 pirkimo dalis* |
| 1. 4.2 | Pagrindiniai gutaperčos kaiščiai - papildymas | Vieno dydžio (015-80), skirti kanalo užpildymui, standartizuoti, turintys spalvinį žymėjimą (atitinkantį ISO standartą). Supakuoti dėžutėje po 120 vnt. **vieno dydžio** kaiščių. | *50 dėž.* | *2,50* | *2,63* | *125,00* | *131,50* | *Pagrindiniai gutaperčos kaiščiai, gamintojas META, pakuotėje po 12 vnt. Katalogo nuotrauka 4.2 pirkimo dalis* |
| 1. *4.3* | Pagalbiniai gutaperčos kaiščiai | Kaiščiai turi atitikti gutaperčos kondensorių dydį pagal ISO (A, B, C, D) standartą. Supakuoti dėžutėje po 120 vnt. **įvairių** dydžių kaiščių. | *5 rink.* | *15,83* | *16,66* | *79,15* | *83,30* | *Pagalbiniai gutaperčos kaiščiai, gamintojas Densplay, pakuotėje po 120 vnt. katalogo nuotrauka 4.3-4.4 pirkimo dalis* |
| 1. *4.4* | Pagalbiniai gutaperčos kaiščiai | Kaiščiai turi atitikti gutaperčos kondensorių dydį pagal ISO (A, B, C, D) standartą. Supakuoti dėžutėje po 120 vnt. **vieno dydžio** kaiščių. | *30 dėž.* | *15,83* | *16,66* | *474,90* | *499,80* | *Pagalbiniai gutaperčos kaiščiai, gamintojas Densplay, pakuotėje po 120 vnt. katalogo nuotrauka 4.3-4.4 pirkimo dalis* |
| 1. *4.5* | ProTaper pagrindiniai gutaperčos kaiščiai | Kaiščiai turi atitikti mašininių ProTaper instrumentų dydį, su spalviniu žymėjimu, F1, F2, F3 dydžiai. Pakuotėje 60 vnt. | *30 dėž.* | *15,37* | *16,18* | *461,10* | *485,40* | *Protaper Gold pagrindiniai gutaperčos kaiščiai, gamintojas Densplay, pakuotėje 60 vnt. Katalogo nuotrauka 4.5 pirkimo dalis* |
| 1. *4.6* | ProTaper Next pagrindiniai gutaperčios kaiščiai | Dydžiai turi atitikti mašininių ProTaper Next instrumentų dydį, su spalviniu žymėjimu, X2, X3 dydžiai. Pakuotėje 60 vnt. | *10 dėž.* | *15,52* | *16,34* | *155,20* | *163,40* | Protaper Next pagrindiniai gutaperčos kaiščiai, gamintojas Densplay, pakuotėje 60 vnt. Katalogo nuotrauka 4.6 pirkimo dalis |
| *4.7* | ProTaper Ultimate pagrindiniai gutaperčios kaiščiai | Dydžiai turi atitikti rankinių ProTaper Next instrumentų dydį, su spalviniu žymėjimu, F2, F3 dydžiai. Pakuotėje 60 vnt. | *10 dėž.* | *14,51* | *15,27* | *145,10* | *152,70* | Protaper Ultimate pagrindiniai gutaperčos kaiščiai, gamintojas Densplay, pakuotėje po 60 vnt. Katalogo nuotrauka 4.7 pirkimo dalis |
| 1. *4.8* | Pop. sauskaisčių rinkinys | Įvairių dydžių rinkinys. Skirti kanalų sausinimui, standartizuoti, turintys spalvinį žymėjimą, atitinkantį ISO (015-80) arba lygiavertį standartą. Supakuoti dėžutėje po 200 vnt. įvairaus dydžio kaiščių. | *10 dėž****.*** | *2,19* | *2,30* | *21,90* | *23,00* | *Popieriniai sauskaisčiai, gamintojas Meta, pakuotėje po 200 vnt. Katalogo nuotrauka 4.8-4.9 pirkimo dalis* |
| 1. *4.9* | Pop. sauskaisčių papildymas | Įvairių dydžių. Skirti kanalų sausinimui, standartizuoti, turintys spalvinį žymėjimą, atitinkantį ISO (015-80) arba lygiavertį standartą. Supakuoti dėžutėje po 200 vnt. **vieno dydžio** kaiščių. | *40 dėž.* | *2,19* | *2,30* | *87,60* | *92,00* | *Popieriniai sauskaisčiai, gamintojas Meta, pakuotėje po 200 vnt. Katalogo nuotrauka 4.8-4.9 pirkimo dalis* |
| 1. *4.10* | ProTaper popieriniai sauskaiščiai | Dydžiai turi atitikti rankinių ProTaper instrumentų dydį, su spalviniu žymėjimu, F1, F2, F3 dydžiai. Galimybė pasirinktį dėžutę su įvairių dydžių arba tik vieno dydžio kaiščiais. 1 dėž. 200 vnt. | *20 dėž.* | *20,02* | *21,07* | *400,40* | *421,40* | Protaper popieriniai kaiščiai, gamintojas Denspaly, katalogo nuotrauka 4.10 pirkimo dalis |
| **Bendra IV pirkimo dalies kaina Eur be PVM: 1975,35** | | | | | | | | |
| **IV pirkimo dalies PVM: 103,45** | | | | | | | | |
| **Bendra IVpirkimo dalies kaina Eur su PVM: 2078,80** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI pirkimo dalis: Rankiniai endodontiniai instrumentai** | | | | | | | | | |
| ***Eil.***  ***Nr.*** | ***Medžiagos pavadinimas*** | ***Charakteristikos, reikalavimai*** | ***Mato vienetas ir numatomas poreikis***  ***24 mėn.*** | ***Vieneto kaina Eur be PVM*** | ***Vieneto kaina Eur su PVM*** | ***Viso kiekio kaina Eur be PVM*** | ***Viso kiekio kaina Eur su PVM*** | ***Siūlomos prekės gamintojas, komercinis pavadinimas, dokumento, kuriame aprašyta siūloma prekė, pavadinimas, puslapio Nr., nuoroda į gamintojo interneto puslapį***  ***(pildo Tiekėjas)*** | |
| 1. *6.1.* | Dantų šaknų kanalų platintojai (K-file) | Dydžiai: 006, 008, 010, 015, 020, 025, 030, 035, 040, 045, ilgiai: 21/25/31 mm, rankiniai, daugkartiniai, autoklavuojami, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdijančio plieno. Su plastmasine rankenėle (turi atitikti ISO spalvinį žymėjimą) ir silikoniniu stoperiu. Turi turėti CE žymėjimą. Sterilūs. Supakuoti po vieną plastiko ir folijos pakuotėje; pakuotėje 6 vnt. | *006, 008, 010 – 40 pak.*  *015, 020, 025, 030 – 40 pak.*  *035, 040, 045 –20 pak.* | *12,64*  *12,64*  *12,64* | *13,30*  *13,30*  *13,30* | *505,60*  *505,60*  *252,80* | *532,00*  *532,00*  *266,00* | *K-File, gamintojas Densplay, sterilioje pakuotėje po 6 vnt. katalogo nuotrauka 6.1-6.2 pirkimo dalis* | |
| 1. *6.2.* | Dantų šaknų kanalų platintojų rinkiniai (K-file) Nr. 15-40 ir Nr. 45-80 | 15-40, 045-80 dydžių rinkiniai, ilgiai: 21/25/31 mm, rankiniai, daugkartiniai, autoklavuojami, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdijančio plieno. Su rankenėle (turi atitikti ISO spalvinį žymėjimą) ir silikoniniu stoperiu. Turi turėti CE žymėjimą. Sterilūs. Supakuoti po vieną plastiko ir folijos pakuotėse, pakuotėje 6 vnt. | *15-40*  *-40 pak.*  *45-80*  *- 20 pak.* | *12,64*  *12,64* | *13,30*  *13,30* | *505,60*  *252,80* | *532,00*  *266,00* | K-File, gamintojas Densplay, sterilioje pakuotėje po 6 vnt. katalogo nuotrauka 6.1-6.2 pirkimo dalis | |
| 1. *6.3.* | Dantų šaknų kanalų platintojai (K-flexofile) | Dydžiai: 015, 020, 025, 030, 035, 040, 045, 050, 055, ilgiai: 21/25/31 mm, rankiniai, daugkartiniai, autoklavuojami, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdijančio plieno. Su plastmasine rankenėle (turi atitikti ISO spalvinį žymėjimą) ir silikoniniu stoperiu. Turi turėti CE žymėjimą. Sterilūs. Supakuoti po vieną plastiko ir folijos pakuotėse, pakuotėje 6 vnt. | *20 pak.* | *12,64* | *13,30* | *252,80* | *266,00* | *K-Flexofile, gamintojas Densplay, sterilioje pakuotėje po 6 vnt. katalogo nuotrauka 6.3-6.4 pirkimo dalis* | |
| 1. *6.4.* | Dantų šaknų kanalų platintojų rinkinys (K-flexofile) Nr. 15-40. | Dydžiai: 015-040 dydžių rinkinys, ilgiai: 21/25/31 mm, rankiniai, daugkartiniai, autoklavuojami, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdijančio plieno. Su plastmasine rankenėle (turi atitikti ISO spalvinį žymėjimą) ir silikoniniu stoperiu. Turi turėti CE žymėjimą. Sterilūs. Pakuotėje 6 vnt. | *20 pak.* | *12,64* | *13,30* | *252,80* | *266,00* | *K-Flexofile, gamintojas Densplay, sterilioje pakuotėje po 6 vnt. katalogo nuotrauka 6.3-6.4 pirkimo dalis* | |
| 1. *6.5.* | Dantų šaknų kanalų platintojų rinkinys (NiTi-flexofile) | Dydžiai: 015-040**,**  ilgiai: 21/25/31 mm, pagaminta iš nikelio titano lydinio, padidinto lankstumo, nekertančia viršūne. Su plastmasine rankenėle (turi atitikti ISO spalvinį žymėjimą) ir silikoniniu stoperiu. Turi turėti CE žymėjimą.Sterilūs. Autoklavuojami. Pakuotėje 6 vnt. | *40 pak.* | *32,58* | *34,29* | *1303,20* | *1371,60* | *Niti-flexofile, gamintojas Densplay, sterilioje pakuotėje po 6 vnt. Katalogo nuotrauka 6.5-6.6 pirkimo dalis* | |
| 1. *6.6.* | Dantų šaknų kanalų platintojai (NiTi-flexofile) | Dydžiai: 015, 020, 025, 030, 035, 040, 045, 050, 055, 060, ilgiai: 21/25/31 mm, pagaminta iš nikelio titano lydinio, padidinto lankstumo, nekertančia viršūne. Su plastmasine rankenėle (turi atitikti ISO spalvinį žymėjimą) ir silikoniniu stoperiu. Turi turėti CE žymėjimą. Sterilūs. Autoklavuojami. Pakuotėje 6 vnt. | *30 pak.* | *32,58* | *34,29* | *977,40* | *1028,70* | *Niti-flexofile, gamintojas Densplay, sterilioje pakuotėje po 6 vnt. Katalogo nuotrauka 6.5-6.6 pirkimo dalis* | |
| 1. *6.7.* | Dantų šaknų kanalų platintojai (H-file) | Dydžiai: 015-040**,**  ilgis: 25 mm. Su plastmasine rankenėle (turi atitikti ISO spalvinį žymėjimą) ir silikoniniu stoperiu. Turi turėti CE žymėjimą. Sterilūs. Autoklavuojami. Pakuotėje 6 vnt. | *15 pak.* | *12,67* | *15,33* | *190,05* | *229,95* | *H-File, gamintojas Denspaly, sterilioje pakuotėje po 6 vnt. Katalogo nuotrauka 6.7 pirkimo dalis* | |
| 1. *6.8.* | Dantų šaknų kanalų platintojai (C+-file) | Dydžiai:006, 010, 015, ilgis 21 mm. Su plastmasine rankenėle (turi atitikti ISO spalvinį žymėjimą) ir silikoniniu stoperiu. Turi turėti CE žymėjimą. Sterilūs. Autoklavuojami. Supakuoti po vieną plastiko ir folijos pakuotėse, pakuotėje 6 vnt. | *5 pak.* | *12,67* | *15,33* | *63,35* | *76,65* | *C+File, gamintojas Densplay, sterilioje pakuotėje po 6 vnt. Katalogo nuotrauka 6.8 pirkimo dalis* | |
| **Bendra VI pirkimo dalies kaina Eur be PVM: 5062,00** | | | | | | | | | |
| **VI pirkimo dalies PVM 304,90** | | | | | | | | | |
| **Bendra VI pirkimo dalies kaina Eur su PVM: 5366,90** | | | | | | | | | |
| **VII pirkimo dalis: Mašininiai endodontiniai instrumentai ir kiti priedai** | | | | | | | | | |
| 1. *7.1* | Mašininiai dantų šaknų kanalų platintojų rinkinys | Mašininiai nikelio titano lydinio instrumentai, kuriems būdingas “banguojantis” judesys, lengviau pašalinamos dentino drožlės. Su M-WIRE technologija. Dydžiai: XA (19 mm ilgio), X1-4%, X2-6%, X3-7%, X4-6%, X5-6% kūgiškumas. Ilgiai: 21 / 25 mm. Su silikonine rankenėle, ISO spalviniu žymėjimu, su silikoniniu stoperiu, turi CE žymėjimą. Sterilūs. Autoklavuojami. Pakuotėje 6 vnt. Galimybė rinktis skirtingų ilgių instrumentus. | *15 pak.* | *83,13* | *87,50* | *1246,95* | *1312,50* | *Protaper NEXT, gamintojas Densplay, steriliose pakuotėse po 6 vnt. Katalogo nuotrauka 7.1 pirkimo dalis* | |
| *7.2.* | Mašininiai dantų šaknų kanalų platintojų rinkinys | Mašininiai nikelio titano lydinio instrumentai su M-WIRE technologija. Labai lankstūs, atsparūs cikliniam nuovargiui. Sterilūs. Pakuotėje 5 vnt: Slider, Shaper, F1-7%, F2-8%, F3-9% kūgiškumo. Ilgiai: 21 / 25 mm. Su silikonine rankenėle, ISO spalviniu žymėjimu, su silikoniniu stoperiu, turi CE žymėjimą. | *20 pak.* | *54,90* | *66,43* | *1098,00* | *1328,60* | *Protaper Ultimate, gamintojas Densplay, sterilioje pakuotėje po 6 vnt. Katalogo nuotrauka 7.2 pirkimo dalis* | |
| *7.3.* | Mašininiai dantų šaknų kanalų platintojų rinkinys | Mašininiai nikelio titano lydinio instrumentai, kuriems būdingas skirtingas, netolygiai kintantis darbinės dalies kūgis. Dydžiai: SX (19 mm ilgio), S1, S2, F1-7%, F2-8%, F3-9%, F4-6%, F5-5% kūgiškumas. Ilgiai: 21 / 25 / 31 mm. Su silikonine rankenėle, ISO spalviniu žymėjimu, su silikoniniu stoperiu, turi CE žymėjimą. Sterilūs. Autoklavuojami. Pakuotėje 6 vnt. Galimybė rinktis skirtingų dydžių ir ilgių instrumentus. | *40 pak.* | *47,88* | *57,94* | *1915,20* | *2317,60* | Protaper Gold, gamintojas Densplay, sterilioje pakuotėje po 6 vnt. Katalogo nuotrauka 7.3 pirkimo dalis | |
| 1. *7.4* | Gates endodontinės liepsnelės | Šaknų kanalų įeigoms paruošti. Dydžiai Nr. 1-6, daugkartinio naudojimo, nerūdijančio plieno, sterilizuojami, 19 mm, dėžutėje 6 vnt. | *1 dėž.* | *8,45* | *10,23* | *8,45* | *10,23* | *Gates, gamintojas NTI, pakuotėje 6 vnt. Katalogo nuotrauka 7.4 ir 7.6 pirkimo dalis* | |
| 1. *7.5* | Mašininės lentulo spiralės. | 21 mm, 25 mm ilgio, dydžiai 001/002/003/004, įstatomos į kampinį antgalį, daugkartinės, sterilizuojamos, komplektą sudaro ne mažiau kaip 4 vnt. Apsukos ne didesnės 300-600 min-1. | *1 kompl.* | *10,55* | *12,76* | *10,55* | *12,76* | *Lentulo, gamintojas Densplay, pakuotėje po 4 vnt. Katalogo nuotrauka 7.5 pirkimo dalis* | |
| 1. *7.6* | Pjezo gilintuvai | Pjezo gilintuvai, į kampinį antgalį, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dydžių, 28/32 mm ilgio, darbinė dalis 15 mm/19 mm, apsisukimai 800/1200 min. Dėž. supakuota ne mažiau kaip po 6 vnt. | *6 dėž.* | *8,45* | *10,23* | *50,70* | *61,38* | *Peeso, gamintojas NTI, pakuotėje 4 vnt. Katalogo nuotrauka 7.4 ir 7.6 pirkimo dalis* | |
| 1. *7.7* | Rankiniai plėtikliai (spreader) | Rankinis instrumentas, pagamintas iš nerūdijančio lankstaus plieno / nikelio-titano lydinio. Su plastmasine rankenėle. Darbiniai ilgiai 21 mm, 25 mm, dydžiai: A, B, C, D, pakuotėje ne mažiau kaip po 4 vnt. | *5 dėž.* | *12,27* | *14,85* | *61,35* | *74,25* | *Finger Spreeder, gamintojas Densplay, pakuotėje po 4 vnt. Katalogo nuotrauka 7.7* | |
| 1. *7.8* | Endodontiniai švirkštai 3 ml | Plastikiniai, skirti užsukamoms adatoms, š. kanalų plovimui, tūris 3 ml | *40 vnt.* | *0,16* | *0,17* | *6,40* | *6,80* | *Endo pack,gamintojas Cerkamed pakuotėje po 10 vnt. Katalogo nuotrauka 7.8-7.9 pirkimo dalis* | |
| 1. *7.9* | Endodontiniai švirkštai 5 ml | Plastikiniai, skirti užsukamoms adatoms, š. kanalų plovimui, tūris 5 ml. | *500 vnt.* | *0,16* | *0,17* | *80,00* | *85,00* | Endo pack,gamintojas Cerkamed pakuotėje po 10 vnt. Katalogo nuotrauka 7.8-7.9 pirkimo dalis | |
| 1. *7.10* | Šaknų kanalų plovimo adatos | Endodontinės užsukamos adatos, užapvalinta viršūne, su dviem angomis adatos šonuose, 0,2 mm skersmens. | *10000 vnt. (10 pak. x 100 vnt. ar kt.).* | *25,00* | *26,00* | *250,00* | *260,00* | *Endo top, gamintojas Cerkamed, pakuotėje po 100 vnt. Katalogo nuotrauka 7.10 pirkimo dalis* | |
| 1. *7.11* | Intrakanaliniai antgaliukai pastoms įvesti | Ploni, lankstūs intrakanaliniai antgaliukai pastų įvedimui. Bent 10 vnt. dėžutėje. | *10 dėž.* | *2,76* | *2,91* | *27,60* | *29,10* | Antgaliukai pastų įvedimui, gamintojas Cerkamed, pakuotėje po 10 vnt. Katalogo nuotrauka 7.11 pirkimo dalis | |
| 1. *7.12.* | Pulpekstraktoriai | Su plastikine rankenėle, ISO spalviniu žymėjimu, rinkiniuose 010-040 dydžio instrumentai, sterilūs, vienkartiniai. Pakuotėje 10 vnt. | *5 rink.* | *7,63* | *9,23* | *38,15* | *46,15* | *Nervbroach, gamintojas Densplay, sterilioje pakuotėje po 10 vnt. Katalogo nuotrauka 7.12 pirkimo dalis* | |
| 1. *7.13* | Stoveliai endodontiniams instrumentams | Specialūs stoveliai endodontiniams instrumentams darbo metu valyti, apvalūs, autoklavuojami, su keičiamomis kempinėlėmis. | *10 vnt.* | *8,13* | *9,84* | *81,30* | *98,40* | *Endo clean stand, gamintojas Pol-Intech, pakuotėje po 1 vnt. Katalogo nuotrauka 7.13-7.14 pirkimo dalis* | |
| 1. *7.14* | Kempinėlės endodontiniams stoveliams | Speciali apvali kempinėlė, dedama į stovelius. | *500 vnt. (10 pak. po 50 vnt. ar kt.)* | *0,10* | *0,11* | *50,00* | *55,00* | *Endo sponges, gamintojas Pol-Intech, pakuotėje po 10 vnt. Katalogo nuotrauka 7.13-7.14 pirkimo dalis* | |
| 1. *7.15* | Endodontinė liniuotė | Nerūdijančio plieno, autoklavuojama, darbinė dalis sugraduota ne mažiau kaip iki 30 mm, darbinė dalis lygi, be lenktų kraštų, be ilgio fiksatoriaus, ilgio matavimo skalė sugraduota kas 0,5 mm, aiškiai matomais skaičiais, plona, patogi, maunama ant piršto. | *3 vnt.* | *4,60* | *5,57* | *13,80* | *16,71* | *Endodontonė liniuote, gamintojas Pol-Intech, katalogo nuotrauka 7.15 pirkimo dalis* | |
| **Bendra VII pirkimo dalies kaina Eur be PVM:** | | | | | | | | | **4938,45** |
| **VII dalies PVM** | | | | | | | | | **776,03** |
| **Bendra VII pirkimo dalies kaina Eur su PVM:** | | | | | | | | | **5714,48** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **XVI pirkimo dalis: Medžiagos ir priemonės protezavimui - cementai ir priedai** | | | | | | | | |
| *16.1* | Dvigubo kietėjimo dervinio cemento rinkinys | Dvigubo kietėjimo dervinis cementas dvigubame švirkšte su automatiniais maišytuvais. Skirtas adheziniam visų tipų keramikinių, kompozitinių ir metalo pagrindu pagamintų įklotų, užklotų, vainikėlių ir tiltų cementavimui (su galimybe pasirinktinai atlikti ėsdinimo etapą). Taip pat metalinių, keramikinių, stiklo pluošto kaiščių ir lietų metalinių įklotų cementavimui (**reikalingas adhezyvas**), bet ne kulties atstatymui. Rinkinyje ne mažiau 8 g cemento, adhezyvas, kt. priedai. Universalaus arba A2 atspalvio. | *6 vnt.* | 138,71 | 167,84 | 832,26 | 1007,04 | G-CEM LinkForce Starter Kit A2, gamintojas GC, pakuotėje 1x G-CEM LinkForce 8.7g, 20x GC Automix Tip Regular, 1x G-Multi PRIMER (5ml), 1x G-Premio BOND (5ml), 20x Disposable dispensing dish, 50x Disposable applicator (fine) , naudojimo instrukcija 16.1 pirkimo dalis |
| *16.2* | Savaiminio sukibimo dvigubo kietėjimo dervinis cementas | Savaiminio sukibimo, dvigubo kietėjimo dervinis cementas dvigubame švirkšte su automatiniais maišytuvais, įprastais bei endo įvedimo antgaliais. Sudėtyje yra metakrilato monomerų. Tinkamas stiklo pluošto kaiščių (cementuojant **nereikalingas ėsdinimas, primer’io, adhezyvo aplikavimas**), keramikinių ar metalinių užklotų, įklotų, vainikėlių, tiltelių cementavimui. Ne mažiau 8 g. Universalaus arba A2 atspalvio. | *10 šv.* | 79,94 | 96,73 | 799,40 | 967,30 | Relyx U200, gamintojas 3M, pakuotėje 8,5g, naudojimo instrukcija 16.1 pirkimo dalis |
| *16.3.* | Mikroporėto paviršiaus stiklo pluošto kaiščių rinkinys | Kūgiški, rentgenokontrastiški stiklo pluošto kaiščiai su mikroporėtu paviršiumi, todėl nereikia silanizuoti, ėsdinti, aplikuoti adhezyvo. Elastingumo modulis artimas dentinui. Su spalviniu kodavimu. Geras šviesos laidumas. Rinkinyje turi būti 4 dydžių stiklo pluošto kaiščiai ir atitinkamų dydžių grąžteliai ložei paruošti. | *8 rink.* | 218,31 | 264,15 | 1746,48 | 2113,20 | Relyx fiber post kit, gamintojas 3M, naudojimo instrukcija 16.3-16.14 pirkimo dalis |
| *16.4* | Mikroporėto paviršiaus stiklo pluošto kaiščių papildymas | Kūgiški, rentgenokontrastiški stiklo pluošto kaiščiai su mikroporėtu paviršiumi, todėl nereikia silanizuoti, ėsdinti, aplikuoti adhezyvo. Elastingumo modulis artimas dentinui. Su spalviniu kodavimu. Geras šviesos laidumas. Pakuotėje 10 vnt. | *5 pakuotės* | 96,44 | 101,52 | 482,20 | 507,60 | Relyx fiber post refil, gamintojas 3M, pakuotėje 10 vnt. naudojimo instrukcija 16.3-16.4 pirkimo dalis |
| *16.5* | Stiklo pluošto kaiščių rinkinys | Silanizuoti, kūgiški, rentgenokontrastiški, kompoziciniai, elastingumo modulis artimas dentinui, su spalviniu kodavimu. Geras šviesos laidumas. Rinkinyje turi būti 4 dydžių stiklo pluošto kaiščiai ir atitinkamų dydžių grąžteliai ložei paruošti. | *6 vnt.* | 148,09 | 179,19 | 888,54 | 1075,14 | Glassix Plius Kit, gamintojas Nordin, katalogo nuotrauka 16.5-16.6 pirkimo dalis |
| *16.6* | 1. Stiklo pluošto kaiščių papildymas | Kūgiški, rentgenokontrastiški, kompoziciniai, elastingumo modulis artimas dentinui, su spalviniu kodavimu. Geras šviesos laidumas. Galimybė pasirinkti vieno dydžio stiklo pluošto kaiščių papildymą. 1 pak. bent 5 vnt. | *6 pak.* | 49,23 | 51,83 | 295,38 | 310,98 | Glasix Plius papildymas, gamintojas Nordin, pakuotėje 10 vnt. Naudojimo instrukcija 16.5-16.6 pirkimo dalis |
| *16.7* | Dvigubo kietėjimo kompozicinio cemento papildymas | Dvigubo kietėjimo dervinis cementas dvigubame švirkšte su automatiniais maišytuvais. Tinkamas stiklo pluošto kaiščio cementavimui ir kulties atstatymui, ne mažiau 8 g. Universalaus arba A2 atspalvio. | *6 šv.* | 56,23 | 68,04 | 337,38 | 408,24 | *Rebilda DC, gamintojas Voco, pakuotėje 10g. Naudojimo instrukcija 16.7 pirkimo dalis* |
| *16.8* | Dervomis sustiprinto stiklojonomerinio cemento rinkinys | Metalinių, metalo keramikos, ir kt. vainikėlių, tiltelių, įklotų, užklotų cementavimui. Rinkinys: 15 g milteliai + 8 g skystis (su 2-hidroksietilmetakrilatu, tartato r.) + 7 g kondicionierius (su 2% geležies chlorido). | *6 rink.* | *95,42* | *115,46* | *572,52* | *692,76* | Fuji Plius, gamintojas GC, pakuotėje 15g miltelių+8g skysčio+7g kondicionieriaus. Naudojimo instrukcija 16.8 pirkimo dalis. |
| *16.8.1* | Dervomis sustiprinto stiklojonomerinio cemento papildymas: milteliai | 15 g milteliai | *1 vnt.* | *49,06* | *59,36* | *49,06* | *59,36* | Fuji Plius powder, gamintojas GC, pakuotėje 15 g miltelių. Naudojimo instrukcija 16.8 pirkimo dalis |
| *16.8.2* | Dervomis sustiprinto stiklojonomerinio cemento papildymas: skystis | 8 g skystis (su 2-hidroksietilmetakrilatu, tartato r.) | *1 vnt.* | *31,50* | *38,12* | *31,50* | *38,12* | Fuji Plius skystis, gamintojas GC, pakuotėje 8g. Naudojimo instrukcija 16.8 pirkimo dalis |
| *16.9* | Cinko fosfatinio cemento skystis | Fasuotėje ne mažiau 40 ml. | *1 vnt* | *19,12* | *23,14* | *19,12* | *23,14* | Harvard cemento skystis, pakuotėje 40 ml , naudojimo instrukcija 16.9 pirkimo dalis |
| *16.10* | Cinko fosfatinio cemento milteliai | Fasuotėje ne mažiau 100 g. | *1 vnt* | *19,12* | *23,14* | *19,12* | *23,14* | Harvard cemento milteliai, pakuotėje 100g , naudojimo instrukcija 16.9 pirkimo dalis |
| *16.11* | Cementas laikinam dantų protezų cementavimui | Laikinas cementas be kalcio h., be eugenolio. Rinkinys (50 g bazė ir 15 g aktyvatorius). | *5 vnt* | *21,33* | *25,81* | *106,65* | *129,05* | *Temp bond NE, gamintojas KEER, pakuotėje 50g bazės ir 15g katalizatoriaus pastos)* |
| **Bendra XVI pirkimo dalies kaina Eur be PVM:** | | | | | | | | ***6179,61*** |
| **XVI pirkimo dalies PVM:** | | | | | | | | **1175,46** |
| **Bendra XVI pirkimo dalies kaina Eur su PVM:** | | | | | | | | ***7355,07*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **XVII. Pirkimo dalis: Detalės ir priemonės įrangai** | | | | | | | | | | |
| ***Eil.***  ***Nr.*** | | ***Prekės pavadinimas*** | ***Charakteristikos, reikalavimai*** | ***Mato vienetas ir numatomas poreikis***  ***24 mėn.*** | | ***Vieneto kaina Eur be PVM*** | ***Vieneto kaina Eur su PVM*** | ***Viso kiekio kaina Eur be PVM*** | ***Viso kiekio kaina Eur su PVM*** | ***Siūlomos prekės gamintojas, komercinis pavadinimas, dokumento, kuriame aprašyta siūloma prekė, pavadinimas, puslapio Nr., nuoroda į gamintojo interneto puslapį*** |
| *17.1* | Šepetėlis grąžtelių valymui | | Žalvarinės vielos, matmenys ne daugiau nei 5,0x2,0x20,0 mm | 10 vnt | 2,23 | | 2,70 | 22,30 | 27,00 | Šepetėliai grąžtų valymui, gamintojas Pol-Intech, pakuotėje po 2 vnt. <https://unidentas.lt/e/lt/pagalbines-priemones-c-118/kita-c-126/stoddard-p-6645> |
| *17.2* | Tepalas odontologiniams antgaliams. | | Turi atitikti ES standartų reikalavimus, ženklintas CE ženklu pagal 93/42 Eeb Paskirtis – tepalas. Skirtas visų rūšių odontologinių antgalių sutepimui. Tinkamas dezinfekcijai, bei sočiųjų vandens garų sterilizacijai. Įpakavimas flakonėlis ne mažiau kaip po 500 ml su 2 specialiais antgaliais (su įpurškimo antgaliu). | 10 vnt. | *23,94* | | *28,97* | *239,40* | *289,70* | Multispray, gamintojas Morita, pakuotėje 500 ml <https://unidentas.lt/e/lt/antgaliai-ir-priedai-c-148/kita-c-152/tepalas-morita-multi-spray-p-5018> |
| **Bendra XVII pirkimo dalies kaina Eur be PVM:** | | | | | | | | | | 261,70 |
| **XVII dalies PVM:** | | | | | | | | | | 55,00 |
| **Bendra XVII pirkimo dalies kaina Eur su PVM:** | | | | | | | | | | 316,70 |

\*pastaba:

1. Jei pagal Europos Sąjungos direktyvą 93/42/EEB „Medicinos prietaisai” siūlomos prekės yra priskiriamos direktyvoje nurodytai medicinos prietaisų I klasei, tiekėjas turi pateikti siūlomų prekių gamintojų atitikties deklaracijų, patvirtinančių, kad siūlomos prekės atitinka Europos Sąjungos direktyvoje 93/42/EEB nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas. Jei I klasės prietaisas turi matavimo funkciją arba yra sterilus, pateikiama ne prekės gamintojo atitikties deklaracija, bet paskelbtosios (notifikuotosios) įstaigos išduoto CE atitikties sertifikato, patvirtinančio, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje 93/42/EEB nustatytus reikalavimus, skaitmeninė kopija.
2. Jei pagal Europos Sąjungos direktyvą 93/42/EEB „Medicinos prietaisai” siūlomos prekės yra priskiriamos kuriai nors vienai direktyvoje nurodytai medicinos prietaisų IIa, IIb arba III klasei, tiekėjas turi pateikti paskelbtosios (notifikuotosios) įstaigos išduotų CE atitikties sertifikatų, patvirtinančių, kad siūlomos prekės atitinka Europos Sąjungos direktyvoje 93/42/EEB nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas.