Pirkimo sąlygų 2 priedas

(UAB „Unidentas“, adresas: Senasis Ukmergės kelias 4, Užubalių km. Vilniaus raj. Tel. 869934999. Įmonės kodas 126409976; PVM mokėtojo kodas LT264099716. Duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre)

Panevėžio miesto poliklinika

PASIŪLYMAS DĖL

DĖL PROJEKTO ,,PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS PANEVĖŽIO MIESTE“

VšĮ PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKOS

ODONTOLOGINIŲ ANTGALIŲ PIRKIMO

2023-03-30 Nr. 660408

Vilnius

| Tiekėjo pavadinimas, kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai, kodai/ | UAB „Unidentas“ |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ | Senasis Ukmergės kelias 4, Užubalių km. Vilniaus raj. |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos | Direktorius Linas Stankevičius |
| Telefono numeris | +37069934999 |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas | dental@unidentas.lt |
| Asmens, pateikusio pasiūlymą CVP IS priemonėmis, vardas, pavardė, pareigos** | Direktorius Linas Stankevičius |

**jeigu pasiūlymą pateikia ne vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) supaprastinto pirkimo vykdomo atviro konkurso būdu skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS;

2)  pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

3. Mes siūlome šias prekes:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis, vnt. | Vnt. kaina, Eur be PVM | Bendra kaina be PVM (3x4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Turbininis antgalis su šviesa | 32 | 170,91 | 5469,12 |
| 2. | Kampinis antgalis su šviesa | 12 | 170,91 | 2050,92 |
| 3. | Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM |  |  | 7250,04 |
| 4. | PVM |  |  | 1849,21 |
| 5. | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM |  |  | 9099,25 |

Bendra pasiūlymo kaina su PVM:  9099,25 Eur (devyni tūkstančiai devyniasdešimt devyni Eur 25 cnt.).

Į šią bendrą pasiūlymo kainą įeina visos tiekėjo išlaidos ir mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 1849,21 Eur.

4. Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, ir apima viską, ko riekia visiškam ir tinkamam sutarties vykdymui ir siūlomų prekių savybės yra tokios:

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninių parametrų reikšmės | Siūlomos prekės/įrangos pavadinimas ir rodiklių reikšmės (įvardinant tikslius įrangos/prekių gamintojų ir įrangos/prekių modelių pavadinimus bei rodiklių reikšmes) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris | Siūloma reikšmė |
| 1. | Turbininis antgalis su šviesa – 32 vnt. | Naudojimo instrukcija 1 pirkimo dalis | Dorit DR-165K |
| 1.1. | Integruotas šviesolaidis. Šviesos intensyvumas ne mažiau nei 25 000 LUX: būtina | Techninių duomenų 4 eilutė | 25500 lux |
| 1.2. | Keramikiniai guoliai (keičiami). („Žalias reikalavimas“) : būtina | Savybės 1 punktas | Keramikiniai guoliai, atviro tipo kasetė, keičiami |
| 1.3. | Grąžto fiksavimas mygtuku: būtina | Savybės 3 punktas. | Grąžto fiksavimas mygtuko pagalba |
| 1.4. | 6 skylių greita jungtis: būtina | Savybės 4 punktas | 6 skylių Kavo tipo greita jungtis |
| 1.5. | Turi būti sterilizuojamas sterilizatoriuose: būtina | Savybės 6 punktas | Sterilizuojamas 135°C |
| 1.6. | Triukšmo lygis: ne daugiau 65 dB | Techniniai duomenys 13 eilutė | 60 dB |
| 1.7. | Pagamintas iš medžiagų, tinkamų perdirbimui. („Žalias reikalavimas“) : būtina | Savybės 8 punktas | Korpusas pagamintas iš aukštos kokybės plieno, kuris tinka perdirbimui |
| 2. | Kampinis antgalis su šviesa – 12 vnt. | Naudojimo instrukcija 2 pirkimo dalis | Dorit DR-11CF |
| 2.1. | Integruotas šviesolaidis. Šviesos intensyvumas ne mažiau nei 25 000 LUX: būtina | Savybės 2 punktas | 25000 LUX |
| 2.2. | Keramikiniai guoliai (keičiami). („Žalias reikalavimas“): būtina | Savybės 1 punktas | Keramikiniai keičiami guoliai |
| 2.3. | Grąžto fiksavimas mygtuku: būtina | Techniniai duomenys 5 punktas | Grąžto fiksavimas mygtuku |
| 2.4. | Perdavimo santykis: būtina 1:1 (40 000 aps/min.). | Techniniai duomenys 4 punktas | Perdavimo santykis 1:1, 40000 aps/min |
| 2.5. | Turi būti sterilizuojamas sterilizatoriuose: būtina | Savybės 8 punktas | Sterilizuojamas 135°C |
| 2.6. | Pagamintas iš medžiagų, tinkamų perdirbimui. („Žalias reikalavimas“): būtina | Savybės 4 punktas | Pagamintas iš 303 aukštos kokybės plieno, kuris gali būti perdirbamas |
| 3. | Bendrieji reikalavimai: |  |  |
| 3.1. | CE sertifikatas: būtina | CEsertifikatas 1ir 2 pirkimo dalis | CE sertifikatas |
| 3.2. | Garantinis laikotarpis: ne mažiau 12 mėn. |  | Garantinis 12 mėn. |
| 3.3. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: instrukcija gamintojo ir lietuvių kalba (pristatoma kartu su prekėmis) |  | Naudojimo instrukcija |

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  |  |  | Dokumento puslapių skaičius |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymas |  |  |  | 4 |  |  |
| 2. | Aprašymai |  |  |  | 4 |  |  |
| 3. | EBVPD |  |  |  | 12 |  |  |
| 4. | CE sertifikatas ir vertimas |  |  |  | 4 |  |  |
| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. |  |  |  |  |  |  |  |
| Direktorius |  |  |  |  |  | Linas Stankevičius |  |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  | (Parašas) |  |  | (Vardas ir pavardė) |  |

*Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą aukščiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 5 punktą. 5 punkto tiekėjas gali nepildyti arba jį išbraukti.  Jei tiekėjas 5 punkto neužpildo arba jį išbraukia, laikoma kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.