SPS priedas Nr.1

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai pateikiami lietuvių kalba arba gali būti pateikiami anglų kalba, tačiau, paprašius perkančiajai organizacijai, turės būti pateiktas vertimas iš anglų kalbos į lietuvių kalbą per 3 darbo dienas. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

MEDICINOS PRIETAISO DALIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prietaisas, gamintojas | Didelių apsukų pneumogrąžtas su borų rinkiniu MIDAS REX MR7, Medtronic Inc. | Didelių apsukų pneumogrąžtas su borų rinkiniu MIDAS REX MR7, Medtronic Inc. |
| 1. | Reikalingos dalys: |  |  |
| 1.1 | Midas Rex AA10 antgalis | Lenktas Antgalio ilgis: 10 ± 0,2 cm | Midas Rex AA10 antgalis, lenktas, antgalio ilgis 10 cm. Produkto_aprašymas.pdf Nr. 1.1, psl. 5, psl. 9 |
| 1.2 | Midas Rex AS07 antgalis | Tiesus Antgalio ilgis: 7 ± 0,2 cm | Midas Rex AS07 antgalis, tiesus, antgalio ilgis 7 cm. Produkto_aprašymas.pdf Nr. 1.2, psl. 5, psl. 8 |
| 1.3 | Midas Rex AVS08 antgalis | Tiesus, kintamas Antgalio ilgis: 8 ± 0,2 cm | Midas Rex AVS08 antgalis, tiesus, kintamas, antgalio ilgis 8 cm. Produkto_aprašymas.pdf Nr. 1.3, psl. 6, psl. 8 |