SPS 1-1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Specialieji reikalavimai:

1. Prekėms turi būti taikomas ne trumpesnis kaip 24 mėn. garantinis laikotarpis, jei techninėje specifikacijoje nereikalaujama kitaip.

2. Teikiant prekes privaloma pateikti prietaiso naudojimo instrukcijas originalo ir lietuvių kalba kalbomis.

3. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

4. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą ir turi teisę ją instaliuoti arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos garantinį aptarnavimą ir turi teisę ją instaliuoti. Pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas turi teisę siūlomą įrangą montuoti, remontuoti, atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą arba turi rašytinį susitarimą su tokias teises turinčiu ūkio subjektu (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija). Dokumentas gali būti pateikiamas anglų kalba. Jei atitinkamas dokumentas yra išduotas kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą.

5. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

6. Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

7. Privalomas pilnas įrangos instaliavimas (paleidimas, funkcionalumo testavimas, personalo apmokymas darbui su įranga ir t.t).

- pirkimo dalis. LOVOS MECHANINĖS SU ČIUŽINIU -60 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lovos tipas | Mechaninio valdymo, 4 dalių funkcinė lova. | Atitikmuo dokumente: Praktika2; puslapis: 20; 32; 33 Mechaninio valdymo, 4 dalių funkcinė lova. |
| 2. | Čiužinio platforma | 1.Sudaryta iš 4 funkcinių dalių (sekcijų): - galvos-nugaros; - sėdmenų; - šlaunų; - blauzdų. 2 Platformos sekcijos pagamintos iš lengvai valomų plastikinių arba metalinių plokščių arba juostų (neleidžiama siūlyti konstrukcijų iš metalinės vielos arba strypų), atsparios drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui; 3. Pageidautina (neprivaloma) galimybė platformos sekcijas išimti valymui ir dezinfekcijai. Jei platformos sekcijos išimamos konstrukcijos, būtini jų fiksavimo mechanizmai, apsaugantys nuo atsitiktinio iškritimo; - Bendri visos čiužinio platformos matmenys (ilgis x plotis), neįskaitant čiužinio laikiklių, ne mažesni kaip 200 x 85 cm. | Atitikmuo dokumente: Praktika2; puslapis: 15; 32; 33; “gamintojo deklaracija EN” 1)Keturių dalių: - galvos-nugaros, - Sėdmenų, - Šlaunų - Blauzdų - Platformos sekcijos pagamintos iš lengvai valomų metalinių juostų, atsparios drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui; - Šios funkcijos nėra - Bendri visos čiužinio platformos matmenys (ilgis x plotis), neįskaitant čiužinio laikiklių - 200 x 90 cm |
| 3. | Čiužinio platformos aukščio reguliavimas | - Aukštis keičiamas hidrauliniu būdu arba sraigtiniu pakėlimo mechanizmu arba lygiaverčiu; - Aukščio reguliavimo ribos, matuojant nuo grindų iki čiužinio platformos (be čiužinio): ne siauresnės kaip nuo 45 cm, iki 75 cm. | Atitikmuo dokumente: Praktika2; puslapis: 20; 23; 15 - Aukštis keičiamas sraigtiniu pakėlimo mechanizmu. - Aukštis keičiamas 44,5-78,5 cm ribose matuojant nuo grindų iki čiužinio platformos. |
| 4. | Galvos – nugaros sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas | - Reguliuojama sraigtinio pakėlimo mechanizmo arba dujinės spyruoklės pagalba; - Maksimalus pasikėlimo kampas ≥70º. | Atitikmuo dokumente: Praktika2; puslapis: 22; 21; 20; 15 - Reguliuojamas sraigtinio pakėlimo mechanizmo pagalba. - Pakėlimo kampas 70º |
| 5. | Šlaunų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas | 1.Reguliuojama sraigtinio pakėlimo mechanizmo arba dujinės spyruoklės pagalba. 2. Maksimalus pasikėlimo kampas ne mažesnis kaip 30º. | Atitikmuo dokumente: Praktika2; puslapis: 20, 15; 22 - Reguliuojamas sraigtinio pakėlimo mechanizmo pagalba. - Pakėlimo kampas 34º |
| 6. | Blauzdų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas | Reguliuojama reketo mechanizmo arba sraigtinio pakėlimo mechanizmo pagalba. | Atitikmuo dokumente: Praktika2; puslapis: 24 Reguliuojamas reketo mechanizmo pakėlimo mechanizmo pagalba. |
| 7. | Sekcijų automatinio regreso funkcija | Pageidautina. | Atitikmuo dokumente: Praktika2; puslapis: 15 Sekcijų automatinio regreso funkcija: yra. 10 (nugara)+ 6 (šlaunys) cm |
| 8. | Šoniniai apsauginiai rėmai | - Pagaminti iš plastiko ir/arba metalo, atsparūs drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui; - Šonins rėmas susideda iš ne mažiau ¾ šoninės apsaugos apsaugančios lovų šonus iš abiejų pusių, nenuimama, palenkiama po gulimąja dalimi. - Po čiužiniu. Rėmas pagamintas iš plastiko arba metalo. rėmas negali liesti grindų dangos. - Pakeltų apsauginių rėmų aukštis, matuojant nuo čiužinio platformos be čiužinio ≥35 cm. | Atitikmuo dokumente: “gamintojo deklaracija EN“; Praktika2; puslapis:; 33; 1; 15 - Pagaminti iš plastiko, atsparūs drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui; - Šonins rėmas susideda iš ¾ šoninės apsaugos apsaugančios lovų šonus iš abiejų pusių, nenuimama, palenkiama po gulimąja dalimi. - Po čiužiniu. Rėmas pagamintas iš plastiko. rėmas negali liesti grindų dangos. - Pakeltų apsauginių rėmų aukštis, matuojant nuo čiužinio platformos be čiužinio 37,9 cm. |
| 9. | Lovagaliai | - Pagaminti iš plastiko (arba lygiaverčio), pusiau uždaro tipo. - Nuimamos konstrukcijos, nuimami nenaudojant jokių įrankių. - Su užraktu apsaugai nuo atsitiktinio ištraukimo. - Užraktas valdomas svirtele, mygtuku arba rankenėle, dviejų padėčių: užrakinta/atrakinta. | Atitikmuo dokumente: Praktika2; puslapis: 18; 35 - Pagaminti iš plastiko, pusiau uždaro tipo. - Nuimamos konstrukcijos, nuimami nenaudojant jokių įrankių. - Su užraktu apsaugai nuo atsitiktinio ištraukimo. - Užraktas valdomas svirtele, dviejų padėčių: užrakinta/atrakinta. |
| 10. | Apsauginiai bamperiai visuose keturiuose lovos kampuose. | Būtina. | Atitikmuo dokumente: Praktika2; puslapis: 14 Apsauginiai bamperiai visuose keturiuose lovos kampuose |
| 11. | Lovos važiuoklė | - Su 4 grindų netepančiais ratukais, kurių skersmuo ≥150 mm. - Su kojinio valdymo centrine stabdžių sistema – lovos kojūgalyje esančių ratukų (arba visų keturių) stabdžiai valdomi vienu metu, centrinio valdymo svirtimis. - Stabdžių sistema ne mažiau kaip trijų padėčių: - visi ratukai užblokuoti; - visi ratukai laisvai sukiojasi; - vienas arba du ratukai fiksuoti važiavimui į priekį (nesisukiojantys). | Atitikmuo dokumente: “gamintojo deklaracija EN ; Praktika2; puslapis: 15; 14; 29 - Su 4 grindų netepančiais ratukais, kurių skersmuo150 mm. - Su kojinio valdymo centrine stabdžių sistema – lovos kojūgalyje esančių ratukų (visų keturių) stabdžiai valdomi vienu metu, centrinio valdymo svirtimis. - Stabdžių sistema trijų padėčių: - visi ratukai užblokuoti; - visi ratukai laisvai sukiojasi; - vienas ratas fiksuotas važiavimui į priekį (nesisukiojantys). |
| 12. | Lovos išoriniai matmenys (ilgis x plotis), įskaitant visas šonines apsaugas | Ne didesni kaip 220 x 100 (±5) cm | Atitikmuo dokumente: Praktika2; puslapis: 15 218 x 99,5 cm |
| 13. | Lovos svoris | ≤130 kg | Atitikmuo dokumente: Praktika2; puslapis: 15 125 kg. |
| 14. | Gamintojo numatyta lovos saugios apkrovos ribinė vertė | ≥200 kg | Atitikmuo dokumente: Praktika2; puslapis: 15 200 kg. |
| 15. | Lovos atitikimas LST EN 60601-2-52:2010 arba lygiaverčio standarto reikalavimams | Būtinas (kartu su pasiūlymo dokumentais privaloma pateikti atitikties sertifikato, patvirtinančio, kad siūlomos lovos yra pagamintos laikantis LST EN 60601-2-52:2010 arba lygiaverčio standarto reikalavimų, kopiją). | Atitikmuo dokumente: „čiužinys ir užvalkalas“, puslapis:2; „CE Eleganza 1 EN“, Yra, (kartu su pasiūlymo dokumentais pateikiama atitikties sertifikato, patvirtinančio, kad siūlomos lovos yra pagamintos laikantis LST EN 60601-2-52:2010 standarto reikalavimų, kopiją). |
| 16. | Reikalavimai čiužiniui | - Poroloninis, skirtas sveikatos priežiūros įstaigų lovoms. - Pagamintas iš elastingo didelio tankio (ne mažesnio kaip 40 kg/m3) poliuretano putų arba lygiavertės medžiagos. - Tinkantis naudoti iš abiejų pusių. - Čiužinio ilgis ir plotis atitinka lovos čiužinio platformos išmatavimus, aukštis 14 ±2 cm. | Atitikmuo dokumente: „čiužinys ir užvalkalas“, puslapis: 1 1. Poroloninis, skirtas sveikatos priežiūros įstaigų lovoms. 2. Pagamintas iš elastingo didelio tankio (40 kg/m3) poliuretano putų. 3. Tinkantis naudoti iš abiejų pusių. 4. Čiužinio ilgis ir plotis atitinka čiužinio platformos išmatavimus 200 x 90cm, aukštis 14 cm. |
| 17. | Reikalavimai čiužinio užvalkalui | - Čiužinio užvalkalo audinys: 100% poliesteris (arba lygiavertė medžiaga), dengtas 100% poliuretano sluoksniu (arba lygiavertė medžiaga). - Pralaidus orui, bet nepralaidus skysčiams. - Antialerginis, apsaugantis nuo patalynės erkių, bakterijų ir grybelių atsiradimo. - Užsegamas užtrauktuku, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje. - Tinkamas plauti skalbimo mašinose 70 ºC temperatūros (pageidautina ir aukštesnės) vandenyje ir džiovinti džiovyklėse; - Atsparus ugniai. | Atitikmuo dokumente: „čiužinys ir užvalkalas“, puslapis: 1 - Čiužinio užvalkalo audinys: 100% poliesteris, dengtas 100% poliuretano sluoksniu. - Pralaidus orui, bet nepralaidus skysčiams; - Antialerginis, apsaugantis nuo patalynės erkių, bakterijų ir grybelių atsiradimo; - Užsegamas užtrauktuku, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje; - Tinkamas plauti skalbimo mašinose nuo 70 iki 90 ºC temperatūros vandenyje ir džiovinti džiovyklėse; - Nedegus – atsparus užsiliepsnojimui atitinkantis EN 597-1 ir EN 597-2 standartus |
| 18. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymo dokumentais privaloma pateikti lovos ir čiužinio žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų kopijas). | Atitikmuo dokumente: „čiužinys ir užvalkalas“, puslapis:2; „CE Praktika 2 EN“, Yra kartu su pasiūlymo dokumentais pateiktiama lovos ir čiužinio žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų kopijas. |
| 19. | Prekių pristatymas į perkančiosios organizacijos sandėlį, iškrovimas, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas | Prekių pristatymo į perkančiosios organizacijos sandėlį, iškrovimo, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Patvirtiname: Prekių pristatymo į perkančiosios organizacijos sandėlį, iškrovimo, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |
| 20. | Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių kalba. - Serviso dokumentacija lietuvių ir anglų kalba. | Kartu su prekėmis bus pateikiama dokumentacija: - Naudojimo instrukcija lietuvių kalba. - Serviso dokumentacija lietuvių ir anglų kalba |
| 21. | Garantinis laikotarpis | ≥24 (lovai ir čiužiniui). | Atitikmuo dokumente: „Deklaracija - garantija“ Garantinis laikotarpis 24 mėn. (lovai ir čiužiniui) |

| Eil.Nr. | Kokybės kriterijus pagal pirkimo dokumentuose nustatytą pasiūlymų vertinimo tvarką | Tiekėjo siūloma kriterijaus reikšmė (pildo tiekėjas – tiekėjas turi įrašyti siūlomus parametrus) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Trendelenburgo padėties keitimas (maksimalūs lovos pavertimo kampai) - Ne mažiau + 12º / -12º - Reguliavimas atliekamas mechaninės rankenos pagalba patraukus rankenos svirtį atgal. (greitam čiužinio platformos pozicionavimui. - Sumontuota kojūgalyje. | Atitikmuo dokumente: Praktika2; puslapis: 15; 25 - + 12º / -12º - Reguliavimas atliekamas mechaninės rankenos pagalba patraukus rankenos svirtį atgal. (greitam čiužinio platformos pozicionavimui. - Sumontuota kojūgalyje. |
| 2. | Sekcijų automatinio regreso funkcija. - Į nugaros pusę ne mažiau 10 cm. - Į šlaunų pusę ne mažiau 6 cm. | Atitikmuo dokumente: Praktika2; puslapis: 15 - Į nugaros pusę 10 cm. - Į šlaunų pusę 6 cm. |

- Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas pirkime bus išrenkamas pagal šiuos kiekybinius/kokybinius vertinimo kriterijus:

| Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris |  | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (K) |  |  |  |  |  |  | X=60 |  |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  |  |  |  | Y=40 |  |
| Nr. | Parametrai | Vertinimo būdas |  |  |  |  |  |  |
| T1 | Trendelenburgo padėties keitimas (maksimalūs lovos pavertimo kampai) - Ne mažiau + 12º / -12º - Reguliavimas atliekamas mechaninės rankenos pagalba patraukus rankenos svirtį atgal. (greitam čiužinio platformos pozicionavimui. - Sumontuota kojūgalyje. | Statinis: (yra/nėra) |  | 30 |  | Statinis: (yra) |  |  |
| T2 | Sekcijų automatinio regreso funkcija. - Į nugaros pusę ne mažiau 10 cm. - Į šlaunų pusę ne mažiau 6 cm. | Statinis: (yra/nėra) |  | 10 |  | Statinis: (yra) |  |  |

- Pasiūlymo kainos kriterijus K bus įvertinamas eurais (su PVM) pagal tiekėjų kainas, nurodytas pasiūlyme.

- Techninių charakteristikų kokybės kriterijus (T) bus įvertinamas pagal tiekėjų su pasiūlymais gamintojo pateiktą originalią techninę dokumentaciją anglų ir lietuvių kalba. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti konkretų gamintojo dokumentacijos puslapį ir pastraipą, kurioje yra pateikiama matuojamo parametro reikšmė.

- Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:

  - Pasiūlymo ekonominis naudingumas (kainos ir kokybės santykis) (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninio kriterijaus (T) balus:

E=K+T

    - Pasiūlymo kainos (K) balas yra apskaičiuojamas mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (KV) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

K=KminKv ×X

    - Siūlomo objekto techniniai pranašumai įvertinami statiniu vertinimo būdu ir neturi skaitinių išraiškų (yra arba nėra), todėl parametro įvertinimas apskaičiuojamas pagal formulę:

Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą: T = L

Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo: T = L = 0