Susitarimo Nr. 11

Priedas Nr. 1

PAPILDOMŲ DARBŲ ĮKAINIAI

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Įkainis, Eur be PVM | Įkainis, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Vamzdyno (PVC d315 mm) paklojimas | m | 122,82 | 148,61 |
| 2. | Vamzdyno (d400 mm) paklojimas uždaru būdu | m | 247,62 | 299,62 |
| 3. | 200 mm skersmens plastmasinio protarpinio montavimas | vnt. | 29,64 | 35,86 |
| 4. | 315 mm skersmens plastmasinio protarpinio montavimas | vnt. | 64,73 | 78,32 |
| 5. | 400 mm skersmens plastmasinio protarpinio montavimas | vnt. | 91,86 | 111,15 |
| 6. | Gelžbetoninio šulinio d 1,0 m įrengimas | m3 | 1620,71 | 1961,06 |
| 7. | Plastmasinio d 200/200 trišakio įrengimas | vnt. | 106,01 | 128,27 |
| 8. | Plastmasinės d 200 mm alkūnės įrengimas | vnt. | 54,01 | 65,35 |
| 9. | Vamzdyno d 200 mm praplovimas | km | 640,66 | 775,20 |
| 10. | Vamzdyno d 315 mm praplovimas | km | 744,55 | 900,91 |
| 11. | Vamzdyno d 400 mm praplovimas | km | 848,44 | 1026,61 |
| 12. | Vamzdyno d 200 mm hidraulinis bandymas | 100 m | 283,24 | 342,72 |
| 13. | Vamzdyno d 315 mm hidraulinis bandymas | 100 m | 328,93 | 398,01 |
| 14. | Vamzdyno d 400 mm hidraulinis bandymas | 100 m | 400,11 | 484,13 |
| 15. | Vamzdyno vidaus apžiūra darant vaizdo įrašą | 100 m | 297,07 | 359,45 |
| 16. | Komunikacijų žymėjimo ženklo įrengimas | vnt. | 50,78 | 61,44 |

| Pasirašančiojo vardas, pavardė Antanas Bartulis Pareigos: Administracijos direktorius Parašas ................................................... Data......................................................... A.V. | Pasirašančiojo vardas, pavardė Arvydas Janulis Pareigos: Generalinis direktorius Parašas ..................................................... Data........................................................... A.V. |
| --- | --- |