Susitarimo Nr. 11

Priedas Nr. 2

PAPILDOMŲ DARBŲ APRAŠYMAI

| Eil. Nr. | Darbo pavadinimas | Mato vnt. |  | Darbo aprašymas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |  | 4. |  |
| 1. | Vamzdyno (PVC d315 mm) paklojimas | m |  | 1.Vamzdžių iškrovimas iš transporto priemonių. 2.Vamzdžių išdėstymas šalia tranšėjos. 3.Vamzdžių nuleidimas į tranšėją ir paklojimas, sujungiant jungtis. |  |
| 2. | Vamzdyno (d400 mm) paklojimas uždaru būdu | m |  | 1.Vamzdžių iškrovimas iš transporto priemonių. 2. Vamzdžių paklojimas uždaru būdu kryptinio gręžimo įrenginiu. |  |
| 3. | 200 mm skersmens plastmasinio protarpinio montavimas | vnt. |  | 1.200 mm skersmens plastmasinio protarpinio montavimas. |  |
| 4. | 315 mm skersmens plastmasinio protarpinio montavimas | vnt. |  | 1.315 mm skersmens plastmasinio protarpinio montavimas. |  |
| 5. | 400 mm skersmens plastmasinio protarpinio montavimas | vnt. |  | 1.400 mm skersmens plastmasinio protarpinio montavimas. |  |
| 6. | Gelžbetoninio šulinio d 1,0 m įrengimas | m3 |  | 1.Skaldos pagrindo įrengimas. 2.Surenkamų šulinio elementų montavimas. 3.Betoninių latakų įrengimas. 4.Liuko ir laipiojimo kilpų įrengimas. 5.Vamzdžių sandūrų šulinio sienose užtaisymas. |  |
| 7. | Plastmasinio d 200/200 trišakio įrengimas | vnt. |  | 1.Plastikinio d 200/200 trišakio įrengimas. |  |
| 8. | Plastmasinės d 200 mm alkūnės įrengimas | vnt. |  | 1.Plastikinės d 200 alkūnės įrengimas. |  |
| 9. | Vamzdyno d 200 mm praplovimas | km |  | 1.Vamzdyno d 200 mm praplovimas. |  |
| 10. | Vamzdyno d 315 mm praplovimas | km |  | 1.Vamzdyno d 315 mm praplovimas. |  |
| 11. | Vamzdyno d 400 mm praplovimas | km |  | 1.Vamzdyno d 400 mm praplovimas. |  |
| 12. | Vamzdyno d 200 mm hidraulinis bandymas | 100 m |  | 1.Vamzdyno d 200 mm hidraulinio bandymo atlikimas. |  |
| 13. | Vamzdyno d 315 mm hidraulinis bandymas | 100 m |  | 1.Vamzdyno d 315 mm hidraulinio bandymo atlikimas. |  |
| 14. | Vamzdyno d 400 mm hidraulinis bandymas | 100 m |  | 1.Vamzdyno d 400 mm hidraulinio bandymo atlikimas. |  |
| 15. | Vamzdyno vidaus apžiūra darant vaizdo įrašą | 100 m |  | 1.Vamzdyno vidaus apžiūros atlikimas darant vaizdo įrašą. |  |
| 16. | Komunikacijų žymėjimo ženklo įrengimas | vnt. |  | 1.Komunikacijų žymėjimo ženklo su metaliniu stulpeliu įrengimas. |  |
| Pasirašančiojo vardas, pavardė Antanas Bartulis Pareigos: Administracijos direktorius Parašas ................................................... Data......................................................... A.V. |  |  |  | Pasirašančiojo vardas, pavardė Arvydas Janulis Pareigos: Generalinis direktorius Parašas ..................................................... Data........................................................... A.V. |  |