## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
REAGENTAI IR PAGALBINĖS PRIEMONĖS MIKROBIOLOGIJOS LABORATORIJAI (4574)
1 | Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis ir jų kainas (reagentus ir pagalbines priemones) tyrimui atlikti.
2 | Pateikti reikalingą reagentų ir kitų priemonių kiekį per 36 mėn. numatomam atlikti tyrimų skaičiui.
3 | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4 | Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
5 | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtus katalogus ar siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai spalvotai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur nurodoma atitiktis reikalaujamų techninėms charakteristikoms bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
6 | Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Reagentai ir papildomos priemonės turi būti paženklinti CE pagal IVD direktyvą 2017/746 (IVDR) arba lygiaverčiu ženklu. Siūlantiems reagentus ir pagalbines priemones pateikti atitikties dokumentą pagal Europos direktyvų nuostatas, kuris atitinka direktyvos 2017/746 (IVDR) sąlygas in vitro diagnostikos medicinos prietaisams. Visos siūlomos prekės, išskyrus 5-10 pirkimo dalis, turi būti skirtos in vitro diagnostikai.
7 | Reagentų ir pagalbinių priemonių tiekėjas turi pateikti tyrimų protokolus, aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją. Bet kokius gamintojo atliekamus pakeitimus nedelsiant pranešti vartotojui.
8 | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
Pirkimo dalies Nr. | Reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Mato vienetai | Maksimalus kiekis | PVM tarifas, % | Vnt. įkainis Eur be PVM | Vnt. įkainis Eur su PVM | Bendra kaina Eur be PVM | PVM suma, Eur | Bendra kaina Eur su PVM | Gamintojas, tikslus komercinis prekės pavadinimas, kodas, katalogo Nr.
1. | Dehidratuota chromogeninė terpė selektyviai izoliuoti Yersinia enterocolitica | Dehidratuota selektyvi chromogeninė terpė selektyviai aptikti ir nustatyti Yersinia enterocolitica rūšis. Kolonijų diferenciavimo trukmė 36-48 val. Dehidratuotos terpės galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 12 mėn. Paruoštos terpės galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 1 mėn., laikant 2-8°C temperatūroje. Vienos dehidratuotos terpės pakuotės turi pakakti išvirti ne mažiau kaip 5 litrus paruoštos naudoti terpės. Kiekvienai terpės partijai turi būti pateikiamas kokybės sertifikatas. Pateikti pavyzdį išbandymui.Iš pavyzdžio turi būti galima pagaminti ne mažiau kaip 10 lėkštelių su chromagaru. | Pakuotė | 25 | 5 | 116 | 121.8 | 2900 | 145 | 3045 | Condalab, 1126 terpė +6033 papildas
2. | Dehidratuota chromogeninė terpė selektyviai izoliuoti karbapenemams atsparias bakterijas | Dehidratuota selektyvi chromogeninė terpė karbapenemazes gaminančioms Enterobacteriaceae (CPE) aptikti ir išskirti. Terpės papildai turi būti pateikiami kartu su terpe, o jų kaina įskaičiuota į terpės kainą. Toje pačioje chromogeninės terpės lėkštelėje galima nustatyti platų spektrą karbapenemazes gaminančių Enterobacteriaceae, įskaitant ir OXA-48. Kolonijų diferenciavimo trukmė 18-24 val. inkubacijos (aerobinėmis sąlygomis) 37°C temperatūroje. Pateikiama prekės forma - milteliai. Dehidratuotos terpės galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 12 mėn. Dehidratuotos terpės kiekio pakuotėje turi pakakti išvirti ne mažiau kaip 25 litrus paruoštos naudoti terpės. Paruoštos terpės produkto galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 1 mėn., laikant 2-8°C temperatūroje. Kiekvienai terpės partijai turi būti pateikiamas kokybės sertifikatas. Pateikti pavyzdį išbandymui.Iš pavyzdžio turi būti galima pagaminti ne mažiau kaip 10 lėkštelių su chromagaru. | Pakuotė | 4 | 5 | [5 empty] | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
3. | Reagentai ir papildomos priemonės antibiotikų jautrumo tyrimams mikropraskiedimo metodu pagal EUCAST. Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai. Reagentai turi būti vieno gamintojo užtikrinant tyrimo sistemos vientisumą. Reagentų galiojimas turi būti ne trumpesnis kaip 24 mėn. nuo pagaminimo datos. Reagentai ir priemonės turi būti laikomi kambario temperatūroje.
3.1. | Reagentai kolistino MSK nustatymui juostelėje | Liofilizuotas kolistinas, paruoštas juostelėje, skirtoje MSK nustatymui buljono mikropraskiedimo metodu. Juostelėje turi būti ne mažiau kaip 11 koncentracijų (µg/ml): 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, 0.5, 0.25, 0.125, 0.0625 pagal EUCAST. Juostelės turi sudaryti galimybę atlikti vieną jautrumo tyrimą. Turi būti vizualinė rezultatų vertinimo galimybė. | testas | 3000 | 5 | [5 empty] | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
3.2. | Reagentai kolistino MSK nustatymui plokštelėje | Plokštelės su liofilizuotu kolistinu, skirtos jautrumo tyrimui mikropraskiedimo metodu. Plokštelėje turi būti nemažiau kaip 11 koncentracijų (µg/ml): 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, 0.5, 0.25, 0.125, 0.0625 pagal EUCAST. Plokštelė nelaužoma. Tyrimo atlikimo laikas 18-24 val. Rezultatai vertinami vizualiai. | testas | 9000 | 5 | [5 empty] | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
3.3. | MH sultinys | Su 3.1 - 3.2 pozicijų reagentais suderintas M-H sultinys išpilstytas ne mažiau kaip po 11 ml. Pakuotėje ne mažiau 100 vnt. | vnt. | 9000 | 5 | [5 empty] | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
Bendra 3 pirkimo dalies pasiūlymo kaina:
4. | Dermatofitų terpė su suplementu | Dermatofitų auginimo terpės agaro pagrindas - terpė, skirta selektyviam Microsporum, Trichophyton, Epidermophyton grybų išskyrimui. Liofilizuota terpė sojos dekstrozės agaro pagrindu su indikatoriumi bei cikloheksimido priedu. Įpakavime - 500 g terpės, kartu su terpe pateikti reikalingą kiekį (vnt.) papildo. | vnt. | 12 | 5 | 147 | 154.35 | 1764 | 88.2 | 1852.2 | Biomaxima, PS 586 terpė + SL 0064 papildas
5. | 1 µl kilpelės | 1 µl tūrio, minkštos, supakuotos ne daugiau kaip po 10 vnt. | vnt. | 260000 | 5 | 0.0359 | 0.037695 | 9334 | 466.7 | 9800.7 | VWR, 612-9355 | https://export.vwr.com/store/catalog/product.jsp?catalog_number=612-9355
6. | 0,1 ml PGR mėgintuvėliai su dangteliais | Plonasieniai polipropileno 0,1ml mėgintuvėliai, sujungti į juostelę po 4 vienetus. Kartu turi būti pateikti mėgintuvėliams tinkantys dangteliai, sujungti po 4 vienetus. Dangteliai turi būti sunumeruoti testų atsekamumui. Mėgintuvėliai turi būti tinkami darbui su karuselinio tipo realaus laiko PGR aparatu. Mėgintuvėliai turi būti supakuoti orginalioje burbulinėje pakuotėje taip apsaugant mėgintuvėlius nuo neigiamų aplinkos veiksnių. Ne mažiau nei 20 mėgintuvėlių turi būti pateikiama išbandymui ir tinkamumo patikrinimui. | juostelė | 20000 | 5 | 0.336 | 0.3528 | 6720 | 336 | 7056 | Cleaver Scienific, RGCS-2500 | https://www.cleaverscientific.com/electrophoresis-products/0-1ml-strip-tubes-and-caps-for-rotor-gene-q/
7. | Ploni vieliniai tamponėliai be terpės ir be mėgintuvėlio | Sterilūs, individualiai supakuoti | Vnt. | 5000 | 5 | [5 empty] | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
8. | Hemoglobino milteliai | Dehidratuoti tirpūs hemoglobino milteliai, tinkantys mikrobiologinių mitybos terpių gamybai. Pakuotėje ne daugiau kaip 500 g | g | 2000 | 5 | 0.29 | 0.3045 | 580 | 29 | 609 | Condalab, 1935
9. | PVL toksino genų nustatymo rinkinys | Reagentų rinkinys laboratorijoje parengtam PVL toksino genų nustatymui realaus laiko PGR metodu. Reagentų sudėtyje turi būti vidinė kontrolė (16sRNR pagrindu) kontroliuojanti PGR inhibiciją. Reagentai turi būti pritaikyti PGR metodu tirti lizuotų bakterijų biomasę. Taikinio aptikimo riba turi būti ne prastesnė kaip ≤ 5 kopijų/PGR reakciją kai DNR išskiriama iš 1 KFV biologinės medžiagos. Amplifikacijos produktų fluorescencija turi būti matuojama bet kuriame iš šių dažų - FAM, HEX, ROX, Cy5 - kanalų. | testas | 1500 | 5 | 8.5 | 8.925 | 12750 | 637.5 | 13387.5 | Gerbion (Vokietija), G01120-96
10. | Šlapalo tirpalas 40% | 40% šlapalo tirpalas, skirtas mikrobiologinių terpių gamybai, Enterobacterales šeimos bakterijų diferencijavimui remiantis ureazės gamyba. Vienoje reagento talpykloje turi būti ne daugiau kaip 5 ml tirpalo. | ml | 150 | 5 | 0.5 | 0.525 | 75 | 3.75 | 78.75 | Biomaxima, SL 0111 | https://biomaxima.com/260-additives-and-supplements-for-media.html
11. | Ėminio skystinimo reagentas | Ėminių iš apatinių kvėpavimo takų skystinimo reagentas, skreplius arba bronchų aspiratą turi suskystinti per ne ilgiau kaip 30 min. kambario temperatūroje. Reagentas turi būti paruoštas naudoti. Vienoje talpykloje su užsukamu dangteliu turi būti ne daugiau kaip 1 ml skystinimo reagento. Suskystintame mėginyje mikroorganizmai turi išlikti gyvybingi ne trumpiau kaip 4 val. laikant kambario temperatūroje. Reagentų galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 12 mėnesių laikant kambario temperatūroje. | vnt. | 1000 | 5 | [5 empty] | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
12. | Burkholderia cepacia selektyvus agaras | Selektyvi terpė B. cepacia auginimui, lėkštelėse. Supakuota po ne daugiau kaip 10 vnt. lėkštelių. | lėkštelė | 600 | 5 | 4 | 4.2 | 2400 | 120 | 2520 | Biomaxima, PP 0066
13. | Imunochromatografinis ICT testas Aspergillus galaktomanano nustatymui | Imunochromatografinis šoninės tėkmės (angl. - lateral flow) testas kokybiniam Aspergillus galaktomanano nustatymui iš kraujo serumo ir BAL mėginių. Rinkinyje turi būti testų juostelės, teigiama kontrolė ir visi reagentai, reikalingi tyrimui atlikti. Reagentai turi būti laikomi kambario temperatūros sąlygomis. Rezultatų vertinimas ne ilgiau kaip po 10 min. Jautrumas ir specifiškumas serumo mėginiams ne prastesni kaip 95%, atitinkamai BAL mėginiams ne prastesni kaip 90%. Jei tyrimo atlikimui reikalingas kaitinimo blokas - pateikti jį panaudos būdu. | testas | 600 | 5 | [5 empty] | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
14. | Imunochromatografinis ICT testas Kriptokoko Ag nustatymui | Imunochromatografinis šoninės tėkmės (angl. - lateral flow) testas kokybiniam ir pusiau kiekybiniam kriptokokų kapsulinių polisacharidų antigenų nustatymui. Rinkinys turi nustatyti Cryptococcus neoformans ir Cryptococcus gattii antigenus iš kraujo serumo ir smegenų skysčio. Rinkinyje turi būti testų juostelės, teigiama kontrolė ir visi reagentai, reikalingi tyrimui atlikti. Reagentai turi būti laikomi kambario temperatūros sąlygomis. Mėginiai turi būti stabilūs ne mažiau kaip 24 val. iki tyrimo, laikant 2-8°C temperatūroje. Rezultatų vertinimas ne ilgiau kaip po 10 min. PPA serumo mėginiams ne mažesnis kaip 100%, NPA serumo mėginiams ne mažesnis nei 90%. | testas | 200 | 5 | [5 empty] | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
15. | Reagentai skirti Herpes Simplex 1 ir 2 genotipų detekcijai realaus laiko PGR metodu | Reagentai skirti Herpes Simplex 1 ir 2 genotipų detekcijai realaus laiko PGR metodu. Komplektacijoje turi būti reagentai, reikalingi detekcijai atlikti, įskaitant kontrolių komplektą atskirai kiekvienam patogenui, neigiamą ir vidinę kontroles, kurias turi būti galima naudoti išskyrimo metu. Rinkinio jautrumas – ne mažesnis nei 1000 GE/ml. Amplifikacijos rinkinys turi būti tinkamas RotorGeneQ realaus laiko amplifikatoriui. | testas | 1200 | 5 | [5 empty] | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
16. | Mėgintuvėliai plastikiniai be terpės su tamponėliais | Mėgintuvėliai polipropileniniai, kuriuose yra standartiniai viskoziniai tamponėliai standžiu plastikiniu koteliu, be terpės, sterilūs, sandarūs. Mėgintuvėlio aukštis ne mažesnis kaip 150 mm, skersmuo ne mažesnis kaip 12 mm. | vnt. | 10000 | 5 | 0.148 | 0.1554 | 1480 | 74 | 1554 | Biosigma, BSM032 | https://www.biosigma.com/swabs.html