| # Pirkimo - pardavimo sutarties |  |
| --- | --- |
| 2023 m. gegužės 3 d. Nr. FS-33 |  |
| 1 priedas |

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Sterilizatoriaus „Tuttnauer Elara10“ techninė priežiūra ir remontas.

1. Sugedus medicinos prietaisui įmonė privalo tiksliai nustatyti ir informuoti Karo medicinos tarnybą apie sugedusias ir būtinas keisti prietaiso dalis bei remonto kainą.
        2. Remontą įmonė privalo atlikti tik suderinus su Karo medicinos tarnyba.

3. Keičiamos dalys turi būti naujos ir atitikti gamyklos-gamintojos techninius reikalavimus. Paslaugų kokybė turi atitikti gamintojo saugumo technikos ir eksploatacijos taisyklių reikalavimus.
        4. Prietaiso ir keičiamų dalių funkcinių charakteristikų suderinamumas privalomas. 
        5. Remonto metu turi būti pašalinti tik tie gedimai, apie kuriuos įmonė yra informavusi.
        6. Gedimo įvertinimas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo apie gedimą elektroniniu paštu pateikimo.

7. Remonto atlikimas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo remonto užsakymo elektroniniu paštu pateikimo.

8. Remontui turi būti suteiktas ne mažesnis kaip 3 mėn., o pakeistoms dalims gamintojo nustatytas, tačiau ne mažesnis kaip 6 mėn. garantinis laikotarpis.

9. Atliktos remonto ir techninės priežiūros paslaugos priimamos paslaugų priėmimo aktu.

10. Apie atliktą medicinos prietaisų techninę priežiūrą ir remontą, jų tinkamumą tolimesnei eksploatacijai įmonė privalo pažymėti medicinos prietaiso pase.

11. Nesant galimybės suremontuoti prietaiso, įmonė privalo išduoti pažymą apie medicinos prietaiso būklę ir jo netinkamumą tolimesnei eksploatacijai.

PIRKĖJAS	     				TEIKĖJAS

Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus 		UAB „Graina“

Karo medicinos tarnybos

vadas		direktorius

plk. ltn. Raimundas Blavieščiūnas			Arūnas Padvariškis

A.V. 					A.V.