## Sheet1
Pirkimo - pardavimo sutarties
2023 m.gegužės 3 d. Nr. FS-33
2 priedas
PASLAUGŲ ĮKAINIAI
Pirkimo dalies eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | 1 vieneto įkainis, Eur (be PVM) | 1 vieneto įkainis, Eur (su PVM)
7 | Sterilizatoriaus „Tuttnauer Elara10“ techninė priežiūra ir remontas
7.1 | Techninė priežiūra:
7.1.1 | Vamzdžių sujungimo patikrinimas | vnt. | 20 | 24.2
7.1.2 | Kaitinimo elementų, valdymo bloko, vožtuvų tvirtinimo patikrinimas | vnt. | 15 | 18.15
7.1.3 | Temperatūros ir sliegio daviklių patikrinimas ir kalibravimas | vnt. | 40 | 48.4
7.1.4 | Durų užrakto ir saugumo sistemos patikrinimas | vnt. | 20 | 24.2
7.1.5 | Durų tarpinės patikrinimas | vnt. | 15 | 18.15
7.1.6 | Generatoriaus rezervuaro išvalymas | vnt. | 25 | 30.25
7.1.7 | Vandens rezervuarų išvalymas | vnt. | 25 | 30.25
7.1.8 | Ciklų parametrų patikrinimas | vnt. | 15 | 18.15
7.1.9 | Termostato patikrinimas | vnt. | 15 | 18.15
7.1.10 | Nuotėkio rėlės patikrinimas | vnt. | 15 | 18.15
7.1.11 | Apsauginių vožtuvų patikrinimas | vnt. | 15 | 18.15
7.1.12 | Apsauginio įžeminimo patikrinimas | vnt. | 20 | 24.2
7.1.13 | Bakteriocidinio filtro pakeitimas | vnt. | 15 | 18.15
7.2 | Keičiamų dalių sąrašas:
7.2.1 | Bakteriocidinis filtras | vnt. | 40 | 48.4
7.2.2 | Durų tarpinė | vnt. | 100 | 121
7.2.3 | Vandens lygio matuoklis | vnt. | 35 | 42.35
7.2.4 | Elektromagnetinis vožtuvas | vnt. | 80 | 96.8
7.2.5 | Apsauginis termostatas | vnt. | 30 | 36.3
7.2.6 | Vandens siurbliukas | vnt. | 35 | 42.35
7.2.7 | Vakuumo pompa Thomas | vnt. | 1200 | 1452
7.2.8 | Atbulinis vožtuvas | vnt. | 90 | 108.9
7.2.9 | Filtras vandens, 5 pakopų, osmosės | vnt. | 450 | 544.5
7.3 | Remonto 1 val. įkainis. Maksimalus paslaugos suteikimo laikas (val.) - 4 val. | val. | 50 | 60.5
7.4 | Personalo instruktavimas darbui su prietaisu 1 val. įkainis. Maksimalus paslaugos suteikimo laikas (val.) - 1,5 val. | val. | 50 | 60.5
7.5 | 1 km įkainis | km | 0.5 | 0.605
PIRKĖJAS |  |  | TEIKĖJAS
Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus |  |  | UAB ,,Graina“
karo medicinos tarnybos vadas |  |  | direktorius
plk. ltn. Raimundas Blavieščiūnas |  |  | Arūnas Padvariškis