Sutarties 1 priedas

LIETUVOS JŪRINĖJE TERITORIJOJE NUMATOMŲ PLĖTOTI, EKSPLOATUOTI IR PRIE PERDAVIMO TINKLŲ PRIJUNGTI VĖJO ELEKTRINIŲ PARKŲ JUNGTIES SU SAUSUMOS TINKLU KONSULTACINIŲ PASLAUGŲ  TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Viena iš Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje (toliau – NENS) numatytų strateginių krypčių yra „Žalioji“ energetika. Šios krypties vienas iš numatomų rezultatų – didinti atsinaujinančių energijos išteklių gamybos dalį bendrame elektros suvartojimo balanse. Tam pasiekti 2023 m. Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje ir Lietuvos Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos jūroje (toliau - jūrinė teritorija) numatoma organizuoti konkursus dėl leidimų naudoti Lietuvos jūrinę teritoriją atsinaujinančius išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai.

Nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane (toliau – NEKS) po 2025 m. jūrinės teritorijos dalyje numatoma vėjo elektrinių parkų plėtra (galingumas – nuo 700 MW iki galimai 1400 MW).

Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatoriaus LITGRID AB (toliau - Operatorius) „Lietuvos elektros energetikos sistemos 400-110 kV tinklų plėtros planas 2021-2030 m.“ numato, kad jūros elektrinių parkai (700-1400MW) bus prijungiami prie 330kV tinklo, Darbėnų skirstykloje.

Numatoma, kad pirmasis konkursas dėl leidimų naudoti Lietuvos jūrinę teritoriją vėjo elektrinių ir susijusios infrastruktūros plėtrai, eksploatacijai ir prijungimui prie sausumos perdavimo tinklo bus paskelbtas 2023 m. rugsėjo 1 d., atlikus reikalingus parengiamuosius darbus ir tyrimus.

Šiuo metu Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos užsakymu yra rengiamas Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros vystymo planas, kurio tikslas yra suplanuoti teritorijas elektros energijos gamybai iš vėjo energijos Baltijos jūroje. Taip pat Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos užsakymu yra atliekamas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas planuojamo pirmojo konkurso teritorijoje, vykdomi vėjo greičio matavimai, jūros dugno tyrimai ir atliekami kiti paruošiamieji darbai pirmajam konkursui dėl leidimų naudoti Lietuvos išskirtinę ekonominę zoną Baltijos jūroje ir teritorinę jūrą vėjo elektrinių ir susijusios infrastruktūros plėtrai.

Įvertinant tai, kad Lietuvos Respublikos  išskirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos jūroje ir teritorinėje jūroje (toliau – Baltijos jūros teritorijos dalis) dar nėra išplėtotų vėjo elektrinių parkų, siekiant pasirengti pirmajam konkursui bei tinkamai atlikti parengiamuosius darbus Lietuvos Respublikos Baltijos jūros teritorijos dalyje  numatomų plėtoti vėjo elektrinių ir susijusios infrastruktūros įrengimui ir sklandžiam jų prijungimui prie sausumos elektros perdavimo tinklų (toliau – Perdavimo tinklai), planuojama vykdyti konsultacijas su aukštos kvalifikacijos ir kompetencijos konsultantu (toliau - Tiekėjas).

- Pirkimo objektas:

Lietuvos Baltijos jūros teritorijos dalyje numatomų plėtoti, eksploatuoti ir prie Perdavimo tinklų prijungti vėjo elektrinių parkų ir susijusios infrastruktūros parengiamųjų darbų paslaugos, apimančios konsultacines paslaugas šiose srityse:

- Technologinė, techninė;

- Vėjo greičių, hidrometeorologinių matavimų;

- Jūros dugno ir sausumos (geofizinių ir geotechninių) tyrimų;

- Teritorijų planavimo;

- Aplinkosaugos ir poveikio aplinkai vertinimo;

- Ekonomikos ir finansų;

- Teisės;

- Projekto valdymo.

- Pirkimo objekto tikslas:

Teikti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai (toliau - Užsakovas) bei su jūros vėjo elektrinių parkų ir susijusios infrastruktūros plėtra, eksploatacija ir prijungimu prie perdavimo tinklų susijusiems juridiniams asmenims (pagal Užsakovo ar jo įgalioto juridinio asmens užsakymą) konsultacijas, pasiūlymus ir rekomendacijas (raštu ir žodžiu) jūrinių vėjo elektrinių parkų ir susijusios infrastruktūros prijungimo technologiniais, techniniais, tyrimų, teritorijų planavimo, aplinkosauginiais, ekonominiais ir finansavimo, teisiniais, projekto valdymo ir kitais, susijusiais su jūrinių vėjo elektrinių parkų ir susijusios infrastruktūros vystymu, projektavimu, statyba, eksploatacija bei prijungimu prie perdavimo tinklų, klausimais.

- Paslaugų apimtis:

  - Pirkimo objekto dalis Nr. I. Technologinės, techninės konsultacinės paslaugos. Konsultacinės paslaugos teikiamos nuo sutarties įsigaliojimo dienos iki sutarties galiojimo pabaigos. Konsultacinės paslaugos teikiamos pagal Užsakovo raštu pateiktą užduotį ir suderintą paslaugų teikimo apimtį (val.). Maksimali paslaugų apimtis – 1000 val. Konsultacinės paslaugos apima, tačiau neapsiriboja:

    - Konsultacijų teikimą jūros vėjų elektrinių parkų ir susijusios infrastruktūros prijungimo technologiniais ir techniniais klausimais;

    - Jūrinio vėjo elektrinių parkų ir susijusios infrastruktūros projektų įgyvendinimui aktualių dokumentų vertinimą, ekspertinių išvadų, rekomendacijų teikimą. Vertinimo ataskaitos (-ų), įskaitant ekspertines išvadas ir rekomendacijas, parengimą ir pateikimą (įskaitant derinimą) Užsakovui ir kitiems susijusiems juridiniams asmenims;

    - Rizikų, susijusių su jūrinių vėjo elektrinių parkų ir susijusios infrastruktūros plėtra, eksploatacija ir prijungimu prie perdavimo tinklo identifikavimą ir vertinimą. Rizikų vertinimo ataskaitų parengimą ir pateikimą (įskaitant derinimą);

    - Jungčių ir vėjo elektrinių parkų bei susijusios infrastruktūros poveikio Perdavimo tinklų pralaidumų rezervavimui, balansavimui, perdavimo sistemos adekvatumui bei stabilumui vertinimą. Vertinimo ataskaitos parengimą ir pateikimą (įskaitant derinimą);

    - Dalyvavimą susitikimuose, posėdžiuose, vėjo elektrinių parkų, jungčių ir susijusios infrastruktūros objektuose (įskaitant planuojamų objektų vietas), tyrimų atlikimo vietose.

  - Pirkimo objekto dalis Nr. II. Vėjo greičių, hidrometeorologinių matavimų konsultacinės paslaugos. Konsultacinės paslaugos teikiamos nuo sutarties įsigaliojimo dienos iki sutarties galiojimo pabaigos. Konsultacinės paslaugos teikiamos pagal Užsakovo raštu pateiktą užduotį ir suderintą paslaugų teikimo apimtį (val.). Maksimali paslaugų apimtis – 500 val. Konsultacinės paslaugos apima, tačiau neapsiriboja:

    - Vykdomų sutarčių (vėjo greičių, hidrometeorolognių parametrų matavimų) tarpinių ir galutinių rezultatų analizę, vertinimą ir teikti rekomendacijas dėl jų atitikimo jūrinėje vėjo energetikoje keliamiems reikalavimams. Ekspertinių išvadų teikimą dėl tarpinių ir galutinių rezultatų priimtinumo, duomenų kokybės, tyrimų duomenų pateikimo formato bei suderinamumo su visų vykdomų tyrimų, matavimų, rengiamų bei parengtų dokumentų vertinimo rezultatais bei išvadomis. Vertinimo ataskaitos (-ų) parengimą ir pateikimą (įskaitant derinimą);

    - Dalyvavimą susitikimuose, posėdžiuose, vėjo elektrinių parkų, jungčių ir susijusios infrastruktūros objektuose (įskaitant planuojamų objektų vietas), tyrimų atlikimo vietose.

  - Pirkimo objekto dalis Nr. III. Jūros dugno ir sausumos (geofizinių ir geotechninių) tyrimų konsultacinės paslaugos. Konsultacinės paslaugos teikiamos nuo sutarties įsigaliojimo dienos iki sutarties galiojimo pabaigos. Konsultacinės paslaugos teikiamos pagal Užsakovo raštu pateiktą užduotį ir suderintą paslaugų teikimo apimtį (val.). Maksimali paslaugų apimtis – 1000 val. Konsultacinės paslaugos apima, tačiau neapsiriboja:

    - Jūros dugno tyrimų techninių specifikacijų rengimą ir atsakymų rengimą potencialiems jūros dugno tyrimų paslaugų tiekėjams;

    - Vykdomų sutarčių (jūros dugno ir sausumos tyrimų jūrinių vėjo elektrinių parko susijusios infrastruktūros teritorijoje) tarpinių ir galutinių rezultatų analizę, vertinimą, įvertinant šių rezultatų suderinamumą ir atitikimą jūrinėje vėjo energetikoje keliamiems reikalavimams. Ekspertinių išvadų teikimą dėl tarpinių ir galutinių rezultatų priimtinumo, duomenų kokybės, tyrimų duomenų pateikimo formato bei suderinamumo su visų vykdomų tyrimų, matavimų, rengiamų bei parengtų dokumentų vertinimo rezultatais bei išvadomis. Vertinimo ataskaitų (-ų) parengimą ir pateikimą (įskaitant derinimą);

    - Dalyvavimą susitikimuose, posėdžiuose, vėjo elektrinių parkų, jungčių ir susijusios infrastruktūros objektuose (įskaitant planuojamų objektų vietas), tyrimų atlikimo vietose.

  - Pirkimo objekto dalis Nr. IV. Teritorijų planavimo konsultacinės paslaugos. Konsultacinės paslaugos teikiamos nuo sutarties įsigaliojimo dienos iki sutarties galiojimo pabaigos. Konsultacinės paslaugos teikiamos pagal Užsakovo raštu pateiktą užduotį ir suderintą paslaugų teikimo apimtį (val.). Maksimali paslaugų apimtis – 500 val. Konsultacinės paslaugos apima, tačiau neapsiriboja:

    - Konsultacijas (raštu ir žodžiu) susijusias su teritorijų planavimo procesais, jūrinių vėjo elektrinių parko ir jungties su Perdavimo tinklais projektavimui ir įrengimui reikalingų teritorijų planavimo dokumentų parengimu. Teritorijų planavimo dokumentų bei susijusių teisės aktų, reikalingų pirmajam konkursui įgyvendinti, dokumentų analizę, vertinimą, pastabų, pasiūlymų teikimą. Analizės, vertinimo ataskaitos (-ų) parengimą ir pateikimą (įskaitant derinimą);

    - Vykdomų sutarčių (teritorijų planavimo dokumentų) tarpinių ir galutinių rezultatų analizę, vertinimą, įvertinant šių rezultatų koreliavimą tarpusavyje ir atitikimą jūrinėje vėjo energetikoje ir teisės aktuose keliamiems reikalavimams.  Ekspertinių išvadų teikimą dėl tarpinių ir galutinių rezultatų priimtinumo, duomenų kokybės, pateikimo formato bei suderinamumo su rengiamų bei parengtų dokumentų rezultatais bei išvadomis. Vertinimo ataskaitų (-ų) parengimą ir pateikimą (įskaitant derinimą);

    - Dalyvavimą susitikimuose, posėdžiuose, vėjo elektrinių parkų, jungčių ir susijusios infrastruktūros objektuose (įskaitant planuojamų objektų vietas), tyrimų atlikimo vietose.

  - Pirkimo objekto dalis Nr. V. Aplinkosaugos ir poveikio aplinkai konsultacinės paslaugos. Konsultacinės paslaugos teikiamos nuo sutarties įsigaliojimo dienos iki sutarties galiojimo pabaigos. Konsultacinės paslaugos teikiamos pagal Užsakovo raštu pateiktą užduotį ir suderintą paslaugų teikimo apimtį (val.). Maksimali paslaugų apimtis – 500 val. Konsultacinės paslaugos apima, tačiau neapsiriboja:

    - Konsultacijas (raštu ir žodžiu) susijusias su teritorijų planavimo procesais ir jūrinių vėjo elektrinių parko jungties su perdavimo tinklais projektavimo ir įrengimo atitikimu aplinkosaugos reikalavimams, poveikio aplinkai vertinimo ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo išvadomis. Susijusių dokumentų analizę, vertinimą, pastabų, pasiūlymų teikimą. Vertinimo ataskaitos (-ų) parengimą ir pateikimą (įskaitant derinimą);

    - Vykdomų sutarčių (dėl specialaus plano ir jo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo rengimo, poveikio aplinkai vertinimo atlikimo ir kitas planuojamas vykdyti sutartis) tarpinių ir galutinių rezultatų analizę, vertinimą, įvertinant šių rezultatų dermę tarpusavyje ir atitikimą jūrinėje vėjo energetikoje keliamiems reikalavimams, taip pat ekspertinių išvadų teikimą dėl tarpinių ir galutinių rezultatų priimtinumo, bei suderinamumo. Vertinimo ataskaitos (-ų) parengimą ir pateikimą (įskaitant derinimą);

    - Pasiūlymus ir vertinimus dėl vėjo elektrinių parko ir susijusios infrastruktūros statybos ir eksploatacijos metu numatomų neigiamo poveikio aplinkai mažinimo prevencinių priemonių efektyvumo ir pritaikymo;

    - Dalyvavimą susitikimuose, posėdžiuose, vėjo elektrinių parkų, jungčių ir susijusios infrastruktūros objektuose (įskaitant planuojamų objektų vietas), tyrimų atlikimo vietose.

  - Pirkimo objekto dalis Nr. VI. Ekonomikos ir finansų konsultacinės paslaugos. Konsultacinės paslaugos teikiamos nuo sutarties įsigaliojimo dienos iki sutarties galiojimo pabaigos. Konsultacinės paslaugos teikiamos pagal Užsakovo raštu pateiktą užduotį ir suderintą paslaugų teikimo apimtį (val.). Maksimali paslaugų apimtis – 1000 val. Konsultacinės paslaugos apima, tačiau neapsiriboja:

    - Valstybės finansinės paramos jūrinio vėjo elektrinių parkui modeliavimą bei vertinimą;

    - Galimybių išnaudoti vietinę infrastruktūrą (Klaipėdos valstybinį jūros uostą, krovos ir logistikos grandinę, vietinius verslus, žmogiškuosius resursus) analizę, pasiūlymų (įskaitant pasiūlymus, motyvuojančius jūrinių vėjo elektrinių vystytojus naudotis vietine infrastruktūra), rekomendacijų ir analizės išvadų dėl vietinės infrastruktūros naudojimo pateikimą. Analizės ataskaitos (-ų) parengimą ir pateikimas (įskaitant derinimą);

    - Dalyvavimą susitikimuose, posėdžiuose.

  - Pirkimo objekto dalis Nr. VII. Teisinės konsultacinės paslaugos. Konsultacinės paslaugos teikiamos nuo sutarties įsigaliojimo dienos iki sutarties galiojimo pabaigos. Konsultacinės paslaugos teikiamos pagal Užsakovo raštu pateiktą užduotį ir suderintą paslaugų teikimo apimtį (val.). Maksimali paslaugų apimtis – 1000 val. Konsultacinės paslaugos apima, tačiau neapsiriboja:

    - Konsultacines paslaugas (raštu ir žodžiu) Lietuvos paramos schemos derinimo su EK metu (įskaitant notifikavimo dokumentacijos parengimą, pateikimą ir suderinimą su Užsakovu);

    - Lietuvos Respublikos teisės aktų ir jų projektų, susijusių su jūrinio vėjo energetikos vystymu, paramos schemos atitikimo ES teisei, ES paramos schemoms analizę ir ekspertinį vertinimą bei pagalbą rengiant teisės aktų ir sutarčių projektus. Vertinimo ataskaitos (-ų), pasiūlymų, ekspertinių išvadų dėl teisės aktų projektų parengimo pateikimą ir suderinimą;

    - Rekomendacijų pirmojo konkurso dėl leidimų jūrinių vėjo elektrinių bei susijusios infrastruktūros plėtrai ir eksploatacijai parengimą ir suderinimą;

    - Dalyvavimą susitikimuose, posėdžiuose.

  - . Pirkimo objekto dalis Nr. VIII. Projekto valdymo konsultacinės paslaugos. Konsultacinės paslaugos teikiamos nuo sutarties įsigaliojimo dienos iki sutarties galiojimo pabaigos. Konsultacinės paslaugos teikiamos pagal Užsakovo raštu pateiktą užduotį ir suderintą paslaugų teikimo apimtį (val.). Maksimali paslaugų apimtis – 500 val. Konsultacinės paslaugos apima, tačiau neapsiriboja:

    - . Projekto savininko ir projekto vadovo konsultavimą jūrinio vėjo elektrinių parko paruošiamųjų darbų, statybos ir eksploatacijos proceso etapų nustatymo klausimais. Konusultavimas dėl jūrinio vėjo elektrinių parko ir susijusios infrastruktūros projektavimo, statybos ir įgyvendinimo projekto planų, dalyvių ir procesų terminų.

- Reikalavimai paslaugų ir dokumentų pateikimui

  - . Konsultacijos raštu ir žodžiu teikiamos lietuvių ir (arba) anglų kalbomis, pagal Užsakovo Tiekėjui raštu pateiktą užduotį ir suderintą paslaugų teikimo apimtį ir terminus.

  - . Užsakovui pateikiamos derinti elektroninės dokumentų versijos.

2012 m. birželio 26 d. Lietuvos respublikos nutarimas dėl nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo Nr. XI-2133