## 1 priedas
Atviro konkurso sąlygų 1 priedas
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies (prekių, paslaugų ar darbų) pavadinimas | Pagrindinis pirkimo dalies kodas pagal bendrąjį viešojo pirkimo žodyną (BVPŽ) | Techninė specifikacija | Miestas | Patikros įvykdymo laikas | Paslaugos teikėjas, programos kodas | Programų kiekis vnt. (komplektas, pakuotė) | Vieneto kaina Eur be PVM | PVM tarifas (%)* | Vieneto kaina Eur su PVM | Suma Eur be PVM (maks. kiekiui) | PVM suma Eur | Suma Eur su PVM (maks. kiekiui)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Kvėpavimo takų virusinių sukėlėjų nustatymas I programa | 85145000-7 | Rinkinį sudaro 8-12 kultivuoto viruso ir/arba klinikinių bandinių. Turi būti skirtas Gripo A/B ir RSV virusų nustatymui. Bandinio matrica - užšaldyta virusų transportinė terpė, virusų kultūra ar imituotas klinikinis mėginys. Bandiniai patikrinti komercinėm, savadarbėm ir tikralaikėm nukleino rūgščių nustatymo sistemom. Panelis skirtas kokybinei analizei. Rinkinys saugomas -20⁰C temp. arba sausame lede. Turi būti rezultatų pateikimo bei įvertinimo ir sertifikatų gavimo internetu ar patikros tiekėjo tinklalapyje galimybė. Turi atitikti ISO 17043 reikalavimus. | Vilnius |  | QCMD, QAV164188_1 | 1 komplektas | 755 | 21 | 913.55 | 755 | 158.55 | 913.55
2 | Kvėpavimo takų virusinių sukėlėjų nustatymas II programa | 85145000-7 | Rinkinį sudaro 8-12 kultivuoto viruso ir/arba klinikinių bandinių. Turi būti skirtas metapneumovirusų, adenovirusų, rinovirusų, paragripo, koronavirusų ir enterovirusų nustatymui. Bandinio matrica - užšaldyta virusų transportinė terpė. Bandiniai patikrinti komercinėm, savadarbėm ir tikralaikėm nukleino rūgščių nustatymo sistemom. Panelis skirtas kokybinei analizei. Rinkinys saugomas -20⁰C temp. arba sausame lede. Turi būti rezultatų pateikimo bei įvertinimo ir sertifikatų gavimo internetu ar patikros tiekėjo tinklalapyje galimybė. Turi atitikti ISO 17043 reikalavimus. | Vilnius |  | QCMD, QAV164189_1 | 1 komplektas | 755 | 21 | 913.55 | 755 | 158.55 | 913.55
3 | Kvėpavimo takų virusinių sukėlėjų nustatymas III programa | 85145000-7 | Rinkinį sudaro 5-10 kultivuotų bakterijų ir/arba klinikinių bandinių. Turi būti skirtas Bordetella pertussis, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus pneumoniae ir Haemophilus influenzae nustatymui. Bandinio matrica - transportinė terpė (ne daugiau 1,0 ml). Bandiniai patikrinti komercinėm, savadarbėm ir tikralaikėm nukleino rūgščių nustatymo sistemom. Panelis skirtas kokybinei analizei. Rinkinys saugomas -20⁰C temp. arba sausame lede. Turi būti rezultatų pateikimo bei įvertinimo ir sertifikatų gavimo internetu ar patikros tiekėjo tinklalapyje galimybė. Turi atitikti ISO 17043 reikalavimus. | Vilnius |  | QCMD, QAM174193_1 | 1 komplektas | 755 | 21 | 913.55 | 755 | 158.55 | 913.55
10 | HCV genotipavimas | 85145000-7 | Rinkinį sudaro 5-12 klinikinių bandinių. Bandinio tipas - užšaldyta plazma ( po 1,2 ml ) arba liofilizuota plazma/serumas (po 1,1 ml ). Bandiniai patikrinti komercinėm, savadarbėm ir tikralaikėm nukleino rūgščių nustatymo sistemom. Panelis skirtas C hepatito genotipavimui. Rinkinys saugomas -20⁰C temp. arba sausame lede, arba +2-+8⁰C temp. Genotipų variantai - įvairus HCV subtipai.Turi būti rezultatų pateikimo bei įvertinimo ir sertifikatų gavimo internetu, patikros tiekėjo tinklalapyje galimybė. Turi atitikti ISO 17043 reikalavimus. | Vilnius |  | QCMD, QAV034117_1 | 1 komplektas | 755 | 21 | 913.55 | 755 | 158.55 | 913.55
17 | Bordetella pertussis ir B. parapertussis nustatymas | 85145000-7 | Rinkinį sudaro 4-12 kultivuotų bakterijų bandinių ir/arba klinikinė medžiaga. Bandinio tipas - fiziologinis buferinis tirpalas ar liofilizuoti bandiniai. Bandiniai patikrinti įvairiomis molekulinėmis technologijomis ir perdengia klinikinį spektrą. Panelis skirtas B. pertussis nustatymui. Rinkinys saugomas -20⁰C temp. arba sausame lede, arba +2-+8⁰C temp. Turi būti rezultatų pateikimo bei įvertinimo ir sertifikatų gavimo internetu, patikros tiekėjo tinklalapyje galimybė. Turi atitikti ISO 17043 reikalavimus | Vilnius |  | QCMD, QAB094132_1 | 1 komplektas | 755 | 21 | 913.55 | 755 | 158.55 | 913.55
18 | Bakterinių gastroenteritus sukeliančių bakterijų nustatymas | 85145000-7 | Rinkinį sudaro 8-12 kultivuotų bakterijų bandinių ir/arba klinikinė medžiaga. Bandinio tipas - sintetinė išmatų matrica ir/arba fiziologinis buferinis tirpalas. Bandiniai patikrinti įvairiomis molekulinėmis technologijomis. Panelis skirtas bakterinių gasteroenteritų sukelėjų nustatymui. Rinkinys saugomas -20⁰C temp. arba sausame lede. Turi būti rezultatų pateikimo bei įvertinimo ir sertifikatų gavimo internetu, patikros tiekėjo tinklalapyje galimybė. Turi atitikti ISO 17043 reikalavimus | Vilnius |  | QCMD, QAB124153_1 | 1 komplektas | 755 | 21 | 913.55 | 755 | 158.55 | 913.55
19 | Borrelia burgdorferi DNR nustatymas PGR metodu | 85145000-7 | Rinkinį sudaro 8-12 kultivuotų bakterijų bandinių ir/arba klinikinė medžiaga. Bandinio tipas - kultivavimo ir/arba transportinė terpė arba liofilizuoti bandiniai. Bandiniai patikrinti įvairiomis molekulinėmis technologijomis. Panelis skirtas B. burgdorferi spp. nustatymui. Rinkinys saugomas -20⁰C temp. arba sausame lede, arba +2-+8⁰C temp. Turi būti rezultatų pateikimo bei įvertinimo ir sertifikatų gavimo internetu, patikros tiekėjo tinklalapyje galimybė. Turi atitikti ISO 17043 reikalavimus | Vilnius |  | QCMD, QAB114147_1 | 1 komplektas | 755 | 21 | 913.55 | 755 | 158.55 | 913.55
20 | Chlamydophila pneumonia ir Mycoplasma pneumonia nustatymas | 85145000-7 | Rinkinį sudaro 8-12 kultivuotų bakterijų bandinių ir/arba klinikinė medžiaga. Bandinio tipas - BAL ir/arba transportinė terpė. Bandiniai liofilizuoti. Bandiniai patikrinti įvairiomis molekulinėmis technologijomis. Panelis skirtas įvairių vaistams atsparių kamienų nustatymui. Rinkinys saugomas -20⁰C temp. arba sausame lede, arba +2-+8⁰C temp. Turi būti rezultatų pateikimo bei įvertinimo ir sertifikatų gavimo internetu, patikros tiekėjo tinklalapyje galimybė. Turi atitikti ISO 17043 reikalavimus | Vilnius |  | QCMD, QAB084107_1 | 1 komplektas | 755 | 21 | 913.55 | 755 | 158.55 | 913.55
21 | ESBL ir karbapenemazes koduojančių genų nustatymas bakterijų kultūroje | 85145000-7 | Rinkinį sudaro 4-12 kultivuotų bakterijų bandinių ir/arba klinikinė medžiaga. Bandinio tipas - kultivavimo ir/arba transportinė terpė arba liofilizuoti bandiniai. Bandiniai patikrinti įvairiomis molekulinėmis technologijomis. Panelis skirtas įvairių vaistams atsparių kamienų nustatymui. Rinkinys saugomas -20⁰C temp. arba sausame lede, arba +2-+8⁰C temp. Turi būti rezultatų pateikimo bei įvertinimo ir sertifikatų gavimo internetu, patikros tiekėjo tinklalapyje galimybė. Turi atitikti ISO 17043 reikalavimus | Vilnius |  | QCMD, QAB134162_1 | 1 komplektas | 755 | 21 | 913.55 | 755 | 158.55 | 913.55
23 | Lytiškai plintančių infekcijų sukėlėjų I programa | 85145000-7 | Rinkinį sudaro 8-12 kultivuotų bakterijų bandinių ir/arba klinikinė medžiaga. Turi turi būti galimybė nustatyti ne mažiau 5 lytiškai plintančių infekcijų sukėlėjų (M. hominis, M. genitalium, U. urealyticum, G. vaginalis ir T. vaginalis. Bandinio tipas - šlapimas arba fiziologinė terpė. Bandiniai patikrinti įvairiais molekuliniais metodais. Lytiškai plintančių innfekcijų sukėlėjų programa turi būti pateikiama kartu su II lytiškai plintančių infekcijų sukėlėjų programa, kurios metu būtų nustatoma ne mažiau kaip 4 sukėlėjai (C. trachomatis, N. gonorrhoeae, T. palidum, Herpes simplex virusas), programos turi būti tiekiamos vieno tiekėjo. Panelis skirtas kokybinei analizei įvairiomis molekulinėmis metodologijomis. Rinkinys saugomas -20⁰C temp arba sausame lede. Turi būti rezultatų pateikimo bei įvertinimo ir sertifikatų gavimo internetu, patikros tiekėjo tinklalapyje galimybė. Turi atitikti ISO 17043 reikalavimus | Vilnius |  | QCMD, QAB154177_1 | 1 komplektas | 755 | 21 | 913.55 | 755 | 158.55 | 913.55
24 | Lytiškai plintančių infekcijų sukėlėjų II programa | 85145000-7 | Rinkinį sudaro 8-12 kultivuotų bakterijų bandinių ir/arba klinikinė medžiaga. Turi turi būti galimybė nustatyti ne mažiau 4 lytiškai plintančių infekcijų sukėlėjų (C. trachomatis, N. gonorrhoeae, T. palidum, Herpes simplex virusas). Bandinio tipas - šlapimas arba fiziologinė terpė. Bandiniai patikrinti įvairiais molekuliniais metodais. Lytiškai plintančių innfekcijų sukėlėjų programa turi būti pateikiama kartu su I lytiškai plintančių infekcijų sukėlėjų programa, kurios metu būtų nustatoma ne mažiau kaip 5 sukėlėjai (M. hominis, M. genitalium, U. urealyticum, G. vaginalis ir T. vaginalis), programos turi būti tiekiamos vieno tiekėjo. Panelis skirtas kokybinei analizei įvairiomis molekulinėmis metodologijomis. Rinkinys saugomas -20⁰C temp arba sausame lede. Turi būti rezultatų pateikimo bei įvertinimo ir sertifikatų gavimo internetu, patikros tiekėjo tinklalapyje galimybė. Turi atitikti ISO 17043 reikalavimus | Vilnius |  | QCMD, QAM174201_1 | 1 komplektas | 755 | 21 | 913.55 | 755 | 158.55 | 913.55
25 | Tymų viruso RNR nustatymas | 85145000-7 | Rinkinį sudaro 4-10 kultivuoto viruso ir/arba klinikinių bandinių. Bandinio matrica - transportinė terpė (liofilizuota) arba imunizuotų ląstelių kultūrų lizatas. Bandiniai patikrinti komercinėm, savadarbėm ir tikralaikėm nukleino rūgščių nustatymo sistemom. Panelis skirtas kokybinei analizei. Rinkinys saugomas +2-+8⁰C temp. Turi būti rezultatų pateikimo bei įvertinimo ir sertifikatų gavimo internetu, patikros tiekėjo tinklalapyje galimybė. Turi atitikti ISO 17043 reikalavimus | Vilnius |  | QCMD, QAV144171_1 | 1 komplektas | 755 | 21 | 913.55 | 755 | 158.55 | 913.55
36 | Bakterijų nustatymas ir diferencijavimas MALDI-TOF įrangos pagalba | 85145000-7 | Rinkinį sudaro 8-12 kultivuotų bakterijų ir/arba klinikinių bandinių. Bandinio tipas - transportinė terpė. Bandiniai patikrinti įvairiomis molekulinėmis metodologijomis. Panelis skirtas kliniškai reikšmingų bakterijų detekcijai ir diferencijacijai. Programa skirta būtent Maldi-Tof įrangai, o ne diagnostinė programa. Rinkinys saugomas kambario temp. Turi būti rezultatų pateikimo bei įvertinimo ir sertifikatų gavimo internetu, patikros tiekėjo tinklalapyje galimybė. | Vilnius |  | QCMD, QAB124155_1 | 1 komplektas | 755 | 21 | 913.55 | 755 | 158.55 | 913.55
37 | Kraujo kultūra | 85145000-7 | Mėginiai: 2 liofilizuoti mėginiai. Pateikiamas trumpas ligos aprašas. Mėginiams paruošti reikalingas šviežias kraujas. Jautrumas antimikrobiniams vaistams nustatomas tarptautinėms kokybės kontrolės padermėms ir jautrioms ir/ar atsparioms klinikinėms padermėms. Tyrimai: kultūra, identifikacija, jautrumo antimikrobiniams vaistams nustatymas. | Vilnius (2), Kaunas (2) |  | Labquality, 5100 | 4 komplektai | 210 | 21 | 254.1 | 840 | 176.4 | 1016.4
38 | Likvoro kultūra | 85145000-7 | Mėginiai: 2 liofilizuoti mėginiai. Pateikiamas trumpas ligos aprašas. Tyrimai: kultūra, mėginių, dažytų Gramo būdu, pirminiai tyrimai. | Vilnius |  | Labquality, 5150 | 1 komplektas | 210 | 21 | 254.1 | 210 | 44.1 | 254.1
39 | Clostridium difficile kultūra ir toksinų nustatymas | 85145000-7 | Mėginiai: 2 liofilizuoti bakterijų mišiniai. Tyrimai: programa apima kultūros tyrimus, antigenų nustatymą (GDH), toksinų nustatymą ir nukleorūgščių tyrimus. | Vilnius (1), Kaunas (1) |  | Labquality, 5200 | 2 komplektai | 210 | 21 | 254.1 | 420 | 88.2 | 508.2
40 | Bendroji mikrobiologija 1 (aerobai ir anaerobai) | 85145000-7 | Mėginiai: 4 liofilizuoti bakterijų mišiniai, patogenai ir normali flora kartu. Jautrumas antimikrobiniams vaistams nustatomas tarptautinėms kokybės kontrolės padermėms ir jautrioms ir/ar atsparioms klinikinėms padermėms. Pateikiamas trumpas ligos aprašas. Tyrimai: patogenų išskyrimas ir jautrumo antibiotikams nustatymas. | Vilnius (2), Kaunas (2) |  | Labquality, 5080 | 4 komplektai | 240 | 21 | 290.4 | 960 | 201.6 | 1161.6
41 | Šlapimo kultūra, kiekybiniai ir atrankiniai tyrimai, nustatymas ir jautrumo tyrimai | 85145000-7 | Mėginiai: 2 liofilizuoti mėginiai ir skiediklis. Pateikiamas trumpas ligos aprašas. Jautrumas antimikrobiniams vaistams nustatomas tarptautinėms kokybės kontrolės padermėms ir jautrioms ir/ar atsparioms klinikinėms padermėms. Tyrimai: kultūra, kiekybinis nustatymas ir jautrumo antibiotikams tyrimas. | Vilnius (1), Kaunas (2) |  | Labquality, 5065 | 3 komplektai | 170 | 21 | 205.7 | 510 | 107.1 | 617.1
42 | Streptococcuc agalctiae (BGS) kultūra | 85145000-7 | Mėginiai: nemažiau 2 liofilizuotų mėginių. Patogenas ir normali flora kartu | Vilnius (1), Kaunas (1) |  | Labquality, 5594 | 2 komplektai | 160 | 21 | 193.6 | 320 | 67.2 | 387.2
43 | Grybų kultūra | 85145000-7 | Mėginiai: 3 liofilizuoti mėginiai. Pateikiamas trumpas ligos aprašas Mėginiuose randama pelėsių, dermatofitų ir mieliagrybių. Tyrimai: kultūra ir identifikacija, jautrumo priešgrybiniams vaistams nustatymas. | Vilnius |  | Labquality, 5260 | 2 komplektai | 220 | 21 | 266.2 | 440 | 92.4 | 532.4
44 | Toxoplasma gondii antikūnai | 85145000-7 | Ne mažiau 2 mėginių Toksoplazmozės IgG, IgM ir IgA antikūnų bei IgG avidiškumo tyrimams | Vilnius |  | Labquality, 5420 | 2 komplektai | 100 | 21 | 121 | 200 | 42 | 242
48 | Hepatito B ir C serologija | 85145000-7 | Ne mažiau 2 mėginių po ne mažiau kaip 1 ml HBV ir HCV antikūnų/antigenų tyrimams. | Vilnius |  | Labquality, 5095 | 2 komplektai | 170 | 21 | 205.7 | 340 | 71.4 | 411.4
53 | Kiaulytės virusas,specifiniai antikūnai | 85145000-7 | Ne mažiau 2 mėginių kiaulytės viruso antikūnų tyrimams. | Vilnius |  | Labquality, 5669 | 2 komplektai | 120 | 21 | 145.2 | 240 | 50.4 | 290.4
55 | Erkinio encefalito viruso specifiniai antikūnai | 85145000-7 | Ne mažiau 2 mėginių erkinio encefalito viruso antikūnų tyrimams. | Vilnius |  | Labquality, 5099 | 2 komplektai | 125 | 21 | 151.25 | 250 | 52.5 | 302.5
59 | Serumas A | 85145000-7 | Mėginys visų pagrindinių klinikinės chemijos analičių tyrimams. | Vilnius |  | Labquality, 1072 | 2 komplektai | 68 | 21 | 82.28 | 136 | 28.56 | 164.56
63 | Narkotinių medžiagų atrankinis tyrimas šlapime | 85145000-7 | Ne mažiau 2 mėginių atrankiniams AMP, metAMP, COC, BZO, BAR, MDMA, THC, TCA, MTD, OPI tyrimams šlapime. | Vilnius |  | Labquality, 3300 | 1 komplektas | 110 | 21 | 133.1 | 110 | 23.1 | 133.1
66 | Bordotella pertussis antikūnai | 85145000-7 | Ne mažiau 2 mėginių Bordotella pertussis tyrimams. | Vilnius |  | Labquality, 5950 | 2 komplektai | 140 | 21 | 169.4 | 280 | 58.8 | 338.8
69 | Helicobacter pylori specifiniai antikūnai | 85145000-7 | Ne mažiau 2 mėginių H. pylori antikūnų tyrimams. | Vilnius |  | Labquality, 5860 | 2 komplektai | 100 | 21 | 121 | 200 | 42 | 242
70 | Mycoplasma pneumonia specifiniai antikūnai | 85145000-7 | Ne mažiau 2 mėginių Mycoplasma pneumonia antikūnų tyrimams. | Vilnius |  | Labquality, 5980 | 2 komplektai | 110 | 21 | 133.1 | 220 | 46.2 | 266.2
75 | Amebiazės ir Echinokokozės antikūnai | 85145000-7 | Ne mažiau 2 mėginių amebiazės ir Echinokokų antikūnų tyrimams. | Vilnius |  | Instand, 455 | 2 komplektai | 135 | 21 | 163.35 | 270 | 56.7 | 326.7
77 | Difterijos IgG antikūnai | 85145000-7 | Ne mažiau 2 mėginių difterijos antikūnų tyrimams. | Vilnius |  | Instand, 318 | 2 komplektai | 120 | 21 | 145.2 | 240 | 50.4 | 290.4
82 | Jersiniozės specifiniai antikūnai | 85145000-7 | Ne mažiau 2 mėginių Jersinjozės antikūnų tyrimams. | Vilnius |  | Instand, 315 | 2 komplektai | 145 | 21 | 175.45 | 290 | 60.9 | 350.9
83 | Legionelių antigenas šlapime | 85145000-7 | Ne mažiau 2 mėginių vienu metu legionelių Ag nustatymui | Vilnius |  | Labquality, 5597 | 2 komplektai | 185 | 21 | 223.85 | 370 | 77.7 | 447.7
89 | Gerklės streptokokinė kultūra,atrankiniai tyrimai ir identifikavimas | 85145000-7 | Mėginiai: 3 liofilizuoti bakterijų mišiniai. Kultūra ir streptokokų identifikavimas pagal grupes A, C, G. | Vilnius (1), Kaunas (1) |  | Labquality, 5140 | 2 komplektai | 140 | 21 | 169.4 | 280 | 58.8 | 338.8
90 | Išmatų kultūra | 85145000-7 | Mėginiai: 2 liofilizuoti bakterijų mišiniai. Bus pateiktas trumpas ligos aprašas. Tyrimai: kultūra ir tiesioginis nukleorūgščių nustatymas. Patogenai: Campylobacter, Salmonella, Shigella ir Yersinia. | Vilnius (1), Kaunas (1) |  | Labquality, 5190 | 2 komplektai | 225 | 21 | 272.25 | 450 | 94.5 | 544.5
91 | Dažymas Gramo būdu, kolonijos | 85145000-7 | Mėginiai: 3 ore išdžiovintos, nefiksuotos mikrobų suspensijos ant stiklelio. Tyrimai: Dažymas ir mikroskopija | Vilnius |  | Labquality, 5040 | 1 komplektas | 90 | 21 | 108.9 | 90 | 18.9 | 108.9
93 | Eritrocitų nusėdimo greitis: Greiner mėgintuvėliams | 85145000-7 | Ne mažiau 1 mėginio eritrocitų nusėdimo greičio tyimams mėgintuvėliuose stulpeliniu Westergreno metodu. | Vilnius |  | Labquality, 2730 | 2 komplektai | 70 | 21 | 84.7 | 140 | 29.4 | 169.4
95 | Legionelių antikūnai | 85145000-7 | Ne mažiau 2 mėginių legioneliozės antikūnų tyrimams | Vilnius |  | Labquality, 5597 | 2 komplektai | 185 | 21 | 223.85 | 370 | 77.7 | 447.7
103 | Beždžionių raupų viruso DNR nustatymas | 85145000-7 | Ne mažiau 2 mėginių beždžionių raupų viruso DNR nustatymui PGR metodu. | Vilnius |  | Labquality, 5683 | 1 komplektas | 300 | 21 | 363 | 300 | 63 | 363
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
QCMD kontrolių aprašus galima rasti tik internete: https://www.qcmd.org/index.php?pageId=3&pageVersion=EN
Atliekant paiešką būtina išskleisti visus programų blokus