Pirkimo dokumentų     2 priedas

ODONTOLOGINIŲ MEDŽIAGŲ IR PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pastaba – pirkimo dalis, kurioms pasiūlymas neteikiamas – ištrinti

| I pirkimo dalis: Kitos danties atstatymo medžiagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Medžiagos pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas ir numatomas poreikis 24 mėn. | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM | Siūlomos prekės gamintojas, komercinis pavadinimas, dokumento, kuriame aprašyta siūloma prekė, pavadinimas, puslapio Nr., nuoroda į gamintojo interneto puslapį (Pildo Tiekėjas) |  |
| 1.1 | Takus spalvotas kompomerinis užpildas | Takus kompomeras su blizgučiais pieninių dantų plombavimui. Kietinimo laikas 40 s. Mėlynos, rožinės spalvų. Švirkšte ne mažiau 2 g. | 1 šv. | 36,0 | 43,56 | 36.0 | 43,56 | VOCO,Twinki Star Twinki Star |  |
| 1.2 | Cheminio kietėjimo stiklojonomerinis užpildas | Rentgenokontrastiškas, išskiria fluorą, tinkantis pieninių ir nuolatinių dantų (I-os, II-os, V-os kl. ertmėms) plombavimui, laikinoms restauracijoms, kulčių atstatymui, šakninio ėduonies gydymui, I-am sluoksniui taikant sumuštinio techniką. Spalva A2, A3. Rinkinyje ne mažiau 15 g miltelių, bent 6 ml skysčio, matavimo šaukštelis, maišymo padelis. | 30 rink. | 65,0 | 78,65 | 1950,0 | 2359,5 | GC,Fuji IX Fuji IX |  |
| 1.3 | Cheminio kietėjimo stiklojonomeras | Cheminio kietėjimo stiklojonomerinė, granuliuota, rentgenokontrastiška plombavimo medžiaga, išskirianti fluorą, tinkanti pieniniams ir nuolatiniams dantims plombuoti, kaip pamušalas. Rinkinyje bent 12 g miltelių, bent 8 ml skysčio, kondicionierius, šviesa kietinamas apsauginis lakas. | 5 rink. | 40,0 | 48,4 | 200,0 | 242,0 | 3M, Ketac molar Ketac Molar |  |
| 1.4 | Šviesoje kietėjanti stiklojonomerinė pamušalinė medžiaga švirkšte | Šviesoje kietinama (dervomis sustiprinta), išskirianti fluorą medžiaga švirkštuose tiesioginei aplikacijai, tinkanti netiesioginiam pulpos padengimui, gerai rišasi prie kompozitų. | 6 pak. | 6,0 | 7,26 | 36,0 | 43,56 | Imicryl, Nova Glass GL 3ml Nova Glass GL |  |
| 1.5 | Šviesoje kietėjanti kalcio silikatinė derva | Šviesoje kietinama, rentgenokontrastiška medžiaga švirkštuose, tinkanti netiesioginiam pulpos padengimui, gerai rišasi prie kompozitų. | 6 pak. | 6,0 | 7,26 | 36,0 | 43,56 | Calciplus LC, Imicryl Calciplus LC |  |
| 1.6 | Savaiminio kietėjimo kalcio hidroksido pasta danties pulpos apsaugai. | Bazinės pastos sudėtis: 1,3 butylenglycoldisalicilatas, cinko oksidas, kalcio fosfatas, kalcio volframatas, geležies oksido pigmentas. Katalizatoriaus pastos sudėtis: kalcio hidroksidas, N-ethyl-o/ptoluenesulfonamidas, titano dioksidas, cinko oksidas, cinko stearatas, geležies oksido pigmentas. Rentgenokontrastiška, atspari plombos kondensacijos jėgai. Pakuotėje ne mažiau 13 g bazinės pastos ir bent 11 g katalizatoriaus, maišymo padelis. | 1 pak. | 30,0 | 36,3 | 30,0 | 36,3 | Dycal, Densply |  |
| 1.7 | Cinko fosfatinis cementas | Cheminio kietėjimo, skirtas naudoti kaip pamušalas po kompozitais, kaip laikinas užpildas, kaip dantų šaknų kanalų užpildas. | 2 pak. | 10,0 | 12,1 | 20,0 | 24,2 | Imibond -F, Imicryl |  |
| 1.8 | Cinko oksido milteliai | Miltelių pavidalu, supakuoti indelyje po 40-50 g, normalaus ar lėto kietėjimo. | 1 ind. | 5,0 | 6,05 | 5,0 | 6,05 | Medicinos Linija, Cinko oksidas, 40g |  |
| 1.9 | Eugenolis (skystis) | Eugenolis 100 proc. Buteliuke 10-15 ml. | 3 but. | 4,0 | 4,84 | 12,0 | 14,52 | Medicinos Linija Eugenolis, 10ml |  |
| 1.10 | Dervinis cinko oksido eugenolinis užpildas | Polimerais sustiprintas cinko oksido-eugenolinis užpildas, kuris gali išsilaikyti iki 1 metų. Didelis dimensinis stabilumas, mažas tirpumas, labai atsparus dilimui. | 30 pak. | 12,0 | 14,52 | 360,0 | 435,6 | I-Zoe, Medicinos Linija I-Zoe |  |
| 1.11 | Dentinas be eugenolio | Cheminio kietėjimo rentgenokontrastinė medžiaga, nereikia maišyti, skirta laikinam dantų ertmių plombavimui, cinko oksido/cinko sulfato cemento pagrindu, be eugenolio, su fluoru, sukurta trumpalaikėms, laikinoms aplikacijoms (skirta naudoti maksimaliai 1-2 sav. laikotarpiu), paviršinio kietėjimo laikas nuo 20-30 min. | 10 ind. | 9.5 | 11,495 | 95,0 | 114,95 | Coltene,coltosol Coltosol |  |
| 1.12 | Šviesa kietinama surišimo sistema | Vieno buteliuko, universali surišimo sistema, tinkanti visoms ėsdinimo rūšims, plombavimui kompozitais, kompomerais. Sudėtyje yra Vitrebond kopolimero, MDP monomerų, silanas. Stiprus surišimas su visais paviršiais (cirkonio, aliuminio, stiklo keramikos, metalų), tinka dantų jautrumui mažinti, naudoti kaip SJC apsauginį laką, nebūtina laikyti šaldytuve, darbo laikas – 35 s, pH 2,7. Buteliuke ne daugiau 5 ml. | 15 but. | 90,0 | 108,9 | 1350,0 | 1633,5 | 3M, Scotchbond universal adhesyve |  |
| 1.13 | Šviesa kietinama surišimo sistema | Vieno buteliuko, 8 kartos, universali surišimo sistema, tinkanti visoms ėsdinimo rūšims, plombavimui kompozitais, kompomerais, kompozito, metalo, cirkonio restauracijų pataisoms, netiesioginėms restauracijoms, dantų jautrumui mažinti, jokių diskoloracijų, pooperacinio jautrumo. Sudėtyje turi 4-MET, MDP, MDTP monomerų. Nėra HEMA. pH 1,5, plonas sluoksnis (3 mikronai), buteliuke ne daugiau 5 ml. | 15 but. | 65,0 | 78,65 | 975,0 | 1179,75 | GC,G-Premio Bond Premio Bond |  |
| 1.14 | Fosforo rūgštis ėsdinimui | Tiksotropinis 36-37 % fosforo rūgšties gelis, mėlynos spalvos. Švirkšte – bent 2 ml. | 10 šv. | 3,0 | 3,63 | 30,0 | 36,3 | Panora 200, Imicryl Panora 200 |  |
| 1.15 | Fosforo rūgštis ėsdinimui, papildymas | Tiksotropinis 36-37 % fosforo rūgšties gelis, mėlynos spalvos. Švirkšte – 40-50 ml. | 6 šv. | 10,0 | 12,1 | 60,0 | 72,6 | Panora 200, Imicryl Panora 200 |  |
| 1.16 | Mikroinvazyvi infiltracinė ėduonies gydymo sistema | Skirta paviršinei emalio demineralizacijai gydyti atliekant ėsdinimą-sausinimą-infiltraciją. 70-95% infiltranto sudaro TEDMA. | 2 rink. | 60,0 | 72,6 | 120,0 | 145,2 | DMG -Icon Icon |  |
| Bendra I pirkimo dalies kaina Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |  | 5315.0 |
| I pirkimo dalies PVM: |  |  |  |  |  |  |  | 1116,15 |
| Bendra I pirkimo dalies kaina Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |  | 6431,15 |