## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
MEDICININIAI FOTELIAI
Kam: | VšĮ LSMU Kauno ligoninė
Data: | 2023-05-17
Nr.: | 37-23PK
Vieta: | Vilmius
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB Airimedus
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 126237331
Tiekėjo adresas (-ai): |  | A,Stulginskio 5-10, Vilnius
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT100001077410
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | AB Šiaulių bankas LT04 7182 4000 2746 7098
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Liutauras Dauderys
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | 8 685 65001; info@airimedus.lt
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | direktorius Liutauras Dauderys
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | direktorius Liutauras Dauderys
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos Prekės gamintojas, modelis | Siūlomos Prekės tikslūs parametrai
1.1. | Foteliai procedūroms | 6 | vnt. | 2399 | 14394 | Givas srl. Modelis AP4198
1.1.1. | Paskirtis: Daugiafunkcinis fotelis skirtas, procedūrų atlikimui, infuzijoms | [5 empty] | Daugiafunkcinis fotelis, skirtas įvairioms procedūroms atlikti, infuzijoms. Katalogas, atžyma 1 psl
1.1.2. | Valdymas: Elektra, pultelio pagalba | [5 empty] | Valdymas elektra, pultelio pagalba. Katalogas, atžyma 1, 2psl.
1.1.3. | Variklių skaičius: Ne mažiau kaip 3 elektriniai varikliai | [5 empty] | Variklių skaičius- trys. Katalogas atžyma 1, 2 psl.
1.1.4. | Pagrindas: pagrindas, kėlimo mechanizmai uždengti | [5 empty] | Pagrindas, kėlimo/mechanizmai uždengti plastiko plokšte. Katalogas, atžyma 1 psl.
1.1.5. | Sekcijų/dalių skaičius: Ne mažiau kaip trijų dalių: Nugaros, sėdimoji ir kojų/šlaunų | [5 empty] | Trys dalys- nugaros, sėdimoji ir kojų. Katalogas, atžyma 1 psl.
1.1.6. | Elektra valdomas padėties keitimas: 1. Nugaros dalies (atlošo) padėties 2. Šlaunų/kojų dalies padėties 3.Trandelenburgo ir atvirkštinio trandelenburgo padėties | [5 empty] | Elektra valdomos nugaros, kojų, trandelenburg ir atvirkštinio trandelenburg padėtys. Katalogas atžyma 2 psl
1.1.7. | Bendras ilgis, pilnai nuleidus nugarinę dalį ir pakėlus šlaunų/kojų dalį: Ne mažesnis nei 185 cm ir nedidesnis nei 200cm | [5 empty] | Bendras ilgis, nuleidus nugarinę dalį ir pakėlus jjų dalį 185 cm. Katalogas, atžyma 2 psl
1.1.8. | Bendras plotis, įskaitant porankius: ne mažesnis nei 80 cm ir nedidesnis nei 90cm | [5 empty] | Bendras plotis, įskaitant porankius 83 cm. Katalogas atžyma 2 psl.
1.1.9. | Sekcijų/dalių išmatavimai: 1. Sėdimosios dalies ilgis ne mažiau nei 51 cm 2. Nugarinės dalies ilgis ne mažiau nei 83 cm 3. Šlaunų/kojų dalies ilgis ne mažiau nei 40 cm | [5 empty] | Nugarinės dalies ilgis 85 cm, Sėdimosios dalies ilgis 52 cm, kojų dalies ilgis 41cm. Katalogas, atžymos 2 psl
1.1.10. | Nugaros dalies (atlošo) reguliavimo kampas, valdomas elektros variklio pagalba: Ne mažiau kaip nuo 0 iki 80° (neskaitant trandelenburg ir atvirkštinio trandelenburgo reguliavimo) | [5 empty] | Nugarinoės dalies kampo valdymas 0-89 laips, elektra (neskaitant treandelen/atvirštinio terandelenburg). Katalogas, atžyma 2 psl
1.1.11. | Kojų dalies reguliavimo kampas, valdomas elektros variklio pagalba: Ne mažiau kaip nuo 0 iki ≥ 80° | [5 empty] | Kojų dalies kampo reguliavimas elektra 0 -90 laips. Katalogas atžymos 2psl.
1.1.12. | Trandelenburgo pozicijos reguliavimo kampas, valdomas elektros variklio pagalba: nuo 0° iki ≥ 14° | [5 empty] | Trandelenburg kampo reguliavimas elektra, 0 -14,9 laips. Katalogas, atžymos 2 psl.
1.1.13. | Atvirkštinio trandelenburgo pozicijos reguliavimo kampas, valdomas elektros variklio pagalba: nuo 0° iki ≥ 8° | [5 empty] | Atvirštinio trandelenburg (reversetrandelenburg kampo reguliavimas elektra 0 8 laips. Katalogas atžymos 2psl.
1.1.14. | Sėdimosios dalies aukštis: Ne aukščiau nei 60 cm | [5 empty] | Sėdimosios dalies aukštis 59 cm. Katalogas atžyma 2psl
1.1.15. | Porankių aukščio reguliavimo diapazonas: (Nuo sėdimosios dalies paviršiaus) ne mažiau nei 250 mm | [5 empty] | Porankų aukščio reguliavimo diapazonas 30cm. Katalogas atžyma 2 psl
1.1.16. | Porankių padėties keitimas: 360°padėties keitimas horizontaliai, o vertikaliai ne mažiau kaip 4 pozicijos. | [5 empty] | Porankų padėties keitimas:Porankų padėties keitimas aukštis, pasvyrimo kampas pirmyn arba atgal bei pilnas nuvertimas žemyn, prailginimas/slankiojimas pirmyn arba atgal, taip pat sukimas orizontalioje padėtyje 360 laips, dėl specialaus tvirtinimo. Katalogas atžyma 2 psl.
1.1.17. | CPR rankenos abiejose fotelio pusėse | [5 empty] | CRP rankenos abiejose pusėse. Katalogas, atžyma 2 psl.
1.1.18. | Nugaros, sėdimoji ir šlaunų dalys, porankiai padengti putų poliuretano ar lygiaverte medžiaga ir aptraukta dezinfekcijai atsparia medžiaga | [5 empty] | Nugaros, sėdimoji, kojų dalys bei porankiai padengti poliuretano putų medžiaga ir aptraukti dezingekcijai atsparia danga. Katalogas, atžyma 1 psl
1.1.19. | Putų poliuretano ar lygiavertės medžiagos storis: 1. Sėdimosios, nugaros dalies (atlošo) ne mažiau kaip 10cm 2. Šlaunų/kojų dalies ne mažiau kaip 5cm | [5 empty] | Putų poliuretano storis nugaros ir sėdimoji dalis 12 cm, kojų dalis 7 cm. Katalogas atžyma 1 psl.
1.1.20. | Fotelio važiuoklė aktyvuojama atskiro pedalo pagalba: Būtina | [5 empty] | Fotelio važiuoklė aktyvuojama pedalo pagalba. Katalogas atžyma 1 psl
1.1.21. | Fotelio svoris: Ne daugiau kaip 90 kg | [5 empty] | Fotelio svoris 85 kg. Katalogas atžyma 2 psl
1.1.22. | Maksimalus saugus apkrovimas: Ne mažiau 180 kg. | [5 empty] | Maksimalus saugus apkrovimas 180 kg. Katalogas atžyma 2 psl
1.1.23. | Fotelio spalva: Galima rinktis nemažiau kaip iš dvylikos spalvų | [5 empty] | Galima rinktis iš 12 spalvų. Katalogas, 1 psl.
1.1.24. | Maitinimas iš elektros tinklo: 100-240V 50-60Hz | [5 empty] | Maitinimas iš elektros tinklo. Klatalogas atžyma 2 psl
1.1.25. | Elektros apsaugos klasė: Ne mažiau kaip Klasė I | [5 empty] | Elektros klasė I. Katalogas atžyma 2 psl.
1.1.26. | Elektros apsaugos laipsnis: Ne mažiau kaip IPX6 | [5 empty] | Elektros apsaugos laipsnis 85 IPX6. Katalogas atžyma 2 psl
1.1.27. | Priedai:
1.1.28. | Plastikinė kojinės dalies apsauga nuo ištepimo: | [5 empty] | Plastikinė kojinės dalies apsauga. Katalogas. Atžyma 3 psl
1.1.29. | Popieriaus rulono laikiklis | [5 empty] | Popieriaus rulono laikiklis. Katalogas. Atžyma 2 psl
1.1.30. | Reguliuojamo aukščio atrama galvai: 1 vnt | [5 empty] | Reguliuojamo aukščio atrama galvai. Katalogas. Atžyma 2 psl
1.1.31. | Staliukas maitinimui: 1.Su paaukštintais kraštais iš visų pusių 2. Su anga vienkartinei stiklinei 3. Saugi apkrova ne mažiau 7 kg 4. Reguliuojamo pasvyrimo kampo horizontalioje ašyje, padėties fiksavimas ne mažiau kaip 2-ose padėtyse | [5 empty] | Staliukas maitinimui. Su paaukštintais kraštais iš visų pusių, su anga vienkartinei stiklinei, reguliuojamo pasvyrimo kampo horizontalioje ašyje ir fiksacija 2-jose padėtys. Saugi apkrova 9 kg. Katalogas, atžyma 4 psl
1.1.32. | Reguliuojamo aukščio infuzinis stovas: 1 vnt | [5 empty] | Reguliuojamo aukščio infuzinis stovas. Katalogas, atžyma 5 psl
1.1.33. | Nerūdijančio plieno padėkliukas medicinos priemonėm pasidėti, išmatavimai 20x15 cm (±3cm) | [5 empty] | nerūdijančio plieno padėkliukas med. Priemonėms Dydis 21,5 x16,5cm. Katalogas, atžyma 6 psl
|  |  |  | Suma be PVM | 14394
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 3022.74
|  |  |  | Suma su PVM | 17416.74

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
3 | Katalogas, |  |  |  | Ne
4 | CE ženklinimas (EEC atitikties deklaracija |  |  |  | Ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Direktorius
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Liutauras Dauderys
8150-1 2023-05-03 12:16:29