

**VšĮ Kauno miesto poliklinikai**

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

**STERILIZACIJOS, DEZINFEKCIJOS PRIEMONIŲ IR ANTISEPTIKOS, DEZINFEKCIJOS MEDŽIAGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus nustatytus Lietuvos higienos normoje HN 47-1:2020 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: infekcijų kontrolės reikalavimai“. Tiekėjas turi būti pateikti prekės CE sertifikatą arba EB atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūlomos prekės atitinka reglamente (ES) 2017/745 nustatytus reikalavimus taikomus atitinkamai prekei.

2. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

2.1 dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte**, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu** — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia **prekės atitikimą techninei specifikacijai anglų ir/ar lietuvių kalba** *(pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija)***. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka**; biocido autorizacijos liudijimą (su priedais), saugos duomenų lapus ir kitus dokumentus patvirtinančius, kad siūlomos prekės atitinka keliamus reikalavimus.

2.2 siūlomų prekių tinkamumą naudoti su nurodyta medicinos priemone (endoskopų plovimo mašina Soluscope S1 (PA versija)) patvirtinančius dokumentus (19 p.o.d).

Atitikimui aukščiau nurodytiems reikalavimams pagrįsti turi būti *pateikiami dokumentai tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninės dokumentų kopijos*.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Prekės pavadinimas** | **Būtinos charakteristikos ir parametrai** | **Mato vienetas** | **Maksimalus numatomas pirkti mato vnt. kiekis** | **Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams** | | | |
| **Siūlomos prekės gamintojas, pavadinimas, techniniai parametrai** | **Gamintojo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus** | |
| dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| **14.** | **Servetėlės odos dezinfekcijai** | Pagamintos iš neaustinio pluošto. Sterilios servetėlės impregnuotos ne mažiau 70 % propanolio alkoholio tirpalu;  Veikia bakterijas (ir TBC), grybelius, virusus. Servetėlės dydis 4 cm x 4 cm ±0,5cm;  Pasižymi greitu veikimu, ekspozicija prieš injekcijas iki 15 s;  Nealergizuoja odos; Servetėlės supakuotos dozatoriuose, traukiant neslysta iš rankų ir lengvai atskiriamos po vieną. Pakuotė ≤ 150 servetėlių. | servetėlė | 450000 | ***QUICKPAD***  ***Holscht, Vokietija***  Pagamintos iš ne-austinio pluošto. Sterilios servetėlės impregnuotos 70% propanolio alkoho-lio tirpalu;  Veikia bakterijas (ir TBC), grybelius, virusus. Servetėlės dydis 4,4 cm x 4,4 cm; Pasižymi grei-tu veikimu, ekspo-zicija prieš injek-cijas 15s; Nealer-gizuoja odos; Ser-vetėlės supakuotos dozatoriuose, traukiant neslysta iš rankų ir lengvai atskiriamos po vie-ną. Pakuotė 150 servetėlių. | *Produktų informacija* | *Psl. 32-43* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Administratorė-viešųjų pirkimų specialistė |  |  |  |  |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |