{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai ir priedai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":409,"n_cols":8,"rows_kept":409,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[27,0,27,5],[28,0,28,5],[24,0,24,5],[25,0,25,5],[26,0,26,5],[18,0,18,1],[18,2,18,5],[23,0,23,5],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[19,2,19,5],[20,2,20,5],[22,0,22,5],[29,0,29,2],[29,3,29,5],[11,0,11,1],[11,2,11,5],[12,0,12,1],[12,2,12,5],[13,0,13,1],[13,2,13,5],[14,0,14,1],[14,2,14,5],[15,0,15,1],[15,2,15,5],[16,0,16,1],[16,2,16,5],[17,0,17,1],[17,2,17,5]]}
[]
["PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS \"PASIŪLYMO FORMA\""]
[]
["TRAUMATOLOGINIAI IMPLANTAI"]
[]
["Kam:","VšĮ LSMU Kauno ligoninė"]
[]
["Data:","2023-04-27"]
["Nr.:",660461]
["Vieta:","Vilnius"]
[]
["Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:",null,"UAB Vakonda"]
["Tiekėjo kodas (-ai):",null,186162285]
["Tiekėjo adresas (-ai):",null,"Gelažių g. 53-2, Zujūnų k., Vilniaus r., LT-14163"]
["Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):",null,"LT861622811"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):",null,"a/s: LT907300010002422175,  AB Swedbank, banko kodas: 73000"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:",null,"Lukas Bubulas"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:",null,"`+37069886782, lukas@vakonda.lt"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:",null,"Lukas Bubulas, direktorius"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:",null,"Lukas Bubulas, `+37069886782, info@vakonda.lt"]
["(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai",null,"-",null,null,null,{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(C21=\"\"))>0), \"Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai\", \"\")","v":""}]
[]
["Tiekėjo patvirtinimai:"]
["1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:"]
["1.1. viešojo pirkimo dokumentuose"]
["1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose)."]
["2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui"]
["3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai)."]
["4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose."]
["5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:"]
["6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose."]
["1. DALIS","PLOKŠTELĖS VINYS IR SRAIGTAI ORTOPEDIJAI TRAUMATOLOGIJAI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomi produktai, prekių katalogai su nuoroda į siūlomo produkto charakteristikas","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
["1.","Plokštelės vinys ir sraigtai ortopedijai traumatologijai"]
["1.1.","Užrakinama plokštelė",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E37),\"\", PRODUCT(C37,E37))","v":""}]
["1.1.1.","Y formos, 1,3 ± 0,05 mm storio"]
["1.1.2.","7 kiaurymės plokštelės \"stiebe\", 3 kiaurymės \"galvoje\""]
["1.1.3.","Pagaminta iš titano"]
["1.1.4.","Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais"]
["1.2.","Užrakinama kondiliarinė plokštelė",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E42),\"\", PRODUCT(C42,E42))","v":""}]
["1.2.1.","T formos, 1,3-1,5 mm storio"]
["1.2.2.","7 kiaurymės plokštelės \"stiebe\", 2 kiaurymės \"galvoje\""]
["1.2.3.","Su įpjova tarp kiaurymių"]
["1.2.4.","54 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.2.5.","Pagaminta iš titano"]
["1.2.6.","Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais"]
["1.3.","Užrakinama plokštelė",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E49),\"\", PRODUCT(C49,E49))","v":""}]
["1.3.1.","T formos, 1,3 ± 0,05 mm storio"]
["1.3.2.","Pagaminta iš titano"]
["1.3.3.","Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais"]
["1.3.4.","7 kiaurymės plokštelės \"stiebe\", 2 kiaurymės \"galvoje\""]
["1.3.5.","52 ± 1,0 mm ilgio"]
["1.4.","Užrakinama plokštelė",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E55),\"\", PRODUCT(C55,E55))","v":""}]
["1.4.1.","T formos, 1,3 ± 0,05 mm storio"]
["1.4.2.","Pagaminta iš titano"]
["1.4.3.","Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais"]
["1.4.4.","7 kiaurymės plokštelės \"stiebe\", 3 kiaurymės \"galvoje\""]
["1.4.5.","50 ± 3,0 mm ilgio"]
["1.5.","Tiesi kompresinė užrakinama plokštelė",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E61),\"\", PRODUCT(C61,E61))","v":""}]
["1.5.1.","1,3 ± 0,05 mm storio"]
["1.5.2.","Pagaminta iš titano"]
["1.5.3.","Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais"]
["1.5.4.","4,5,6,7,8 kiaurymių"]
["1.6.","Užrakinami sraigtai",150,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E66),\"\", PRODUCT(C66,E66))","v":""}]
["1.6.1.","2,0 mm "]
["1.6.2.","Pilnu sriegiu"]
["1.6.3.","Dvejopų sriegių (užsriegta ir sraigto galvutė)"]
["1.6.4.","Pagaminti iš titano lydinio"]
["1.6.5.","Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu"]
["1.6.6.","Nuo 6 mm iki 13 mm kas 1 mm"]
["1.7.","Užrakinami sraigtai",30,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E73),\"\", PRODUCT(C73,E73))","v":""}]
["1.7.1.","2,0 mm "]
["1.7.2.","Pilnu sriegiu"]
["1.7.3.","Dvejopų sriegių (užsriegta ir sraigto galvutė)"]
["1.7.4.","Pagaminti iš titano lydinio"]
["1.7.5.","Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu"]
["1.7.6.","Nuo 14 mm iki 30 mm kas 2 mm"]
["1.8.","Kortikaliniai sraigtai",80,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E80),\"\", PRODUCT(C80,E80))","v":""}]
["1.8.1.","2,0 mm "]
["1.8.2.","Pilnu sriegiu"]
["1.8.3.","Pagaminti iš titano lydinio"]
["1.8.4.","Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu"]
["1.8.5.","Nuo 6 mm iki 13 mm kas 1 mm"]
["1.9.","Kortikaliniai sraigtai",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E86),\"\", PRODUCT(C86,E86))","v":""}]
["1.9.1.","2,0 mm "]
["1.9.2.","Pilnu sriegiu"]
["1.9.3.","Pagaminti iš titano lydinio"]
["1.9.4.","Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu"]
["1.9.5.","Nuo 14 mm iki 30 mm kas 2 mm"]
["1.10.","Kaniuliuotos titaninės PFNA vinys",110,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E92),\"\", PRODUCT(C92,E92))","v":""}]
["1.10.1.","Proksimaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio Ø 10,3-10,5 mm ir jis įvedamas 130° kampu"]
["1.10.2.","Distaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė skersinio tvirtinimo sraigtui, kurio Ø 4,5-5,0 mm"]
["1.10.3.","Vinių skersmenys 9-9,5 mm, ilgiai 170 mm, 200 mm, 240 mm; vinių skersmenys 10 mm, ilgiai 170 mm, 200 mm, 240 mm; vinių skersmenys 11 mm, ilgiai 170 mm, 200 mm, 240 mm; vinių skersmenys 12-12,5 mm, ilgiai 170 mm, 200 mm, 240 mm"]
["1.11.","Kaniuliuotos titaninės PFNA vinys",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E96),\"\", PRODUCT(C96,E96))","v":""}]
["1.11.1.","Proksimaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio Ø 10,3-10,5 mm ir jis įvedamas 130° kampu"]
["1.11.2.","Distaliniame vinies gale yra 2 kiaurymės skersinio tvirtinimo sraigtui, kurio Ø 4,5-5,0 mm"]
["1.11.3.","Vinių skersmenys 9-10, 10,5-11, 11,5-12 mm; Vinių ilgiai 320-340 mm, 360-380 mm, 400-440 mm; Dešinės pusės, Kairės pusės."]
["1.12.","Kaniuliuoti sraigtai",130,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E100),\"\", PRODUCT(C100,E100))","v":""}]
["1.12.1.","Ø 10,3-10,5 mm"]
["1.12.2.","Pagaminti iš titano lydinio"]
["1.12.3.","Naudojami PFNA vinių proksimaliniame gale"]
["1.12.4.","Sraigtų ilgiai nuo 70-75 mm iki 120 mm kas 5 mm"]
["1.13.","Skersinio tvirtinimo sraigtai",180,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E105),\"\", PRODUCT(C105,E105))","v":""}]
["1.13.1.","Ø 4,9 - 5,0 mm"]
["1.13.2.","Pilnu sriegiu"]
["1.13.3.","Pagaminti iš titano lydinio"]
["1.13.4.","Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo"]
["1.13.5.","Naudojami PFNA vinių distaliniame gale"]
["1.13.6.","Nuo 30 mm iki 110 mm, ne mažiau 16 ilgių"]
["1.14.","PFNA vinių proksimalinio galo aklė",20,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E112),\"\", PRODUCT(C112,E112))","v":""}]
["1.14.1.","Pagaminta iš titano lydinio"]
["1.14.2.","Ne mažiau 4 ilgių"]
["1.15.","Blauzdikaulio medialinė T formos užrakinama plokštelė proksimalinei korekcinei osteotomijai fiksuoti",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E115),\"\", PRODUCT(C115,E115))","v":""}]
["1.15.1.","3 - 4 mm storio"]
["1.15.2.","Pagaminta iš titano"]
["1.15.3.","3 užrakinamos kiaurymės vienoje eilėje plokštelės “galvoje”"]
["1.15.4.","Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais"]
["1.15.5.","Bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 7 - 8"]
["1.15.6.","115 mm ilgio"]
["1.16.","Užrakinami savisriegiai sraigtai",60,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E122),\"\", PRODUCT(C122,E122))","v":""}]
["1.16.1.","Ø 5,0 mm"]
["1.16.2.","Pilnu sriegiu"]
["1.16.3.","Pagaminti iš titano lydinio"]
["1.16.4.","Nuo 16 mm iki 50 mm kas 2 mm"]
["1.17.","Užrakinami savisriegiai sraigtai",50,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E127),\"\", PRODUCT(C127,E127))","v":""}]
["1.17.1.","Ø 5,0 mm"]
["1.17.2.","Pilnu sriegiu"]
["1.17.3.","Pagaminti iš titano lydinio"]
["1.17.4.","Nuo 55 mm iki 90 mm kas 5 mm"]
["1.18.","Kortikaliniai sraigtai",20,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E132),\"\", PRODUCT(C132,E132))","v":""}]
["1.18.1.","Ø 4,5 mm"]
["1.18.2.","Pilnu sriegiu"]
["1.18.3.","Pagaminti iš titano lydinio"]
["1.18.4.","Nuo 20 mm iki 60 mm kas 2 mm"]
["1.19.","Kiršnerio viela",1400,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E137),\"\", PRODUCT(C137,E137))","v":""}]
["1.19.1.","Vienas galas užaštrintas"]
["1.19.2.","Ilgis 150 mm, skermuo 1,1 mm"]
["1.20.","Kiršnerio viela",1600,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E140),\"\", PRODUCT(C140,E140))","v":""}]
["1.20.1.","Vienas galas užaštrintas"]
["1.20.2.","Ilgis 150 mm, skermuo 1,5 mm"]
["1.21.","Kiršnerio viela",500,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E143),\"\", PRODUCT(C143,E143))","v":""}]
["1.21.1.","Vienas galas užaštrintas"]
["1.21.2.","Ilgis 20 mm, skermuo 2,0 mm"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C37:C145)<>COUNT(F37:F145)),\"\", SUM(F37:F145))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C37:C145)<>COUNT(F37:F145)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,"Taikomas PVM dydis (%)",null,"PVM suma",{"$f":"IF(OR(F146=\"\",D147=\"\"),\"\", PRODUCT(D147,F146)/100)","v":""},{"$f":"IF(D147=\"\", \"Nurodykite taikomą PVM dydį\", \"\")","v":"Nurodykite taikomą PVM dydį"}]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F147), \"\", SUM(F146:F147))","v":0}]
[]
[]
[]
["2. DALIS","PLOKŠTELĖS IR SRAIGTAI PLAŠTAKOS SUDĖTINGŲ LŪŽIŲ FIKSACIJAI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomi produktai, prekių katalogai su nuoroda į siūlomo produkto charakteristikas","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
["2.","Plokštelės ir sraigtai plaštakos sudėtingų lūžių fiksacijai"]
["2.1.","Plokštelės tiesios",40,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E157),\"\", PRODUCT(C157,E157))","v":""}]
["2.1.1.","Ne mažiau 3 skirtingų ilgių, 4,5,6 skylių, kurių diametras atitinka siūlomiems sraigtams"]
["2.1.2.","Plokštelės storis 1,5 mm ± 0,5. Pagamintos iš titano arba lygiavertės medžiagos"]
["2.1.3.","Kartu su plokštelėmis  turi būti pateiktas pilnas instrumentų rinkinys panaudai, sutarties galiojimo laikotarpiu"]
["2.2.","\"T\" formos plokštelė",40,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E161),\"\", PRODUCT(C161,E161))","v":""}]
["2.2.1.","T formos plokštelė ne mažiau 4 skylių, kurių diametras atitinka siūlomiems sraigtams"]
["2.2.2.","Plokštelės storis 1,5 mm ± 0,5. Pagamintos iš titano arba lygiavertės medžiagos"]
["2.2.3.","Kartu su plokštelėmis  turi būti pateiktas pilnas instrumentų rinkinys panaudai, sutarties galiojimo laikotarpiu"]
["2.3.","Plokštelės tiesios",20,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E165),\"\", PRODUCT(C165,E165))","v":""}]
["2.3.1.","Ne mažiau 2 skirtingų ilgių, 4, 16 skylių, kurių diametras atitinka siūlomiems sraigtams"]
["2.3.2.","Plokštelės storis 0,6 mm ± 0,1 Pagamintos iš titano arba lygiavertės medžiagos"]
["2.4.","Sraigtai savisriegiai",50,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E168),\"\", PRODUCT(C168,E168))","v":""}]
["2.4.1.","1,2-2,5 mm diametro. Ilgiai 4 mm -  20 mm, neužsriegta sraigto galvute sraigtus. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos"]
["2.4.2.","Kartu su plokštelėmis  turi būti pateiktas pilnas instrumentų rinkinys panaudai, sutarties galiojimo laikotarpiu"]
["2.5.","\"T\" formos plokštelė",20,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E171),\"\", PRODUCT(C171,E171))","v":""}]
["2.5.1.","T formos plokštelė ne mažiau 4 skylių, kurių diametras atitinka siūlomiems sraigtams"]
["2.5.2.","Plokštelės storis 0,6 mm ± 0,1 Pagamintos iš titano arba lygiavertės medžiagos"]
["2.6.","Sraigtai savisriegiai",100,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E174),\"\", PRODUCT(C174,E174))","v":""}]
["2.6.1.","1,7-2,0 mm diametro. Ilgiai 5 mm -  24 mm, neužsriegta sraigto galvute sraigtus. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos"]
["2.6.2.","Kartu su plokštelėmis  turi būti pateiktas pilnas instrumentų rinkinys panaudai, sutarties galiojimo laikotarpiu"]
["2.7.","Plokštelės tiesios",20,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E177),\"\", PRODUCT(C177,E177))","v":""}]
["2.7.1.","4 skylių, kurių diametras atitinka siūlomiems sraigtams, viena kiaurymė plokštelėje ovali, atskiros kairiai ir dešinei rankai"]
["2.7.2.","Plokštelės storis 1,0 mm ± 0,1 Pagamintos iš titano arba lygiavertės medžiagos"]
["2.7.3.","Kartu su plokštelėmis  turi būti pateiktas pilnas instrumentų rinkinys panaudai, sutarties galiojimo laikotarpiu"]
["2.8.","\"T\" formos plokštelė",20,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E181),\"\", PRODUCT(C181,E181))","v":""}]
["2.8.1.","T formos plokštelė ne mažiau 4 skylių, kurių diametras atitinka siūlomiems sraigtams"]
["2.8.2.","Plokštelės storis 1,0 mm ± 0,2. Pagamintos iš titano arba lygiavertės medžiagos"]
["2.8.3.","Kartu su plokštelėmis  turi būti pateiktas pilnas instrumentų rinkinys panaudai, sutarties galiojimo laikotarpiu"]
["2.9.","Stipinkaulio plokštelės",500,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E185),\"\", PRODUCT(C185,E185))","v":""}]
["2.9.1.","Plokštelės forma atitinkanti stipinkaulio distalinio galo formą ir pritaikyta implantavimui iš delninės pusės. Atskiros plokštelės kairei ir dešinei rankai.#"]
["2.9.2.","Plokštelės storis 1,5 mm - 3,0 mm."]
["2.9.3.","Proksimalinėje plokštelės dalyje ne mažiau 3 skylių sraigtams, kurių viena pailga.Distalinėje dalyje ne mažiau 3 skylių. Distalinės dalies sraigtai užrakinami. Sraigtai savisriegiai 2,0 mm - 2,7 mm diametro, jų galvutė pilnai panyra į plokštelę."]
["2.10.","Savisriegiai sraigtai 2,0 - 2,7 diametro",250,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E189),\"\", PRODUCT(C189,E189))","v":""}]
["2.10.1.","Nerakinami savisriegiai 2,0 mm - 2,7 mm diametro."]
["2.11.","Savisriegiai sraigtai 2,0 - 2,7 diametro",5000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E191),\"\", PRODUCT(C191,E191))","v":""}]
["2.11.1.","Užrakinami savisriegiai 2,0 mm - 2,7 mm diametro."]
["2.12.","Sraigtai savisriegiai 2,0-2,3 diametro",100,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E193),\"\", PRODUCT(C193,E193))","v":""}]
["2.12.1.","Sraigtai savisriegiai 2,0-2,3 mm diametro. Ilgiai 6 mm - 24 mm, galimybė rinktis su užsriegta sraigto galvute ir neužsriegta sraigto galvute sraigtus. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos"]
["2.12.2.","Kartu su plokštelėmis turi būti pateiktas pilnas instrumentų rinkinys panaudai, nurodant konkrečių panaudai duodamų instrumentų REF kodus ir rinkinio sudėtį"]
["2.13.","Riešo artrodezinė plokštelė",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E196),\"\", PRODUCT(C196,E196))","v":""}]
["2.13.1.","Riešo artrodezinė plokštelė mažiau 2 dydžių, 6 arba 12 kiaurymių rakinamiems sraigtams fiksuoti \"kintamu kampu\". Pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos"]
["2.14.","Savisriegiai sraigtai 2,0 - 2,7 diametro",600,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E198),\"\", PRODUCT(C198,E198))","v":""}]
["2.14.1.","užsriegta sraigto galvute. Ilgiai 8 mm - 20 mm. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos"]
["2.14.2.","Kartu su plokštelėmis turi būti pateiktas pilnas instrumentų rinkinys panaudai, nurodant konkrečių panaudai duodamų instrumentų REF kodus ir rinkinio sudėtį"]
["2.15.","Riešo artrodezinė plokštelė tiesi",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E201),\"\", PRODUCT(C201,E201))","v":""}]
["2.15.1.","Riešo artrodezinė plokštelė tiesi. Ne mažiau trijų ilgių nuo 130 mm iki 140mm. Fiksuojama rakinamais sraigtais 2,4 - 3,5 mm"]
["2.15.2.","Kartu su plokštelėmis turi būti pateiktas pilnas instrumentų rinkinys panaudai, nurodant konkrečių panaudai duodamų instrumentų REF kodus ir rinkinio sudėtį"]
["2.16.","Sraigtai 2.4mm - 3.5mm diametro",100,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E204),\"\", PRODUCT(C204,E204))","v":""}]
["2.16.1.","Rakinami, 2,4mm - 3,5 mm diametro"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C157:C205)<>COUNT(F157:F205)),\"\", SUM(F157:F205))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C157:C205)<>COUNT(F157:F205)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,"Taikomas PVM dydis (%)",null,"PVM suma",{"$f":"IF(OR(F206=\"\",D207=\"\"),\"\", PRODUCT(D207,F206)/100)","v":""},{"$f":"IF(D207=\"\", \"Nurodykite taikomą PVM dydį\", \"\")","v":"Nurodykite taikomą PVM dydį"}]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F207), \"\", SUM(F206:F207))","v":0}]
[]
[]
[]
["3. DALIS","TRAUMATOLOGINIAI IMPLANTAI ČIURNOS IR PĖDOS SUDĖTINGŲ LŪŽIŲ FIKSACIJAI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomi produktai, prekių katalogai su nuoroda į siūlomo produkto charakteristikas","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
["3.","Traumatologiniai implantai čiurnos ir pėdos sudėtingų lūžių fiksacijai"]
["3.1.","Kompresiniai sraigtai",500,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E217),\"\", PRODUCT(C217,E217))","v":""}]
["3.1.1.","Sraigto diametras 2,5-3,0 ± 0,1 mm ir 3,0-3,5mm. Ilgiai pasirinktinai pagal poreikį nuo 14mm iki 28mm."]
["3.1.2.","Sraigtai dviejų skirtingų diametrų. Kartu su sraigtais pateikiamas instrumentų rinkinys panaudai sutarties laikotarpiu."]
["3.2.","Kompresiniai sraigtai",50,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E220),\"\", PRODUCT(C220,E220))","v":""}]
["3.2.1.","Sraigto diametras 3,0-4,2 ± 0,1 mm ir 3,0-3,5mm. Ilgiai pasirinktinai pagal poreikį nuo 16mm iki 60mm."]
["3.2.2.","Kartu su sraigtais pateikiamas instrumentų rinkinys panaudai sutarties laikotarpiu."]
["3.2.3.","Kartu su kanuliuotais kompresiniais sraigtais turi būti pateiktas pilnas instrumentų rinkinys panaudai, sutarties galiojimo laikotarpiu."]
["3.3.","Osteotominės plokštelės",50,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E224),\"\", PRODUCT(C224,E224))","v":""}]
["3.3.1.","Vientisa keturių skylių užrakinama plokštelė su pleištu."]
["3.3.2.","Plokštelė turi būti atskira dešinės ir kairės pusės, arba viena tinkanti abiem pusėmis."]
["3.3.3.","Cheminė sudėtis – medicininis titano lydinys."]
["3.3.4.","Pleišto aukštis nuo 3 mm iki ≥ 17,5 mm., ne mažiau 9 aukščių."]
["3.3.5.","Dvi rakinamos kiaurymės distalinėje dalyje ir dvi proksimalinėje dalyje, neplosnesniems kaip 5 mm sraigtams."]
["3.3.6.","Sraigtų ilgiai nuo 16 mm iki 100 mm."]
["3.3.7.","Instrumentų rinkinys osteotominių plokštelių įdėjimui pateikiamas panaudai sutarties galiojimo laikotarpiu."]
["3.4.","Kiršnerio vielos",4000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E232),\"\", PRODUCT(C232,E232))","v":""}]
["3.4.1.","Diametro nuo 0,8 mm iki 3,0 mm, ilgis 100-310 mm"]
["3.5.","Čiurnos intramedulinė vinis",8,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E234),\"\", PRODUCT(C234,E234))","v":""}]
["3.5.1.","Retrogradinė blauzdikaulio vinis, kanuliuota, distaline vinies dalis lenkta, proksimalinėje dalyje dvi rakinamos kiaurymės ir viena kompresinė."]
["3.5.2.","Distalinėje dalyje dvi rakinamos kiaurymės ir viena kompresinė. Atskiros kairės ir dešinės pusės vinys."]
["3.5.3.","Vinies diametras pasirenkamas pagal poreikį. Vinies diametras nuo 8mm iki 14 mm, ilgis nuo 130mm iki 400 mm."]
["3.5.4.","Pagamintos iš titano. Turi spalivinį žymėjimą"]
["3.6.","Sraigtai retrogradiniai viniai",40,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E239),\"\", PRODUCT(C239,E239))","v":""}]
["3.6.1.","Diametras nuo 5,0 mm iki 55 mm, ilgis 16-100 mm pasirinktinai"]
["3.7.","Aklės retrogradiniai viniai",8,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E241),\"\", PRODUCT(C241,E241))","v":""}]
["3.8.","Kulnakaulio plokštelė",20,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E242),\"\", PRODUCT(C242,E242))","v":""}]
["3.8.1.","Anatomiškai adaptuota, kairei ir dešinei kojai. Pagaminta iš titano. Nemažiau trijų skirtingų dydžių. Plokštelėje nemažiau dešimt kiaurymių."]
["3.8.2.","Fiksuojama 3.5mm  - 4.0mm sraigtais. Sraigto galvutė pilnai panyra į ploštelę."]
["3.9.","Savisriegiai sraigtai",220,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E245),\"\", PRODUCT(C245,E245))","v":""}]
["3.9.1.","3,5-4,0 mm diametro su užsriegta sraigto galvute"]
["3.9.2.","Sraigtų ilgis nuo 12 mm iki 85 mm"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C217:C247)<>COUNT(F217:F247)),\"\", SUM(F217:F247))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C217:C247)<>COUNT(F217:F247)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,"Taikomas PVM dydis (%)",null,"PVM suma",{"$f":"IF(OR(F248=\"\",D249=\"\"),\"\", PRODUCT(D249,F248)/100)","v":""},{"$f":"IF(D249=\"\", \"Nurodykite taikomą PVM dydį\", \"\")","v":"Nurodykite taikomą PVM dydį"}]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F249), \"\", SUM(F248:F249))","v":0}]
[]
[]
[]
["4. DALIS","MENISKO SUSIUVIMO INKARINĖ SISTEMA"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomi produktai, prekių katalogai su nuoroda į siūlomo produkto charakteristikas","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
["4.","Menisko susiuvimo inkarinė sistema"]
["4.1.","Menisko susiuvimo inkarinė sistema",62,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E259),\"\", PRODUCT(C259,E259))","v":""}]
["4.1.1.","Vienkartinis instrumentas sterilioje pakuotėje"]
["4.1.2.","Instrumentas pritaikytas kelio sąnario artroskopinėms operacijoms naudojant „all inside“ techniką"]
["4.1.3.","Instrumento rankenoje įtaisytas volelis skirtas siūlo įtempimui ir atpalaidavimui bei gaidukas inkarų išstumimui. Inkarai išstumiami pro kanuliuotą, graduotą instrumento adatą. Adata su paslankia įmova saugiam instrumento įvedimui į sąnarį. Graduota įmova gali būti kerpama, adatos pradūrimo gylio tiksliam nustatymui"]
["4.1.4.","Inkaro cheminė sudėtis: PEEK (Polyether ether ketone)"]
["4.1.5.","Instrumentas užtaisytas ne mažiau kaip 4 inkarais, sujungtais UHMW (ultra high molecular weight) pinto polietileno pluošto siūlu. Vienu instrumentu turi būti galimybė susiūti ilgesnį menisko plyšimą atliekant ne mažiau kaip 3 vientisines siūles"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C259:C264)<>COUNT(F259:F264)),\"\", SUM(F259:F264))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C259:C264)<>COUNT(F259:F264)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,"Taikomas PVM dydis (%)",null,"PVM suma",{"$f":"IF(OR(F265=\"\",D266=\"\"),\"\", PRODUCT(D266,F265)/100)","v":""},{"$f":"IF(D266=\"\", \"Nurodykite taikomą PVM dydį\", \"\")","v":"Nurodykite taikomą PVM dydį"}]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F266), \"\", SUM(F265:F266))","v":0}]
[]
[]
[]
["5. DALIS","MENISKO SUSIUVIMO INKARINĖ SISTEMA DIDELIEMS PLYŠIMAMS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomi produktai, prekių katalogai su nuoroda į siūlomo produkto charakteristikas","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
["5.","Menisko susiuvimo inkarinė sistema dideliems plyšimams"]
["5.1.","Menisko susiuvimo inkarinė sistema dideliems plyšimams",12,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E276),\"\", PRODUCT(C276,E276))","v":""}]
["5.1.1.","Vienkartinis instrumentas sterilioje pakuotėje"]
["5.1.2.","Instrumentas pritaikytas kelio sąnario artroskopinėms operacijoms naudojant „all inside“ techniką"]
["5.1.3.","Instrumento rankenoje įtaisytas volelis skirtas siūlo įtempimui ir atpalaidavimui bei gaidukas inkarų išstumimui. Inkarai išstumiami pro kanuliuotą, graduotą instrumento adatą. Adata su paslankia įmova saugiam instrumento įvedimui į sąnarį. Graduota įmova gali būti kerpama, adatos pradūrimo gylio tiksliam nustatymui"]
["5.1.4.","Inkaro cheminė sudėtis: PEEK (Polyether ether ketone)"]
["5.1.5.","Instrumentas užtaisytas ne mažiau kaip 7 inkarais, sujungtais UHMW (ultra high molecular weight) pinto polietileno pluošto siūlu. Vienu instrumentu turi būti galimybė susiūti ilgesnį menisko plyšimą atliekant ne mažiau kaip 6 vientisines siūles "]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C276:C281)<>COUNT(F276:F281)),\"\", SUM(F276:F281))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C276:C281)<>COUNT(F276:F281)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,"Taikomas PVM dydis (%)",null,"PVM suma",{"$f":"IF(OR(F282=\"\",D283=\"\"),\"\", PRODUCT(D283,F282)/100)","v":""},{"$f":"IF(D283=\"\", \"Nurodykite taikomą PVM dydį\", \"\")","v":"Nurodykite taikomą PVM dydį"}]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F283), \"\", SUM(F282:F283))","v":0}]
[]
[]
[]
["6. DALIS","INKARINĖ SISTEMA, ACHILO SAUSGYSLIŲ OPERACIJOMS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomi produktai, prekių katalogai su nuoroda į siūlomo produkto charakteristikas","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
["6.","Inkarinė sistema, achilo sausgyslių operacijoms"]
["6.1.","Inkarinė sistema, achilo sausgyslių operacijoms",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E293),\"\", PRODUCT(C293,E293))","v":""}]
["6.1.1.","Sistema yra vienoje sterilioje pakuotėje"]
["6.1.2.","Įvedimo būdas įsriegiamas.  Vienkartinis įvedėjas, su transplanto matuokliu, skirtingo diametro implantų įvedėjas skirtingu spalviniu kodu."]
["6.1.3.","Vienkartinis implanto kanalo kaltas su žyma kalimo gyliui nustatyti."]
["6.1.4.","Implantai pagaminti iš PEEK, su PEEK antgaliu (kiauru galu) siūlo prispaudimui kanale - 2 vnt."]
["6.1.5.","Implantai pagaminti iš PEEK, su dviem #2, skirtingų spalvų, polietileno pagrindu ir įpintu polietileno pluošto apdangalu plačia 2mm juosta - 2 vnt."]
["6.1.6.","Išmatavimai : 4,75mm x 19,1mm. Inkaro forma konusinė, turi sriegį per visą ilgį."]
["6.1.7.","Implantai ventiliuojami - su skylutėmis, kraujo ir skysčio pasišalinimui iš kanalo. "]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C293:C300)<>COUNT(F293:F300)),\"\", SUM(F293:F300))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C293:C300)<>COUNT(F293:F300)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,"Taikomas PVM dydis (%)",null,"PVM suma",{"$f":"IF(OR(F301=\"\",D302=\"\"),\"\", PRODUCT(D302,F301)/100)","v":""},{"$f":"IF(D302=\"\", \"Nurodykite taikomą PVM dydį\", \"\")","v":"Nurodykite taikomą PVM dydį"}]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F302), \"\", SUM(F301:F302))","v":0}]
[]
[]
[]
["7. DALIS","INKARINĖ SISTEMA PĖDOS RAIŠČIŲ FIKSAVIMUI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomi produktai, prekių katalogai su nuoroda į siūlomo produkto charakteristikas","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
["7.","Inkarinė sistema pėdos raiščių fiksavimui"]
["7.1.","Inkarinė sistema pėdos raiščių fiksavimui",9,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E312),\"\", PRODUCT(C312,E312))","v":""}]
["7.1.1.","Sistema yra vienoje sterilioje pakuotėje"]
["7.1.2.","Įvedimo būdas isriegiamas.  Vienkartiniai įvedėjai, skirtingo diametro implantų įvedėjas skirtingu spalviniu kodu"]
["7.1.3.","Vienkartinis implanto kanalo kaltas su žyma kalimo gyliui nustatyti."]
["7.1.4.","Implantai pagaminti iš PEEK, su PEEK antgaliu (kiauru galu) siūlo prispaudimui kanale - 1 vnt.   Implantai pagaminti iš PEEK, su dviem #2,  polietileno pagrindu ir įpintu polietileno pluošto apdangalu plačia 2mm juosta - 1 vnt."]
["7.1.5.","Išmatavimai : 4,75mm x 19,0mm±0,2mm  ir 3.5mm x 15,6±0,2mm"]
["7.1.6.","Inkaro forma konusinė, turi sriegį per visą ilgį"]
["7.1.7.","Implantai ventiliuojami - su skylutėmis, kraujo ir skysčio pasišalinimui iš kanalo"]
["7.1.8.","Vienkariniai instrumentai pakuotėjė kartu su implantais jų įvedimui: grąžtas 2.7mm, kanuliuotas grąžtas 2,7mm, kanuliuotas sriegiklis 3.5mm, kanuliuotas sriegiklis 4.75mm. adatos"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C312:C320)<>COUNT(F312:F320)),\"\", SUM(F312:F320))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C312:C320)<>COUNT(F312:F320)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,"Taikomas PVM dydis (%)",null,"PVM suma",{"$f":"IF(OR(F321=\"\",D322=\"\"),\"\", PRODUCT(D322,F321)/100)","v":""},{"$f":"IF(D322=\"\", \"Nurodykite taikomą PVM dydį\", \"\")","v":"Nurodykite taikomą PVM dydį"}]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F322), \"\", SUM(F321:F322))","v":0}]
[]
[]
[]
["8. DALIS","RAIŠTINĖ SISTEMA RAIŠČIŲ FIKSAVIMUI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomi produktai, prekių katalogai su nuoroda į siūlomo produkto charakteristikas","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
["8.","Raištinė sistema raiščių fiksavimui"]
["8.1.","Raištinė sistema raiščių fiksavimui",30,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E332),\"\", PRODUCT(C332,E332))","v":""}]
["8.1.1.","\"Endosaga\" medialinės pusės fiksacijai: 1. Raištinė ovalo arba pailgos stačiakampio formos; 2. Ne didesnių išmatavimų kaip 2.0- 3,5mm x 13,1mm; 3. Ne mažiau kaip dviejų kiaurymių;  4. Titano lydinio;"]
["8.1.2.","\"Endosaga\" lateralinės pusės fiksacijai: 1. Raištinė apvali arba pailgos stačiakampio formos saga;  2. Ne didesnio skersmens kaip 6,6mm, arba jei pailgos stačiakampio formos 4.0 mmx20 mm (+/- 0,1mm); 3. Ne mažiau kaip 4 kiaurymių;  4. Titano lydinio; "]
["8.1.3.","Raištinė sistema (kilpa) iš  #5 arba #7 storio siūlųstorio siūlų, nesirezerbuojančiu aukštos molekulinės masės polietileno pagrindu ir pinto nesirezerbuojančio aukštos molekulinės masės poliesterio apvalkalu (arba lygiaverčių medžiagų). Sterilioje pakuotėje. "]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C332:C335)<>COUNT(F332:F335)),\"\", SUM(F332:F335))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C332:C335)<>COUNT(F332:F335)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,"Taikomas PVM dydis (%)",null,"PVM suma",{"$f":"IF(OR(F336=\"\",D337=\"\"),\"\", PRODUCT(D337,F336)/100)","v":""},{"$f":"IF(D337=\"\", \"Nurodykite taikomą PVM dydį\", \"\")","v":"Nurodykite taikomą PVM dydį"}]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F337), \"\", SUM(F336:F337))","v":0}]
[]
[]
[]
["9. DALIS","MENISKO SUSIUVIMO INKARINĖ SISTEMA SU LENKIAMA ADATA"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomi produktai, prekių katalogai su nuoroda į siūlomo produkto charakteristikas","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
["9.","Menisko susiuvimo inkarinė sistema su lenkiama adata"]
["9.1.","Menisko susiuvimo inkarinė sistema su lenkiama adata",50,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E347),\"\", PRODUCT(C347,E347))","v":""}]
["9.1.1.","Ne mažiau 3 skirtingų ilgių, 4,5,6 skylių, kurių diametras atitinka siūlomiems sraigtams"]
["9.1.2.","Sterilioje pakuotėje susideda iš dviejų \"T\" inkarų su  #2-0 storio UHMW  (ultra high molecular weight) polietileno pluošto siūlo pinto su monofilamentiniu polipropileno pluoštu, vienkartinio cilindro formos įvedimo instrumento ir lenkimo instrumento."]
["9.1.3.","\"T\" inkarų cheminė sudėtis - polimeras \"peek optima\""]
["9.1.4.","Dviguba \"U\" formos fiksacija"]
["9.1.5.","Turi  iš anksto paruoštą slystantį mazgą"]
["9.1.6.","Nepalieka implanto sąnarinėje dalyje"]
["9.1.7.","Lenkimo instrumento pagalba galima palenkti implanto įvedimo adatą iki 35°, o stiebą iki 80°"]
["9.1.8.","Pravedimo adata lenkta arba lenkta reversinė (turi būti pasirinkimas abiejų rūšių)"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C347:C355)<>COUNT(F347:F355)),\"\", SUM(F347:F355))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C347:C355)<>COUNT(F347:F355)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,"Taikomas PVM dydis (%)",null,"PVM suma",{"$f":"IF(OR(F356=\"\",D357=\"\"),\"\", PRODUCT(D357,F356)/100)","v":""},{"$f":"IF(D357=\"\", \"Nurodykite taikomą PVM dydį\", \"\")","v":"Nurodykite taikomą PVM dydį"}]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F357), \"\", SUM(F356:F357))","v":0}]
[]
[]
[]
["10. DALIS","ENDO SAGOS PADIDINIMO IMPLANTAS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomi produktai, prekių katalogai su nuoroda į siūlomo produkto charakteristikas","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
["10.","Endo sagos padidinimo implantas"]
["10.1.","Endo sagos padidinimo implantas",75,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E367),\"\", PRODUCT(C367,E367))","v":""}]
["10.1.1.","Sterilioje pakuotėje supakuota po vieną;"]
["10.1.2."," Apvalios formos, su penkiomis kiaurymėmis siūlams pravesti;"]
["10.1.3."," Dydžiai:   Ø 17, su 7,5 mm kaiščiu centravimui, padengiantis 7,5mm-9,5mm tunelį;  Ø 21 mm, su 10 mm kaiščiu centravimui, padengiantis 10,0 mm-13,0 mm tunelį."]
["10.1.4."," Suderinamas su ligoninės perkamomis endo sagomis Ultrabutton ir Endobutton."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C367:C371)<>COUNT(F367:F371)),\"\", SUM(F367:F371))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C367:C371)<>COUNT(F367:F371)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,"Taikomas PVM dydis (%)",null,"PVM suma",{"$f":"IF(OR(F372=\"\",D373=\"\"),\"\", PRODUCT(D373,F372)/100)","v":""},{"$f":"IF(D373=\"\", \"Nurodykite taikomą PVM dydį\", \"\")","v":"Nurodykite taikomą PVM dydį"}]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F373), \"\", SUM(F372:F373))","v":0}]
[]
[]
[]
["11. DALIS","PETIES SĄNARIO IMPLANTAI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomi produktai, prekių katalogai su nuoroda į siūlomo produkto charakteristikas","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
["11.","Peties sąnario implantai"]
["11.1.","Peties sąnario implantai",100,"vnt.",125.44,{"$f":"IF(ISBLANK(E383),\"\", PRODUCT(C383,E383))","v":12544},"YKAN-0151 ir YKAN-0181, NORAKER katalogas, 8 psl."]
["11.1.1.","Įvedimo būdas - užtraukiamas",null,null,null,null,null,"Įvedimo būdas - užtraukiamas, Noraker Statement Letter, 1 psl."]
["11.1.2.","Implanto siūlas 600 mm/USP 0 arba USP 1 pasirinktinai arba #1 arba #2.",null,null,null,null,null,"Implanto siūlas 600 mm/USP 0 arba USP 1 pasirinktinai, NORAKER katalogas, 8 psl."]
["11.1.3.","Inkaro diametrai - nuo 1,5 mm iki 1,8 mm ne mažiau 2 diametrų",null,null,null,null,null,"Inkaro diametrai - 1,5 mm ir 1,8 mm, 2 diametrų, NORAKER katalogas, 8 psl."]
["11.1.4.","Supakuota sterilioje pakuotėje",null,null,null,null,null,"Supakuota sterilioje pakuotėje, Noraker Statement Letter, 1 psl."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C383:C387)<>COUNT(F383:F387)),\"\", SUM(F383:F387))","v":12544},{"$f":"IF((COUNT(C383:C387)<>COUNT(F383:F387)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,"Taikomas PVM dydis (%)",5,"PVM suma",{"$f":"IF(OR(F388=\"\",D389=\"\"),\"\", PRODUCT(D389,F388)/100)","v":627.20000000000005},{"$f":"IF(D389=\"\", \"Nurodykite taikomą PVM dydį\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F389), \"\", SUM(F388:F389))","v":13171.2}]
[]
[]
[]
["12. DALIS","PETIES SĄNARIO IMPLANTAI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomi produktai, prekių katalogai su nuoroda į siūlomo produkto charakteristikas","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
["12.","Peties sąnario implantai"]
["12.1.","Peties sąnario implantai",50,"vnt.",99.84,{"$f":"IF(ISBLANK(E399),\"\", PRODUCT(C399,E399))","v":4992},"TIAN-0351, TIAN-0501, TIAN-0651, NORAKER katalogas, 6 psl."]
["12.1.1.","Peties sąnario raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai PASTA pažeidimams",null,null,null,null,null,"Peties sąnario raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai PASTA pažeidimams, NORAKER katalogas, 6 psl."]
["12.1.2.","Supakuota sterilioje pakuotėje",null,null,null,null,null,"Supakuota sterilioje pakuotėje, Noraker Statement Letter, 1 psl."]
["12.1.3.","Cheminė sudėtis - titanas arba lygiavertė medžiaga",null,null,null,null,null,"Cheminė sudėtis - titanas, NORAKER katalogas, 6 psl."]
["12.1.4.","Įvedimo būdas - įsukamas",null,null,null,null,null,"Įvedimo būdas - įsukamas, Noraker Statement Letter, 1 psl."]
["12.1.5.","Su dviem arba keturiomis adatomis apsirinktinai",null,null,null,null,null,"Su keturiomis adatomis, NORAKER katalogas, 6 psl."]
["12.1.6.","Implanto siūlas 800-900 mm/USP 2",null,null,null,null,null,"Implanto siūlas 900 mm/USP 2, NORAKER katalogas, 6 psl."]
["12.1.7.","Inkaro diametrai - nuo 3,5 mm iki 6,5 mm ne mažiau 3 diametrų (turi būti didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio diametro)",null,null,null,null,null,"Inkaro diametrai - 3,5 mm, 5,0 mm, 6,5 mm, 3 diametrų (ir didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio diametro), NORAKER katalogas, 6 psl."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C399:C406)<>COUNT(F399:F406)),\"\", SUM(F399:F406))","v":4992},{"$f":"IF((COUNT(C399:C406)<>COUNT(F399:F406)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,"Taikomas PVM dydis (%)",5,"PVM suma",{"$f":"IF(OR(F407=\"\",D408=\"\"),\"\", PRODUCT(D408,F407)/100)","v":249.6},{"$f":"IF(D408=\"\", \"Nurodykite taikomą PVM dydį\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F408), \"\", SUM(F407:F408))","v":5241.6000000000004}]

{"sheet":"Subtiekėjai ir priedai","index":1,"n_rows":100,"n_cols":11,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[23,0,23,1],[22,0,22,1],[21,0,21,1],[20,0,20,1],[19,0,19,1],[28,0,28,1],[27,0,27,1],[26,0,26,1],[25,0,25,1],[24,0,24,1],[23,2,23,4],[22,2,22,4],[21,2,21,4],[20,2,20,4],[19,2,19,4],[28,2,28,4],[27,2,27,4],[26,2,26,4],[25,2,25,4],[24,2,24,4],[23,5,23,7],[22,5,22,7],[21,5,21,7],[20,5,20,7],[19,5,19,7],[28,5,28,7],[27,5,27,7],[26,5,26,7],[25,5,25,7],[24,5,24,7],[23,8,23,9],[22,8,22,9],[21,8,21,9],[20,8,20,9],[19,8,19,9],[28,8,28,9],[27,8,27,9],[26,8,26,9],[25,8,25,9],[24,8,24,9],[16,0,16,10],[18,8,18,9],[18,5,18,7],[18,2,18,4],[18,0,18,1],[13,0,13,1],[12,0,12,1],[11,0,11,1],[10,0,10,1],[13,8,13,9],[12,8,12,9],[11,8,11,9],[10,8,10,9],[4,0,4,1],[5,5,5,7],[5,0,5,1],[9,0,9,1],[13,2,13,4],[12,2,12,4],[11,2,11,4],[10,2,10,4],[9,2,9,4],[13,5,13,7],[12,5,12,7],[11,5,11,7],[10,5,10,7],[9,5,9,7],[1,0,2,10],[30,0,30,9],[14,5,14,7],[8,5,8,7],[7,5,7,7],[6,5,6,7],[14,8,14,9],[8,8,8,9],[7,8,7,9],[6,8,6,9],[14,0,14,1],[8,0,8,1],[7,0,7,1],[6,0,6,1],[14,2,14,4],[8,2,8,4],[7,2,7,4],[9,8,9,9],[6,2,6,4],[5,2,5,4],[5,8,5,9],[4,8,4,9],[4,5,4,7],[4,2,4,4],[32,0,32,9],[34,7,34,9],[34,1,34,6],[45,7,45,9],[42,7,42,9],[37,7,37,9],[36,7,36,9],[35,7,35,9],[44,7,44,9],[43,7,43,9],[41,7,41,9],[40,7,40,9],[39,7,39,9],[38,7,38,9],[45,1,45,6],[44,1,44,6],[47,0,47,9],[52,4,52,9],[50,4,50,9],[52,0,52,3],[50,0,50,3],[38,1,38,6],[37,1,37,6],[36,1,36,6],[35,1,35,6],[43,1,43,6],[42,1,42,6],[41,1,41,6],[40,1,40,6],[39,1,39,6]]}
[]
["Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:"]
[]
[]
["Pavadinimas*",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodami įsipareigojimai",null,null,"Perduodamų įsipareigojimų dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)",null,"Kval. Reikalavimo Nr."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):"]
[]
["Pavadinimas",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla*",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Nr.","Dokumento  pavadinimas",null,null,null,null,null,"Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne"]
["1","Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)",null,null,null,null,null,"-"]
["2","Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas",null,null,null,null,null,"Ne"]
["3","Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)",null,null,null,null,null,"-"]
["4","Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai"]
[5,"Tiekėjo deklaracija dėl Tarybos Reglamente (ES) 2022576 nustatytų sąlygų nebuvimo (3)",null,null,null,null,null,"Ne"]
[6,"NORAKER CE",null,null,null,null,null,"Ne"]
[7,"NORAKER katalogas vertimas",null,null,null,null,null,"Taip"]
[8,"NORAKER katalogas ",null,null,null,null,null,"Taip"]
[9,"Noraker Statement Letter",null,null,null,null,null,"Taip"]
[10,"Pasiūlymo_forma (6)",null,null,null,null,null,"Ne"]
[]
[]
["Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS."]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:",null,null,null,"Direktorius"]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:",null,null,null,"Lukas Bubulas"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["8000 2023-03-23 10:17:18"]