Techninė specifikacija

| - Bendri duomenys: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo |  | Klaipėdos miesto savivaldybė, a.k. 111100775, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda. Kontaktinis asmuo – Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Ilona Anoškinė, tel. (8 46) 39 6303, el. p. ilona.anoskine@klaipeda.lt |
| 1.2. | Statinys (pavadinimas, adresas) |  | Melioracijos statinių rekonstravimo žemės sklypuose Verslo g. 10,12,14 Klaipėdoje techninis projektas |
| 1.3. | Statinių kategorija, ir naudojimo paskirtis |  | Statinio kategorija – Neypatingasis ir nesudėtingas statinys (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“); Statybos rūšis – nauja statinio statyba ir statinio rekonstravimas; Naudojimo paskirtis – Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai |
| 1.4. | Statinio apibūdinimas, esama padėtis |  | Šio projekto esminis tikslas yra rekonstruoti esamus AB “Klaipėdos vanduo“ nuosavybes teise priklausančius melioracinius statinius – griovį (un. Nr. 4400-5637-7609). Sudarant sąlygas 2 investicinių sklypų įveiklinimui, užtikrinant sąlygas juose pradėti vykdyti veiklą. Šioje projekto dalyje numatoma naikinti dalį griovio, jį užverčiant ir prakasant naują griovio vagą už sklypų ribos. Taip pat į esamo griovio galą išleidžiamos paviršinės/lietaus nuotekos (DN315) nuo šalia esančio sklypo. Reikalinga perjungti esamus paviršinių/lietaus nuotekų tinklus. Taip pat dalis griovio buvo kanalizuota ir įrengtas DN200 drenažo vamzdis. |
| 2. Perkami darbai/paslaugos ir su jais susijusios paslaugos: |  |  |  |
| 2.1. |  | Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis | Perkamų statybos darbų ir paslaugų apimtys: - Rangos darbų atlikimas (įvykdymas) pagal parengtą ir patvirtintą Techninį projektą. - Darbo projekto parengimas. Susijusių paslaugų apimtis: Statybvietės, laikinų privažiavimo kelių įsirengimas, energetinių išteklių užsitikrinimas statybos darbų vykdymui ir jų kaštų padengimas statybos laikotarpiu. Aiškinamojo – informacinio stendo (po sutarties pasirašymo, prieš pradedant darbus) įrengimas statybos laikotarpiu ir nuolatinio stendo (po statybos darbų) įrengimas. Stendų vaizdinę informaciją suderinti su Statytoju. Statybos darbų organizavimo plano su eismo organizavimo schemomis parengimas, nustatyta tvarka derinimas su eismo organizavimo, leidimo eismo uždarymui ar ribojimui gavimas, užtikrinant patekimą į savininkų ar naudotojų teritorijas (pagal poreikį). Elektroninio statybos darbų žurnalo užsakymas (prenumeratos užsakymas, statybos žurnalo pildymas ir saugojimas ir po statybos darbų baigimo jo pilnas perleidimas Užsakovui (paruošiama elektroninė laikmena, į ją įrašomi visi buvę-sukelti į sistemą dokumentai – atitikties deklaracijos (pilna versija) ir kt. dok.). Statybos darbų žurnalas turi būti pildomas vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 4 priedo „Statybos darbų žurnalo pildymo tvarkos aprašo“ nuostatomis. Žemės sklypo su statiniais geodezinių nuotraukų atlikimas (pagal poreikį). Užbaigus rangos darbus visa rangos metu pažeista (-i) / sugadinta (-i) infrastruktūra, inžineriniai tinklai, želdiniai ir kt. objektai/elementai privalo būti atstatyti į buvusią padėtį. Visos reikalingos dokumentacijos pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ sukomplektavimas ir pateikimas Statytojui. Visa reikalinga išpildomoji dokumentacija objekto pridavimui įteisinti. Statybinių medžiagų, gaminių, paslėptų darbų kokybės tyrimai (rangovo savikontrolė), pateikiant Statytojui (jo atstovui) ataskaitas. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylų parengimas/patikslinimas/papildymas/taisymas su kadastro tvarkytojo išankstine patikra ir suderinimas su Registro centru (pagal poreikį). Pateikti suderintą su Klaipėdos m. sav., GIS skyriumi geodezinę (topografinę) nuotrauką atlikus visus statybinius darbus. Žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimas (jei reikia). Apmokėjimas už deklaracijos apie statybos užbaigimą išdavimą, teikiant dokumentaciją per „Infostatybą“ el. sistemą. Užsakovui suteikus įgaliojimą teikti prašymą į el. sistemą „Infostatyba“ dėl objekto pripažinti tinkamo naudoti ir gauti deklaraciją apie statybos užbaigimą. Statinio (dalies) ekspertizės paslaugos užsakymas dėl deklaracijų apie statybos užbaigimą tvirtinimo (esant poreikiui). |
| 3. Kiti reikalavimai: |  |  |  |
| 3.1. |  | Papildomi reikalavimai | - Rangovas privalo netrukdyti dirbti specialistams, atliekantiems darbus, vykdantiems techninę priežiūrą, statytojo atstovams bei atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir teisėtus reikalavimus; - Tinkamai ir saugiai įrengti statybvietę, turėti įrengtas patalpas joje su galimybe organizuoti gamybinius pasitarimus; - Gamybinių pasitarimų protokolavimas; - Laikytis darbo saugos reikalavimų, užtikrinti saugumą žmonių sveikatai ir aplinkai, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų; - Rangovas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje techninėje specifikacijoje nustatytomis apimtimis, turi spręsti savarankiškai (savo pastangomis), tačiau galutinius sprendinius priimti tik suderinęs su statytoju; - Darbų vykdymo eigoje susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visų galiojančių įstatymų, Klaipėdos miesto atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr. T2-370. |

––––––––––––––