## TS 6062
|  | RINKINYS SMULKIŲ VENŲ PERFORAVIMUI (Nr. 6865) | [6 empty] | SPS 1 Priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktivų reikalavimams. CE ženklinimas.
2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjas turi pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį dokumentą (kopiją).
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra, nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose).
Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
5. ŽALIEJI REIKALAVIMAI, vadovaujantis LR Aplinkos apsaugos (toliau - AA) ministro 2011-06-28 įsakymu Nr. D1-508 (LR AA ministro 2022-12-13 įsakymo DI-401 redakcija) 4.4.4 p. prekė ir /ar prekės pakuotė atitinka bent vieną iš numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose: 1) 4.4.4.1 p. prekei ir/ar pakuotei pagaminti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir/ar sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir/ar perdirbtų medžiagų arba 2) 4.4.4.2 p. prekei ir/ar pakuotei pagaminti sunaudojama mažiau elektros energijos ir/ar naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių arba 3) 4.4.4.3 p. prekei ir/ar pakuotei pagaminti naudojama mažiau ar visai nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, toksinų ir kitų aplinkos apsaugos požiūriu kenksmingų medžiagų, neteršiama aplinka. Kartu su pasiūlymu pateikiami bent vienas ar keli atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams (nurodytiems 1-3 p.) įrodantys dokumentai - pakuotės aprašymas, gamintojo ir/ar tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir/ar importuotojo, ir/ar tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir/ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), kad priemonės ir/ar pakuotės atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai (dokumentą/-us nurodyti SPS 4 priede pateikiamų dokumentų sąraše).
Pirk. dalies Nr. | BPVŽ kodas | Pirkimo dalies pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Vnt. įkainis EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | KAINA Eur be PVM | KAINA Eur su PVM | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge | Siūloma parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) | Vadybininkas | PVM dydis % | PVM suma | Gamintojas | Prekes kodas
1 | 33141320-9 | Rinkinys smulkių venų perforavimui | Saugus "peteliškės" rinkinys su adatos užraktu smulkių venų perforavimui, ne mažiau dviejų dydžių: 21G ir 23G (pagal poreikį) su Luer adapteriu, adatos ilgis 19-20mm, žarnelės ilgis 170 – 190 mm. "Peteliškės" rinkinys turi būti suderinamas su įstaigoje naudojama kraujo paėmimo sistema (mėgintuvėlis ir laikiklis), jei siūlomas rinkinys yra kito gamintojo, pateikti suderinamumo validavimą patvirtinančių tyrimų duomenis. Savideklaracijos nebus vertinamos. CE ženklinimas. Vienkartinis, sterilus. | vnt. | 11 100 | 0.45 | 5 | 4995 | 5244.75 | BD Vacutainer® Safety-LokTM Blood Collection Sets, 367282 ir 367284 | Saugus "peteliškės" rinkinys su adatos užraktu smulkių venų perforavimui, dviejų dydžių: 21G ir 23G su Luer adapteriu, adatos ilgis 19 mm, žarnelės ilgis 178 mm. "Peteliškės" rinkinys yra suderinamas su įstaigoje naudojama kraujo paėmimo sistema, siūlomas rinkinys yra to paties gamintojo. CE ženklinimas. Vienkartinis, sterilus. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu): 18 psl, 9 psl, 20 psl, 30 psl. 25 psl., 27 psl. | APAP

## vertė
0.45