PREKĖS  ATITIKTIS  KELIAMIEMS TECHNINĖJE SPECIFIKACIJOJE REIKALAVIMAMS

1. Instrumentų plovimo ir dezinfekcinės priemonės

| Eil. Nr. | Prekės paskirtis ir pavadinimas | Reikalaujama parametro reikšmė | Parametrų atitikimas, siūloma reikšmė (nuoroda į atitiktį pagrindžiantį dokumentą) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Instrumentų plovimo ir dezinfekcijos priemonė | Koncentratas instrumentų valymui ir dezinfekcijai. Pasižymi instrumentus tausojančiomis savybėmis, tinka chirurginiams instrumentams, besisukantiems instrumentams, keramikiniams, iš stiklo, aliuminio, gumos ir plastiko pagamintiems gaminiams. Turi tikti endoskopų dezinfekcijai. Preparato sudėtyje neturi būti aldehidų ir fenolių. Veikliosios medžiagos - ketvirtinių amonių junginiai. Pasižymi bakteriocidiniu įskaitant MRSA (pagal EN13727, EN 14561 arba lygiavertų), levurocidiniu poveikiu (pagal EN 13624, EN 14562 arba lygiavertų), tuberkuliocidiniu poveikiu (pagal EN 14348, EN14563 arba lygiavertų ir ekspozicija ne ilgesnė kaip 15 min.), virucidiniu poveikiu. Nedirginančio poveikio; naudojant preparatą instrumentų plovimą ir dezinfekciją galima atlikti vienu metu; trumpas ekspozicijos laikas: nuo 15 min, darbinio tirpalo koncentracija - ne daugiau kaip 2%. Pagamintas tirpalas neturi kenkti instrumentams, neiššaukti korozijos, negadinti audinių; preparato darbiniame tirpale vienu metu gali būti merkiami iš įvairių metalų ir kitų medžiagų pagaminti gaminiai; preparato pavidalas – skiedžiamas koncentratas; darbinis tirpalas turi tikti naudoti ultragarso plautuve. ženklinta CE (pateikti pagal reglamentą 2017/745 atitikties deklaraciją arba lygiavertų ), pateikti dokumentus reikalavimui taikomam vadovaujantis LR aplinkos ministro 2022 m. Gruodžio mėn. 13 d. Įsakymu nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4. punktą; pakuotės ne daugiau kaip po 3 l.; | Koncentratas instrumentų valymui ir dezinfekcijai. Pasižymi instrumentus tausojančiomis savybėmis, tinka chirurginiams instrumentams, besisukantiems instrumentams, keramikiniams, iš stiklo, aliuminio, gumos ir plastiko pagamintiems gaminiams. Tinka endoskopų dezinfekcijai. Preparato sudėtyje nėra aldehidų ir fenolių. Veikliosios medžiagos - ketvirtinių amonių junginiai. Pasižymi bakteriocidiniu įskaitant MRSA (pagal EN13727, EN 14561), levurocidiniu poveikiu (pagal EN 13624, EN 14562), tuberkuliocidiniu poveikiu (pagal EN 14348, EN14563 ir ekspozicija 15 min.), virucidiniu poveikiu. Nedirginančio poveikio; naudojant preparatą instrumentų plovimą ir dezinfekciją galima atlikti vienu metu; trumpas ekspozicijos laikas: nuo 15 min, darbinio tirpalo koncentracija – 1,5%. Pagamintas tirpalas nekenkia instrumentams, neiššaukia korozijos, negadina audinių; preparato darbiniame tirpale vienu metu gali būti merkiami iš įvairių metalų ir kitų medžiagų pagaminti gaminiai; preparato pavidalas – skiedžiamas koncentratas; darbinis tirpalas tinka naudoti ultragarso plautuve. Ženklinta CE; pakuotės po 2,5 l.; Innosept Basis conc.(2,5 ltr), Prisman GmbH, Vokietija „Meditalika I dalis“/ „Meditalika II dalis“; Psl.Nr.9-16; 17-23; 29-30 |
| 1.2. | Šepetėlis instrumentų valymui rankiniu būdu | Šepetėlis yra iš dezinfekcinėms medžiagom atsparaus plastiko. Šereliai yra įvairaus ilgio iš abiejų galų (viename ilgesni, kitame trumpesni) ženklinti CE ženklu (pagal 93/42 EEB). Sterilizuojami garuose. Pateikti tai įrodantį dokumentą. | Šepetėlis yra iš dezinfekcinėms medžiagom atsparaus plastiko. Šereliai yra įvairaus ilgio iš abiejų galų (viename ilgesni, kitame trumpesni); ženklinti CE ženklu (pagal 93/42 EEB). Sterilizuojami garuose. Šepetėlis dvipusis(sint.šer.155x30x10mm), KeySurgical GmbH, Vokietija „Meditalika II dalis“; Psl.Nr.31-37 |

2. Rankų plovimo ir dezinfekcijos priemonės

| Eil. Nr. | Prekės paskirtis ir pavadinimas | Reikalaujama parametro reikšmė | Parametrų atitikimas, siūloma reikšmė (nuoroda į atitiktį pagrindžiantį dokumentą) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Priemonė rankų plovimui | Klampus skystis; be kvapo ir dažančiųjų medžiagų, be konservantų, nedirginantis personalo darbuotojų rankų; pH neutralus, skirtas dažnam rankų plovimui, dozavimo pompa neatskiriama ir nedalijama nuo skysčio (priemonės) talpos; talpos ir dozavimo pompos sistema yra vienkartinė, dozavimo sistema yra talpos apačioje; dozavimo sistemoje yra įmontuoti apsauginiai vožtuvai, apsaugantys nuo išorės teršalų patekimo; pagaminta aseptinėmis sąlygomis; vienkartinės talpos – plastikiniai maišeliai 600-700 ml; turi tikti į perkančiosios organizacijos turimus laikiklius (19x10 cm). pateikti dokumentus reikalavimui taikomam vadovaujantis LR aplinkos ministro 2022 m. Gruodžio mėn. 13 d. Įsakymu nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4. punktą; | Klampus skystis; be kvapo ir dažančiųjų medžiagų, be konservantų, nedirginantis personalo darbuotojų rankų; pH neutralus, skirtas dažnam rankų plovimui, dozavimo pompa neatskiriama ir nedalijama nuo skysčio (priemonės) talpos; talpos ir dozavimo pompos sistema yra vienkartinė, dozavimo sistema yra talpos apačioje; dozavimo sistemoje yra įmontuoti apsauginiai vožtuvai, apsaugantys nuo išorės teršalų patekimo; pagaminta aseptinėmis sąlygomis; vienkartinės talpos – plastikiniai maišeliai 700 ml; tinka į perkančiosios organizacijos turimus laikiklius (19x10 cm). Sterisol sk. muilas Ultra mild (0,7 l), Sterisol AB, Švedija „Meditalika II dalis“; Psl.Nr.38-39; 47-48 |
| 2.2. | Priemonė rankų dezinfekcijai | Veiklioji medžiaga - alkoholiai ne mažiau 80 proc.; sudėtyje yra odą tausojančių priedų, be konservantų, skirta dažnai rankų dezinfekcijai, tinkama atlikti higieninę ir chirurginę rankų dezinfekciją (turi būti testuoti pagal EN 1500 ir EN 12791) (pateikiamas šį reikalavimą įrodantis dokumentas (-ai)), priemonė pagaminta aseptinėmis sąlygomis. Vienkartinės talpos: plastikiniai maišeliai 600-700 ml, dozavimo pompa neatskiriama ir nedalijama nuo skysčio (priemonės) talpos; talpos ir dozavimo pompos sistema yra vienkartinė; dozavimo sistema yra talpos apačioje; dozavimo sistemoje yra įmontuoti apsauginiai vožtuvai, apsaugantys nuo išorės teršalų patekimo, turi tikti į perkančiosios organizacijos turimus laikiklius (19x10 cm). Pateikti biocidų autorizacijos liudijimą, pateikti dokumentus reikalavimui taikomam vadovaujantis LR aplinkos ministro 2022 m. Gruodžio mėn. 13 d. Įsakymu nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4. punktą; | Veiklioji medžiaga - alkoholiai 80 proc.; sudėtyje yra odą tausojančių priedų, be konservantų, skirta dažnai rankų dezinfekcijai, tinkama atlikti higieninę ir chirurginę rankų dezinfekciją (testuoti pagal EN 1500 ir EN 12791), priemonė pagaminta aseptinėmis sąlygomis. Vienkartinės talpos: plastikiniai maišeliai 700 ml, dozavimo pompa neatskiriama ir nedalijama nuo skysčio (priemonės) talpos; talpos ir dozavimo pompos sistema yra vienkartinė; dozavimo sistema yra talpos apačioje; dozavimo sistemoje yra įmontuoti apsauginiai vožtuvai, apsaugantys nuo išorės teršalų patekimo, tinka perkančiosios organizacijos turimus laikiklius (19x10 cm). Sterisol rankų dezinfektantas (0,7 l)), Sterisol AB, Švedija „Meditalika II dalis“; Psl.Nr. 40-45; 47-48 |
| 2.3. | Laikikliai sieniniai alkūniniai | Sieniniai alkūniniai dozatoriai Prie sienos tvirtinama plokštelė, ant kurios tvirtinamas laikiklis Laikiklis turi lengvai nusiimti Laikiklis turi būti atsparus dezinfekcinėms medžiagoms, tinka plauti automatiniuose plautuvuose Laikiklio spalva balta, dangtelis permatomas, alkūninė rankena turi būti apačioje ne trumpesnė kaip 12 cm Laikiklis turi išsiardyti (nusiima dangtelis, išsiima rankena) | Sieniniai alkūniniai dozatoriai; Prie sienos tvirtinama plokštelė, ant kurios tvirtinamas laikiklis; Laikiklis lengvai nusiima; Laikiklis atsparus dezinfekcinėms medžiagoms, tinka plauti automatiniuose plautuvuose; Laikiklio spalva balta, dangtelis permatomas, alkūninė rankena apačioje 12 cm. Laikiklis išsiardo (nusiima dangtelis, išsiima rankena). Sterisol sieninis dozatorius (0,7 l), Sterisol AB, Švedija „Meditalika II dalis“; Psl.Nr. 46 |

3. Paviršių valymo ir dezinfekcinių priemonės

| Eil. Nr. | Prekės paskirtis ir pavadinimas | Reikalaujama parametro reikšmė | Parametrų atitikimas, siūloma reikšmė (nuoroda į atitiktį pagrindžiantį dokumentą) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Servetėlės greitai paviršių dezinfekcijai | Vienkartinės, impregnuotos: aktyvieji preparato komponentai: etanolis ne mažiau 60 ne daugiau 65%; servetėlės išmatavimai: 15x20±2 cm; servetėlės supakuotos originaliose dėžutėse-dozatoriuose su sandariais dangteliais. Dvigubi dangteliai, pasižymi bakteriacidiniu, tuberkuliocidiniu, virucidiniu, fungicidiniu poveikiu; MRSA; greita ekspozicija: nuo 15 s.; skirtos visų alkoholiams atsparių paviršių ir medicininių prietaisų, įrangos valymui ir dezinfekcijai; ženklintas CE pateikti pagal reglamentą 2017/745 atitikties deklaraciją arba lygiavertų ), pateikti dokumentus reikalavimui taikomam vadovaujantis LR aplinkos ministro 2022 m. Gruodžio mėn. 13 d. Įsakymu nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4. punktą; pateikti biocidų autorizacijos liudijimą (2 ir 4 tipai), servetėlių kiekis pakuotėje - ne mažiau kaip 150 servetėlių ir ne daugiau kaip 180 servetėlių. | Vienkartinės, impregnuotos: aktyvieji preparato komponentai: etanolis 63,5%; servetėlės išmatavimai: 16x20cm; servetėlės supakuotos originaliose dėžutėse-dozatoriuose su sandariais dangteliais. Dvigubi dangteliai, pasižymi bakteriacidiniu, tuberkuliocidiniu, virucidiniu, fungicidiniu poveikiu; MRSA; greita ekspozicija: nuo 15 s.; skirtos visų alkoholiams atsparių paviršių ir medicininių prietaisų, įrangos valymui ir dezinfekcijai; ženklintas CE, biocidas (2 ir 4 tipai), servetėlių kiekis pakuotėje - 150 servetėlių. Spray OFF servetėlių dėžutė (150 vnt), Laboratorium Dr.Deppe, Vokietija „Meditalika II dalis“/ „Meditalika III dalis“; Psl.Nr. 49-64; 89-90 |
|  | Servetėlės greitai paviršių dezinfekcijai (be alkoholių) | Sudėtyje nėra alkoholių. Servetėlės išmatavimai:15x20±2 cm; servetėlės supakuotos originaliose dėžutėse-dozatoriuose su sandariais dangteliais; pasižymi bakteriacidiniu (TBC), virucidiniu, fungicidiniu poveikiu; greita ekspozicija - iki 60 s.; skirtos visų medicininių prietaisų, daviklių, kitų alkoholiams neatsparių paviršių greitai dezinfekcijai; ženklintas CE (pateikti pagal reglamentą 2017/745 atitikties deklaraciją arba lygiavertų ), pateikti dokumentus reikalavimui taikomam vadovaujantis LR aplinkos ministro 2022 m. Gruodžio mėn. 13 d. Įsakymu nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4. punktą; pakuotėje: ne daugiau 100 servetėlių. | Sudėtyje nėra alkoholių. Servetėlės išmatavimai:13x20cm; servetėlės supakuotos originaliose dėžutėse-dozatoriuose su sandariais dangteliais; pasižymi bakteriacidiniu (TBC), virucidiniu, fungicidiniu poveikiu; greita ekspozicija - iki 60 s.; skirtos visų medicininių prietaisų, daviklių, kitų alkoholiams neatsparių paviršių greitai dezinfekcijai; ženklintas CE; pakuotėje:100 servetėlių. Innolin SMALL AF servetėlės su dėžute (100vnt.), Prisman GmbH, Vokietija „Meditalika I dalis“/ „Meditalika II dalis“; Psl.Nr.9-16; 24-28; 29-30 |
|  | Dezinfekcinė medžiaga paviršių valymui ir dezinfekcijai | Priemonės pavidalas - koncentratas, pagrindinės sudedamosios medžiagos- ketvirtiniai amonio junginiai su plovimo efektu; sudėtyje nėra aldehidų, fenolių; tinka visiems užterštiems paviršiams (įskaitant aplinkos daiktų paviršius ir medicinos prietaisų paviršius) valymui ir dezinfekcijai merkiant, šluostant, purškiant; Pasižymi baktericidiniu, mielicidiniu, tuberkuliocidiniu, mikobaktericidiniu poveikiu, virucidiniu poveikiu prieš virusus su apvalkalėliu, virucidiniu poveikiu prieš Adeno, Murine Noro (MNV) Polyoma (SV-40), Rota virusus. Galimos koncentracijos nuo 0,5-3proc. ekspozicija nuo 5 min; darbiniai tirpalai turi būti stabilūs ne trumpiau kaip 25 dienas nuo jų pagaminimo. Talpa 2000 ml. ± 5 proc., Turi būti ženklintas CE pateikti pagal reglamentą 2017/745 atitikties deklaraciją arba lygiavertų ), pateikti dokumentus reikalavimui taikomam vadovaujantis LR aplinkos ministro 2022 m. Gruodžio mėn. 13 d. Įsakymu nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4. punktą; ; pateikti biocido autorizacijos liudijimą (2 ir 4 tipai). | Priemonės pavidalas - koncentratas, pagrindinės sudedamosios medžiagos- ketvirtiniai amonio junginiai su plovimo efektu; sudėtyje nėra aldehidų, fenolių; tinka visiems užterštiems paviršiams (įskaitant aplinkos daiktų paviršius ir medicinos prietaisų paviršius) valymui ir dezinfekcijai merkiant, šluostant, purškiant; Pasižymi baktericidiniu, mielicidiniu, tuberkuliocidiniu, mikobaktericidiniu poveikiu, virucidiniu poveikiu prieš virusus su apvalkalėliu, virucidiniu poveikiu prieš Adeno, Murine Noro (MNV) Polyoma (SV-40), Rota virusus. Galimos koncentracijos nuo 0,5-3proc. ekspozicija nuo 5 min; darbiniai tirpalai 28 dienas nuo jų pagaminimo. Talpa 2000 ml. Ženklintas CE; biocidas (2 ir 4 tipai). Beta Guard NEU (2L), Laboratorium Dr.Deppe, Vokietija „Meditalika III dalis“, „Meditalika IV dalis“; Psl.Nr. 65-79; 89-90 |
|  | Granulės biologiniams skysčiams sugerti | Pavidalas –granulės; Trumpas absorbcijos laikas: iki 2 min; Turi būti skirtas išsipylusiems, išsiliejusiems skysčiams absorbuoti; Turi būti naudojamas ir skysčių surinkimo induose esantiems skysčiams iki 1 L surinkti. Pakuotėje: ne mažiau 10 gramų | Pavidalas –granulės; Trumpas absorbcijos laikas: iki 2 min; Skirtos išsipylusiems, išsiliejusiems skysčiams absorbuoti; Naudojamas ir skysčių surinkimo induose esantiems skysčiams iki 1 L surinkti; Pakuotėje: 10 gramų. Granulės, 10 gr, Contain-Er., Didžioji Britanija „Meditalika V dalis“; Psl.Nr.91 |
|  | Pirštinės darbui su dezinfekcinėmis medžiagomis | Skirtos profesionaliam naudojimui Skirtos darbui su dezinfekcijos medžiagomis (pateikti gamintojo deklaraciją su detaliu cheminių medžiagų sąrašu);Plaunamos, daugkartinio naudojimo; Ženklintos CE ženklu Atsparumo apsaugos indeksas cheminei medžiagai turi būtų ne mažiau 6 Turi atitikti Direktyvą 89/686/EEB (pateikti atitikties deklaraciją bei jos vertimą) | Skirtos profesionaliam naudojimui; Skirtos darbui su dezinfekcijos medžiagomis;Plaunamos, daugkartinio naudojimo; Ženklintos CE ženklu; Atsparumo apsaugos indeksas cheminei medžiagai 6; Atitinka Direktyvą 89/686/EEB Dez.pirštinės 6,5 - 7 d./Dez.pirštinės 7,5 - 8 d., Key Surgical GmbH, Vokietija „Meditalika V dalis“; Psl.Nr. 92-94 |

4. Odos dezinfekcijos priemonės

| Eil. Nr. | Prekės paskirtis ir pavadinimas | Reikalaujama parametro reikšmė | Parametrų atitikimas, siūloma reikšmė (nuoroda į atitiktį pagrindžiantį dokumentą) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Priemonė odos dezinfekcijai (bespalvė) | priemonės pavidalas – paruoštas naudoti skystis, bespalvis ; pagrindinė veiklioji medžiaga – alkoholiai, kurių koncentracija ne mažiau 64% ir ne daugiau 70%; vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga pasižyminti baktericidiniu (TBC), virucidiniu (HBV, ŽIV, Rota), fungicidinu poveikiu; sudėtyje neturi jodo, fenolių, peroksidų, ketvirtinių amonio junginių, rūgščių; hipoalergiškas; Greitai džiūstantis. Nealergizuojantis odos. Pateikti biocido autorizacijos liudijimą. Pakuotė- ne daugiau 200 ml flakonas su purkštuku. Pateikti biocido autorizacijos registracijos pažymėjimą (1 tipo). pateikti dokumentus reikalavimui taikomam vadovaujantis LR aplinkos ministro 2022 m. Gruodžio mėn. 13 d. Įsakymu nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4. punktą; | priemonės pavidalas – paruoštas naudoti skystis, bespalvis ; pagrindinė veiklioji medžiaga – alkoholiai, kurių koncentracija 64,70%; vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga pasižyminti baktericidiniu (TBC), virucidiniu (HBV, ŽIV, Rota), fungicidinu poveikiu; sudėtyje neturi jodo, fenolių, peroksidų, ketvirtinių amonio junginių, rūgščių; hipoalergiškas; Greitai džiūstantis. Nealergizuojantis odos. Biocidas (1 tipo). Pakuotė- 200 ml flakonas su purkštuku. OP DERM bespalvis (200ml) (600624), Laboratorium Dr.Deppe, Vokietija „Meditalika IV dalis“/ „Meditalika V dalis“; Psl.Nr. 80-88; 89-90 |
| 4.2. | Priemonė odos dezinfekcijai (bespalvė) | priemonės pavidalas – paruoštas naudoti skystis, bespalvis ; pagrindinė veiklioji medžiaga – alkoholiai, kurių koncentracija ne mažiau 64% ir ne daugiau 70%; vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga pasižyminti baktericidiniu (TBC), virucidiniu (HBV, ŽIV, Rota), fungicidinu poveikiu; sudėtyje neturi jodo, fenolių, peroksidų, ketvirtinių amonio junginių, rūgščių; hipoalergiškas; Greitai džiūstantis. Nealergizuojantis odos. Pateikti biocido autorizacijos liudijimą. Pakuotė- ne daugiau 1000 ml flakonas su dozavimo įrenginiu purkštuku. Pateikti biocido autorizacijos registracijos pažymėjimą (1 tipo). pateikti dokumentus reikalavimui taikomam vadovaujantis LR aplinkos ministro 2022 m. Gruodžio mėn. 13 d. Įsakymu nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4. punktą; | priemonės pavidalas – paruoštas naudoti skystis, bespalvis ; pagrindinė veiklioji medžiaga – alkoholiai, kurių koncentracija 64,70%; vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga pasižyminti baktericidiniu (TBC), virucidiniu (HBV, ŽIV, Rota), fungicidinu poveikiu; sudėtyje neturi jodo, fenolių, peroksidų, ketvirtinių amonio junginių, rūgščių; hipoalergiškas; Greitai džiūstantis. Nealergizuojantis odos. Biocidas (1 tipo). Pakuotė- 1000 ml flakonas su dozavimo įrenginiu purkštuku. OP DERM bespalvis (1 ltr)(600548), Laboratorium Dr.Deppe, Vokietija „Meditalika IV dalis“/ „Meditalika V dalis“; Psl.Nr. 80-88; 89-90 |

PIRKĖJAS:					PARDAVĖJAS:

VšĮ Anykščių rajono savivaldybės			L.R.Tamulio firma „Meditalika“

pirminės sveikatos priežiūros centras

Direktorius

Komercijos direktorė

Kęstutie Jacunskas					Rita Rutkevičienė