## Lakštas1
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Aparatūra | Mato vienetas | Orientacinis poreikis metams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Vieneto kaina su PVM, Eur | Orientacinė metinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas
79. Reagentai ir priemonės baltymų elektroforezei (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
Reikalavimai reagentams baltymų elektroforezei: 1. Reagentai ir priemonės kapiliarinei baltymų elektroforezei (analizatorius MINICAP) SEBIA (Prancūzija). 2. Reikalavimai reagentams MINICAP analizatoriui: 2.1. Reagentai specialiai skirti MINICAP baltymų elektroforezės prietaisui; 2.2. Reagentai su brūkšniniais kodais MINICAP baltymų elektroforezės prietaisui.
79.1. | MINICAP Protein 6 | MINICAP | Pakuotė | 16 | Į rinkinį turi įeiti 2x250 ml elektroforezės buferio, 125 indeliai reagentams, plovimo tirpalo koncentratas ir 2 filtrai reagentų buferiui. Pakuotėje – 125 tyrimų |  |  |  |  | SEBIA, 2203
79.2. | CAPICLEAN | MINICAP | Pakuotė | 8 | Enzimatinio plovimo koncentruotas tirpalas MINICAP plovimui. Pakuotėje 25ml. |  |  |  |  | SEBIA, 2058
79.3. | Clean protect tirpalas | MINICAP | Pakuotė | 5 | Kapiliarų plovimo tirpalas. Pakuotėje 5ml. |  |  |  |  | SEBIA, 2059
79.4. | Normalus kontrolinis serumas | MINICAP | Pakuotė | 1 | Normalus kontrolinis serumas kapiliarinei baltymų elektroforezei. Pakuotėje 5x1ml. |  |  |  |  | SEBIA, 4785
79.5. | Patologinis kontrolinis serumas | MINICAP | Pakuotė | 1 | Hipergama kontrolinis serumas. Pakuotėje 5x1ml. |  |  |  |  | SEBIA, 4787
79.6. | Reagentų indeliai (reagent cups) | MINICAP | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 2x125 indeliai. |  |  |  |  | SEBIA, 2280
79 pirkimo dalis iš viso (Eur): | [8 empty] | 5611.2
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Aparatūra | Mato viene-tas | Orientaci-nis poreikis metams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas | Vieneto kaina be PVM | Orientacinė metinio poreikio suma be PVM | Orientacinė metinio poreikio suma su PVM | Gaminto-jas
90. Priemonės išrankių mikroorganizmų augimo sąlygoms sudaryti (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
90.1. | Komplektas anaerobams auginti |  | Komplek-tas | 1400 | 1. Polietileninis maišelis. 2. Paketas deguonies regeneracijai. 3. Plastikiniai spaustukai maišeliui uždaryti. |  |  |  |  | OXOID, AN0020K
90.2. | Indikatorius anaerobinių sąlygų susidarymui nustatyti |  | vnt. | 2000 | [5 empty] | OXOID, BR0055B
90.3. | Paketai mikroaerofilinių sąlygų sudarymui |  | vnt. | 100 | 2.5 l talpos indui. |  |  |  |  | OXOID, CD0025A
90.4. | Paketai anaerobinių sąlygų sudarymui |  | vnt. | 600 | 2.5 l talpos indui. |  |  |  |  | OXOID, AN0025A
90.5. | Kampilobakterijoms auginti mikroaerofiliniai paketai |  | vnt. | 300 | 2.5 l talpos indui. |  |  |  |  | OXOID, CN0025A
90.6. | Komplektas kampilobakterijoms auginti |  | vnt. | 300 | 1. 1. Užspaudžiamas polietileninis maišelis. 2. Paketas mikroaerofilinių sąlygų sudarymui kampilobakterijoms auginti. |  |  |  |  | OXOID, CN0020K
90.7. | Anaerostatas |  | vnt. | 5 | 1. Specialus hermetiškai uždaromas konteineris; 2. 2.5 l talpa. |  |  |  |  | OXOID, AG0025A
90 pirkimo dalis iš viso: | [8 empty] | 10788.75
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Aparatūra | Mato viene-tas | Orientaci-nis poreikis metams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas | Vieneto kaina be PVM | Orientacinė metinio poreikio suma be PVM | Orientacinė metinio poreikio suma su PVM | Gaminto-jas
127. | S.aureus identifikavimo agliutinacinis rinkinys |  | Rinkinys | 4 | Komplekte 150 tyrimų; spalvota latekso agliutinacijos reakcija |  |  |  | 193.2 | OXOID, DR0100M
130. | Streptokokų (gr.ABCDFG) grupės nustatymo rinkinys |  | Rinkinys | 8 | 1. Latekso agliutinacijos reakcija; 2. Pilnas rinkinys: 2.1. 6 latekso reagentai, 2.2. ekstrakcinis fermentas, 2.3. kontrolė, 2.4. plokštelės, 2.5. lopetėlės, 2.6. 50 tyrimų, 3. Be inkubacijos; 4. Tiesiogiai iš kultūros. |  |  |  | 848.4 | OXOID, DR0700M
131. | Chromogeninis agaras B gr. streptokokų išskyrimui |  | vnt. | 3000 | 1. Lėkštelėje; 2. Pakuotė 10 vnt.; 3. Vertinimas po 24 val.; 4. Kokybinis spelvos pokytis. |  |  |  | 3150 | OXOID, PO5320A
132. | Neselektyvi terpė šlapimo organų infekcijų patogenų išskyrimui ir tiesioginiai identifikacijai |  | vnt. | 8500 | 1. Lėkštelės; 2. Chromogeninis agaras; 3. Pakuotė 10 vnt. 4. Kokybinis spalvos pokytis; 5. Vertinimas po 24 val. |  |  |  | 7497 | OXOID, PO1110A
133. | Chromogeninis MRSA |  | vnt. | 2000 | 1. Lėkštėje 2. Pakuotė 10 vnt. 3. Vertinimas po 24 val.; 4. Kokybinis spalvos pokytis. |  |  |  | 1764 | OXOID, PO1210A
134. | Chromogeninis ESBL agaras |  | vnt. | 2000 | 1. Lėkštėje; 2.Pakuotė 10 vnt. 3. Kokybinis spalvos pokytis. |  |  |  | 2016 | OXOID, PO5302A
135. | Chromagar Candida agaras |  | vnt. | 1200 | 1. Lėkštelėje; 2. C.albicans ,C.krusei, C.tropicalis, C.glabrata identifikavimas pagal kolonijų spalvą; 3. Pakuotėje 10 vnt.; 4. Kokybinis spalvos pokytis. |  |  |  | 1159.2 | OXOID, PO1034A
151. | XLD agaras |  | vnt. | 6 | Pakuotė 500 gr. |  |  |  | 163.8 | OXOID, CM0469B
152. | MacConkey Sorbitolio agaras |  | vnt. | 4 | Pakuotė 500 gr. |  |  |  | 243.6 | OXOID, CM0813B
154. | Manito druskos agaras |  | vnt. | 12 | Pakuotė 500 gr. |  |  |  | 176.4 | OXOID, CM0085B
155. | Kiaušinio trynio emulsija |  | vnt. | 30 | Buteliukas 50 ml; Tinkama naudoti su Manito druskos agaru |  |  |  | 378 | OXOID, SR0047C
157. | MacConkey agaras |  | vnt. | 7 | Pakuotė 500 gr. |  |  |  | 183.75 | OXOID, CM0115B
158. | Hektoen Enteric agaras |  | vnt. | 3 | Pakuotė 500 gr. |  |  |  | 97.65 | OXOID, CM0419B
159. | Trijų angliavandenių geležies agaras |  | vnt. | 5 | Pakuotė 500 gr. |  |  |  | 152.25 | OXOID, CM0277B
160. | Mueller Hinton agaras |  | vnt | 2 | Pakuotė 500 gr. |  |  |  | 60.9 | OXOID, CM0337B
164. | Simonso citratinis agaras |  | vnt. | 3 | Pakuotė 500 gr. |  |  |  | 81.9 | OXOID, CM0155B
165. | SIM terpė |  | vnt. | 2 | Indolo, sieros vandenilio, judrumo nustatymui; pakuotė 500 gr. |  |  |  | 54.6 | OXOID, CM0435B