## Lakštas1
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas |  | Mato viene-tas | Orientacinis poreikis metams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas | Vieneto kaina be PVM | Orientacinė metinio poreikio suma be PVM | Orientacinė metinio poreikio suma su PVM | Gaminto-jas
87. Augimo faktoriai Haemophilus grupės bakterijoms diferencijuoti (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
87.1. | X augimo faktorius |  | Diskas | 500 | Diskai su užrašu, pakuotėje 50 diskų.
87.2. | V augimo faktorius |  | Diskas | 500 | Diskai su užrašu, pakuotėje 50 diskų.
87.3. | X+V augimo faktorius |  | Diskas | 500 | Diskai su užrašu, pakuotėje 50 diskų.
87 pirkimo dalis iš viso: | [8 empty] | 85.05
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas |  | Mato viene-tas | Orientacinis poreikis metams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas | Vieneto kaina be PVM | Orientacinė metinio poreikio suma be PVM | Orientacinė metinio poreikio suma su PVM | Gaminto-jas
97. Maišeliai tiriamąjai medžiagai (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
97.1. | Polipropileniniai maišeliai autoklavuojami |  | vnt. | 4000 | Ne didesni 30 x 45 cm. Pažymėti ženklu „Biologinis pavojus“
97.2. | Polipropileniniai maišeliai autoklavuojami |  | vnt. | 500 | Dydis 60 x 70 cm. Pažymėti ženklu „Biologinis pavojus“
97.3. | Maišeliai mikrobiologinių ėminių transportavimui |  | vnt. | 3000 | 2.5 l talpa, neperšviečiami. Pažymėti ženklu „Biologinis pavojus“
97 pirkimo dalis iš viso: | [8 empty] | 3760.96
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas |  | Mato viene-tas | Orientacinis poreikis metams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas | Vieneto kaina be PVM | Orientacinė metinio poreikio suma be PVM | Orientacinė metinio poreikio suma su PVM | Gaminto-jas
99. Priemonės mikroskopijai (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
99.1. | Imersinis aliejus |  | ml | 600 | Pakuotė su lašintuvu; Talpa 30 ml. - 100 ml. | [5 empty] | +
99.2. | Dėžutė objektinių stiklelių (tepinėlių) saugojimui |  | Vnt. | 10 | Plastikinė. Turi tilpti 25 stiklliukai 76 x 26 mm..
99 pirkimo dalis iš viso: | [8 empty] | 242.1
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas |  | Mato viene-tas | Orientacinis poreikis metams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas | Vieneto kaina be PVM | Orientacinė metinio poreikio suma be PVM | Orientacinė metinio poreikio suma su PVM | Gaminto-jas
100. Priemonės kultūrų saugojimui (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
100.1. | Cryo mėgintuvėliai su terpe (mikrobiologijai) |  | vnt. | 2000 | 2 ml. Terpės; Kultūrų saugojimui šaldiklyje – 80oC
100.2. | Dėžutės Cryo mėgintuvėlių saugojimui |  | vnt. | 20 | Plastikas (polikarbonatas), sunumeruotos vietos dėžutės viduje ir išorėje, pritaikyta – 80oC šaldikliui, autoklavuojamos, ne daugiau kaip 81 vieta.
100 pirkimo dalis iš viso: | [8 empty] | 3279.83
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Aparatūra | Mato viene-tas | Orientacinis poreikis metams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas | Vieneto kaina be PVM | Orientacinė metinio poreikio suma be PVM | Orientacinė metinio poreikio suma su PVM | Gaminto-jas
104. Terpės ir priemonės paviršių, autoklavų kontrolei (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
104.1. | Kontaktinės lėkštelės su neutralizatoriumi |  | lėkštelės | 1500 | 1. TSA agaras su neutralizatorium (bakterijų aptikimui); 2. Lėkštelės skresmuo 55 mm; 3. Pakuotė ne daugiau 20 lėkštelių.
104.2. | Kontaktinės lėkštelės su neutralizatoriumi |  | lėkštelės | 1500 | 1. Saburo agaras su neutralizatorium (grybų aptikimui); 2. Lėkštelės skresmuo 55 mm; 3. Pakuotė ne daugiau 20 lėkštelių.
104.3. | Biologinis indikatorius garų sterilizatoriui |  | vnt. | 200 | 1. Biologinei garų sterilizatoriaus kontrolei; 2.Stiklinė ampulytė su 4 ml maitinamojo sultinio ir Geobacillus stearothermophilus sporomis 106 CFU/amp.; 3.Turi atitikti standarto LST EN ISO 11138-1 ir LST EN ISO 11138-3 reikalavimus.
104 pirkimo dalis iš viso: | [8 empty] | 3025.54
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Aparatūra | Mato viene-tas | Orientaci-nis poreikis metams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas | Vieneto kaina be PVM | Orientacinė metinio poreikio suma be PVM | Orientacinė metinio poreikio suma su PVM | Gaminto-jas
113. | Kovačo reagentas |  | ml | 2000 | Pakuotė 25 - 100 ml. | 21 | 0.16 | 320 | 387.2 |  | +
117. | 1 N druskos rūgšties tirpalas |  | vnt. | 7 | Pakuotė 1000 ml. Skirta mikrobiologijai. | 21 | 22 | 154 | 186.34 |  | +
118. | Moraxella catarrhalis diskai |  | vnt. | 200 | Diskas | 5 | 0.296 | 59.2 | 62.16
119. | Sterilus defibrinuotas arklio kraujas |  | vnt. | 6 | Buteliuke ne daugiau 50 ml | 5 | 12.58 | 75.48 | 79.254
120. | Tioglikolinė terpė |  | vnt. | 300 | 1. Mėgintuvėlyje; 2. Pakuotė ne daugiau 30 vnt.; 3. Gausinimo terpė lepiems mikroorganizmams. | 5 | 0.666 | 199.8 | 209.79
122. | Triptono sojos buljonas |  | vnt. | 100 | 1. Mėgintuvėlyje; 2. Pakuotė ne daugiau 30 vnt. | 5 | 0.489 | 48.9 | 51.345
123. | Selenito buljonas su cistinu |  | vnt. | 2000 | 1. Mėgintuvėlyje; 2. Pakuotė ne daugiau 30 vnt. | 5 | 0.518 | 1036 | 1087.8
128. | Greitas Clostridium difficile specifinės gliutamato dehidrogenazės (GDH) ir toksinų A/B nustatymas išmatose |  | Rinkinys | 5 | 1. Imunochromatografinis metodas; 2.Vienoje plokštelėje GDH ir Toxin A/B; 3.Tyrimo jautrumas ne mažiau 95 %, ne mažiau specifiškumas 80%. | 5 | 123.5 | 617.5 | 648.375
131. | Chromogeninis agaras B gr. streptokokų išskyrimui |  | vnt. | 3000 | 1. Lėkštelėje; 2. Pakuotė 10 vnt.; 3. Vertinimas po 24 val.; 4. Kokybinis spelvos pokytis. | 5 | 1.7 | 5100 | 5355
132. | Neselektyvi terpė šlapimo organų infekcijų patogenų išskyrimui ir tiesioginiai identifikacijai |  | vnt. | 8500 | 1. Lėkštelės; 2. Chromogeninis agaras; 3. Pakuotė 10 vnt. 4. Kokybinis spalvos pokytis; 5. Vertinimas po 24 val. | 5 | 1.1544 | 9812.4 | 10303.02
133. | Chromogeninis MRSA |  | vnt. | 2000 | 1. Lėkštėje 2. Pakuotė 10 vnt. 3. Vertinimas po 24 val.; 4. Kokybinis spalvos pokytis. | 5 | 1.3912 | 2782.4 | 2921.52
134. | Chromogeninis ESBL agaras |  | vnt. | 2000 | 1. Lėkštėje; 2.Pakuotė 10 vnt. 3. Kokybinis spalvos pokytis. | 5 | 1.8056 | 3611.2 | 3791.76
135. | Chromagar Candida agaras |  | vnt. | 1200 | 1. Lėkštelėje; 2. C.albicans ,C.krusei, C.tropicalis, C.glabrata identifikavimas pagal kolonijų spalvą; 3. Pakuotėje 10 vnt.; 4. Kokybinis spalvos pokytis. | 5 | 1.0804 | 1296.48 | 1361.304
136. | Brucella agaras su 5 proc. avies krauju , vitaminu K, haeminu |  | vnt. | 4000 | 1. Lėkštelėje; 2. Pakuotė 10 vnt. | 5 | 0.4736 | 1894.4 | 1989.12
137. | Selektyvi terpė gramneigiamiems anaerobams |  | vnt. | 3600 | 1. Lėkštelė; 2. Pakuotė 10 vnt. 3. Su nalidiksine rūgštimi arba kanamicinu ir vankomicinu | 5 | 0.5032 | 1811.52 | 1902.096
139. | Kolumbijos agaras su 5% avies krauju |  | vnt. | 15000 | Lėkštelėje; Pakuotėje 10 vnt. | 5 | 0.4292 | 6438 | 6759.9
140. | Šokoladinis agaras su 1% poliviteksu. |  | vnt. | 6000 | Lėkštelėje; Pakuotė 10 vnt. | 5 | 0.3996 | 2397.6 | 2517.48
141. | Selektyvus streptokokų agaras |  | vnt. | 8000 | Lėkštelėje; kolumbijos agaras su 5 proc.arklio krauju ir strep. priedu; Pakuotėje 10 vnt. | 5 | 0.4736 | 3788.8 | 3978.24
142. | Selektyvus gonokokų agaras |  | vnt. | 2000 | Lėkštelėje; Pakuotėje 10 vnt. | 5 | 0.7252 | 1450.4 | 1522.92
144. | Terpė kampilobakterijoms auginti |  | vnt. | 1000 | Lėkštelėje; CCDA, be kraujo, Pakuotėje 10 vnt. | 5 | 0.5624 | 562.4 | 590.52
145. | Terpė jersinijoms auginti |  | vnt. | 2000 | Lėkštelėje; CIN, Pakuotėje 10 vnt. | 5 | 0.814 | 1628 | 1709.4
147. | D.N.'azės nustatymui agaras |  | vnt. | 1000 | Lėkštelėje; Pakuotėje 10 vnt. | 5 | 0.4588 | 458.8 | 481.74
150. | Slanetz´io ir Bartley´aus terpė |  | vnt. | 120 | Lėkštelėje; Pakuotėje 10 vnt. | 5 | 0.3996 | 47.952 | 50.3496
151. | XLD agaras |  | vnt. | 6 | Pakuotė 500 gr. | 5 | 34.28 | 205.68 | 215.964
152. | MacConkey Sorbitolio agaras |  | vnt. | 4 | Pakuotė 500 gr. | 5 | 46.358 | 185.432 | 194.7036
153. | Enterokokinis agaras su azidu |  | vnt. | 2 | Pakuotė 500 gr. | 5 | 40.86 | 81.72 | 85.806
154. | Manito druskos agaras |  | vnt. | 12 | Pakuotė 500 gr. | 5 | 12 | 144 | 151.2
155. | Kiaušinio trynio emulsija |  | vnt. | 30 | Buteliukas 50 ml; Tinkama naudoti su Manito druskos agaru | 5 | 10.2564 | 307.692 | 323.0766
156. | Saburo dekstrozės agaras su chloramfenikoliu |  | vnt. | 7 | Pakuotė 500 gr. | 5 | 22.178 | 155.246 | 163.0083
157. | MacConkey agaras |  | vnt. | 7 | Pakuotė 500 gr. | 5 | 25.428 | 177.996 | 186.8958
158. | Hektoen Enteric agaras |  | vnt. | 3 | Pakuotė 500 gr. | 5 | 44.044 | 132.132 | 138.7386
159. | Trijų angliavandenių geležies agaras |  | vnt. | 5 | Pakuotė 500 gr. | 5 | 26.026 | 130.13 | 136.6365
160. | Mueller Hinton agaras |  | vnt | 2 | Pakuotė 500 gr. | 5 | 32.175 | 64.35 | 67.5675
162. | Triptono sojos agaras |  | vnt. | 4 | Pakuotė 500 gr. | 5 | 32.552 | 130.208 | 136.7184
164. | Simonso citratinis agaras |  | vnt. | 3 | Pakuotė 500 gr. | 5 | 33.228 | 99.684 | 104.6682
165. | SIM terpė |  | vnt. | 2 | Indolo, sieros vandenilio, judrumo nustatymui; pakuotė 500 gr. | 5 | 31.967 | 63.934 | 67.1307
171. | Membraniniai filtrai |  | vnt. | 300 | 0,45 poring., 47 mm diametro. | 21 | 0.234 | 70.2 | 84.942
180. | Stalinis laikiklis atliekų surinkimo maišams |  | vnt. | 6 | Ne didesnis 20 x 30 cm. | 21 | 7.15 | 42.9 | 51.909