## Lakštas1
Konkurso sąlygų 5 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
VšĮ Vilniaus miesto klinikinei ligoninei, Antakalnio g. 57, LT-10207
DIAGOSTIKOS REAGENTAI IR KITOS LABORATORINĖS PRIEMONĖS LABORATORIJAI
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas |  | Mato vienetas | Orientacinis poreikis metams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Vieneto kaina su PVM, Eur | Orientacinė metinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas
53 | Slapto kraujo nustatymui |  | Tyrimas | 800 | Imunocheminis IFOBT, storosios žarnos vėžio diagnost. | 5 | 0.6 | 0.63 | 504
62 | Mėgintuvėlis su kamštuku |  | vnt. | 5000 | 1,5 ml, graduotas. | 21 | 0.01264 | 0.015294 | 76.472
63 | Antgaliai automatinėms pipetėms 0-200 µl |  | vnt. | 45000 | Eppendorf tipas. | 21 | 0.00854 | 0.010333 | 465.003
64 | Antgaliai automatinėms pip. 100-1000 µl |  | vnt. | 6000 | Eppendorf tipas. | 21 | 0.00967 | 0.011701 | 70.2042
67 | Antgaliai automatinėms pip. 200-1000 µl |  | vnt. | 1000 | Gilson tipas. | 21 | 0.00967 | 0.011701 | 11.7007
68 | Automatinė pipetė (mikrodozatorius) |  | vnt. | 3 | Eppendorf tipas, dydis nuo 0,5 ml-1ml. | 21 | 171 | 206.91 | 620.73
69 | Automatinė pipetė (mikrodozatorius) |  | vnt. | 2 | Eppendorf tipas, dydis nuo 1-5ml. | 21 | 188 | 227.48 | 454.96
70 | Plastikiniai mėgintuvėliai |  | vnt. | 6000 | 5ml, 12 x 75mm. | 21 | 0.025 | 0.03025 | 181.5
71 | Cilindrai |  | vnt. | 5 | 100 ml | 21 | 4.35 | 5.2635 | 26.3175
73 | Kirminų kiaušinių nustatymas |  | Pakuotė | 3 | Koncentracijos metodas. Pakuotėje 40 tyrimų. | 21 | 49 | 59.29 | 177.87
74 | Dėžutė objektiniams stikleliams |  | vnt. | 10 | Plastikinė. Turi tilpti 25 stikleliai | 21 | 5.95 | 7.1995 | 71.995
75 | Dėžutė objektiniams stikleliams |  | vnt. | 10 | Plastikinė. Turi tilpti 50 stiklelių | 21 | 8.3 | 10.043 | 100.43
77 | Noro viruso nustatymas |  | vnt. | 120 | Kokybinis, imunocromatografinis metodas, be centrifugavimo | 5 | 5.15 | 5.4075 | 648.9
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Aparatūra | Mato vienetas | Orientacinis poreikis metams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Vieneto kaina su PVM, Eur | Orientacinė metinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas
78. Priemonės tepinėlių dažymui (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
78.1. | Gimzos dažai |  | l | 8 | Hematologinių tepinėlių dažymui; koncentruoti; turi būti vieno gamintojo (dažai, fiksažas ir buferis 7,2).
78.2. | May-Griunvaldo fiksažas |  | l | 39
78.3. | Buferis (7,2) |  | Tabl. | 145 | 1 tablete x 1 ltr.
78 pirkimo dalis iš viso (Eur): | [8 empty] | 1216.32
DIAGNOSTIKOS REAGENTAI IR LABORATORINĖS PRIEMONĖS MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ LABORATORIJAI
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas |  | Mato viene-tas | Orientacinis poreikis metams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas | Vieneto kaina be PVM | Orientacinė metinio poreikio suma be PVM | Orientacinė metinio poreikio suma su PVM | Gaminto-jas
87. Augimo faktoriai Haemophilus grupės bakterijoms diferencijuoti (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
87.1. | X augimo faktorius |  | Diskas | 500 | Diskai su užrašu, pakuotėje 50 diskų.
87.2. | V augimo faktorius |  | Diskas | 500 | Diskai su užrašu, pakuotėje 50 diskų.
87.3. | X+V augimo faktorius |  | Diskas | 500 | Diskai su užrašu, pakuotėje 50 diskų.
87 pirkimo dalis iš viso: | [8 empty] | 85.05
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas |  | Mato viene-tas | Orientacinis poreikis metams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas | Vieneto kaina be PVM | Orientacinė metinio poreikio suma be PVM | Orientacinė metinio poreikio suma su PVM | Gaminto-jas
97. Maišeliai tiriamąjai medžiagai (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
97.1. | Polipropileniniai maišeliai autoklavuojami |  | vnt. | 4000 | Ne didesni 30 x 45 cm. Pažymėti ženklu „Biologinis pavojus“
97.2. | Polipropileniniai maišeliai autoklavuojami |  | vnt. | 500 | Dydis 60 x 70 cm. Pažymėti ženklu „Biologinis pavojus“
97.3. | Maišeliai mikrobiologinių ėminių transportavimui |  | vnt. | 3000 | 2.5 l talpa, neperšviečiami. Pažymėti ženklu „Biologinis pavojus“
97 pirkimo dalis iš viso: | [8 empty] | 3760.96
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas |  | Mato viene-tas | Orientacinis poreikis metams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas | Vieneto kaina be PVM | Orientacinė metinio poreikio suma be PVM | Orientacinė metinio poreikio suma su PVM | Gaminto-jas
99. Priemonės mikroskopijai (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
99.1. | Imersinis aliejus |  | ml | 600 | Pakuotė su lašintuvu; Talpa 30 ml. - 100 ml.
99.2. | Dėžutė objektinių stiklelių (tepinėlių) saugojimui |  | Vnt. | 10 | Plastikinė. Turi tilpti 25 stiklliukai 76 x 26 mm..
99 pirkimo dalis iš viso: | [8 empty] | 242.1
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas |  | Mato viene-tas | Orientacinis poreikis metams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas | Vieneto kaina be PVM | Orientacinė metinio poreikio suma be PVM | Orientacinė metinio poreikio suma su PVM | Gaminto-jas
100. Priemonės kultūrų saugojimui (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
100.1. | Cryo mėgintuvėliai su terpe (mikrobiologijai) |  | vnt. | 2000 | 2 ml. Terpės; Kultūrų saugojimui šaldiklyje – 80oC
100.2. | Dėžutės Cryo mėgintuvėlių saugojimui |  | vnt. | 20 | Plastikas (polikarbonatas), sunumeruotos vietos dėžutės viduje ir išorėje, pritaikyta – 80oC šaldikliui, autoklavuojamos, ne daugiau kaip 81 vieta.
100 pirkimo dalis iš viso: | [8 empty] | 3279.83
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Aparatūra | Mato viene-tas | Orientacinis poreikis metams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas | Vieneto kaina be PVM | Orientacinė metinio poreikio suma be PVM | Orientacinė metinio poreikio suma su PVM | Gaminto-jas
104. Terpės ir priemonės paviršių, autoklavų kontrolei (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
104.1. | Kontaktinės lėkštelės su neutralizatoriumi |  | lėkštelės | 1500 | 1. TSA agaras su neutralizatorium (bakterijų aptikimui); 2. Lėkštelės skresmuo 55 mm; 3. Pakuotė ne daugiau 20 lėkštelių.
104.2. | Kontaktinės lėkštelės su neutralizatoriumi |  | lėkštelės | 1500 | 1. Saburo agaras su neutralizatorium (grybų aptikimui); 2. Lėkštelės skresmuo 55 mm; 3. Pakuotė ne daugiau 20 lėkštelių.
104.3. | Biologinis indikatorius garų sterilizatoriui |  | vnt. | 200 | 1. Biologinei garų sterilizatoriaus kontrolei; 2.Stiklinė ampulytė su 4 ml maitinamojo sultinio ir Geobacillus stearothermophilus sporomis 106 CFU/amp.; 3.Turi atitikti standarto LST EN ISO 11138-1 ir LST EN ISO 11138-3 reikalavimus.
104 pirkimo dalis iš viso: | [8 empty] | 3025.54
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Aparatūra | Mato viene-tas | Orientaci-nis poreikis metams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas | Vieneto kaina be PVM | Orientacinė metinio poreikio suma be PVM | Orientacinė metinio poreikio suma su PVM | Gaminto-jas
113. | Kovačo reagentas |  | ml | 2000 | Pakuotė 25 - 100 ml. | 21 | 0.16 | 0.1936 | 387.2
117. | 1 N druskos rūgšties tirpalas |  | vnt. | 7 | Pakuotė 1000 ml. Skirta mikrobiologijai. | 21 | 22 | 26.62 | 186.34
118. | Moraxella catarrhalis diskai |  | vnt. | 200 | Diskas | 5 | 0.296 | 0.3108 | 62.16
119. | Sterilus defibrinuotas arklio kraujas |  | vnt. | 6 | Buteliuke ne daugiau 50 ml | 5 | 12.58 | 13.209 | 79.254
120. | Tioglikolinė terpė |  | vnt. | 300 | 1. Mėgintuvėlyje; 2. Pakuotė ne daugiau 30 vnt.; 3. Gausinimo terpė lepiems mikroorganizmams. | 5 | 0.666 | 0.6993 | 209.79
122. | Triptono sojos buljonas |  | vnt. | 100 | 1. Mėgintuvėlyje; 2. Pakuotė ne daugiau 30 vnt. | 5 | 0.489 | 0.51345 | 51.345
123. | Selenito buljonas su cistinu |  | vnt. | 2000 | 1. Mėgintuvėlyje; 2. Pakuotė ne daugiau 30 vnt. | 5 | 0.518 | 0.5439 | 1087.8
128. | Greitas Clostridium difficile specifinės gliutamato dehidrogenazės (GDH) ir toksinų A/B nustatymas išmatose |  | Rinkinys | 5 | 1. Imunochromatografinis metodas; 2.Vienoje plokštelėje GDH ir Toxin A/B; 3.Tyrimo jautrumas ne mažiau 95 %, ne mažiau specifiškumas 80%. | 5 | 123.5 | 129.675 | 648.375
131. | Chromogeninis agaras B gr. streptokokų išskyrimui |  | vnt. | 3000 | 1. Lėkštelėje; 2. Pakuotė 10 vnt.; 3. Vertinimas po 24 val.; 4. Kokybinis spelvos pokytis. | 5 | 1.7 | 1.785 | 5355
132. | Neselektyvi terpė šlapimo organų infekcijų patogenų išskyrimui ir tiesioginiai identifikacijai |  | vnt. | 8500 | 1. Lėkštelės; 2. Chromogeninis agaras; 3. Pakuotė 10 vnt. 4. Kokybinis spalvos pokytis; 5. Vertinimas po 24 val. | 5 | 1.1544 | 1.2121 | 10303.02
133. | Chromogeninis MRSA |  | vnt. | 2000 | 1. Lėkštėje 2. Pakuotė 10 vnt. 3. Vertinimas po 24 val.; 4. Kokybinis spalvos pokytis. | 5 | 1.3912 | 1.4608 | 2921.52
134. | Chromogeninis ESBL agaras |  | vnt. | 2000 | 1. Lėkštėje; 2.Pakuotė 10 vnt. 3. Kokybinis spalvos pokytis. | 5 | 1.8056 | 1.8959 | 3791.76
135. | Chromagar Candida agaras |  | vnt. | 1200 | 1. Lėkštelėje; 2. C.albicans ,C.krusei, C.tropicalis, C.glabrata identifikavimas pagal kolonijų spalvą; 3. Pakuotėje 10 vnt.; 4. Kokybinis spalvos pokytis. | 5 | 1.0804 | 1.1344 | 1361.304
136. | Brucella agaras su 5 proc. avies krauju , vitaminu K, haeminu |  | vnt. | 4000 | 1. Lėkštelėje; 2. Pakuotė 10 vnt. | 5 | 0.4736 | 0.49728 | 1989.12
137. | Selektyvi terpė gramneigiamiems anaerobams |  | vnt. | 3600 | 1. Lėkštelė; 2. Pakuotė 10 vnt. 3. Su nalidiksine rūgštimi arba kanamicinu ir vankomicinu | 5 | 0.5032 | 0.52836 | 1902.096
139. | Kolumbijos agaras su 5% avies krauju |  | vnt. | 15000 | Lėkštelėje; Pakuotėje 10 vnt. | 5 | 0.4292 | 0.45066 | 6759.9
140. | Šokoladinis agaras su 1% poliviteksu. |  | vnt. | 6000 | Lėkštelėje; Pakuotė 10 vnt. | 5 | 0.3996 | 0.41958 | 2517.48
141. | Selektyvus streptokokų agaras |  | vnt. | 8000 | Lėkštelėje; kolumbijos agaras su 5 proc.arklio krauju ir strep. priedu; Pakuotėje 10 vnt. | 5 | 0.4736 | 0.49728 | 3978.24
142. | Selektyvus gonokokų agaras |  | vnt. | 2000 | Lėkštelėje; Pakuotėje 10 vnt. | 5 | 0.7252 | 0.76146 | 1522.92
144. | Terpė kampilobakterijoms auginti |  | vnt. | 1000 | Lėkštelėje; CCDA, be kraujo, Pakuotėje 10 vnt. | 5 | 0.5624 | 0.59052 | 590.52
145. | Terpė jersinijoms auginti |  | vnt. | 2000 | Lėkštelėje; CIN, Pakuotėje 10 vnt. | 5 | 0.814 | 0.8547 | 1709.4
147. | D.N.'azės nustatymui agaras |  | vnt. | 1000 | Lėkštelėje; Pakuotėje 10 vnt. | 5 | 0.4588 | 0.48174 | 481.74
150. | Slanetz´io ir Bartley´aus terpė |  | vnt. | 120 | Lėkštelėje; Pakuotėje 10 vnt. | 5 | 0.3996 | 0.41958 | 50.3496
151. | XLD agaras |  | vnt. | 6 | Pakuotė 500 gr. | 5 | 34.28 | 35.994 | 215.964
152. | MacConkey Sorbitolio agaras |  | vnt. | 4 | Pakuotė 500 gr. | 5 | 46.358 | 48.6759 | 194.7036
153. | Enterokokinis agaras su azidu |  | vnt. | 2 | Pakuotė 500 gr. | 5 | 40.86 | 42.903 | 85.806
154. | Manito druskos agaras |  | vnt. | 12 | Pakuotė 500 gr. | 5 | 12 | 12.6 | 151.2
155. | Kiaušinio trynio emulsija |  | vnt. | 30 | Buteliukas 50 ml; Tinkama naudoti su Manito druskos agaru | 5 | 10.2564 | 10.7692 | 323.0766
156. | Saburo dekstrozės agaras su chloramfenikoliu |  | vnt. | 7 | Pakuotė 500 gr. | 5 | 22.178 | 23.2869 | 163.0083
157. | MacConkey agaras |  | vnt. | 7 | Pakuotė 500 gr. | 5 | 25.428 | 26.6994 | 186.8958
158. | Hektoen Enteric agaras |  | vnt. | 3 | Pakuotė 500 gr. | 5 | 44.044 | 46.2462 | 138.7386
159. | Trijų angliavandenių geležies agaras |  | vnt. | 5 | Pakuotė 500 gr. | 5 | 26.026 | 27.3273 | 136.6365
160. | Mueller Hinton agaras |  | vnt | 2 | Pakuotė 500 gr. | 5 | 32.175 | 33.7837 | 67.5675
162. | Triptono sojos agaras |  | vnt. | 4 | Pakuotė 500 gr. | 5 | 32.552 | 34.1796 | 136.7184
164. | Simonso citratinis agaras |  | vnt. | 3 | Pakuotė 500 gr. | 5 | 33.228 | 34.8894 | 104.6682
165. | SIM terpė |  | vnt. | 2 | Indolo, sieros vandenilio, judrumo nustatymui; pakuotė 500 gr. | 5 | 31.967 | 33.5654 | 67.1307
171. | Membraniniai filtrai |  | vnt. | 300 | 0,45 poring., 47 mm diametro. | 21 | 0.234 | 0.28314 | 84.942
180. | Stalinis laikiklis atliekų surinkimo maišams |  | vnt. | 6 | Ne didesnis 20 x 30 cm. | 21 | 7.15 | 8.6515 | 51.909
Patologinės anatomijos tyrimų medžiagos ir kitos priemonės
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas |  | Mato vienetas | Orientacinis poreikis metams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Vieneto kaina su PVM, Eur | Orientacinė metinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas
184. | Parafinas |  | kg | 400 | Skirtas histologinių mikropreparatų gamybai, sertifikuotas ISO 9001, lydimosi temperatūra 58o C. | 5 | 7.229 | 7.5905 | 3036.18
185. | Azoto rūgštis (HNO3) |  | l | 2 | Koncentruota azoto rūgštis. Švarumo laipsnis mažiausiai GPR, lyginamasis svoris 63,01; 68,5-69,5 %. Sertifikuotas mikroskopijai pagal tarptautinius standartus. | 21 | 11 | 13.31 | 26.62
186. | "EDTA" tirpalas audinių dekalcinavimui |  | l | 3 | Pritaikytas mikrobangų procesingui. | 5 | 38 | 39.9 | 119.7
187. | Acto rūgštis |  | l | 2 | M = 60,05 g/mol., švarumo laipsnis mažiausiai GPR. Sertifikuota mikroskopijai pagal tarptautinius standartus. | 21 | 11 | 13.31 | 26.62
188. | Schiffo reagentas |  | l | 2 | Arba Feulgeno dažai pagal R. Lambą. Siūlyti tik stabilų reagentą. | 5 | 22 | 23.1 | 46.2
189. | Koncentruota HCl |  | l | 2 | Švarumo laipsnis mažiausiai GPR, lyginamasis svoris 34,465; 35-38 %. | 21 | 15 | 18.15 | 36.3
192. | Mejerio (Mayer) hematoksilinas |  | l | 20 | Histologinių mikropreparatų gamyba. | 5 | 39.2 | 41.16 | 823.2
193. | Alkoholinis eozinas |  | l | 20 | Histologinių mikropreparatų gamyba. | 5 | 38 | 39.9 | 798
194. | Giemsa |  | l | 2 | Histologinių mikropreparatų gamybai. Dažymas – pirmuonys ir kai kurie mikroorganizmai. Sudėtis: AZUR-EOZIN-METILEN. Gali būti metanolio pėdsakų. | 5 | 39 | 40.95 | 81.9
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas |  | Mato vienetas | Orientacinis poreikis metams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Vieneto kaina su PVM, Eur | Orientacinė metinio poreikio suma su PVM, Eur | Gaminto-jas
195. Reagentai vario sankaupų nustatymui (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
195.1. | 5-(p-dimetilaminobenziliden)-rodaninas |  | g | 20 | Sertifikuotas mikroskopijai pagal tarptautinius standartus. Medžiaga skirta išryškinti vario sankaupas audinių pjūviuose.
195.2. | Natrio acetato trihidratas (CH3COONa x 3 H2O) |  | g | 20 | Sertifikuotas mikroskopijai pagal tarptautinius standartus. Medžiaga skirta išryškinti vario sankaupas audinių pjūviuose.
195 pirkimo dalis iš viso (Eur): | [8 empty] | 1210
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas |  | Mato vienetas | Orientacinis poreikis metams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Vieneto kaina su PVM, Eur | Orientacinė metinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas
196. | Natrio tiosulfato tirpalas (fiksanalas) |  | ml | 150 | Sertifikuotas mikroskopijai pagal tarptautinius standartus. | 21 | 0.18 | 0.2178 | 32.67
197. | GROCOTT - GOMORI rinkinys |  | vnt. | 3 | Dažų / tirpalų rinkinys su visais komponentais reakcijai atlikti. Sertifikuotas mikroskopijai pagal tarptautinius standartus. | 5 | 163 | 171.15 | 513.45
198. | Rinkinys spirochetų nustatymui audiniuose |  | Tyrimas | 200 | Dažų / tirpalų rinkinys su visais komponentais reakcijai atlikti. Sertifikuotas mikroskopijai pagal tarptautinius standartus. | 5 | 307 | 322.35 | 64470
199. | Parafino tirpiklis |  | Flakonas | 20 | Flakono talpa iki 200 ml. Parafino likučių valymui. | 5 | 30.833 | 32.3747 | 647.493
200. | Dengiamoji medžiaga |  | l | 10 | Histologinių mikropreparatų gamybai. | 5 | 116 | 121.8 | 1218
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas |  | Mato vienetas | Orientacinis poreikis metams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Vieneto kaina su PVM, Eur | Orientacinė metinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas
202. Panicolaou dažymo rinkinys (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
202.1. | Hario hematoksilinas |  | l | 20 | Medžiaga citologijai. Hematoksilinas modifikuotas (Harris Gill) (PAP 1). Siūlyti tik stabilų reagentą.
202.2. | Papanicolaou OG 6 |  | l | 10 | Medžiaga citologijai. Siūlyti tik stabilų reagentą.
202.3. | Polichromas EA 50 |  | l | 15 | Medžiaga citologijai. Siūlyti tik stabilų reagentą.
202 pirkimo dalis iš viso (Eur): | [8 empty] | 2320.5
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas |  | Mato vienetas | Orientacinis poreikis metams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Vieneto kaina su PVM, Eur | Orientacinė metinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas
215. | Matavimo cilindras (su snapeliu) |  | vnt. | 8 | Skirtas skysčių tūriui matuoti. Talpa 200 - 300 ml. Žemas, su šešiakampiu pagrindu, graduotas tamsiomis (juodos, mėlynos arba rudos spalvos) padalomis. | 21 | 10.71 | 12.9591 | 103.6728
216. | Indas - lašintuvas |  | vnt. | 50 | Stiklinė talpa iki 10 ml su užsukamu dangteliu, kuriame įtaisyta pipetė. | 21 | 1.5 | 1.815 | 90.75
218. | Objektinis stiklelis |  | vnt. | 100000 | Matiniu laukeliu 76 x 26 mm. Turi būti išbandyta ir teigiamai įvertinta VšĮ VMKL Patologijos skyriuje. | 21 | 0.026 | 0.03146 | 3146
219. | Dengiamasis stiklelis |  | vnt. | 7000 | 24 x 24 mm. Turi būti išbandyti ir teigiamai įvertinti VšĮ VMKL Patologijos skyriuje. | 21 | 0.013 | 0.01573 | 110.11
220. | Dengiamasis stiklelis |  | vnt. | 5000 | 24 x 32 mm. Turi būti išbandyti ir teigiamai įvertinti VšĮ VMKL Patologijos skyriuje. | 21 | 0.0234 | 0.028314 | 141.57
221. | Dengiamasis stiklelis |  | vnt. | 10000 | 24 x 40 mm. Turi būti išbandyti ir teigiamai įvertinti VšĮ VMKL Patologijos skyriuje. | 21 | 0.0234 | 0.028314 | 283.14
222. | Dengiamasis stiklelis |  | vnt. | 15000 | 24 x 50 mm. Turi būti išbandyti ir teigiamai įvertinti VšĮ VMKL Patologijos skyriuje. | 21 | 0.0234 | 0.028314 | 424.71
223. | Dengiamasis stiklelis |  | vnt. | 50000 | 24 x 60 mm. Turi būti išbandyti ir teigiamai įvertinti VšĮ VMKL Patologijos skyriuje. | 21 | 0.0234 | 0.028314 | 1415.7
224. | Popierius lęšiams valyti |  | Pakuotė | 12 | Pakuotėje 500 vnt. optinių stiklų valymui. | 21 | 14 | 16.94 | 203.28