## Klinik_tyrimai
Pirkimo dalies Nr. | Reagentų pavadinimas | Sąlyginis mato vienetas | Pageidaujama pakuotė | Numatomas pakuočių poreikis | Metodas, kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur be PVM | PVM tarifas % | Išskaičiuotas siūlomų pakuočių skaičius | Pasiūlymo kaina Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
229. | Imersinis aliejus mikroskopavimui | "ml" | 0,5 l | 3 | Pagrindas benzyl benzoatas Refleksinis indeksas 1,515-1,517 Viskoziškumas 100-120 mPa.s | 500ml | 58 | 5 | 3 | 182.7
230. | Gimza Azur Eozin metileno mėlis | "l" | 2,5 l | 10 |  | 2,5L | 65 | 5 | 10 | 682.5
231. | Koncentruota azoto rūgštis | "l" | l | 1 |  | 1L | 11 | 21 | 1 | 13.31
232. | Koncentruota acto rūgštis | "l" | l | 1 |  | 1L | 11 | 21 | 1 | 13.31
233. | Glicerolis | "l" | l | 1 |  | 1L | 48 | 21 | 1 | 58.08
234. | Gram stain pack (SAFRANIN O CONTERSTAIN) | "ml" | 4X250 | 1 |  | 4x250ml | 42 | 5 | 1 | 44.1
236. | Leishman's stain | g | 25 | 1 |  | 10g | 34 | 5 | 2.5 | 89.25
238. | Kalio šarmas | g | 500 | 1 |  | 500g | 18 | 21 | 1 | 21.78
239. | May Griunvaldo dažai | g | 50 | 1 |  | 25g | 54 | 5 | 2 | 113.4
240. | May Griunvaldo fiksažas | l | l | 3 | Kraujo tepinėlių fiksavimui | 2,5L | 54 | 5 | 1.2 | 68.04
246. | Sternheimerio dažai supravitaliniam dažymui (Koncentruoti dažai šlapimo nuosėdoms) | ml | 12.5 | 5 |  | 12,5ml | 72 | 5 | 5 | 378

## BIOCHEM
Pirkimo dalies Nr. | Reagentų pavadinimas | Sąlyginis mato vienetas | Pageidaujama pakuotė | Numa-tomas pakuočių poreikis | Metodas, kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur be PVM | PVM tarifas % | Išskaičiuotas siūlomų pakuočių skaičius | Pasiūlymo kaina Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
253. | Reagentų rinkiniai darbui su automatiniu analizatoriumi "Olympus AU 400" |  |  |  |  | x | x | x | x | x
253.1 | ALT (ALAT/GPT) | "ml" | rink. 4x50+4x25ml | 18 | IFCC
253.2 | AST (ASAT/GOT) | "ml" | rink. 4x25+4x25ml | 18 | IFCC
253.3 | GGT | "ml" | rink. 4x18+4x18ml | 3 | IFCC
253.4 | CK-NAC | "ml" | rink. 4x4+ 4x22+4x6ml | 3 | IFCC
253.5 | ALP | "ml" | rink. 4x53+4x53ml | 12 | IFCC
253.6 | LDH | "ml" | rink. 4x50+4x25ml | 3 | IFCC
253.7 | CK-MB | "ml" | rink. 4x25+2x5ml | 3
253.8 | Ca | "ml" | rink. 4x30ml | 18
253.9 | Mg | "ml" | rink. 4x40ml | 15 | Lylidyl blue
253.10 | PHOS | "ml" | rink. 4x15+4x15ml | 9 | Molybdate UV
253.11 | Fe | "ml" | rink. 4x15+4x15ml | 6 | TPTZ
253.12 | CHOL | "ml" | rink. 4x22,5ml | 18 | CHOD-PAP
253.13 | HDL - C plius cholesterol | "ml" | rink. 4x27+4x9ml | 18 | Ties.imunoinhib.
253.14 | LDL-C select | "ml" | rink. 4x27+4x9ml | 18 | Ties.imunoinhib.
253.15 | TP | "ml" | rink. 4x25+4x25ml | 9 | Biuret
253.16 | ALB | "ml" | rink. 4x29ml | 4 | Bromcresol green
253.17 | Bil-T | "ml" | rink. 4x40+4x40ml | 6 | DPD
253.18 | Bil-D | "ml" | rink. 4x6+4x6ml | 6 | DPD
253.19 | Urea/BUN | "ml" | rink. 4x53+4x53ml | 18 | Ureazinis GLDH
253.20 | CREA | "ml" | rink. 4x51+4x51ml | 18 | Jaffe-Kinetic
253.21 | UA | "ml" | rink. 4x12+4x5ml | 6 | Ureaze PAP
253.22 | CRP | "ml" | rink. 4x30+4x30ml | 13
253.23 | AMYLASE | "ml" | rink. 4x40+4x10ml | 6 | IFCC
253.24 | TG | "ml" | rink. 4x50+4x12,5ml | 15 | GPO-PAP
253.25 | Baltymo multi kalibratorius | "ml" | rink. 6x2ml | 3
253.26 | Ita Control serum Level 1 | "ml" | rink. 6x2ml | 3
253.27 | Ita Control serum Level 2 | "ml" | rink. 6x2ml | 3
253.28 | Ita Control serum Level 3 | "ml" | rink. 6x2ml | 3
253.29 | HDL/LDL cholesterolių kontrolinis serumas | "ml" | rink. 3x5+3x5ml | 9
253.30 | LDL cholesterolio kalibratorius | "ml" | rink. 2x1ml | 9
253.31 | HDL cholesterolio kalibratorius | "ml" | rink. 2x3ml | 9
253.32 | System calibrator (universalus) | "ml" | rink. 20x5ml | 2
253.33 | Kontrolinis serumas 1 | "ml" | rink. 20x5ml | 2
253.34 | Kontrolinis serumas 2 | "ml" | rink. 20x5ml | 2
253.35 | IgA | "ml" | 4x10+ 4x10ml | 4
253.36 | IgG | "ml" | 4x22+ 4x20ml | 4
253.37 | IgM | "ml" | 4x10+ 4x10ml | 4
253.38 | HbA1C | "ml" | 2x37,5+ 2x19+2x19ml | 3
253.39 | HbA1C denaturant reagentas | "ml" | 2x250ml | 3
253.40 | HbA1C kalibratorius | "ml" | 1x8+5x2ml | 2
253.41 | HbA1c kontrolė | "ml" | 2x0,25+ 2x25+1x2ml | 3
253.42 | Plovimo tirpalas | "ml" | 2000ml | 5
253.43 | CK-MB kontrolė | "ml" | 9x2ml | 3
253.44 | CRP latex controle sera | "ml" | 2x3+2x3ml | 4
253.45 | CRP latex kalibrator | "ml" | 5x2ml | 3
253.46 | IgGAM kalibratorius | "ml" | 6x2ml | 2
253.47 | Popierius kompiuterio spausdintuvui 240x12" | vnt. | pak. | 8
253.48 | Rematoidinis faktorius | "ml" | 4x24 4 x 8 | 3
253.49 | Antistrektolizinas "O" | "ml" | 4x51 4x7 | 3
253.50 | RF calibrator | "ml" | 6x1x2 | 3
253.51 | Serum protein multicalibrator | "ml" | 6x1x2 | 3
| Bendra 253-os pirkimo dalies kaina | [8 empty] | 68581.68

## LABORAT_REIKM
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Numatomas poreikis | Mato vieneto kaina Eur be PVM | PVM tarifas % | Pasiūlymo kaina Eur su PVM | Pastabos
(gamintojas, pakuotė)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
264. | Objektyviniai stikliukai | vnt. | 4000 | 0.028 | 21 | 135.52
265. | Skarifikatoriai (sterilūs) | vnt. | 10000 | 0.0122 | 21 | 147.62
267. | Mėgintuvėliai Ependorfo 1,5 ml | vnt. | 15000 | 0.0126 | 21 | 228.69
268. | Centrifuginiai mėgintuvėliai negraduoti 10 ml plastikiniai (16x99 mm) | vnt. | 30000 | 0.0364 | 21 | 1321.32
269. | Plastikiniai mėgintuvėliai 5 ml (12x92mm) | vnt. | 20000 | 0.025 | 21 | 605
270. | Plastikiniai mėgintuvėliai 5 ml su kamšteliais | vnt. | 1000 | 0.0426 | 21 | 51.546
271. | Dengiamieji stikleliai (24x24) | dėž. 1000 vnt. | 2 | 13 | 21 | 31.46