{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai ir priedai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":176,"n_cols":8,"rows_kept":176,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,2],[29,3,29,5],[11,0,11,1],[11,2,11,5],[12,0,12,1],[12,2,12,5],[13,0,13,1],[13,2,13,5],[14,0,14,1],[14,2,14,5],[15,0,15,1],[15,2,15,5],[16,0,16,1],[16,2,16,5],[17,0,17,1],[17,2,17,5],[18,0,18,1],[18,2,18,5],[23,0,23,5],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[19,2,19,5],[20,2,20,5],[22,0,22,5],[27,0,27,5],[28,0,28,5],[24,0,24,5],[25,0,25,5],[26,0,26,5]]}
[]
["PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS \"PASIŪLYMO FORMA\""]
[]
["VAKUUMINĖS KRAUJO ĖMIMO SISTEMOS "]
[]
["Kam:","VšĮ LSMU Kauno ligoninė"]
[]
["Data:","2023-05-16"]
["Nr.:"]
["Vieta:","Didžioji Riešė"]
[]
["Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:",null,"UAB „DIAMEDICA“"]
["Tiekėjo kodas (-ai):",null,111768155]
["Tiekėjo adresas (-ai):",null,"Vanaginės g. 37A, 14261 Didžioji Riešė"]
["Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):",null,"LT117681515"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):",null,"Luminor Bank AB\nBanko kodas: 21400\nAtsisk. sąsk.: LT492140030002131892"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:",null,"Viešųjų pirkimų specialistė Lina Alesienė"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:",null,"8 679 50 237, konkursai@diamedica.lt C19"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:",null,"Generalinis direktorius Stasys Križanauskas"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:",null,"1 pirkimo daliai:\nRemigijus Gegelevičius\n8 650 13 237\nremigijus@diamedica.lt\n\n2 pirkimo daliai:\nPaulius Norkus\n8 655 92 939\npaulius@diamedica.lt "]
["(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai",null,"Valdyba:\n1) Jaan Saluvere\n2) Stasys Križanauskas",null,null,null,{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(C21=\"\"))>0), \"Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai\", \"\")","v":""}]
[]
["Tiekėjo patvirtinimai:"]
["1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:"]
["1.1. viešojo pirkimo dokumentuose"]
["1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose)."]
["2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui"]
["3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai)."]
["4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose."]
["5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:"]
[]
["1. DALIS","SAUGI VAKUUMINĖ VENINIO KRAUJO PAĖMIMO SISTEMA "]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Preliminarus Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės, pavadinimas, gamintojas, kodas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai"]
["1.","Saugi vakuuminė veninio kraujo paėmimo sistema "]
["1.1.","Multibandinės kraujo rinkimo adatos",280000,"vnt.",0.08,{"$f":"IF(ISBLANK(E37),\"\", PRODUCT(C37,E37))","v":22400},"Adata 21G (0,8x38mm),\n Adata 22G (0,7x38mm), Greiner Bio-One, 450076, 450075"]
["1.1.1.","Silikonizuotos 21-22G, dydis 38-40mm",null,null,null,null,null,"Silikonizuotos 21-22G, dydis 38mm\n1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 4, 6, 8"]
["1.2.","Vienkartiniai adatų laikikliai ",120000,"vnt.",0.04,{"$f":"IF(ISBLANK(E39),\"\", PRODUCT(C39,E39))","v":4800},"Adatos laikiklis, \nGreiner Bio-One, 450201, 450209"]
["1.2.1.","Ant laikiklio arba pakuotės vienkartinio panaudojimo žyma",null,null,null,null,null,"Ant laikiklio bei ant laikiklio pakuotės vienkartinio panaudojimo žyma\n1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 14, 16, 18"]
["1.3.","Saugus kraujo rinkimo rinkinys ",110000,"vnt.",0.26600000000000001,{"$f":"IF(ISBLANK(E41),\"\", PRODUCT(C41,E41))","v":29260},"Rinkinys Quickshield 21G \n(30), Greiner Bio-One, 450237V1"]
["1.3.1.","Saugus kraujo rinkimo adatos ir laikiklio su adatos užraktu rinkinys 21G",null,null,null,null,null,"Saugus kraujo rinkimo adatos ir laikiklio su adatos užraktu rinkinys 21G\n1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 22, 26, 27"]
["1.3.2.","Adata plonasienė. Užraktas arba kitas rinkinio elementas rodo adatos poziciją dūriui",null,null,null,null,null,"Adata plonasienė. Rinkinio elementas (žyma ant adatos gaubtelio) rodo poziciją dūriui\n1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 28, 30"]
["1.4.","Adapteris ",72000,"vnt.",0.1,{"$f":"IF(ISBLANK(E44),\"\", PRODUCT(C44,E44))","v":7200},"Luer adapter, 20G, \nGreiner Bio-One, 450070"]
["1.4.1.","Luer tipo",null,null,null,null,null,"Luer tipo\n1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 36"]
["1.5.","Adata drugelio tipo ",35000,"vnt.",0.44600000000000001,{"$f":"IF(ISBLANK(E46),\"\", PRODUCT(C46,E46))","v":15610},"Peteliškė Safety+Luer 21G \n19cm, Greiner Bio-One, 450081"]
["1.5.1.","Su prailgintu vamzdeliu ir Luer adapteriu 21G, saugi",null,null,null,null,null,"Su prailgintu vamzdeliu ir luer adapteriu 21G, saugi\n1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 38, 40, 42, 54"]
["1.5.2.","Adata užrakte fiksuojama įtraukiant ją į vamzdelį ištraukimo iš venos metu",null,null,null,null,null,"Adata užrakte fiksuojama įtraukiant ją į vamzdelį ištraukimo iš venos metu\n1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 44"]
["1.5.3.","Žarnelės ilgis 170-210 mm",null,null,null,null,null,"Žarnelės ilgis 190mm\n1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 47"]
["1.5.4.","Adata plonasienė",null,null,null,null,null,"Adata plonasienė\n1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 48"]
["1.6.","Adata drugelio tipo ",20000,"vnt.",0.44600000000000001,{"$f":"IF(ISBLANK(E51),\"\", PRODUCT(C51,E51))","v":8920},"Peteliškė Safety+Luer 23G \n19cm, Greiner Bio-One, 450082"]
["1.6.1.","Su prailgintu vamzdeliu ir Luer adapteriu 23G, saugi",null,null,null,null,null,"Su prailgintu vamzdeliu ir luer adapteriu 21G, saugi\n1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 50, 52, 54"]
["1.6.2.","Adata užrakte fiksuojama įtraukiant ją į vamzdelį ištraukimo iš venos metu",null,null,null,null,null,"Adata užrakte fiksuojama įtraukiant ją į vamzdelį ištraukimo iš venos metu\n1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 60, 62, 63"]
["1.6.3.","Žarnelės ilgis 170-210 mm",null,null,null,null,null,"Žarnelės ilgis 190mm\n1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 65"]
["1.6.4.","Adata plonasienė",null,null,null,null,null,"Adata plonasienė\n1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 66"]
["1.7.","Vakuuminiai mėgintuvėliai  biocheminiam serumo tyrimui. ",350000,"vnt.",0.128,{"$f":"IF(ISBLANK(E56),\"\", PRODUCT(C56,E56))","v":44800},"Vak. mėgintuvėlis 5ml Serum \nSep R Premium, Greiner Bio-One, 456071"]
["1.7.1.","Vakuuminiai mėgintuvėliai su krešėjimo aktyvatoriumi ir atskiriamuoju geliu biocheminiam serumo tyrimui",null,null,null,null,null,"Vakuuminiai mėgintuvėliai su krešėjimo aktyvatoriumi ir atskiriamuoju geliu biocheminiam serumo tyrimui\n1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 78, 79"]
["1.7.2.","5-6 ml, dydis 13mm x 100mm",null,null,null,null,null,"5ml, dydis 13x100mm\n1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 80"]
["1.7.3.","Tinkami terapinių vaistų monitoravimui",null,null,null,null,null,"Tinkami terapiniam vaistų monitoravimui\n1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 81"]
["1.8.","Vakuuminiai mėgintuvėliai su krešėjimo aktyvatoriumi biocheminiam serumo tyrimui",40000,"vnt.",9.4E-2,{"$f":"IF(ISBLANK(E60),\"\", PRODUCT(C60,E60))","v":3760},"Vak. mėgintuvėlis 2ml Serum\n R Premium, Greiner Bio-One, 454096"]
["1.8.1.","Vakuuminiai mėgintuvėliai su krešėjimo aktyvatoriumi biocheminiam serumo tyrimui",null,null,null,null,null,"Vakuuminiai mėgintuvėliai su krešėjimo aktyvatoriumi biocheminiam serumo tyrimui\n1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 106, 111"]
["1.8.2.","Su pamažintu vakuumu (≤ 2 ml), dydis 13x75mm",null,null,null,null,null,"Su pamažintu vakuumu 2ml, dydis 13x75mm\n1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 108"]
["1.8.3.","Kamštelis turi turėti specialų spalvinį žymėjimą, nurodantį mažo tūrio arba pediatrinį panaudojimą bei yra skirtingas nei kito tūrio mėgintuvėlių, turinčių tą patį užpildą. ",null,null,null,null,null,"Kamštelis turi specialią spalvinį žymėjimą, nurodantį mažo tūrio arba pediatrinę paskirtį bei yra skirtingas nei kito tūrio mėgintuvėlių, turinčių tą patį užpildą\n1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 109"]
["1.9.","Vakuuminiai mėgintuvėliai su K2 EDTA arba K3EDTA",25000,"vnt.",9.4E-2,{"$f":"IF(ISBLANK(E64),\"\", PRODUCT(C64,E64))","v":2350},"Vak. mėgintuvėlis 2ml \nK2EDTA R, Greiner Bio-One, 454024"]
["1.9.1.","Vakuuminiai mėgintuvėliai su K2 EDTA arba K3EDTA",null,null,null,null,null,"Vakuuminiai mėgintuvėliai su K2 EDTA\n1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 111, 112, 113"]
["1.9.2.","Su pamažintu vakuumu (≤ 2 ml), dydis 13x75mm",null,null,null,null,null,"Su pamažintu vakuumu 2ml, dydis 13x75mm\n1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 114"]
["1.9.3.","Kamštelis turi turėti specialų spalvinį žymėjimą, nurodantį mažo tūrio arba pediatrinį panaudojimą bei yra skirtingas nei kito tūrio mėgintuvėlių, turinčių tą patį užpildą. ",null,null,null,null,null,"Kamštelis turi specialią spalvinį žymėjimą, nurodantį mažo tūrio arba pediatrinę paskirtį bei yra skirtingas nei kito tūrio mėgintuvėlių, turinčių tą patį užpildą\n1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 115"]
["1.10.","Vakuuminiai mėgintuvėliai su Na-citratu ",1000,"vnt.",0.11600000000000001,{"$f":"IF(ISBLANK(E68),\"\", PRODUCT(C68,E68))","v":116},"Vak. mėgintuvėlis 2ml \nCoag. 3,2% Premium, Greiner Bio-One, 454321"]
["1.10.1.","Vakuuminiai mėgintuvėliai su Na-citratu ",null,null,null,null,null,"Vakuuminiai mėgintuvėliai su Na-citratu\n1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 111, 116"]
["1.10.2.","Su pamažintu vakuumu (≤ 2 ml), dydis 13mm x 75mm",null,null,null,null,null,"Su pamažintu vakuumu 2ml, dydis 13x75mm\n1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 117"]
["1.10.3.","Kamštelis turi turėti specialų spalvinį žymėjimą, nurodantį mažo tūrio arba pediatrinį panaudojimą bei yra skirtingas nei kito tūrio mėgintuvėlių, turinčių tą patį užpildą. ",null,null,null,null,null,"Kamštelis turi specialią spalvinį žymėjimą, nurodantį mažo tūrio arba pediatrinę paskirtį bei yra skirtingas nei kito tūrio mėgintuvėlių, turinčių tą patį užpildą\n1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 118"]
["1.10.4.","Mėgintuvėlių sienelė dvigubo sluoksnio",null,null,null,null,null,"Mėgintuvėlio sienelė dvigubo sluoksnio\n1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 119"]
["1.10.5.","Ant mėgintuvėlio arba etiketės turi būti minimalaus-maksimalaus arba minimalaus ir vidutinio užpildymo žymą",null,null,null,null,null,"Ant mėgintuvėlio etiketės yra minimalaus-maksimalaus užpildymo žyma\n1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 121"]
["1.11.","Vakuuminiai mėgintuvėliai su ličio heparinu ",55000,"vnt.",9.6000000000000002E-2,{"$f":"IF(ISBLANK(E74),\"\", PRODUCT(C74,E74))","v":5280},"Vak. mėgintuvėlis 4ml Li-He\n Premium, Greiner Bio-One, 454084"]
["1.11.1.","Vakuuminiai mėgintuvėliai su ličio heparinu (sausa priedo forma)",null,null,null,null,null,"Vakuuminiai mėgintuvėliai su ličio heparinu (sausa priedo forma)\n1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 123, 124, 125"]
["1.11.2.","3-4ml tūrio, dydis 13mm x 75 mm",null,null,null,null,null,"4ml tūrio, dydis 13mmx75mm\n1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 126"]
["1.12.","Vakuuminiai mėgintuvėliai gliukozės koncentracijos nustatymui ",10000,"vnt.",0.104,{"$f":"IF(ISBLANK(E77),\"\", PRODUCT(C77,E77))","v":1040},"Vak. mėgintuvėlis 4ml\n Glucose Premium, Greiner Bio-One, 454062"]
["1.12.1.","Vakuuminiai mėgintuvėliai gliukozės koncentracijos nustatymui nepraskiestame plazmos bandinyje",null,null,null,null,null,"Vakuuminiai mėgintuvėliai gliukozės koncentracijos nustatymui nepraskiestame plazmos bandinyje\n1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 127"]
["1.12.2.","Su Na fluoridu ir kalio oksalatu (sausa priedo forma)",null,null,null,null,null,"Su Na fluoridu ir kalio oksalatu (sausa priedo forma)\n1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 128, 129"]
["1.12.3.","3-4ml, dydis 13x75mm",null,null,null,null,null,"4ml, dydis 13x75mm\n1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 19, 130"]
["1.13.","Vakuuminiai mėgintuvėliai su K2 EDTA arba K3EDTA",280000,"vnt.",0.09,{"$f":"IF(ISBLANK(E81),\"\", PRODUCT(C81,E81))","v":25200},"Vak. mėgintuvėlis 3ml \nK2EDTA R, Greiner Bio-One, 454020"]
["1.13.1.","Vakuuminiai mėgintuvėliai su K2 EDTA arba K3EDTA",null,null,null,null,null,"Vakuuminiai mėgintuvėliai su K2 EDTA\n1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 132"]
["1.13.2.","3-4ml, dydis13x75mm",null,null,null,null,null,"3ml, dydis 13x75mm\n1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 133"]
["1.14.","Vakuuminiai mėgintuvėliai su Na-citratu ",150000,"vnt.",0.11600000000000001,{"$f":"IF(ISBLANK(E84),\"\", PRODUCT(C84,E84))","v":17400},"Vak. mėgintuvėlis 3,5ml \nCoag. 3,2% NR, Greiner Bio-One, 454327"]
["1.14.1.","Vakuuminiai mėgintuvėliai su Na-citratu ",null,null,null,null,null,"Vakuuminiai mėgintuvėliai su Na-citratu\n1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 135"]
["1.14.2.","2,7-3,5ml, dydis 13x75mm",null,null,null,null,null,"3,5 ml, dydis 13x75mm\n1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 136"]
["1.14.3.","Mėgintuvėlių sienelė dvigubo sluoksnio",null,null,null,null,null,"Mėgintuvėlio sienelė dvigubo sluoksnio\n1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 137"]
["1.14.4.","Ant mėgintuvėlio arba etiketės turi būti minimalaus-maksimalaus arba minimalaus ir vidutinio užpildymo žymą",null,null,null,null,null,"Ant mėgintuvėlio etiketės yra minimalaus-maksimalaus užpildymo žyma\n1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 139"]
["1.15.","Vakuuminiai mėgintuvėliai kiekybiniams PGR tyrimams plazmoje",3000,"vnt.",0.17399999999999999,{"$f":"IF(ISBLANK(E89),\"\", PRODUCT(C89,E89))","v":522},"Vak. mėgintuvėlis 5ml \n2KE K2EDTA Sep Premium, Greiner Bio-One, 456211"]
["1.15.1.","Vakuuminiai mėgintuvėliai kiekybiniams PGR tyrimams plazmoje",null,null,null,null,null,"Vakuuminiai mėgintuvėliai kiekybiniams PGR tyrimams plazmoje\n1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 141, 147"]
["1.15.2.","Su K2 EDTA ir atskiriamuoju geliu",null,null,null,null,null,"Su K2 EDTA ir atskiriamuoju geliu\n1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 151"]
["1.15.3.","5-6 ml, dydis 13mm x 100mm",null,null,null,null,null,"5ml, dydis 13x100mm\n1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 152"]
["1.16.","Vakuuminiai mėgintuvėliai be priedų biocheminiam – serologiniam – imunocheminiam tyrimui",7000,"vnt.",0.104,{"$f":"IF(ISBLANK(E93),\"\", PRODUCT(C93,E93))","v":728},"Vak. mėgintuvėlis 6ml be\n priedų Premium, Greiner Bio-One, 456001"]
["1.16.1.","Vakuuminiai mėgintuvėliai be priedų biocheminiam – serologiniam – imunocheminiam tyrimui",null,null,null,null,null,"Vakuuminiai mėgintuvėliai be priedų biocheminiam-serologiniam-imunocheminiam tyrimui\n1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 155, 157, 160"]
["1.16.2.","6-7ml tūrio, dydis 13x100mm",null,null,null,null,null,"6ml, dydis 13x100mm\n1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 169"]
["1.17.","Vakuuminis mėgintuvėlis su antikoagulianto ir konservanto mišiniu  ",3000,"vnt.",0.13,{"$f":"IF(ISBLANK(E96),\"\", PRODUCT(C96,E96))","v":390},"Vak. mėgintuvėlis 6ml \nGlucose R (Na/Fl), Greiner Bio-One, 456062"]
["1.17.1.","Vakuuminis mėgintuvėlis su antikoagulianto ( kalio oksalato) ir konservanto (natrio fluorido) mišiniu ",null,null,null,null,null,"Vakuuminis mėgintuvėlis su antikoagulianto (kalio oksalato) ir konservanto (natrio fluorido) mišiniu\n1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 170, 171"]
["1.17.2.","Kraujui niš venos paimti, ne mažiau kaip 5 ml, bus naudojama alkoholio nustytmui",null,null,null,null,null,"Kraujui iš venos paimti, 6 ml\n1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 172"]
["1.17.3.","Pateikti dokumentus, įrodančius, kad gamintojo kokybės valdymo sistema atitinka standartą EN ISO 9001",null,null,null,null,null,"Gamintojo Greiner Bio-One kokybės valdymo sistema atitinka standartą EN ISO 9001 (sertifikatas pateikiamas)\n1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 173, 175"]
["1.17.4.","Mėgintuvėliai turi būti su tiksliai dozuotu vakuumu. Privalomas pritraukiamo kraujo lygio žymėjimas ant mėgintuvėlio etiketės ar mėgintuvėlio",null,null,null,null,null,"Mėgintuvėliai yra su tiksliai dozuotu vakuumu. Pritraukiamo lygio žymėjimas yra ant mėgintuvėlio etiketės\n1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 177, 183"]
["1.17.5.","Mėgintuvėliai turi būti sterilūs (atitikti ISO 11137 medicinos prietaisų sterilumo direktyvą arba lygiavertę) ant mėgintuvėlio etiketės nurodyta, jog mėgintuvėlis sterilus",null,null,null,null,null,"Mėgintuvėliai sterilūs (atitinka ISO 11137 direktyvą), ant mėgintuvėlio etiketės nurodyta, jog mėgintuvėlis sterilus\n1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 188, 194, 199, 200"]
["1.17.6.","Hermetiški, su saugiu personalui kraują atstumiančiu kamšteliu, galimas daugkartinis mėgintuvėlio atidarymas ir hermetiškas uždarymas tuo pačiu kamšteliu",null,null,null,null,null,"Hermetiški, su saugiu personalui kraują atstumiančiu kamščiu, galimas daugkartinis mėgintuvėlio atidarymas ir hermetiškas uždarymas tuo pačiu kamšteliu\n1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 201, 202, 203, 205"]
["1.17.7.","Mėgintuvėlio kamštelio spalvinis kodavimas turi atitikti tarptautinio standarto ISO 6710: 2017 ar lygiaverčio reikalavimus. ",null,null,null,null,null,"Mėgintuvėlio kamštelio spalvinis kodavimas atitinka tarptautinio standarto ISO 6710:2017 reikalavimus\n1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 206, 207"]
["1.17.8.","Adatos multibandinės, nerūdijančio plieno, silikonizuotos, užtikrinančios netrauminį venos pradūrimą",null,null,null,null,null,"Adatos multibandinės, nerūdyjančio plieno, silikonizuotos, užtikrinančios netrauminį venos pradūrimą\n1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 208, 209, 211, 213, 214"]
["1.17.9.","Adatų sterilumas (turi atitikti ISO11135 sterilumo direktyvą arba lygiavertę)",null,null,null,null,null,"Adatų sterilumas atitinka ISO 11135 direktyvą\n1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 1, 6, 210, 215, 216"]
["1.17.10.","Adatų spalvinis kodavimas turi atitikti ISO 6009:2016 ar lygiaverčio reikalavimus",null,null,null,null,null,"Adatų spalvinis kodavimas atitinka ISO 6009:2016 reikalavimus\n1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 217, 218, 219, 220"]
["1.17.11.","Vakuuminių mėgintuvėlių galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo pagaminimo datos (išskyrus mėgintuvėlius krešėjimo tyrimams, pavienio mėgintuvėlio galiojimas ne mažiau kaip 9 mėn.)",null,null,null,null,null,"Visų vakuuminių mėgintuvėlių galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo pagaminimo.\n1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 223, 225"]
["1.17.12.","1 pirkimo dalies siūlomos priemonės turi derėti tarpusavyje, būti vieno gamintojo ar prekinio ženklo ",null,null,null,null,null,"Visos pirkimo dalyje siūlomos priemonės yra vieno gamintojo (prekinio ženklo) bei suderintos tarpusavyje\n1 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 227, 233"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C37:C108)<>COUNT(F37:F108)),\"\", SUM(F37:F108))","v":189776},{"$f":"IF((COUNT(C37:C108)<>COUNT(F37:F108)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,"Taikomas PVM dydis (%)",5,"PVM suma",{"$f":"IF(OR(F109=\"\",D110=\"\"),\"\", PRODUCT(D110,F109)/100)","v":9488.7999999999993},{"$f":"IF(D110=\"\", \"Nurodykite taikomą PVM dydį\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F110), \"\", SUM(F109:F110))","v":199264.8}]
[]
[]
[]
["2. DALIS"," PASĖLIŲ BUTELIUKAI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Preliminarus Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės, pavadinimas, gamintojas, kodas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai"]
["2."," Pasėlių buteliukai"]
["2.1.","Vakuuminiai buteliukai kraujo ir kitų fiziologiškai sterilių organizmo skysčių pasėlių tyrimui ",15000,"vnt.",4.46,{"$f":"IF(ISBLANK(E120),\"\", PRODUCT(C120,E120))","v":66900},"Bact/Alert FN plus, bioMerieux, 410852"]
["2.1.1.","Vakuuminiai plastikiniai ar lygiaverčiai buteliukai kraujo ir kitų fiziologiškai sterilių organizmo skysčių pasėlių tyrimui su neutralizuojančiais antibakterinius preparatus absorbentais, skirti anaerobams ir fakultatyvviniems anaerobams išauginti",null,null,null,null,null,"Siūlome vakuuminius plastikinius buteliukus  kraujo ir kitų fiziologiškai sterilių organizmo skysčių pasėlių tyrimui su neutralizuojančiais antibakteriniais preparatais absorbentais, skirtus anaerobams ir fakultatyvviniems anaerobams išauginti.\n2 p.d. bukletai, psl. Nr. 2\n2 p.d. instrukcijos, psl. Nr. 1, 6"]
["2.1.2.","Buteliukai skirti naudoti prie ligoninės naudojamos sistemos Bact Alert 30/20 arba siūlyti lygiavertį variantą , suteikiant galimybę nemokamai naudotis mažiausiai dvejais prietaisais, ne senesniais kaip 5 metai ir ne mažiau kaip 100 vietų",null,null,null,null,null,"Siūlomi buteliukai skirti naudoti su ligoninės turima Bact/Alert  sistema. \n2 p.d. instrukcijos, psl. Nr. 1"]
["2.1.3.","Anaerobinių bakterijų augimo aptikimo laiko vidurkis nuo kraujo paėmimo iki augimo fiksavimo ne ilgesnis 35 val.",null,null,null,null,null,"Siūlomų buteliukų anaerobinių bakterijų augimo aptikimo laiko vidurkis nuo kraujo paėmimo iki augimo fiksavimo 34,7 val. \n2 p.d. instrukcijos, psl. Nr. 1, 12"]
["2.2.","Vakuuminiai buteliukai kraujo ir kitų fiziologiškai sterilių organizmo skysčių pasėlių tyrimui ",15000,"vnt.",4.46,{"$f":"IF(ISBLANK(E124),\"\", PRODUCT(C124,E124))","v":66900},"Bact/Alert FA plus, bioMerieux, 410851"]
["2.2.1.","Vakuuminiai plastikiniai ar lygiaverčiai buteliukai kraujo ir kitų fiziologiškai sterilių organizmo skysčių pasėlių tyrimui su neutralizuojančiais antibakterinius preparatus absorbentais, skirti aerobams (bakterijoms ir mieliagrybiams) išauginti ",null,null,null,null,null,"Siūlome vakuuminius plastikinius buteliukus kraujo ir kitų fiziologiškai sterilių organizmo skysčių pasėlių tyrimui su neutralizuojančiais antibakteriniais preparatais absorbentais, skirtus aerobams (bakterijoms ir mieliagrybiams) išauginti.\n2 p.d. bukletai, psl. Nr. 2\n2 p.d. instrukcijos, psl. Nr. 45, 50"]
["2.2.2.","Buteliukai skirti naudoti prie ligoninės naudojamos sistemos Bact Alert 30/20 arba siūlyti lygiavertį variantą , suteikiant galimybę nemokamai naudotis mažiausiai dvejais prietaisais, ne senesniais kaip 5 metai ir ne mažiau kaip 100 vietų",null,null,null,null,null,"Siūlomi buteliukai skirti naudoti su ligoninės turima Bact/Alert  sistema. \n2 p.d. bukletai, psl. Nr. 2\n2 p.d. instrukcijos, psl. Nr. 45"]
["2.2.3.","Aerobinių bakterijų augimo aptikimo laiko vidurkis nuo kraujo paėmimo iki augimo fiksavimo ne ilgesnis 32 val.",null,null,null,null,null,"Siūlomų buteliukų aerobinių bakterijų augimo aptikimo laiko vidurkis nuo kraujo paėmimo iki augimo fiksavimo 31.8 val.\n2 p.d. bukletai, psl. Nr. 2\n2 p.d. instrukcijos, psl. Nr. 45, 57"]
["2.3.","Vakuuminė buteliukai nedidelio kraujo kiekio pasėlių tyrimui skirti aerobams ir fakultatycviems anaerobams išauginti",3000,"vnt.",4.46,{"$f":"IF(ISBLANK(E128),\"\", PRODUCT(C128,E128))","v":13380},"Bact/Alert PF plus,\n bioMerieux, 410853"]
["2.3.1.","Vakuuminiai plastikiniai ar lygiaverčiai buteliukai nedidelio kraujo kiekio (ne daugiau 5 ml) pasėlių tyrimui skirti aerobams ir fakultatyviems anaerobams išauginti",null,null,null,null,null,"Siūlome vakuuminius plastikinius buteliukus nedidelio kraujo kiekio (iki 4 ml) pasėlių tyrimui skirtus aerobams ir fakultatyviems anaerobams išauginti.\n2 p.d. instrukcijos, psl. Nr. 94, 95 "]
["2.3.2.","Buteliukai skirti naudoti prie ligoninės naudojamos sistemos Bact Alert 30/20 arba siūlyti lygiavertį variantą, suteikiant galimybę nemokamai naudotis mažiausiai dvejais prietaisais, ne senesniais kaip 5 metai ir ne mažiau kaip 100 vietų",null,null,null,null,null,"Siūlomi buteliukai skirti naudoti prie ligoninės naudojamos sistemos Bact/Alert\n2 p.d. instrukcijos, psl. Nr. 94"]
["2.4.","Saugus kraujo rinkimo adatos ir laikiklio su adatos užraktu rinkinys",35000,"vnt.",0.68,{"$f":"IF(ISBLANK(E131),\"\", PRODUCT(C131,E131))","v":23800},"Saugus kraujo surinkimo rinkinys su adaptariu,\n Greiner Bio-One, 450182"]
["2.4.1.","Saugus kraujo rinkimo adatos ir laikiklio su adatos užraktu rinkinys 21G",null,null,null,null,null,"Siūlome saugus kraujo rinkimo adatos ir laikiklio su adatos užraktu rinkinį 21G.\n2 p.d. bukletai, psl. Nr. 4, 6"]
["2.4.2.","Adapteris buteliukui",null,null,null,null,null,"Komplektuojama su adapteriu buteliukui.\n2 p.d. bukletai, psl. Nr. 4, 6"]
["2.5.","Adata drugelio tipo su prailgintu vamzdeliu ir Luer adaptariu 21G, saugi",6000,"vnt.",0.68,{"$f":"IF(ISBLANK(E134),\"\", PRODUCT(C134,E134))","v":4080.0000000000005},"Saugus kraujo surinkimo rinkinys su adaptariu,\nGreiner Bio-One, 450182"]
["2.5.1.","Adata drugelio tipo su prailgintu vamzdeliu ir Luer adaptariu 21G, saugi",null,null,null,null,null,"Siūlome adatą drugelio tipo su prailgintu vamzdeliu ir Luer adaptariu 21G, saugią\n2 p.d. bukletai, psl. Nr. 6"]
["2.5.2.","Adata užrakte fiksuojama įtraukiant ją į vamzdelį, ištraukimo iš venos metu. ",null,null,null,null,null,"Siūloma adata užrakte fiksuojama įtraukiant ją į vamzdelį, ištraukimo iš venos metu. \n2 p.d. bukletai, psl. Nr. 4"]
["2.5.3.","Žarnelės ilgis 170-210mm. ",null,null,null,null,null,"Žarnelės ilgis 190mm.\n2 p.d. bukletai, psl. Nr. 6"]
["2.5.4.","Adata ploniasienė",null,null,null,null,null,"Siūloma adata ploniasienė.\n2 p.d. bukletai, psl. Nr. 6"]
["2.6.","Saugus kraujo rinkimo adatos ir laikiklio su adatos užraktu rinkinys",6000,"vnt.",0.68,{"$f":"IF(ISBLANK(E139),\"\", PRODUCT(C139,E139))","v":4080.0000000000005},"Saugus kraujo surinkimo rinkinys su adaptariu,\nGreiner Bio-One, 450183"]
["2.6.1.","Saugus kraujo rinkimo adatos ir laikiklio su adatos užraktu rinkinys 23G. Adapteris buteliukui",null,null,null,null,null,"Siūlome saugus kraujo rinkimo adatos ir laikiklio su adatos užraktu rinkinį 23G. Adapterį buteliukui.\n2 p.d. bukletai, psl. Nr. 6"]
["2.6.2.","Adata užrakte fiksuojama įtraukiant ją į vamzdelį, ištraukimo iš venos metu. ",null,null,null,null,null,"Siūloma adata užrakte fiksuojama įtraukiant ją į vamzdelį, ištraukimo iš venos metu.\n2 p.d. bukletai, psl. Nr. 4"]
["2.6.3.","Žarnelės ilgis 170-210mm. ",null,null,null,null,null,"Siūloma žarnelės ilgis 190mm.,  \n2 p.d. bukletai, psl. Nr. 6"]
["2.6.4.","Adata ploniasienė",null,null,null,null,null,"Siūloma adata ploniasienė. \n2 p.d. bukletai, psl. Nr. 6"]
["2.6.5.","2 pirkimo dalies siūlomos priemonės turi derėti tarpusavyje, būti vieno gamintojo ar prekinio ženklo. ",null,null,null,null,null,"2 pirkimo dalies siūlomos priemonės dera tarpusavyje.\n2 p.d. suderinamumas"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C120:C144)<>COUNT(F120:F144)),\"\", SUM(F120:F144))","v":179140},{"$f":"IF((COUNT(C120:C144)<>COUNT(F120:F144)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,"Taikomas PVM dydis (%)",5,"PVM suma",{"$f":"IF(OR(F145=\"\",D146=\"\"),\"\", PRODUCT(D146,F145)/100)","v":8957},{"$f":"IF(D146=\"\", \"Nurodykite taikomą PVM dydį\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F146), \"\", SUM(F145:F146))","v":188097}]
[]
[]
[]
["3. DALIS","ŠLAPIMO SURINKIMO SISTEMA"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Preliminarus Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės, pavadinimas, gamintojas, kodas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai"]
["3.","Šlapimo surinkimo sistema"]
["3.1.","Vakuuminis mėgintuvėlis be priedų",1000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E156),\"\", PRODUCT(C156,E156))","v":""}]
["3.1.1.","Vakuuminis mėgintuvėlis be priedų, konusinis"]
["3.1.2.","Šlapimui, ne mažiau kaip 5ml"]
["3.2.","Vienkartinis šlapimo ėmimo prietaisas",1000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E159),\"\", PRODUCT(C159,E159))","v":""}]
["3.2.1.","Vienkartinis šlapimo ėmimo prietaisas prie vakuuminio mėgintuvėlio"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C156:C160)<>COUNT(F156:F160)),\"\", SUM(F156:F160))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C156:C160)<>COUNT(F156:F160)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,"Taikomas PVM dydis (%)",null,"PVM suma",{"$f":"IF(OR(F161=\"\",D162=\"\"),\"\", PRODUCT(D162,F161)/100)","v":""},{"$f":"IF(D162=\"\", \"Nurodykite taikomą PVM dydį\", \"\")","v":"Nurodykite taikomą PVM dydį"}]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F162), \"\", SUM(F161:F162))","v":0}]
[]
[]
[]
["4. DALIS","VAKUUMINIS MĖGINTUVĖLIS BE PRIEDŲ"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Preliminarus Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės, pavadinimas, gamintojas, kodas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai"]
["4.","Vakuuminis mėgintuvėlis be priedų"]
["4.1.","Vakuuminis mėgintuvėlis be priedų",1000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E172),\"\", PRODUCT(C172,E172))","v":""}]
["4.1.1.","Kraujui ne mažiau kaip 10 ml"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C172:C173)<>COUNT(F172:F173)),\"\", SUM(F172:F173))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C172:C173)<>COUNT(F172:F173)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,"Taikomas PVM dydis (%)",null,"PVM suma",{"$f":"IF(OR(F174=\"\",D175=\"\"),\"\", PRODUCT(D175,F174)/100)","v":""},{"$f":"IF(D175=\"\", \"Nurodykite taikomą PVM dydį\", \"\")","v":"Nurodykite taikomą PVM dydį"}]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F175), \"\", SUM(F174:F175))","v":0}]

{"sheet":"Subtiekėjai ir priedai","index":1,"n_rows":82,"n_cols":11,"rows_kept":82,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[24,1,24,6],[23,1,23,6],[22,1,22,6],[21,1,21,6],[27,1,27,6],[26,1,26,6],[25,1,25,6],[29,0,29,9],[34,4,34,9],[32,4,32,9],[34,0,34,3],[32,0,32,3],[23,7,23,9],[22,7,22,9],[21,7,21,9],[27,7,27,9],[26,7,26,9],[25,7,25,9],[24,7,24,9],[4,5,4,7],[4,2,4,4],[18,0,18,9],[20,7,20,9],[20,1,20,6],[4,0,4,1],[5,5,5,7],[5,0,5,1],[11,2,11,4],[11,0,11,1],[14,5,14,7],[13,5,13,7],[12,5,12,7],[14,8,14,9],[13,8,13,9],[12,8,12,9],[1,0,2,10],[16,0,16,9],[7,5,7,7],[6,5,6,7],[7,8,7,9],[6,8,6,9],[7,0,7,1],[6,0,6,1],[7,2,7,4],[6,2,6,4],[5,2,5,4],[5,8,5,9],[4,8,4,9],[9,0,9,10],[11,8,11,9],[11,5,11,7],[14,0,14,1],[13,0,13,1],[12,0,12,1],[14,2,14,4],[13,2,13,4],[12,2,12,4]]}
[]
["Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:"]
[]
[]
["Pavadinimas*",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodami įsipareigojimai",null,null,"Perduodamų įsipareigojimų dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)",null,"Kval. Reikalavimo Nr."]
[]
[]
[]
[]
["Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):"]
[]
["Pavadinimas",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla*",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Nr.","Dokumento  pavadinimas",null,null,null,null,null,"Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne"]
["1","Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)"]
["2","Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas"]
["3","Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)"]
["1.\n2.\n3.","Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą\nEBVPD\nTiekėjo deklaracija",null,null,null,null,null,"Ne"]
["4.\n5.\n6.","1 p.d. atitikties dokumentai\n1 p.d. CE sertifikatai\n1 p.d. gamintojo įgaliojimas",null,null,null,null,null,"Ne"]
["7.\n8.\n9.","2 p.d. bukletai\n2 p.d. CE sertifikatai\n2 p.d. gamintojų įgaliojimai",null,null,null,null,null,"Ne"]
["10.\n11.","2 p.d. instrukcijos\n2 p.d. suderinamumas",null,null,null,null,null,"Ne"]
[]
["Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS."]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:",null,null,null,"UAB „DIAMEDICA“ viešųjų pirkimų specialistė"]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:",null,null,null,"Lina Alesienė"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["7868 2023-03-30 15:39:55"]