SERTIFIKATAS

| Produkto pavadinimas | Kalibravimo dujos 1 |
| --- | --- |
| Tipas: | Dujų mišinys 2.5 L |
| Kodas: | 962-140 |

Traceability of parameters:

| Parametrai | Vnt | Siejasi su | Nukrypimas |
| --- | --- | --- | --- |
| CO2 | mol% | NIST SRM dujos | 0.02 |
| 02 | mol % | NIST SRM dujos | 0.08 |

Liudijimas:   Kiekvienas šio produkto lotas buvo testuotas ir nominalios šio produkto vertės, apibrėžtos etiketėje nustatytos tinkamos.

(paraštas)

H.B. Kristertsen

Cheminės referentinės lab.vadovė

Abieju parametrų tinkamumas pilnai aprašytas brošiūroje AS 117: Skyriuje “Parametrų atitikimas standartams”, kuri yra Radiometer.

radiometer Copenhagen