## Lapas1
PREKIŲ SPECIFIKACIJA | [11 empty] | SUTARTIES PRIEDAS
Prie 2023 m. birželio 21 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ________ dėl priemonių kapiliarinio kraujo paėmiumui
Sutarties šalys: Pardavėjas UAB Mediq Lietuva
Pirkėjas VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė
1. Visos siūlomos prekės (reagentai bei priemonės) turi būti originalios, tinkamos darbui su nurodytomis priemonėmis.
2. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti maksimalaus prekių kiekio.
3. Prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
4. Tiekiamų prekių kokybė turi atitikti Direktyvos 98/78EB "Dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų" bei šiosTechninės specifikacijos reikalavimus.Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašus (katalogą, brošiūrą ar panašiai) ir kokybės atitikties sertifikatų kopijas originalo ir lietuvių kalbomis.
5. Atsižvelgiant į ligoninėje sunaudojamų reagentų kiekį per atitinkamą laikotarpį (pvz. mėnesį, 3 mėnesius, metus ir pan.) bei atliekamų įstaigoje, teikiančioje paslaugas vaikams, nedidelį tyrimų kiekį, ir siekiant, kad reagentai būtų naudojami racionaliai, pageidaujama pakuotė turėtų būti ne didesnė nei nurodyta lentelėje.
6. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti konkretaus tiekėjo prekių atitikimą reikalavimams, prašo ir gali prašyti Tiekėjo per pirkimo vykdytojo nustatytą terminą pateikti prekių pavyzdžius. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.
7. Prekių pristatymo vieta: K.Donelaičio g. 5, Klaipėda ( trečias aukštas).
8. Sutarties terminas - 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo.Sutartis gali būti pratęsta 1 kartą 12 mėnesių, bet ne ilgiau kaip iki maksimalaus prekių kiekio nupirkimo.
9. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus prekės ženklas, gamintojas, metodas ar tipas, tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, metodus ar tipus.
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ | Pavadinimas | Paskirtis | Reikalaujama prekės forma ir specialūs reikalavimai | Pageidaujama pakuotė (mato vnt.) | Maksimalus kiekis pakuotėmis (mato vienetais) | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių skaičius pagal poreikį | Prekės aprašymas | Prekės CE sertifikatas (Taip/Ne) | Gamintojas | Siūlomos pakuotės (mato vnt.) įkainis be PVM, Eur | PVM tarifas | Siūlomos pakuotės (mato vnt.) įkainis su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas
1 | 38437000-7 | Priemonės kapiliarinio kraujo paėmimui | Automatinis bespalvis lancetas. Korpusas leidžiandis pozicionuoti dūrio vietą, dvigubos spyruoklės mechanizmas , užtikrinantis staigų nevibruojantį dūrį ir infekuoto lanceto įtraukimą atgal.Atatėlė sterili, silikonuota.Koduojamas spalvomis(skirtingos adatėlės- skirtingos spalvos). Visi lancetai perkami vieno ženklo gamintojo. Būtini pavyzdžiai, CE dokumentas,sterilumo sertifikatas,naudojimo instrukcija, gamintojo patvirtinimą reikalavimams. |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 095.00 | 1 149.75 | UAB Mediq Lietuva
| 38437000-7 | Vienkartinis pradūriklis (skarifikatorius) | Naudojamas esant didesniam kraujo poreikiui ~0.500 µl kraujo | Dūrio plotis (peiliukas) 1.5 mm, gylis 1.6 mm, violetinės spalvos | vnt. | 12000 | 200 | 60 | Haemolance Plus katalogas | CE sertifikatai | Strefa-HTL, Haemolance Plus 7926 | 15.00 | 5 | 15.75 | 900.00 | 945.00 | UAB Mediq Lietuva
| 38437000-7 | Vienkartinis pradūriklis (skarifikatorius) | Pediatrinis ( iš kulniuko) ~ 0.250µl kraujo | Dūrio plotis (peiliukas) 1.5 mm, gylis 1.2 mm | vnt. | 1000 | 200 | 5 | Haemolance Plus katalogas | CE sertifikatai | Strefa-HTL, Haemolance Plus 7927 | 15.00 | 5 | 15.75 | 75.00 | 78.75 | UAB Mediq Lietuva
| 38437000-7 | Vienkartinis pradūriklis (skarifikatorius) | Naudojamas esant didesniam kraujo poreikiui kai oda plona ~0.250 µl kraujo | Adatėlė 21G, gylis 1.8 mm | vnt. | 1000 | 200 | 5 | Haemolance Plus katalogas | CE sertifikatai | Strefa-HTL, Haemolance Plus 7924 | 12.00 | 5 | 12.60 | 60.00 | 63.00 | UAB Mediq Lietuva
| 38437000-7 | Vienkartinis pradūriklis (skarifikatorius) | Storai odai ~0.250 µl kraujo | Adatėlė 18 G, gylis 1.8 mm | vnt. | 1000 | 200 | 5 | Haemolance Plus katalogas | CE sertifikatai | Strefa-HTL, Haemolance Plus 7925 | 12.00 | 5 | 12.60 | 60.00 | 63.00 | UAB Mediq Lietuva
|  |  | Pardavėjas __________________________ | [6 empty] | Pirkėjas ______________________