TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Akcinės bendrovės „Kauno energija“ (toliau – Perkantysis subjektas) katilinėse ir elektrinėse Kauno mieste ir rajone bei Jurbarko mieste, reikalingos automobilinių ir vagoninių svarstyklių (toliau – Svarstyklės) kalibravimo, metrologinių patikrų ir remonto paslaugos  (BVPŽ kodas − 71632000-7; toliau – Paslaugos) bei dalys, reikalingos Paslaugoms atlikti (BVPŽ kodas - 34913000-0 ; toliau – Prekės).

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

  - Perkančiojo subjekto Svarstyklių kalibravimo, metrologinių patikrų ir remonto Paslaugos bei Prekės reikalingos tinkamai tolimesnei  Svarstyklių eksploatacijai užtikrinti.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR CHARAKTERISTIKA

  - Perkančiojo subjekto Svarstyklių sąrašas, kurioms reikia suteikti Paslaugas:

Lentelė Nr.1

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas, adresas | Svarstyklių tipas markė, serijos Nr. |
| --- | --- | --- |
| 1. | „Šilko“ katilinė, Varnių g. 48, Kaunas | Automobilinės svarstyklės DINI ARGEO SRL 3590ECPWT, S/N 0100173883 |
| 2. | Ežerėlio katilinė, Kauno g. 2, Kaunas | Automobilinės svarstyklės Mettler Toledo IND560/PDX, IND560 (T2391) S/N 3395925-6LQ |
| 3. | Noreikiškių katilinė, Universiteto g. 1, Kaunas | Automobilinės svarstyklės Mettler Toledo IND221/ZSFY, IND221 (T8030) S/N 01487563DP |
| 4. | Garliavos katilinė, S.Lozoraičio g. 17A, Kaunas | Automobilinės svarstyklės Mettler Toledo IND 560 PDX, S/N 3259610-6KN |
| 5. | Petrašiūnų elektrinė, Jėgainės g. 12C, Kaunas | Automobilinės svarstyklės Mettler Toledo IND.231/ZSFY (T8030) S/N B435963242 |
|  |  | Vagoninės svarstyklės DINI ARGEO 3590ECPWT Nr. 33606940 UK 2931 |
| 6. | „Inkaro“ katilinė, Raudondvario 7-asis takas 4, Kaunas | Automobilinės svarstyklės Mettler Toledo IND231/ZSFY, T 8030 S/N B435963242 |
| 7. | „Nemuno“ katilinė, R.Kalantos g. 49, Kaunas | Automobilių svarstyklės IND 560 PDX Nr. 3415093-6CR |
| 8. | Jurbarko katilinė, V.Kudirkos g. 33, Jurbarkas | Automobilinės svarstyklės DINI ARGEO 3590ETB, T UK2931 S/N:53439554 |

  - Preliminarūs Paslaugų poreikiai:

Lentelė Nr.2

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiui |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automobilinių svarstyklių kalibravimas | Vnt. | 30 |
| 2. | Vagoninių svarstyklių kalibravimas | Vnt. | 8 |
| 3. | Automobilinių svarstyklių metrologinė patikra | Vnt. | 30 |
| 4. | Vagoninių svarstyklių metrologinė patikra | Vnt. | 8 |
| 5. | Automobilinių svarstyklių techninė profilaktika | Kompl. | 30 |
| 6. | Inžinieriaus paslaugos | Val. | 35 |
| 7. | Programuotojo paslaugos | Val. | 20 |
| 8. | Inžinieriaus paslaugos ne darbo laiku ir šventinėmis dienomis | Val. | 10 |

  - Preliminarūs Prekių poreikiai:

Lentelė Nr.3

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiui |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mettler toledo IND246 arba analogiškas svėrimo terminalas | Vnt. | 1 |
| 2. | Mettler toledo IND246 arba analogiškas svėrimo terminalas | Vnt. | 1 |
| 3. | Mettler toledo IND560 arba nalogiška pagrindinė plokštė | Vnt. | 1 |
| 4. | Mettler toledo IND560 arba analogiška maitinimo blokas | Vnt. | 1 |
| 5. | PDX 30t. arba analogiškas skaitmeninis svorio daviklis | Vnt. | 4 |
| 6. | PDX arba analogiškas kabelis 6,6m | Vnt. | 4 |
| 7. | PDX arba analogiškas kabelis 2,5m | Vnt. | 4 |
| 8. | KELI ZSFY 30t. arba analogiškas analoginis svorio daviklis | Vnt. | 4 |
| 9. | Sujungimų dėžutė analoginiams svorio davikliams | Vnt. | 4 |
| 10. | IND 231 arba analogiška pagrindinė plokštė | Vnt. | 1 |
| 11. | Apauginė T profilio guma | Vnt. | 30 |
| 12. | GDD 30t. arba analogiškas skaitmeninis svorio daviklis | Vnt. | 2 |
| 13. | Moxa arba analogiškas duomenų perdavimo konverteris RS232-LAN | Vnt. | 5 |
| 14. | Kampinis ribotuvas automobilinių svarstyklių platformai | Vnt. | 4 |

  - Prieš teikiant pasiūlymą, galima Svarstyklių apžiūra, laiką ir datą suderinus su Perkančiuoju subjektu.

  - Paslaugų ir Prekių kiekiai yra preliminarūs, nes Paslaugos ir / ar Prekės bus užsakomos pagal poreikį.

  - Nustačius gedimą Tiekėjas užpildo defektinį aktą ir pateikia Perkančiajam subjektui sąmatą. Perkantysis subjektas priima sprendimą remontuoti ar neremontuoti ir apie tai informuoja Tiekėją. Remontas atliekamas tik gavus Perkančiojo subjekto patvirtinimą.

  - Dalių, detalių, elementų, reikalingų remonto atlikimui, kaina negali būti didesnė už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų siūlomas atitinkamų dalių, detalių, elementų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų.

  - Perkantysis subjektas turi teisę Paslaugų Tiekėjo remontui reikalingų dalių kainas pasitikslinti pas dalių gamintoją arba pirkimo objekte nurodytos įrangos remontui reikalingas dalis, detales ar elementus įsigyti tiesiogiai iš Perkančiajam subjektui mažesnę kainą pasiūliusio Paslaugų tiekėjo. Paslaugų tiekėjas šiuo atveju neturi teisės atsisakyti atlikti paslaugų.

  - Sutartyje nurodytos įrangos remontui naudojamos dalys, detalės, elementai turi būti nauji, atitikti CE standartus (arba lygiaverčius standartus), nenaudoti, neturintys paslėptų trūkumų bei defektų ir turi atitikti gamyklos gamintojos techninius reikalavimus bei reikalavimus, kurie taikomi tos rūšies detalėms, elementams. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Remontui naudojamas dalis, detales, elementus turi būti leidžiama naudoti Lietuvos Respublikoje. Visos detalės turi būti OEM (original equipment manufacturer) arba analogiškos t. y. atitikti įrangos gamintojo komplektaciją.

- DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PATEIKTI PO PASLAUGŲ SUTEIKIMO

  - Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas, kuriame būtų nurodyta:

    - Svarstyklės, kurioms buvo suteiktos Paslaugos;

    - Paslaugų trukmė;

    - Suteiktų Paslaugų rezultatai, kurie atspindėtų Svarstyklių techninę būklę ir tinkamumą tolimesnei eksploatacijai;

    - Paslaugų metu panaudotos Prekės ir jų kaina;

    - Kita aktuali Perkančiajam subjektui informacija.

- Garantijos

  - Paslaugų kokybė turi atitikti Svarstyklių saugumo technikos ir eksploatacijos taisyklių reikalavimus.

  - Visiems Paslaugų rezultato elementams (sudėtinėms dalims), kuriems pagal civilinį kodeksą būtų galimybė sutartiniu įsipareigojimu suteikti kokybės garantijos terminą, suteikiamas 12 (dvylikos) mėnesių kokybės garantijos terminas.

  - Paslaugų tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Pirkimo sąlygų dokumentų reikalavimai ir Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Paslaugų tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Kokybės garantijos termino eiga sustabdoma laikotarpiui nuo pranešimo apie darbų rezultato elemento trūkumą iki tokio darbų rezultato elemento trūkumo pašalinimo momento. Jeigu tam tikriems paslaugų rezultato elementams gamintojas standartiškai suteikia ilgesnį kokybės garantijos terminą, taikomas toks ilgesnis kokybės garantijos terminas. Šio pirkimo pagrindu sudarytai sutarčiai pasibaigus, lieka galioti remonto paslaugoms ir (ar) remonto metu panaudotai įrangai, medžiagoms, detalėms, Paslaugų tiekėjo suteiktos garantijos.

- Paslaugų teikimo terminai ir VIETA

  - Paslaugų suteikimo vietos nurodytos šios techninės specifikacijos Lentelėje Nr.1.

  - Tiekėjas turės suteikti Paslaugas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Perkančiojo subjekto užsakymo el. paštu ar telefonu, jeigu užsakyme nurodyta, kad Paslauga užsakoma įprasta tvarka.

  - Tiekėjas turės suteikti Paslaugas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Perkančiojo subjekto užsakymo el. paštu ar telefonu, jeigu užsakyme nurodyta, kad Paslauga užsakoma skubos tvarka.