ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISŲ REMONTO PASLAUGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas – AB „Kauno energija“ (toliau – Perkantysis subjektas) perka eksploatuojamų Multical tipo Kamstrup (Danija) šilumos apskaitos prietaisų (toliau – Matavimo prietaisai) remonto paslaugas                     (toliau – Paslaugos).

- Preliminarus remontuojamų Matavimo prietaisų skaičius per metus – 700 vnt.

- Paslaugos bus perkamos pagal Perkančiojo subjekto poreikį, Paslaugos kainą sudaro pilnas Matavimo prietaiso atstatymas metrologinės patikros reikalavimų atitikčiai.

- Perkantysis subjektas neįsipareigoja nupirkti visų Techninėje specifikacijoje nuodytų Paslaugų kiekio. Paslaugos bus užsakomos atskirais Perkančiojo subjekto užsakymai, kai Matavimo prietaisas Multical/Ultraflow neatitinka metrologinės patikros reikalavimų ir reikalingas jo remontas.

- Matavimo prietaisus Kauno mieste savo lėšomis tiekėjui pristato ir atsiima Perkantysis subjektas. Jeigu Paslaugos teikiamos ne Kauno mieste, Matavimo prietaisus paima ir grąžina Perkančiajam subjektui savo lėšomis tiekėjas.

- Paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Matavimo prietaiso pristatymo ar paėmimo dienos.