1 priedas

ADIS PALAIKYMO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

## BENDROJI DALIS

2009 m. Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sudarė sutartį su Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) bendrovės „Cogent Systems GmbH“ (dabar „Thales Cogent“), dėl Daktiloskopinių duomenų registro Automatinės daktiloskopinės identifikavimo sistemos (angl. Cogent Automatized Fingerprint Identification System) (toliau – ADIS) įdiegimo. 2009 m. pabaigoje ADIS (Licencijos ID Nr. 76906) oficialiai buvo pradėta eksploatuoti Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centre (toliau – LPKTC). JAV bendrovė „Cogent Systems GmbH“ ADIS komponentams suteikė trejų metų garantiją, kuri galiojo iki 2012 m. gruodžio 31 d., o iki 2023 m. birželio 23 d. ADIS turi palaikymo ir priežiūros paslaugą.
ADIS paskirtis – Daktiloskopinių duomenų registre registruoti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti ir teikti duomenis ikiteisminio tyrimo įstaigoms, prokuratūrai, teismams, kitoms įgaliotoms valstybės institucijoms, Europos Sąjungos teisės aktų bei Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka užsienio valstybių teisėsaugos institucijoms bei tarptautinėms teisėsaugos organizacijoms nusikalstamų veikų atskleidimo, tyrimo ir prevencijos, viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimo tikslais remiantis Daktiloskopinių duomenų registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos policijos generalinio komisaro 2007 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 5-V-88 „Dėl Lietuvos policijos daktiloskopinių duomenų registro steigimo“ (kartu su 2011 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 5-V-304 su 2015 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr.5-V-1032).
Lietuvos policijos eksploatuojama ADIS susideda iš šių 3 komponentų:
1. ADIS centrinė programinė įranga;
2. ADIS centriniai serveriai;
3. ADIS galiniai įrenginiai:
- ADIS centrinės darbo vietos;
- ADIS nuotolinės darbo vietos.
## 1. ADIS CENTRINĖ PROGRAMINĖ ĮRANGA

ADIS centrinė programinė įranga eksploatuojama LPKTC, kuri yra įdiegta Informatikos ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (Toliau – IRD) patalpoje, esančioje Šventaragio g. 2, Vilniuje, įrengtose didesnius fizinės ir informacijos saugos reikalavimus atitinkančioje serverinėje.
Toliau lentelėse pateikiama detalesnė informacija apie ADIS ir jos eksploatavimo vietas (institucijos ir adresai). ADIS aptarnavimas turi būti vykdomas lentelėje nurodytose vietose.

1.1 Lentelė. ADIS komponentai ir jų eksploatavimo vietos.
Nr.	Komponento vieta	Kiekis
1.	Informatikos ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos / Šventaragio g. 2, Vilnius
	ADIS centrinė programinė įranga	1

ADIS priklauso valstybės institucijų ir įstaigų informacinių sistemų antrajai kategorijai, todėl jo veikla po sutrikimo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-941 patvirtintų Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų 5.11.3 punktu, turi būti atnaujinama per 12 val. nuo pranešimo apie sutrikimo gavimo.

1.2 Lentelė. ADIS centrinė programinė įranga.
Nr.	Pavadinimas, modelis	Kiekis
1.	CAFIS 6.1 (Cogent AFIS): / centrinė įvedimo ir identifikavimo posistemė; / nuotolinio įvedimo ir identifikavimo posistemė; / EURODAC įvedimo ir identifikavimo posistemė; / PRUM posistemė; / mobilaus identifikavimo posistemė; / portatyvaus identifikavimo posistemė; / Oracle 10g DBVS; / atsarginio kopijavimo, archyvavimo ir atkūrimo posistemė.	1

ADIS aptarnavimas 1 metų laikotarpiui, susideda iš tokių dalių:

1.1. Pagalbos personalo paskyrimas – teikėjas, kuris bus tiesiogiai atsakingas už ADIS ir tinklu susietų ADIS darbo vietų palaikymą, pateikia savo paskirtų darbuotojų, teiksiančių techninę pagalbą, veiklos aprašymą. Aprašymą turi sudaryti techninę pagalbą teiksiančių techninių darbuotojų kvalifikacija, gebėjimai ir darbų atlikimo metodai.
Teikėjas turi paskirti ADIS aptarnavimo paslaugos teikimo Pagalbos personalą, t. y. paskirti savo techninius darbuotojus (ne mažiau kaip 2), kurie suteiktų ADIS aptarnavimo paslaugą vietoje ir prireikus koordinuotų aptarnavimo darbus. Teikėjo techniniai darbuotojai turi sureaguoti ir atvykti į vietą (jei reikalinga) per valandą nuo iškvietimo darbo dienomis nuo 08:00 iki 17:00 val. (Lietuvos Respublikos laikas).

1.2. Teikėjas suteikia ADIS funkcionalumo nenutrūkstamo veikimo palaikymą, apimantį profilaktinį palaikymą, atnaujinimo vertinimą, aptarnavimą ir remontinį ADIS aptarnavimą pagal iškvietimą ir kitas Aptarnavimo sutartyje numatytas ADIS palaikymo sritis. Leidžiamas ADIS prastovos (dėl galimų programinės įrangos sutrikimų) laikas per metus yra ne daugiau kaip 120 val. Teikėjas užtikrina ADIS palaikymą pagal ADIS pirkimo sutartyje nustatytus reikalavimus.

1.3. Pagalbos tarnybos sistema (Help desk) – turi būti naudojami specialūs įrankiai, kuriais įgalioti užsakovo darbuotojai nuotoliniu būdu registruos pranešimus apie incidentus, problemas ir ADIS sutrikimus.
Teikėjo Pagalbos personalas privalo turėti pagalbos tarnybos sistemą (Help desk), kurioje įgalioti užsakovo darbuotojai registruos pranešimus apie incidentus, problemas ir ADIS sutrikimus. Taip pat pranešimai Teikėjui gali būti perduodami telefonu ir el. paštu. Pranešimų registravimas Pagalbos tarnybos sistemoje turi veikti visą parą (365, 24x7). Teikėjas turi užtikrinti, kad darbo dienomis 8 val. per parą (5x8) kuo greičiau būtų reaguojama į pranešimus, siekiant išspręsti problemas.
Teikėjo Pagalbos personalas turi vesti detalų žurnalą (popieriniu ar elektroniniu pavidalu), kuriame būtų fiksuojami pranešimai, nurodant, kaip buvo reaguota ir kaip buvo išspręsta problema.
Įgalioti užsakovo darbuotojai turi turėti galimybę stebėti pranešimų apdorojimo būseną (pradėta spręsti/išspręsta) Pagalbos tarnybos sistemoje.

1.4. Aptarnavimo darbų atlikimas – detaliai išdėstytas aptarnavimo darbų atlikimas, apimantis reagavimą į problemą ir veiksmų eigą, metodus, užtikrinančius, kad į sutrikimą būtų reaguojama laiku ir kad būtų laikomasi reikalavimų, užtikrinančių sistemos prieinamumą; taisymo/keitimo veiksmų ir darbų atlikimo terminų aprašymą; veiksmų problemos nustatymui/ sprendimui/ ataskaitos teikimui aprašymą.
Teikėjas turi užtikrinti ADIS aptarnavimo darbų atlikimą be papildomo užmokesčio sutarties laikotarpiu:
- Teikėjas turi sugebėti sutvarkyti visas ADIS problemas įvairių sutrikimų atvejais.
- Teikėjas, jei yra galimybė, turi pasitelkti nuotolinę diagnostiką siekdamas lokalizuoti, nustatyti arba pašalinti ADIS sutrikimus ir padėti šalinant sutrikimus ir atkuriant darbinį veikimą.
- ADIS aptarnavimo paslauga turi būti teikiama darbo dienomis nuo 08:00 iki 17:00 val. (Lietuvos Respublikos laikas).
- Esant būtinumui ir galimybėms, ADIS nuotolinė diagnostika ir remontas turi būti pradėti per valandą nuo pagalbos iškvietimo siekiant nustatyti ir išspręsti problemą, ir užsakovo darbuotojams turi būti pranešta apie prisijungimą nuotoliniu būdu prie darbo vietos.
- Jeigu būtina atvykti į vietą, turi būti praneštas atvykimo laikas.
- Kritinius ADIS sutrikimus, t. y. tokius, kai nefunkcionuoja ADIS, teikėjo techniniai darbuotojai turi pašalinti ne ilgiau nei per 12 valandą nuo pranešimo gavimo.
- Nekritiniai sutrikimai ADIS ne LPKTC patalpose turi būti pašalinti per 24 valandas nuo pranešimo gavimo.
- Šalinant sutrikimą ADIS naudotojai turi būti informuojami apie atliekamus darbus.
- Ilgiausia leistina ADIS vieno iš komponentų neveikimo trukmė yra 24 valandos.
- Teikėjas ne vėliau kaip iki einamojo mėn. 10 d. turi pateikti pagalbos pranešimų ir atliktų ADIS aptarnavimo darbų ataskaitą už praėjusį mėnesį.

1.5. Patikimumo ir funkcionalumo gerinimas – turi būti teikiami ADIS atnaujinimai, modifikacijos ir pataisymai siekiant palaikyti optimalų veikimą, patikimumą, suderinamumą su besivystančiais NIST, PRUM, EURODAC standartais.
Teikėjas turi teikti ADIS atnaujinimus, modifikacijas ir pataisymus siekiant palaikyti optimalų jos veikimą, patikimumą, suderinamumą su besivystančiais NIST, PRUM, EURODAC standartais. Visi teikėjo ADIS atnaujinimai patikimumui ir funkcionalumui gerinti turi būti diegiami be papildomo mokesčio per visą sutarties vykdymo laikotarpį.

1.6. Palaikymo planavimas – turi būti vykdoma visapusiško palaikymo programa, užtikrinant techninį ADIS eksploatacijos koordinavimą su užsakovu, reguliarų informavimą apie atliktus darbus, sutrikimų nustatymą ir taisymą.
Visą sutarties laikotarpį turi būti vykdoma tokia visapusiško ADIS palaikymo programa:
- palaikymo planavimas ir ataskaitos apie darbų vykdymą;
- standartinė problemos sprendimo procedūra sprendžiant visų rūšių ir lygių problemines situacijas;
- reguliarus informavimas apie visų įprastų operacijų palaikymą, profilaktinį palaikymą ir apie reagavimą į problemą bei apie jos sprendimą;
- sutrikimų ir aptarnavimo registracijos žurnalų pildymas.

1.7. Teikėjas privalo dalintis reikiama informacija dėl ADIS centrinės programinės įrangos integracijos su ADIS centriniais serveriais ir ADIS galiniais įrenginiais. Tiekėjas privalo teikti visą reikalingą informacija ADIS centrinių serverių ir ADIS galinių įrenginių palaikymo ir priežiūros paslaugos tiekėjų prašymu. Informacija teikiama siekiant užtikrinti nepertraukiamą ADIS veiklą.

2. ADIS CENTRINIAI SERVERIAI

ADIS centriniai serveriai yra įdiegti ir eksploatuojami IRD patalpoje, esančioje Šventaragio g. 2, Vilniuje, įrengtoje didesnius fizinės ir informacijos saugos reikalavimus atitinkančioje serverinėje.
Toliau lentelėse pateikiama detalesnė informacija apie ADIS ir jos eksploatavimo vietas (institucijos ir adresai). ADIS aptarnavimas turi būti vykdomas lentelėje nurodytose vietose.

2.1 Lentelė. ADIS komponentai ir jų eksploatavimo vietos.
Nr.	Komponento vieta	Kiekis
1.	Informatikos ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos / Šventaragio g. 2, Vilnius
	ADIS centriniai serveriai	11

ADIS priklauso valstybės institucijų ir įstaigų informacinių sistemų antrajai kategorijai, todėl jo veikla po sutrikimo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-941 patvirtintų Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų 5.11.3 punktu, turi būti atnaujinama per 12 val. nuo pranešimo apie sutrikimo gavimo.

2.2 Lentelė. ADIS centriniai serveriai su programine įranga
Nr.	Pavadinimas, modelis	Kiekis
1.	Cogent palyginimo įranga / HP DL385G6 / HP AMD Opteron 2435 2.6GHz 6-core / 2x HP 24GB PC2-6400 ECC REG (4x4GB kit + / 4x2GB kit) / HP 146GB 15K 2.5 SAS DP HDD HP 146GB 15K 2.5 SAS DP HDD HP DVD-ROM / HP DL385G5p PCI-X RIser Kit 2 x HP power supply (1+1 redundancy) HP 3y 4h 13x5 HW Support SuSE 10 SP2 / Operacinė sistema: LINUX SuSe64 10 SP2	2 serveriai
2.	Cogent PMA Elite Module techninio palyginimo modulis*	2 moduliai
3.	Cogent antrinė palyginimo įranga / HP DL360G6 / 2x HP Intel Xeon X5550 2.67GHz 4-core HP 4GB PC3-10600 ECC REG (2x2GB) HP 146GB 15K 2.5 SAS DP HDD HP 146GB 15K 2.5 SAS DP HDD / HP DVD-ROM / 2x HP power supply (1+1 dubliavimas) HP 3y 4h 13x5 HW Support SuSE 10 SP2 / Operacinė sistema: LINUX SuSe64 10 SP2	2 serveriai
4.	Cogent darbo srautų serveris / HP DL360G6 / 2x HP Intel Xeon X5550 2.67GHz 4-core / 2x HP 4GB PC3-10600 ECC REG (2x2GB) HP 146GB 15K 2.5 SAS DP HDD HP 146GB 15K 2.5 SAS DP HDD HP DVD-ROM / 2x HP power supply (1+1 redundancy) / HP FC1142SR 4Gb PCI-E Single Port HBA / HP FC1142SR 4Gb PCI-E Single Port HBA / HP 3y 4h 13x5 HW Support / Windows 2008 Enterprise Edition OEM 25CAL / Operacinė sistema: Windows 2008 server EE SP2	2 serveriai
5.	Cogent rezervinis serveris (taip pat vaizdų perkodavimo serveris darbo metu) / HP DL360G6 / 2x HP Intel Xeon X5550 2.67GHz 4-core / 2x HP 4GB PC3-10600 ECC REG (2x2GB) 2x HP 300GB 15K 2.5 SAS DP HDD / 2x HP DVD-ROM / 2x HP power supply (1+1 dubliavimas) HP FC1242 DC 4Gb PCI-E Dual Port HBA HP 3y 4h 13x5 HW Support / Windows 2008 Standard Edition OEM 5CAL / Data Protector Express backup software / Data Protector Express Backup Server / 2x Data Protector Express Network Server Agent / 3-pack / 2x Data Protector Express Network Server Agent / 1-pack / Data Protector Express Drive išlėtimo galimybė HP 3y 4h 24x7 SW Support / Operacinė sistema: Windows 2008 server SE SP2	1 serveris
6.	Cogent Web serveris / HP DL360G6 / HP Intel Xeon X5550 2.67GHz 4-core HP 4GB PC3-10600 ECC REG (2x2GB) 2x HP 300GB 15K 2.5 SAS DP HDD HP DVD-ROM / HP power supply (1+1 redundancy) / HP 3y 4h 13x5 HW Support / Windows 2008 Standard Edition OEM 5CAL / Operacinė sistema: Windows 2008 server SE SP2	2 serveriai
7.	Cogent AFIS serveris / HP DL360G6 / 2x HP Intel Xeon X5550 2.67GHz 4-core / 2x HP 4GB PC3-10600 ECC REG (2x2GB) HP 146GB 15K 2.5 SAS DP HDD HP 146GB 15K 2.5 SAS DP HDD HP DVD-ROM / 2x HP power supply (1+1 redundancy) / HP FC1142SR 4Gb PCI-E Single Port HBA / HP FC1142SR 4Gb PCI-E Single Port HBA / HP 3y 4h 13x5 HW Support / Windows 2008 Enterprise Edition OEM 25CAL / Oracle 10g / Operacinė sistema: Windows 2008 server EE SP2	2 serveriai
8.	SAN rinkinys / HP MSA2000 G2, dual controllers, 12x drive bay enclosure / HP MSA2000 additional 12x drive bay enclosure Redundant power included HP 3y 4h 13x5 HW Support	1 rink.
9.	Diskų masyvas (SAN Expansion Hard Disk Drives) / HP 450GB 15K 3.5 SAS DP HDD	24 vnt.
10.	Magnetinių juostų biblioteka (Tape Library) / HP MSL2024 2 LTO-4 Ultrium 1840 FC Tape Library / HP LTO4 data tapes (24x), HP LTO cleaning tapes (2x), HP barcode labels (24x) redundant power included HP 3y 4h 13x5 HW Support	1 vnt.
11.	HP Storage Works 8Gbit/8 ports Full Fabric Ports / Enabled SAN Switch / HP 3y 4h 13x5 HW Support	2 vnt.
12.	2 m LC-LC Multi-Mode Fibre Channel Cable	14 vnt.
13.	Tinklo maršrutizatorius / HP ProCurve 2910al-24G Switch	2 vnt.
14.	Montavimo spinta 19“ / Rack Components / 10636 G2 (36U) Rack Cabinet - Pallet 10636 G2 (36U) Side Panels (set of two) / TFT7600 Rackmount Keyboard and Monitor INTL / HP Server console switch 0x2x16 PS/2 Interface Adapter - 8 pack PS/2 Interface Adapter - 1 pack	1 rink.
15.	PDU / 7.3 kVA Modular PDU, 32A, 200 - 240v 10, 4x IEC 320 C-19 & 28x IEC 320 C-13	2 vnt.

ADIS centriniai serveriai yra sumontuoti 1 (vienoje) universalioje 19", 36U aukščio montavimo spintoje. Serveriai yra maitinami iš stacionaraus IRD serverinę aptarnaujančio nepertraukiamo maitinimo šaltinio (UPS), kuris yra prijungtas prie elektros maitinimo.

ADIS aptarnavimas 1 metų laikotarpiui susideda iš tokių dalių:

2.1. Pagalbos personalo paskyrimas – teikėjas, kuris bus tiesiogiai atsakingas už ADIS ir tinklu susietų ADIS darbo vietų palaikymą, pateikia savo paskirtų darbuotojų, teiksiančių techninę pagalbą, veiklos aprašymą. Aprašymą turi sudaryti techninę pagalbą teiksiančių techninių darbuotojų kvalifikacija, gebėjimai ir darbų atlikimo metodai.
Teikėjas turi paskirti ADIS aptarnavimo paslaugos teikimo Pagalbos personalą, t. y. paskirti savo techninius darbuotojus (ne mažiau kaip 2), kurie suteiktų ADIS aptarnavimo paslaugą vietoje ir prireikus koordinuotų aptarnavimo darbus. Teikėjo techniniai darbuotojai turi sureaguoti ir atvykti į vietą (jei reikalinga) per valandą nuo iškvietimo darbo dienomis nuo 08:00 iki 17:00 val. (Lietuvos Respublikos laikas).

2.2. ADIS funkcionalumo palaikymas – detaliai išdėstytas ADIS funkcionalumo (nenutrūkstamo veikimo) palaikymas, įskaitant atsarginio kopijavimo, archyvavimo ir atkūrimo eigos aprašymą, antivirusinį palaikymą, atnaujinimo vertinimą ir kitas Aptarnavimo sutartyje numatytas ADIS palaikymo sritis. Šiame punkte turi būti aprašyta, kaip dažnai planuojama atlikti kiekvieną funkcionalumo palaikymo veiksmą, kaip paslauga bus planuojama ir derinama. Leidžiamas ADIS prastovos (dėl galimų aparatinės ar programinės įrangos sutrikimų) laikas per metus yra ne daugiau kaip 120 val.
- Teikėjas suteikia ADIS funkcionalumo nenutrūkstamo veikimo palaikymą, apimantį profilaktinį palaikymą, aptarnavimą ir remontinį ADIS aptarnavimą pagal iškvietimą.
- Teikėjas užtikrina ADIS atsarginį kopijavimą, archyvavimą, duomenų atkūrimą ir antivirusinį palaikymą pagal ADIS pirkimo sutartyje nustatytus reikalavimus.
- ADIS funkcionalumo palaikymas teikiamas visą ADIS aptarnavimo laikotarpį, kol galioja sutartiniai įsipareigojimai.

2.3. Pagalbos tarnybos sistema (Help desk) – turi būti naudojami specialūs įrankiai, kuriais įgalioti užsakovo darbuotojai nuotoliniu būdu registruos pranešimus apie incidentus, problemas ir ADIS sutrikimus.
Teikėjo Pagalbos personalas privalo turėti pagalbos tarnybos sistemą (Help desk), kurioje įgalioti užsakovo darbuotojai registruos pranešimus apie incidentus, problemas ir ADIS sutrikimus. Taip pat pranešimai Teikėjui gali būti perduodami telefonu ir el. paštu. Pranešimų registravimas Pagalbos tarnybos sistemoje turi veikti visą parą (365, 24x7). Teikėjas turi užtikrinti, kad darbo dienomis 8 val. per parą (5x8) kuo greičiau būtų reaguojama į pranešimus, siekiant išspręsti problemas.
Teikėjo Pagalbos personalas turi vesti detalų žurnalą (popieriniu ar elektroniniu pavidalu), kuriame būtų fiksuojami pranešimai, nurodant, kaip buvo reaguota ir kaip buvo išspręsta problema.
Įgalioti užsakovo darbuotojai turi turėti galimybę stebėti pranešimų apdorojimo būseną (pradėta spręsti/išspręsta) Pagalbos tarnybos sistemoje.

2.4. Profilaktinis palaikymas – detaliai išdėstytas profilaktinis palaikymas, įskaitant periodinį paslaugos aprašymą, nurodant, kiek laiko reikės kiekvienai paslaugos daliai, nurodant, kaip dažnai planuojama atlikti profilaktinį palaikymą, kaip paslauga bus planuojama ir derinama.
Profilaktinis ADIS aptarnavimas turi būti planuojamas ir atliekamas reguliariai. Teikėjas turi užtikrinti reguliarų ADIS funkcionalumo palaikymą, kuris mažų mažiausiai apimtų tokius aspektus:
- Reguliarus dalinis kasdieninis ir pilnas rezervinis ADIS archyvavimas (ne rečiau kaip kas 2 mėnesius). Teikėjas turi atlikti ADIS archyvavimą, analizuoti archyvus siekdamas nustatyti ir pašalinti problemas, prižiūrėti archyvo laikmenas, prireikus atkurti duomenis iš archyvo laikmenų.
- Nuolatinis automatinis antivirusinės duomenų bazės palaikymas. Teikėjas turi užtikrinti, kad antivirusinės duomenų bazės atnaujinimai pasiektų visas ADIS darbo vietas, ir turi teikti periodinę analizę ir ataskaitą dėl antivirusinių atnaujinimų, virusų nustatymo ir virusų šalinimo.

Profilaktiniai darbai, atliekamai kartą per savaitę:
ryšio su PRUM el. pašto serveriais patikrinimas.

Profilaktiniai darbai, atliekamai kartą per mėnesį:
- tarpinių duomenų išvalymas ADIS centrinių serverių failų sistemose;
- atsarginio kopijavimo ir archyvavimo kontrolė;
- bendro ADIS funkcionalumo tikrinimas.
- Oracle DBVS failų sistemos laisvos erdvės tikrinimas.

2.5. Aptarnavimo darbų atlikimas – detaliai išdėstytas aptarnavimo darbų atlikimas, apimantis reagavimą į problemą ir veiksmų eigą, metodus, užtikrinančius, kad į sutrikimą būtų reaguojama laiku ir kad būtų laikomasi reikalavimų, užtikrinančių sistemos prieinamumą; taisymo/keitimo veiksmų ir darbų atlikimo terminų aprašymą; veiksmų problemos nustatymui/ sprendimui/ ataskaitos teikimui aprašymą.
Teikėjas turi užtikrinti ADIS aptarnavimo darbų atlikimą be papildomo užmokesčio sutarties laikotarpiu:
- Teikėjas turi sugebėti sutvarkyti visas ADIS problemas įvairių sutrikimų atvejais.
- Teikėjas, jei yra galimybė, turi pasitelkti nuotolinę diagnostiką siekdamas lokalizuoti, nustatyti arba pašalinti ADIS sutrikimus ir padėti šalinant sutrikimus ir atkuriant darbinį veikimą.
- ADIS aptarnavimo paslauga turi būti teikiama darbo dienomis nuo 08:00 iki 17:00 val. (Lietuvos Respublikos laikas).
- Esant būtinumui ir galimybėms, ADIS nuotolinė diagnostika ir remontas turi būti pradėti per valandą nuo pagalbos iškvietimo siekiant nustatyti ir išspręsti problemą, ir užsakovo darbuotojams turi būti pranešta apie prisijungimą nuotoliniu būdu prie darbo vietos.
- Jeigu būtina atvykti į vietą, turi būti praneštas atvykimo laikas.
- Kritinius ADIS sutrikimus, t. y. tokius, kai nefunkcionuoja ADIS, teikėjo techniniai darbuotojai turi pašalinti ne ilgiau nei per 12 valandų nuo pranešimo gavimo.
- Nekritiniai sutrikimai ADIS ne LPKTC patalpose turi būti pašalinti per 24 valandas nuo pranešimo gavimo.
- Šalinant sutrikimą ADIS naudotojai turi būti informuojami apie atliekamus darbus.
- Ilgiausia leistina ADIS vieno iš komponentų neveikimo trukmė yra 24 valandos.
Teikėjas ne vėliau kaip iki einamojo mėn. 10 d. turi pateikti pagalbos pranešimų ir atliktų ADIS aptarnavimo darbų ataskaitą už praėjusį mėnesį.

2.6. Teikėjas atsako už sugedusių ADIS komponentų taisymą arba keitimą pagal Aptarnavimo sutartį. Sugedęs ADIS komponentas – tai toks, kuris:
1) visiškai nebeveikia;
2) kurio veikimas buvo sutrikęs ir pareikalavo remonto daugiau nei tris kartus per 30 dienų;
3) negali būti sutaisytas taip, kad palaikytų reikiamą sistemos veikimo lygį.

Teikėjas atsako už ADIS komponentų taisymus ir keitimus sutarties galiojimo laikotarpiu.

2.7. Programų ir įrangos palaikymas – ADIS palaikymas, įskaitant sistemos konfigūravimą, sistemos veikimą, duomenų bazės administravimą, ataskaitas, sistemos aptarnavimą, atsarginio kopijavimo, archyvavimo ir duomenų atkūrimo operacijas ir sistemos atkūrimo operacijas.
Teikėjas suteikia ADIS komponentų: centrinės ir kitų darbo vietų programų ir duomenų palaikymą siekiant užtikrinti ADIS funkcionavimą ir greitai reaguoti ir šalinti problemas, susijusias su ADIS funkcionalumu ir duomenų registrais.

2.8 Palaikymo planavimas – turi būti vykdoma visapusiško palaikymo programa, užtikrinant techninį ADIS eksploatacijos koordinavimą su užsakovu, reguliarų informavimą apie atliktus darbus, sutrikimų nustatymą ir taisymą.
Visą sutarties laikotarpį turi būti vykdoma tokia visapusiško ADIS palaikymo programa:
- palaikymo planavimas ir ataskaitos apie darbų vykdymą;
- standartinė problemos sprendimo procedūra sprendžiant visų rūšių ir lygių problemines situacijas;
- reguliarus informavimas apie visų įprastų operacijų palaikymą, profilaktinį palaikymą ir apie reagavimą į problemą bei apie jos sprendimą;
- sutrikimų ir aptarnavimo registracijos žurnalų pildymas.

3. ADIS GALINIAI ĮRENGINIAI

ADIS centrinės darbo vietos yra įdiegtos ir eksploatuojamos LPKTC administracinėse patalpose, esančiose Liepyno g. 11A, Vilniuje.
ADIS nuotolinės darbo vietos yra eksploatuojamos Vilniaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate (toliau – VPK), Birželio 23-osios g. 10, Vilnius; Kauno apskrities VPK, Radvilėnų pl. 1C, Kaunas; Klaipėdos apskrities VPK, Kauno g. 6, Klaipėda; Šiaulių apskrities VPK, Aušros al. 19, Šiauliai; Panevėžio apskrities VPK, Beržų g. 46, Panevėžys; Marijampolės apskrities VPK, J. Basanavičiaus aikštė 2, Marijampolė; Alytaus apskrities VPK, Jotvingių g. 8, Alytus.
Toliau lentelėse pateikiama detalesnė informacija apie ADIS ir jos eksploatavimo vietas (institucijos ir adresai). ADIS aptarnavimas turi būti vykdomas nurodytose vietose.

3.1 Lentelė. ADIS komponentai ir jų eksploatavimo vietos.
Nr.	Komponento vieta	Kiekis
1.	Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras / Liepyno g. 11A, Vilnius
	ADIS centrinės darbo vietos	5
2.	Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas / Birželio 23-osios g. 10, Vilnius
	ADIS nuotolinė darbo vieta	1
3.	Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas / Radvilėnų pl. 1C , Kaunas
	ADIS nuotolinė darbo vieta	1
4.	Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas / Kauno g. 6, Klaipėda
	ADIS nuotolinė darbo vieta	1
5.	Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas / Aušros al.,19 Šiauliai
	ADIS nuotolinė darbo vieta	1
6.	Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas / Beržų g. 46, Panevėžys
	ADIS nuotolinė darbo vieta	1
7.	Marijampolės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas / J. Basanavičiaus aikštė 2, Marijampolė
	ADIS nuotolinė darbo vieta	1
8.	Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas / Jotvingių g.8, Alytus
	ADIS nuotolinė darbo vieta	1

3.2 Lentelė. ADIS centrinės darbo vietos ir komponentai.
Nr.	Pavadinimas, modelis	Kiekis
1	Cogent Central Workstation (veikia kaip nedalomas kompleksas): / • HP dc7900cmt desktop PC / Intel Core quad Q8200 2GB DDR-2 integrated video / 250GB 7.2krpm SATA2 250GB 7.2krpm SATA2 / RAID-1 configuration DVD-ROM / integrated Gigabit LAN, Serial, Parallel, FireWire-400, 4 USB Tower, standartinė klaviatūra ir optinė pelė, Vista Business w/ XP Pro downgrade, grafinė vartotojo sąsaja lietuvių ir anglų kalbomis, antivirusinė programa (ESET NOD32); / • Cogent programa (grafinė vartotojo sąsaja lietuvių ir anglų kalbomis) / • HP LP2475w 24” LCD monitorius / SAMSUNG SyncMaster2443; / • ARGOx-AS8000USB brūkšninių kodų skaitytuvas; / • Epson Perfection V700 FTB sertifikuotas spalvotas skeneris; / • Operacinė sistema: Windows XP Pro SP; / • Programa: CAFIS 6.1, MS Office Pro 2003, ESET NOD32 antivirusas, Java 1.6, ADOBE Acrobat Reader.	5 kompl.

3.3 Lentelė. ADIS nuotolinės darbo vietos ir komponentai.
Nr.	Pavadinimas, modelis	Kiekis
1	Cogent Remote Workstation (veikia kaip nedalomas vientisas kompleksas): / • HP dc7900cmt desktop PC / Intel Core quad Q8200 2GB DDR-2 integrated video / 250GB 7.2krpm SATA2 250GB 7.2krpm SATA2 / RAID-1 configuration DVD-ROM / integrated Gigabit LAN, Serial, Parallel, FireWire-400, 4 USB Tower, standartinė klaviatūra ir optinė pelė, / Vista Business w/ XP Pro downgrade, grafinė vartotojo sąsaja lietuvių ir anglų kalbomis, antivirusinė programa (ESET NOD32) / • Cogent programa (grafinė vartotojo sąsaja lietuvių ir anglų kalbomis); / • HP LP2475w 24” LCD monitorius / SAMSUNG SyncMaster2443;• / • ARGOx-AS8000USB brūkšninių kodų skaitytuvas; / • Epson Perfection V700 FTB sertifikuotas spalvotas skeneris; / • Operacinė sistema: Windows XP Pro SP; / • Programa: CAFIS 6.1, MS Office Pro 2003, ESET NOD32 antivirusas, Java 1.6, ADOBE Acrobat Reader.	6 kompl.

ADIS galinių įrenginių aptarnavimas 1 metų laikotarpiui susideda iš tokių dalių:

3.1. Pagalbos personalo paskyrimas – teikėjas, kuris bus tiesiogiai atsakingas už ADIS ir tinklu susietų ADIS galinių įrenginių palaikymą, pateikia savo paskirtų darbuotojų, teiksiančių techninę pagalbą, veiklos aprašymą. Aprašymą turi sudaryti techninę pagalbą teiksiančių techninių darbuotojų kvalifikacija, gebėjimai ir darbų atlikimo metodai.
Teikėjas turi paskirti ADIS galinių įrenginių aptarnavimo paslaugos teikimo Pagalbos personalą, t. y. paskirti savo techninius darbuotojus (ne mažiau kaip 2), kurie suteiktų ADIS galinių įrenginių aptarnavimo paslaugą vietoje ir prireikus koordinuotų aptarnavimo darbus. Teikėjo techniniai darbuotojai turi sureaguoti ir atvykti į vietą (jei reikalinga) per valandą nuo iškvietimo darbo dienomis nuo 08:00 iki 17:00 val. (Lietuvos Respublikos laikas).

3.2. Pagalbos tarnybos sistema (Help desk) – turi būti naudojami specialūs įrankiai, kuriais įgalioti užsakovo darbuotojai nuotoliniu būdu registruos pranešimus apie incidentus, problemas ir ADIS sutrikimus.
Pagalbos tarnybos sistema:
Teikėjo Pagalbos personalas privalo turėti pagalbos tarnybos sistemą (Help desk), kurioje įgalioti užsakovo darbuotojai registruos pranešimus apie incidentus, problemas ir ADIS galinių įrenginių sutrikimus. Taip pat pranešimai Teikėjui gali būti perduodami telefonu ir el. paštu. Pranešimų registravimas Pagalbos tarnybos sistemoje turi veikti visą parą (365, 24x7). Teikėjas turi užtikrinti, kad darbo dienomis 8 val. per parą (5x8) kuo greičiau būtų reaguojama į pranešimus, siekiant išspręsti problemas.
Teikėjo Pagalbos personalas turi vesti detalų žurnalą (popieriniu ar elektroniniu pavidalu), kuriame būtų fiksuojami pranešimai, nurodant, kaip buvo reaguota ir kaip buvo išspręsta problema.
Įgalioti užsakovo darbuotojai turi turėti galimybę stebėti pranešimų apdorojimo būseną (pradėta spręsti/išspręsta) Pagalbos tarnybos sistemoje.

3.3. Aptarnavimo darbų atlikimas – detaliai išdėstytas aptarnavimo darbų atlikimas, apimantis reagavimą į problemą ir veiksmų eigą, metodus, užtikrinančius, kad į sutrikimą būtų reaguojama laiku ir kad būtų laikomasi reikalavimų, užtikrinančių sistemos prieinamumą; taisymo/keitimo veiksmų ir darbų atlikimo terminų aprašymą; veiksmų problemos nustatymui/ sprendimui/ ataskaitos teikimui aprašymą.
Teikėjas turi užtikrinti ADIS galinių įrenginių aptarnavimo darbų atlikimą be papildomo užmokesčio sutarties laikotarpiu:
- Teikėjas turi sugebėti sutvarkyti visas ADIS galinių įrenginių problemas įvairių sutrikimų atvejais.
- Teikėjas, jei yra galimybė, turi pasitelkti nuotolinę diagnostiką siekdamas lokalizuoti, nustatyti arba pašalinti ADIS galinių įrenginių sutrikimus ir padėti šalinant sutrikimus ir atkuriant darbinį veikimą.
- ADIS galinių įrenginių aptarnavimo paslauga turi būti teikiama darbo dienomis nuo 08:00 iki 17:00 val. (Lietuvos Respublikos laikas).
- Esant būtinumui ir galimybėms, ADIS nuotolinė diagnostika ir remontas turi būti pradėtas per dvi lalandas arba kaip įmanoma greičiau nuo pagalbos iškvietimo siekiant nustatyti ir išspręsti problemą, ir užsakovo darbuotojams turi būti pranešta apie prisijungimą nuotoliniu būdu prie darbo vietos.
- Jeigu būtina atvykti į vietą, turi būti praneštas atvykimo laikas.
- Sutrikimai ADIS galinių įrenginių LPKTC patalpose turi būti pašalinti per 24 valandas nuo pranešimo gavimo.
- Sutrikimai ADIS galinių įrenginių ne LPKTC patalpose turi būti pašalinti per 48 valandas nuo pranešimo gavimo.
- Šalinant sutrikimą ADIS galinių įrenginių naudotojai turi būti informuojami apie atliekamus darbus.
- Teikėjas ne vėliau kaip iki einamojo mėn. 10 d. turi pateikti pagalbos pranešimų ir atliktų ADIS aptarnavimo darbų ataskaitą už praėjusį mėnesį.

3.4. Profilaktinis palaikymas – detaliai išdėstytas profilaktinis palaikymas, įskaitant periodinį paslaugos aprašymą, nurodant, kiek laiko reikės kiekvienai paslaugos daliai, nurodant, kaip dažnai planuojama atlikti profilaktinį palaikymą, kaip paslauga bus planuojama ir derinama.
Profilaktinis ADIS galinių įrenginių aptarnavimas turi būti planuojamas ir atliekamas reguliariai. Teikėjas turi užtikrinti reguliarų ADIS galinių įrenginių funkcionalumo palaikymą, kuris mažų mažiausiai apimtų tokius aspektus:
Reguliarus (ne rečiau kaip kas 3 mėnesius) patvirtintų ADIS galinių įrenginių pataisymų (patches) teikimas ir diegimas į Microsoft Windows naudojančias darbo vietas.

Profilaktiniai darbai, atliekamai kartą per savaitę:
Užsakovo informavimas apie poreikį (jei yra) diegti MS Windows atnaujinimus ADIS galiniuose įrenginiuose;

Profilaktiniai darbai, atliekamai kartą per 3 mėn.:
Tarpinių duomenų išvalymas ADIS centrinėse darbo vietose;

3.5. Sugedusių komponentų taisymas/keitimas – išdėstytos sąlygos, kuriomis teikėjas atliks sugedusių komponentų taisymą arba keitimą pagal sutartį.

Teikėjas atsako už sugedusių ADIS galinių įrenginių komponentų taisymą arba keitimą pagal Aptarnavimo sutartį. Sugedęs ADIS komponentas – tai toks, kuris:
1) visiškai nebeveikia;
2) kurio veikimas buvo sutrikęs ir pareikalavo remonto daugiau nei tris kartus per 30 dienų;
3) negali būti sutaisytas taip, kad palaikytų reikiamą sistemos veikimo lygį.

Teikėjas atsako už ADIS galinių įrenginių komponentų taisymus ir keitimus sutarties galiojimo laikotarpiu.

3.6. Palaikymo planavimas – turi būti vykdoma visapusiško palaikymo programa, užtikrinant techninį ADIS galinių įrenginių eksploatacijos koordinavimą su užsakovu, reguliarų informavimą apie atliktus darbus, sutrikimų nustatymą ir taisymą.

Visą sutarties laikotarpį turi būti vykdoma tokia visapusiško ADIS galinių įrenginių palaikymo programa:
- palaikymo planavimas ir ataskaitos apie darbų vykdymą;
- standartinė problemos sprendimo procedūra sprendžiant visų rūšių ir lygių problemines situacijas;
- reguliarus informavimas apie visų įprastų operacijų palaikymą, profilaktinį palaikymą ir apie reagavimą į problemą bei apie jos sprendimą;
- sutrikimų ir aptarnavimo registracijos žurnalų pildymas.

3.7. ADIS galinių įrenginių plėtros palaikymas – turi būti užtikrinamas darbo vietų plėtros įtraukimas į ADIS, jos konfigūravimas, siekiant užtikrinti įvairių sistemos komponentų sklandų veikimą, pagerinti veikimo kokybę ir greitaveiką.

Teikėjas suteikia ADIS plėtros palaikymą planuodama, vykdydama ir tikrindama jos galimybes plėtrai:
ADIS konfigūravimas siekiant pagerinti dešimties pirštų atspaudų kortelių, delnų atspaudų, latentinių atspaudų, greitojo identifikavimo (Rapid ID) ir mobilaus identifikavimo (Mobile ID) procesų tikslumą ir greitaveiką.
Darbo vietų ir mobilaus identifikavimo įrenginių, kurie buvo įsigyti ne tiesiogiai iš teikėjo, integracija į ADIS.
Ne rečiau kaip kartą per pusmetį teikėjas turi organizuoti susitikimą su užsakovo specialistais, siekdamas apžvelgti ADIS būseną ir aptarti einamuosius klausimus, apžvelgti aptarnavimo atlikimą ir aptarti aktualias eksploatacijos ir plėtros problemas, suderinti veiklos kryptis ir tolesnį ADIS patikimumo ir funkcionalumo gerinimą.