TSD-476, VPP-6856

Kojų ir rankų treniruoklio su išplečiama važiuokle techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametras (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Kojų ir rankų treniruoklis | (Prekes dok, 1,2 psl) Kojų ir rankų treniruoklis |
| 2. | Konstrukcija | 1. Mobilus; 2. Tinkamas naudoti pacientams sėdimoje, pusiau gulimoje ir gulimoje padėtyse | 1. Mobilus; 2. Tinkamas naudoti pacientams sėdimoje, pusiau gulimoje ir gulimoje padėtyse |
| 3. | Programinė įranga | Terapinės ir motyvacinės programos | Terapinės ir motyvacinės programos |
| 4. | Ekranas | Nuotolinio valdymo pultas/ekranas terapinių ir motyvacinių programų, bei treniruotės duomenų atvaizdavimui | Nuotolinio valdymo pultas/ekranas terapinių ir motyvacinių programų, bei treniruotės duomenų atvaizdavimui |
| 5. | Treniruotės režimai | Pasyvi, aktyvi, aktyvi su pagalba | Pasyvi, aktyvi, aktyvi su pagalba |
| 6. | Aukštis | Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip 131-158 cm | Reguliuojamas 131-166 cm |
| 7. | Maksimalus važiuoklės plotis | Ne mažiau kaip 93 cm | 93 cm |
| 8. | Maksimali leistina apkrova | Ne mažiau kaip 135 kg. | 135 kg |
| 9. | Apsaugos | 1. Greitas sustojimas; 2. Spazmų kontrolė; | 1. Greitas sustojimas; 2. Spazmų kontrolė; |
| 10. | Komplektacija | Rankų fiksatoriai su dirželiais ir greito nuėmimo sistema – 1 pora | Rankų fiksatoriai su dirželiais ir greito nuėmimo sistema – 1 pora |
| 11. | Maitinimo šaltinis | Iš 230 V,50 Hz elektros tinklas | Iš 230 V,50 Hz elektros tinklas |
| 12. | Garantinis terminas | Ne mažiau kaip 12 mėnesių | 12 mėnesių |
| 13. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |
| 14. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 15. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 16. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba |
| 17. | Žymėjimas CE ženklu | Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją | Kartu su pasiūlymu konkursui pateikiama žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato) kopija |