Sutartis Nr. ________________

Priedas Nr. 2

Baldų dalių techninė specifikacija

| Pirkimo dalies Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Antipragulinio čiužinio užvalkalo viršutinė dalis (kiekis 1 vnt.) | # 1. Techniškai suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Linet“ multifunkcine reanimacine lova „Multicare“. # 2. Garantinis terminas ne mažiau kaip 6 mėn. | # 1. Techniškai yra suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Linet“ multifunkcine reanimacine lova „Multicare“. 2. Garantinis terminas 6 mėn. |
| 5. | Greitoji čiužinio išleidimo jungtis (kiekis 2 vnt.) | # 1. Techniškai suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Linet“ multifunkcine reanimacine lova „Multicare“. (gamintojo „Linet“ dalies kodo Nr. 8900-5120 arba lygiavertis); # 2. Garantinis terminas ne mažiau kaip 6 mėn. | # 1. Techniškai yra suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Linet“ multifunkcine reanimacine lova „Multicare“. gamintojo „Linet“ dalies kodo Nr. 8900-5120); 2. Garantinis terminas 6 mėn. |
| 6. | Apsauginis skaidrus skydelis (kiekis 2 vnt.) | # 1. Techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Linet“ multifunkcine reanimacine lova „Multicare“. (gamintojo „Linet“ dalies kodo Nr. D6013181B arba lygiavertis); # 2. Garantinis terminas ne mažiau kaip 6 mėn. | # 1. Techniškai yra suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Linet“ multifunkcine reanimacine lova „Multicare“. gamintojo „Linet“ dalies kodo Nr. D6013181B; 2. Garantinis terminas 6 mėn. |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Lentelėje pateikti firmų pavadinimai ir kataloginiai numeriai jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo technines gaminių charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūlomos nurodytų gamintojų prekės arba joms lygiaverčiai, ne blogesnių techninių charakteristikų, kitų firmų gaminiai.

- Pirkimo organizatoriui pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.

- Į pasiūlymo kainą priskaičiuotos pristatymo išlaidos.

_____________________________________________________________