Priedas Nr. 2

Medicinos priemonės intervencinei radiologijai

	Dalies Eil.Nr.
	Pavadinimas
	Aprašymas
	Orientacinis perkamas kiekis
	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
	PVM tarifas 
	Vnt. kaina EUR su PVM
	Viso kaina EUR su PVM
	Gamintojas

	72.
	Standartiniai įvedėjai ("introdiuseriai")
	 
	iki 1000 rink.
	Brošiūra- Radifocus Introducer II Standard Kit A/B
	5
	17,85
	17.850,00
	 Terumo

	 
	
	Rinkinyje su išplėtėju
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Rinkinyje su mini-viela (iki 23cm ilgio įvedėjams)
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Atšaka plovimui su trijų krypčių kraneliu
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Kraują/skystį stabdantis vožtuvas
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Vožtuvo galas su vožtuvu gali būti nuimamas
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Su specialia danga, pagerinančia slydimą
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Distalinis galas: su rentgenokontrastiniu netraumuojančiu galiuku
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Įvairaus dydžio: 4F; 5F; 5,5F; 6F; 6,5F; 7F; 8F; 9F; 10F; 11F
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Įvairaus ilgio: nuo 5cm iki 90cm
	 
	
	 
	 
	 
	 

	75.
	Specialūs nukreipiantys įvedėjai ("guiding sheats") periferinėms intervencijoms
	 
	iki 10 vnt.
	Brošiūra- Destination
	5
	130,20
	1.302,00
	 Terumo

	 
	
	Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga distaliniame gale
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Distalinis galas: su netraumuojančiu galiuku
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Įvedėjo vožtuvų pasirinkimas: Tuohy-Borst, Check-Flo
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Įvairaus dydžio: 4F; 5F; 5,5F; 6F
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Vidinis praplėtėjas suderinamas su 0,018", 0,035", 0,038" viela
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Įvairaus ilgio: 40cm, 45cm, 55cm, 70cm, 90cm, 110cm
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Distalinio galo konfigūracija: įvairi (tiesus, Ansel, Raabe, Balkin ir pan.)
	 
	
	 
	 
	 
	 

	76.
	Specialūs įvedėjai ("introdiuseriai") a.radialis punkcijoms
	 
	iki 10 rink.
	Brošiūra- Radifocus Introducer II Transradial Kit
	5
	15,75
	157,50
	 Terumo

	 
	
	Rinkinyje su išplėtėju, su spec.adata, su švirkštu
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Rinkinyje su mini-viela: 0,021", 0,025"; ne trumpesnė negu 45cm
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Atšaka plovimui su trijų krypčių kraneliu
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Kraują/skystį stabdantis vožtuvas
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Vožtuvo galas su vožtuvu gali būti nuimamas
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Su specialia danga, pagerinančia slydimą
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Įvairaus dydžio: nuo 4F
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Ilgis: 16cm
	 
	
	 
	 
	 
	 

	82.
	Diagnostiniai kateteriai
	 
	iki 1000 vnt.
	Brošiūra- Radifocus Angiagraphic catheter/Outlook/Optitorque
	5
	18,90
	18.900,00
	 Terumo

	 
	
	Multisegmentinė konstrukcija, suteikianti gerą judesio kontrolę ir pozicijos stabilumą
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Kateterio korpusas sutvirtintas metalinėmis sijomis arba tinkleliu gerai sukimo kontrolei
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Galiukas atraumatinis, labai minkštas, rentgenokontrastinis
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Didelė rezistencija užlinkimui
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Išorinis diametras 4F, 5F, 6F
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Didelio vidinio diametro, sąlygojančio aukštą skysčio srovės pralaidumą
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Skysčio pralaidumas: 4F/90cm- 20ml/s, 4F/110cm-18ml/s, 5F/90cm-27 ml/s, 5F/110cm-24ml/s
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Skysčio spaudimo tolerancija: 1000psi
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Įvairios distalinio galo konfigūracijos, įvairaus ilgio
	 
	
	 
	 
	 
	 

	83.
	Diagnostiniai kateteriai su išorine hidrofikline danga
	 
	iki 1000 vnt.
	Brošiūra- Glidecath
	5
	58,80
	58.800,00
	 Terumo

	 
	
	Specialus išorinis hidrofilinis padengimas, pagerinantis slydimą
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Multisegmentinė konstrukcija, suteikianti gerą judesio kontrolę ir pozicijos stabilumą
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Kateterio korpusas sutvirtintas metalinėmis sijomis arba tinkleliu gerai sukimo kontrolei
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Galiukas atraumatinis, labai minkštas, rentgenokontrastinis
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Didelė rezistencija užlinkimui
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Išorinis diametras 4F, 5F, 6F
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Didelio vidinio diametro, sąlygojančio aukštą skysčio srovės pralaidumą
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Skysčio pralaidumas: 4F/90cm- 20ml/s, 4F/110cm-18ml/s, 5F/90cm-27 ml/s, 5F/110cm-24ml/s
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Skysčio spaudimo tolerancija: 1000psi
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Įvairios distalinio galo konfigūracijos, įvairaus ilgio
	 
	
	 
	 
	 
	 

	85.
	Diagnostinės hidrofilinės vielos-pravedėjai
	 
	iki 1000 vnt.
	Brošiūra- Radifocus Guide Wire M Standard type
	5
	19,95
	19.950,00
	 Terumo

	 
	
	Nitinolinės šerdies vielos-pravedėjai
	 
	
	 
	
	
	

	 
	
	Vienos dalies konstrukcija
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Viela padengta poliuretano danga su volframu geram rentgeno matomumui
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga, pagerinančia slydimą
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Skirtingo diametro: 0,018", 0,032", 0,035", 0,038"
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Įvairios distalinio galo konfigūracijos (tiesus, 45° lenktas, "J", "Bolia")
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Įvairaus ilgio (50cm, 80cm, 120cm, 150cm, 180cm)
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Distalinis smailėjantis galas įvairaus ilgio (1cm, 3cm, 5cm, 8cm)
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Įvairaus kietumo (minkštos, standartinės)
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Sukimo kontrolė 1:1
	 
	
	 
	 
	 
	 

	87.
	Diagnostinės didelio stangrumo ("stiff") hidrofilinės vielos-pravedėjai
	 
	iki 20 vnt.
	Brošiūra- Radifocus Guide Wire M Stiff type
	5
	23,10
	462,00
	 Terumo

	 
	
	Nitinolinės šerdies vielos-pravedėjai
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Vienos dalies konstrukcija
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Viela padengta poliuretano danga su volframu geram rentgeno matomumui
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga, pagerinančia slydimą
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Skirtingo diametro: 0,018", 0,032", 0,035", 0,038"
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Įvairios distalinio galo konfigūracijos (tiesus, 45° lenktas, "J", "Bolia")
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Įvairaus ilgio (50cm, 80cm, 120cm, 150cm, 180cm)
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Distalinis smailėjantis galas įvairaus ilgio (1cm, 3cm, 5cm, 8cm)
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Didelis stangrumas (kietumas)
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Sukimo kontrolė 1:1
	 
	
	 
	 
	 
	 

	88.
	Prailgintos diagnostinės hidrofilinės vielos-pravedėjai (apkeitimui)
	 
	iki 20 vnt.
	Brošiūra- Radifocus Guide Wire M Long type
	5
	 28,35
	567,00
	 Terumo

	 
	
	Nitinolinės šerdies vielos-pravedėjai
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Vienos dalies konstrukcija
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Viela padengta poliuretano danga su volframu geram rentgeno matomumui
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga, pagerinančia slydimą
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Skirtingo diametro: 0,018", 0,032", 0,035", 0,038"
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Įvairios distalinio galo konfigūracijos (tiesus, 45° lenktas, "J", "Bolia")
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Įvairaus ilgio (220cm, 260cm, 300cm)
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Distalinis smailėjantis galas įvairaus ilgio (1cm, 3cm)
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Sukimo kontrolė 1:1
	 
	
	 
	 
	 
	 

	108.
	Mikroviela hidrofilinė (navigacijai) 0,016" neurointervencijoms
	 
	iki 10 vnt.
	Brošiūra- Radifocus Guide Wire GT
	5
	189,00
	1.890,00
	 Terumo

	 
	
	Išorinis skersmuo: 0,016"
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Distalinė dalis: smailėjantis kūgis
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Distalinės smailėjančios dalies ilgis: 33cm - 44cm
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Distalinės dalies medžiaga: platina (spiralė)
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Distalinės dalies ilgis: 8cm - 20cm
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Distalinės dalies forma: tiesi (lengvai formuojama)
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Distalinės dalies minkštumas: standartinis (trumpesnėms), minkštas (ilgesnėms)
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Šerdies medžiaga: nerūdijantis plienas
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Darbinis ilgis: 175cm
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Papildomi galimi ilgiai pakeitimui ("Exchange Length"): 205cm
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga
	 
	
	 
	 
	 
	 

	122.
	Mikrokateteris, skirtas superselektyvioms periferinėms kateterizacijoms ir embolizacijoms
	 
	iki 10 vnt.
	Brošiūra- Progreat
	5
	 249,90
	2.499,00
	 Terumo

	 
	
	Mikrokateterio korpusas: sustiprintas volframo spirale; distalinį galą galima formuoti
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Mikrokateteris pagamintas iš: polistero
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Mikrokateterio vidinio paviršiaus padengimas: teflonas
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Mikrokateterio išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Mikrokateterio išorinis diametras: 2,4F
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Mikrokateterio vidinis diametras: 0,023"
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Mikrokateterio ilgis: 110cm, 130cm, 150cm
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Maksimali naudojama viela: ne daugiau 0,018"
	 
	
	 
	 
	 
	 

	125.
	Mikrokateteris, skirtas selektyvioms periferinėms kateterizacijoms ir embolizacijoms
	 
	iki 10 vnt.
	Brošiūra- Progreat
	5
	 249,90
	2.499,00
	 Terumo

	 
	
	Mikrokateterio korpusas: sustiprintas; distalinį galą galima formuoti
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Mikrokateteris pagamintas iš: polistero
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Mikrokateterio vidinio paviršiaus padengimas: teflonas
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Mikrokateterio išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Mikrokateterio išorinis diametras: 2,8F
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Minimalus naudojamo nukreipiančio kateterio vidinis diametras: 0,038"
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Mikrokateterio vidinis diametras: 0,027"
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Mikrokateterio ilgis įvairus: nuo 105cm iki 135cm
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Maksimali naudojama viela: ne daugiau 0,018"
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Gali būti rinkinyje su 0,018" mikroviela
	 
	
	 
	 
	 
	 

	126.
	Mikrokateterio ir mikrovielos rinkinys, skirtas naudoti PVA embolizacijoms
	 
	iki 10 rink.
	Brošiūra- Progreat
	5
	 249,90
	2.499,00
	 Terumo

	 
	
	Mikrokateterio korpusas: sustiprintas spirale supintomis metalinėmis juostelėmis
	 
	
	 
	
	
	

	 
	
	Mikrokateterio korpusas: distalinis galas lankstus dėl metalinės spiralės, galima formuoti
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Mikrokateteris pagamintas iš: neilono
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Mikrokateterio ir mikrovielos išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Mikrokateterio išorinis diametras (proksimalinis/distalinis): 2,8F/2,7F
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Minimalus naudojamo nukreipiančio kateterio vidinis diametras: 0,042"
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Mikrokateterio vidinio paviršiaus padengimas: teflonas
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Mikrokateterio vidinis diametras: 0,027"
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Ilgis: mikrokateterio 140cm, 110cm, naudojamas (darbinis) 135cm, 105cm
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Mikrokateterio distalinis galas lankstus, gali būti: 30cm, 50cm
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Mikrovielos išorinis diametras: 0,018"
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	Mikrovielos kūginio galo ilgis: 29cm
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Mikrovielos šerdies medžiaga: plienas
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Mikrovielos galo medžiaga: platinos-volframo spiralė
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Mikrovielos ilgis: 175 cm
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Mikrovielos galas: tiesus (formuojamas), labai minkštas
	 
	
	 
	 
	 
	 

	127.
	Miego arterijų savaime išsiplečianti priešembolinė sistema
	 
	iki 5 rink.
	Brošiūra- Roadsaver
	5
	 1029,00
	5.145,00 
	 Terumo

	 
	
	Stentas pagamintas iš nikelio-titano lydinio
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Stento forma: tiesus, prisitaikantis
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Stento išskleidimo mechanizmą galima valdyti viena ranka
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Skirtas nuo 4,8mm iki 9,0mm kraujagyslėms
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Stento ilgis nuo 4cm iki 6cm
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Stentas padengtas polietileno tereftalato medžiaga
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Sistemos profilis: 6F
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Sistemos dizainas: greitas pakeitimas ("rapid exchange - Rx - system"), 0,014" viela
	 
	
	 
	 
	 
	 

	155.
	Miego arterijų savaime išsiplečiantys atvirų akučių stentai
	 
	iki 5 rink.
	Brošiūra- Roadsaver
	5
	 1029,00
	5.145,00 
	 Terumo

	 
	
	Stentas pagamintas iš nikelio-titano lydinio
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Savaime išsiplečiantys
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Skirtas naudoti su 0,014" viela - pravedėju
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Skirtas darbui su 6F introdiuseriu
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Stento akučių dizainas: atvirų akučių ("open cell")
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	135cm ilgio įvedimo sistemos kateteris
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Įvedimo sistema, su vidiniu užrakinimo mechanizmu, sulaikančiu stentą nuo pirmalaikio išsiskleidimo
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Įvedimo sistema su galimybe suleisti kontrastą per vidinio kateterio kanalą, neištraukiant vielos-pravedėjo
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Lankstus atraumatinis įvedimo kateterio galiukas
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Stento ilgis: 20mm, 30mm, 40mm;  diametrai 6mm, 7mm, 8mm, 9mm ir 10mm
	 
	
	 
	 
	 
	 

	158.
	Periferiniai BMS stentai, užmauti ant baliono Rx 0,014"
	 
	iki 20 rink.
	Brošiūra- Terrcross
	5
	 183,75
	3.675,00
	 Terumo

	 
	
	Stentas pagamintas iš plieno
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Stento akučių dizainas: uždaros
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Stento (baliono) diametras įvairus: nuo 4mm
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Stento ilgis įvairus: nuo 10mm
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Suderinamas su introdiuseriu:
   4F (iki 4,5mm balionams), 5F (iki 6,5mm balionams), 6F (7mm balionams)
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Suderinamas su nukreipiančiu kateteriu:
   nuo 0,070" (iki 6,5mm balionams), nuo 0,078" (7mm balionams)
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Sumontuotas ant balionėlio
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Naudojama viela-pravedėjas: 0,014"
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Sistemos dizainas: greitas pakeitimas ("rapid exchange - Rx - system")
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Sistemos darbinis ilgis: vidutinio ilgio sistemos (75-80cm); ilgos sistemos (100-142cm)
	 
	
	 
	 
	 
	 

	166.
	Periferiniai savaime išsiplečiantys stentai (0,035" sistema)
	 
	 
	
	 
	
	
	

	 
	
	Stentas skirtas: paviršinėms šlaunies arterijoms, klubinėms arterijoms
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Stentas pagamintas iš nikelio-titano lydinio
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Stento akučių dizainas: uždaros
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Stento (išskleisto) diametras įvairus: nuo 5mm
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Stento ilgis įvairus: nuo 20mm
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Sveikos kraujagyslės ("reference") skersmuo: nuo 3,5mm iki 10,0mm skersmens kraujagyslėms
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Sistemos išorinio kateterio sudėtis: trijų skirtingų sluoksnių, užtikrinančių atsparumą užlinkimui, tikslų stento atskyrimą
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Suderinamas su introdiuseriu: 6F
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Suderinamas su nukreipiančiu kateteriu: 8F
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Naudojama viela-pravedėjas: 0,035"
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Sistemos dizainas: visa sistema maunama ant vielos ("OTW - over-the-wire")
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Stento atskyrimo sistema: mechanizmas, įgalinantis atskirti stentą viena ranka
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Sistemos darbinis ilgis:
	 
	
	 
	 
	 
	 

	166.1.
	
	vidutinio ilgio sistemos (80cm)
	iki 5 rink.
	Brošiūra- Renma
	 5
	 115,50
	 577,50
	 Terumo

	166.2.
	
	ilgos sistemos (135cm)
	iki 5 rink.
	Brošiūra- Renma
	 5
	 115,50
	 577,50
	 Terumo

	 
	
	Viso 166 pozicija
	 
	
	 
	 
	 1.155,00
	 

	168.
	Mikrosferos chemoembolizacijai
	 
	iki 30 vnt.
	Brošiūra- Lifepearls
	 5
	 588,00
	 17.640,00
	 Terumo

	 
	
	Mikrosferos pagamintos iš hidrogelio polimero, gerai absorbuojančio chemoterapinius preparatus, lėtai išskiriantis juos organizme
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Mikrosferos taisyklingai apvalios formos
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Nelimpančios prie kateterio sienelių bei tarpusavyje
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Elastingos, atsparios suspaudimui, neįtrūksta stumiant pro mažesnio diametro kateterį
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Po deformacijos greitai ir pilnai atsistato į pradinę formą
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Įvairūs dydžiai: 100-300µm, 300-500µm, 500-700µm
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Kiekvieno dydžio dalelės ir visa pakuotė žymima atskira spalva, skirtingose pakuotėse
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Paruoštos naudojimui
	 
	
	 
	 
	 
	 

	169.
	Mikrosferos chemoembolizacijai
	 
	 
	
	 
	
	
	

	 
	
	Mikrosferos pagamintos iš hidrogelio polimero, gerai absorbuojančio chemoterapinius preparatus (doksorubiciną arba irinotekaną iki 50 mg/ml), lėtai išskiriantis juos organizme
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	įsisavinus vaistus mikrosferų apimtis negali kisti daugiau nei 5%
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Mikrosferos taisyklingai apvalios formos
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Nelimpančios prie kateterio sienelių bei tarpusavyje
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Elastingos, atsparios suspaudimui, neįtrūksta stumiant pro mažesnio diametro kateterį
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Po deformacijos greitai ir pilnai atsistato į pradinę formą
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Tikslios kalibracijos
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Įvairūs dydžiai: 40µm, 75µm, 100µm
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Kiekvieno dydžio dalelės ir visa pakuotė žymima atskira spalva, skirtingose pakuotėse:
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Paruoštos naudojimui:
	 
	
	 
	 
	 
	 

	169.1.
	
	2ml dalelių švirkštuose
	iki 30 vnt.
	Brošiūra- Lifepearls
	 5
	 588,00
	 17.640,00
	 Terumo

	169.2.
	
	3ml dalelių švirkštuose
	iki 30 vnt.
	Brošiūra- Lifepearls
	 5
	 588,00
	 17.640,00
	 Terumo

	 
	
	Viso 169 pozicija
	 
	
	 
	 
	 35.280,00
	 

	170.
	Mikrosferos periferinei embolizacijai iš PVA, skirtos hipervaskuliarizuotiems navikams ir AVM
	 
	 
	
	 
	
	
	

	 
	
	Mikrosferos pagamintos iš labai gerai išvalyto PVA, turinčio didelį vandens kiekį (hidrosferos)
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Mikrosferos taisyklingai apvalios formos
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Mikrosferos elastingos, atsparios suspaudimui (deformuojasi ne mažiau 30%), neįtrūksta stumiant pro kateterį
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Mikrosferos po deformacijos greitai ir pilnai atsistato į pradinę formą
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Mikrosferos labai tikslios kalibracijos
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Įvairūs dydžiai: nuo 100µm iki 1200µm
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Mikrosferos nudažytos mėlynai geresnei vizualizacijai
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Pakuotė: kiekvieno mikrosferų dydžio pakuotė žymima atskira spalva (spalvinis kodavimas)
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Mikrosferos paruoštos naudojimui:
	 
	
	 
	 
	 
	 

	170.1.
	
	1ml mikrosferų 20ml švirkšte su 4ml fiziologinio buferio
	iki 10 vnt.
	Brošiūra- Hydropearls
	 5
	 191,10
	 1.911,00
	 Terumo

	170.2.
	
	2ml mikrosferų 20ml švirkšte su 3ml fiziologinio buferio
	iki 20 vnt.
	Brošiūra- Hydropearls
	 5
	 191,10
	 3.822,00
	 Terumo

	 
	
	Viso 170 pozicija
	 
	
	 
	 
	 5.733,00
	 

	182.
	PTA balioniniai kateteriai 0,035" Rx
	 
	iki 20 vnt.
	Brošiūra- Renma
	 5
	 115,50
	 2.310,00
	Terumo

	 
	
	Baliono skersmuo: nuo 4mm iki 10mm (žingsnis kas 1mm)
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Baliono ilgis: nuo 20mm iki 100mm (žingsnis kas 20mm)
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Suderinamas su introdiuseriu: 6F (2,01mm)
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Balionėlis su dviem rentgenokontrastinėmis žymėmis
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Balionėlis specialiu padengimu lengvam praslydimui pravedant pro susiaurėjimus ir ištraukimui po kelių išplėtimų
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Balionėlio sulankstymas: 3 klostės (4-6mm balionėliai), 6 klostės (7-10mm balionėliai)
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Darbinės dalies profilis: 5F (4-7mm balionėliai), 5,2F (8-10mm balionėliai)
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Naudojama viela-pravedėjas: 0,035"
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Sistemos dizainas: greitas pakeitimas ("rapid exchange - Rx - system")
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Nešančio kateterio korpusas: polimerinis vamzdelis su plieniniu lazeriu pjautu korpusu
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Apskaičiuotas baliono plyšimo slėgis: nuo 1115kPa (ilgiems 10mm balionams) iki 1621kPa (mažiems balionams)
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Sistemos darbinis ilgis: ilga sistema (135cm)
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Rx ilgis: 33cm
	 
	
	 
	 
	 
	 

	196.
	Kompresinė priemonė po a.radialis punkcijų
	 
	iki 10 vnt.
	Brošiūra- TR Band
	 5
	 12,60
	 126,00
	 Terumo

	 
	
	Skirta ilgalaikiam a.radialis punkcijos vietos užspaudimui
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Pakuotės sudėtis: užspaudimo juosta (su oro vamzdeliu, su vožtuvu, su užspaudžiančia pagalvėle); švirkštas
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Užspaudimo juosta skaidri, įgalina vizualiai kontroliuoti punkcijos vietą, greitai uždedama
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Užspaudimas selektyvus, netrikdantis veninės kraujotakos
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Juostos ilgis: 21cm; 26cm
	 
	
	 
	 
	 
	 

	201.
	Hemostatinis besisukantis vožtuvas (RHV)
	 
	iki 50 vnt.
	Brošiūra- Haemostatic valve
	 5
	 7,35
	367,50
	 Terumo

	 
	
	Skirtas sumažinti kraujo praradimą procedūros metu, padidina operacinio lauko švarą ir procedūros saugumą
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Su besisukančia Liuer-lock M jungtimi
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Skaidrus korpusas, įgalinantis stebėti įvedamas sistemas
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Suderinamas su priemonėmis iki 9F
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Vožtuvas greito uždarymo (atitraukus) - atidarymo (pastūmus) ("push-click" tipo)
	 
	
	 
	 
	 
	 

	204.
	Hemostatinis vožtuvas
	 
	iki 20 vnt.
	Brošiūra- Haemostatic valve
	 5
	 7,35
	 147,00
	 Terumo

	 
	
	Skirtas sumažinti kraujo praradimą procedūros metu, padidina operacinio lauko švarą ir procedūros saugumą
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Su Liuer-lock M jungtimi
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Su minkšta šonine atšaka - prailgintoju (gale Liuer-F jungtis), atsišakojančia stačiu kampu
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Suderinamas su priemonėmis iki 9F
	 
	
	 
	 
	 
	 

	208.
	Suktukas
	 
	 
	
	 
	
	
	

	 
	
	Skirtas manipuliuoti vielas-pravedėjus
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Skirtingo dydžio:
	 
	
	 
	 
	 
	 

	208.1.
	
	skirtas vieloms-pravedėjams iki 0,018"
	iki 20 vnt.
	Brošiūra- Torque device
	 5
	 5,88
	 117,60
	 Terumo

	208.2.
	
	skirtas vieloms-pravedėjams iki 0,038"
	iki 50 vnt.
	Brošiūra- Torque device
	 5
	 5,88
	 294,00
	 Terumo

	 
	
	Viso 208 pozicija
	 
	
	 
	 
	 411,60
	 

	209.
	Abliacijų mikrobangomis antenos
	 
	iki 10 vnt.
	Brošiūra- Synchrowave antenna
	 5
	 1323,00
	 13.230,00
	 Terumo

	 
	
	Skirtos plaučių ir kitų organų navikų abliacijoms mikrobangomis
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Bipoliarinės antenos, dirbančios 915Mhz dažniu (bangos ilgis 4,7cm)
	 
	
	 
	 
	 
	 


