1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas – administracinio pastato Kėdainių rajono policijos komisariato (unik. Nr. 5396-7025-5015) A. Mickevičiaus g. 23, Kėdainiuose, kapitalinio remonto ir paskirties keitimo iš administracinės (7.2) į specialiosios paskirties pastato darbai (toliau – Darbai).

Darbai turi būti atlikti profesionaliai, vadovaujantis statybą reglamentuojančiais teisės aktais, užtikrinant Lietuvos Respublikos statybos įstatyme bei  STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ numatytas Rangovo pareigas, kad būtų sėkmingai įgyvendintas projektas pagal numatytas apimtis ir terminus bei užtikrinti, kad atlikti darbai atitiktų Užsakovo poreikius, nustatytus  Administracinio pastato Kėdainių rajono policijos komisariato (unik. Nr. 5396-7025-5015) A. Mickevičiaus g. 23, Kėdainiuose, kapitalinio remonto ir paskirties keitimo iš administracinės (7.2) į specialiosios paskirties pastatą (7.16) darbų techniniame projekte (toliau – Techninis projektas) (Techninis projektas pridėtas prie pirkimo dokumentų CVP IS), statybos įstatyme, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose statybą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Rangos darbų sutarties pagrindu, Rangovas turės atlikti toliau išvardintus Darbus, ieškodamas optimalių sprendimų ir, esant reikalui, atlikdamas papildomus – pagrįstai numatomus, darbus, kurie gali tapti būtinomis prielaidomis sėkmingam šios techninės specifikacijos vykdymui.

1. Bendra informacija:

1.1. Užsakovas – Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau – Kauno apskr. VPK).

1.2. Pirkimo objektas – administracinio pastato Kėdainių rajono policijos komisariato (unik. Nr. 5396-7025-5015) A. Mickevičiaus g. 23, Kėdainiuose, kapitalinio remonto ir paskirties keitimo iš administracinės (7.2) į specialiosios paskirties pastatą (7.16) darbai.

1.3. Pirkimo objektas nėra skaidomas į dalis, rangovas privalo teikti pasiūlymą visai Darbų apimčiai. Pirkimo objektui bus sudaroma rangos darbų sutartis.

1.4. Rangos darbai bus vykdomi tuščiame pastate. Pažymėtina, kad pastate remonto metu būtina užtikrinti esamos serverinės nepertraukiamą darbą.

1.5 Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas Nr. 20/230473 Kėdainių m. k. v.; unikalus daikto Nr. 5396-7025-5015; žemės sklypo kadastro Nr. 4400-5567-5782  plotas 0,4335 ha.

1.6. statinio statybos rūšis – kapitalinis remontas;

1.7. žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita;

1.8. statinio kategorija – neypatingasis statinys;

1.9. statinio projekto pavadinimas – Administracinio pastato Kėdainių rajono policijos komisariato (unik. Nr. 5396-7025-5015) A. Mickevičiaus g. 23, Kėdainiuose, kapitalinio remonto ir paskirties keitimo iš administracinės (7.2) į specialiosios paskirties pastatą (7.16) techninis projektas.

2. Rangos darbų apimtys, apibrėžtos techninio projekto dokumentais, technine specifikacija, sutarties projektu, Lietuvos Respublikos įstatymais ir normatyviniais dokumentais, reikalingais techninei specifikacijai įgyvendinti:

2.1. Iki Darbų pradžios Rangovas privalės:

2.1.1. parengti darbo projektą;

2.1.2. parinkti statybos produktus ir įrenginius;

2.1.3. sudaryti darbų atlikimo grafikus;

2.1.4. gauti leidimus medžių kirtimui, pastolių statymui ir kt.

2.2. Vykdydamas Darbus, Rangovas privalės:

2.2.1. vadovautis techniniu ir parengtu Darbo projektu;

2.2.2. informuoti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos apie numatomą Darbų pradžią ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki darbų pradžios;

2.2.3. bendradarbiauti su Užsakovu;

2.2.4. derinti Darbus su techniniu prižiūrėtoju ir Užsakovu;

2.2.5. esant būtinybei, atlikti papildomus darbus, kurie nebuvo tiesiogiai nurodyti šioje techninėje specifikacijoje, tačiau kuriuos būtina atlikti pagal taikytinus Lietuvos Respublikos teisės aktus tam, kad būtų tinkamai įvykdyta techninės specifikacijos reikalavimai.

3. Darbų apimtis ir detalumas turi:

3.1. atitikti Užsakovo tikslus;

3.2. atitikti statybos techninius reglamentus, aplinkos apsaugos reikalavimus, priešgaisrinius saugos, higienos, darbo saugos reikalavimus;

4. rangovas, prieš pateikdamas pasiūlymą, gali apžiūrėti planuojamą kapitališkai remontuotiną pastatą, statinius ir teritoriją vietoje, susipažinti su darbų vykdymo sąlygomis. Rangovas turi įvertinti visus pirkimo objektą sudarančius, techninio projekto dokumentacijoje numatytus darbus, nepriklausomai nuo to, kurioje projektinės dokumentacijos vietoje šie darbai yra aprašyti. Jeigu techniniame projekte yra nurodyti konkrečių medžiagų ar gaminių gamintojai, prekės ženklai, proceso pavadinimai ar pan., rangovas gali numatyti lygiaverčius, ne blogesnių charakteristikų gaminius ar medžiagas. Faktiniai Darbų kiekiai, reikalingi projekte numatytiems Darbams įvykdyti, gali būti didesni arba mažesni už nurodytus Darbų kiekius. Objektą tiekėjai gali apžiūrėti suderinę laiką su Kauno apskr. VPK Aptarnavimo skyriaus Ūkio poskyrio vyriausiuoju specialistu Ričardu Samoška, tel. 8 700 63817, el. p. ricardas.samoska@policija.lt;

5. rangovas yra atsakingas už visas saugaus darbo priemones nuo pat darbų pradžios iki darbų pabaigos. Rangovas turi vadovautis, laikytis ir užtikrinti saugaus darbo sąlygas, kad neįvyktų nelaimingas atsitikimas;

6. rangovas, vykdydamas statybos darbus turi vadovautis darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais, Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatais, darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatais, Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje, Higienos normomis ir statybos darbų technologijos projektų sprendiniais ir kitais galiojančiais teisės aktais bei taikytinais dokumentais;

7. visi rangovo ir subrangovo darbuotojai turi būti nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą ir pripažinti tinkamais dirbti statybose, žinoti saugaus elgesio statybos aikštelėje taisykles. Rangovas turi įgyvendinti saugaus darbo principus savo vykdomiems darbams;

8. visi gaminiai, įranga, medžiagos ir pan. turi atitikti dokumentacijoje nurodytus reikalavimus ir turi būti nauji. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Užsakovo sutikimas.

9. Rangovas, pateikdamas pasiūlymą, prideda pirkimo objekto lokalines sąmatas, kurias turi parengti pats, pagal Techninį projektą.

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su:

-gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;

-specifikacija;

-nuoroda, kam skiriama;

- pagaminimo data ir kita.

- Perkančioji organizacija turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų sau, jei ji neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrenginius, kurie atitinka techninę specifikaciją.

- Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota projekto dokumentuose nurodytame sprendinyje. Rangovas turi įsivertinti ir iki sutarties pasirašymo pateikti rizikų valdymo planą, kuriame įvertina šių rizikų pasireiškimo tikimybę, poveikį rizikų pasireiškimo poveikio finansinės išraiškos paskaičiavimus bei rizikų minimizavimo priemones (įskaitant, bet neapsiribojant): planavimo darbų kokybės rizikos; rangos darbų kokybės rizikos; finansavimo prieinamumo rizikos.

- Rangovas užtikrina, kad statyboje nebus naudojamos medžiagos, turinčios kenksmingų medžiagų (pvz., asbesto, kenksmingų cheminių medžiagų, etc.ir t.t.). Pagal Europos direktyvas 1999/77/EB ir 2003/18/EB, uždrausta gaminti, prekiauti ir naudoti visų rūšių asbestą bei gaminius ir medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto (Lietuvoje, kaip ir visoje ES, nuo 2005 m. sausio 1 d.). Pagal statybos techninį reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 priedo 5.4.3.2. punktą, kaip nenaudotinos medžiagos – su asbestu ar cheminiais priedais ir pan.;

13. Iš Rangovo bus reikalaujama reguliariai, o taip pat po darbų užbaigimo nuvalyti, pašalinti ir išvežti į sąvartynus šiukšles bei sutaisyti ir sugrąžinti į pradinę padėtį bet kokias darbo ciklo metu suardytas vietas. Rangovas turi vykdyti visą statybos veiklą remdamasis gero darbo praktika.

14. Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, pasitelkiant patyrusius ir tinkamai paruoštus specialistus.

15. Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris neatitinka dokumentacijoje nurodytam metodui, jis turi gauti statybos techninės priežiūros vadovo leidimą. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumažina Rangovo atsakomybės. Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo atlikti Rangovas. Rangovas dėl darbo metodo keitimo negali pretenduoti į papildomą tokio darbo apmokėjimą, jei nesusitariama kitaip.

16. Papildomi darbai – papildomai į bendrą pasiūlymą turi būti įtraukti (numatyti) visi kiti darbai (pagal būtinumą), tiesiogiai šioje techninėje specifikacijoje nenurodyti tačiau privalomi įgyvendinant  pavestą užduotį. Darbų sąvoka pirkimo užduotyje apima tiesiogiai nenurodytus, tačiau visus susijusius darbus, kuriuos būtina atlikti pagal taikytinus Lietuvos Respublikos teisės aktus tam, kad būtų tinkamai atlikta pavesta užduotis.

17. Darbams prižiūrėti bus paskirtas Užsakovo techninis prižiūrėtojas.

18. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo vieta – Kėdainiai, Mickevičiaus g. 23.

19. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis parengtu techniniu ir darbo projektais, galiojančiais Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, kitais statybą reglamentuojančiais teisės aktais. Nustojus galioti kuriam nors iš nurodytų dokumentų, galioja jį keičiantis dokumentas.

20. Rangovas turės atlikti statybos užbaigimo procedūras ir kadastro duomenų tikslinimą;