2023 m.                            mėn.          d., Sutarties

Priedas

BUITINIŲ NUOTEKŲ IŠTRAUKIMO – IŠVEŽIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ

SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas:

  - Buitinių nuotekų surinkimas iš sanitarinių konteinerių.

  - Paslaugos teikimo vieta ir adresas: Įgulų aptarnavimo tarnybos Vilniaus įgulos aptarnavimo centro administruojamame objekte – Kairiūkščio g. 14 ir Liepkalnio g. 168 Vilnius

| Eil.Nr. | Paslaugos teikimo vieta |
| --- | --- |
| 1. | Buitinių nuotekų surinkimo iš sanitarinių konteinerių 10 vnt. rezervuarų (talpos po 7 m3) Kairiūkščio g. 14, Vilnius |
| 2. | Buitinių nuotekų surinkimo iš sanitarinių konteinerių 6 vnt. rezervuarų (talpos po 7 m3) Liepkalnio g. 168, Vilnius |

2. Techniniai reikalavimai teikiamoms paslaugoms:

2.1.  Paslaugos teikiamos pirmadieni, trečiadienį ir penktadienį pagal iškvietimą ( telefonu arba el. paštu). Esant poreikiui galimas  neplaninis iškvietimas.

2.2.  Atvykus nuotekos išsiurbiamos iš visu sanitarinių konteinerių, vieno iškvietimo metu.

2.3.   Orientacinis buitinių nuotekų ištraukimo – išvežimo kiekis – 245 m³ per mėnesį.

2.4. Paslaugos teikėjas turi užtikrinti patikimą ir kokybišką paslaugos teikimą, laikydamasis teisinių ir techninių reikalavimų visą paslaugos teikimo laikotarpį;

2.5. Paslaugų kokybė turi atitikti Vilniaus miesto savivaldybės buitinių nuotekų tvarkymo taisyklių reikalavimus;

2.6. Paslaugos turi būti teikiamos paslaugų teikėjo įranga, technika, įrankiais ir transportu.

2.7. Į paslaugų kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos Paslaugos teikėjo išlaidos (transportavimo, utilizavimo ir kt.), atsirandančios vykdant sutartį;

2.8. Paslaugų teikėjas privalo skirti asmenį, atsakingą už darbų organizavimą, kokybę ir kontrolę darbo metu;

2.9. Paslaugų teikėjo darbuotojai privalo laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų, krašto apsaugos sistemos dalinių, kuriuose teikiamos paslaugos, vidaus tvarkos taisyklių;

2.10. Paslaugų teikėjas atsako už savo darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos taisyklių, aplinkosaugos ir higienos norminių aktų reikalavimų laikymąsi teikiant paslaugas bei Užsakovo teritorijoje;

2.11. Paslaugų teikėjas savo darbuotojus aprūpina darbo įrankiais, saugos priemonėmis ir užtikrina darbuotojų saugą ir sveikatą organizuodamas bei vykdydamas darbus Užsakovo teritorijoje.

PIRKĖJAS

Vadas plk. ltn. Mindaugas Juotkus

TEIKĖJAS

Direktorius

Evaldas Ramanauskas