Specialiųjų sutarties sąlygų priedas Nr. 2

Prekių pristatymo adresas: Vytauto g. 105, Ukmergė.

Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“

Techninė specifikacija

| Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis | Siūlomi techniniai parametrai | Siūlomų techninių parametrų reikšmės | Tiekėjas privalo nurodyti konkrečias siūlomų prekių technines charakteristikas (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) Taip pat turi būti nurodytas gamintojo dokumento (katalogo, bukleto ar kt.), kuriuo grindžiama atitiktis keliamam reikalavimui, pavadinimas ir puslapis. Jei gamintojo išleistame kataloge nėra Perkančiosios organizacijos reikalaujamo įrangos parametro atitiktį patvirtinančios informacijos, Tiekėjas gali pateiktį atitiktį patvirtinančią įrangos gamintojo deklaraciją |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Kineziterapijos įranga ir priemonės: neinvazinis dubens dugno raumenų treniruoklis | 1 vnt. | 8.1. Paskirtis | Prietaisas, skirtas dubens dugno raumenų treniravimui, nenaudojant invazinių priemonių | Stois Pelvictrainer tai neinvazinis prietaisas skirtas dubens dugno raumenų treniruotėms, prevencijai ir ligų simptomų lengvinimui. Gamintojo patvirtinta techninė specifikacija 1 psl. |
|  |  |  | 8.2. Paciento pratimų atlikimas | Sėdint ant sėdynės, su integruotu jutikliu | Pratimai atliekami sėdint ant sėdynės, su integruotu jutikliu Gamintojo patvirtinta techninė specifikacija 1 psl. |
|  |  |  | 8.3. Funkcijos (ne mažiau kaip) | 1. Biogrįžtamuoju ryšiu (biofeedback) paremti pratimai, 2. duomenų fiksavimas, 3. rezultatų vizualizacija esamuoju laiku | 1. Pratimai yra paremti biogrįžtamuoju ryšiu (biofeedback), 2. Pratimų duomenys fiksuojami, 3. Rezultatai vizualizuojami esamuoju laiku Gamintojo patvirtinta techninė specifikacija 1 psl. |
|  |  |  | 8.4. Bandomasis (kalibruojantis) pratimas | Turi būti galimybė atlikti bandomąjį (kalibruojantį) pratimą, prieš pradedant treniruotę | Prietaisui sukalibruoti, atliekamas kalibruojantis pratimas prieš pradedant treniruotę. Gamintojo patvirtinta techninė specifikacija 1 psl. |
|  |  |  | 8.5. Pratimų moduliai | Ne mažiau kaip 3 | 3 pratimų moduliai. Gamintojo patvirtinta techninė specifikacija 1 psl. |
|  |  |  | 8.6. Galimybė nustatyti individualią treniruočių | Turi būti galimybė nustatyti programą kiekvienam pacientui | Kiekvienas pratimų modulis gali būti pritaikomas, kiekvieno paciento poreikiams, nustatant individualią treniruotę. Gamintojo patvirtinta techninė specifikacija 1 psl. |
|  |  |  | 8.7. Komplektacija | 1. Sėdynė su integruotu jutikliu ir atlošu, 2. Rankų ir pėdų atramos, 3. Integruotas stalelis kompiuteriui, 4. Nešiojamas kompiuteris. | 8.7. Komplektacija sudaro rėmas, kuriame įmontuoti: 1. sėdynė su integruotu jutikliu ir reguliuojamu atlošu 2. Rankų ir pėdų atramos 3. Integruotas talelis kompiuteriui. 4. Nešiojamas kompiuteris su instaliuota treniruočių programa. Gamintojo patvirtinta techninė specifikacija 1 psl. |