WWW.ALCORSCIENTIFIC.COM

PATVIRTINIMO DEKLARACIJA

Gamintojas:	ALCOR Scientific Incorporated

20 Thurber  Boulevard

Smithfield, RI 02917, JAV

Telefonas 001 401 737 3774

Prietaiso pavadinimas:	iSED®, Eritrocitų nusėdimo greičio analizatorius

Prietaiso numeris:	112-00101

Prietaiso klasė:	Bendra IVD: Self-Certified

Priedai: 	iWASHTM, (112-12-001)

Atliekų konteineris, (112-12-002)

Seditrol®, (DSC06)

Testinės kortelės, (112-00250,112-00500,112-01000,112-02000, 112-05000,112-10000,112-20000)

ALCOR Scientific Incorporated pareiškia, kad aukščiau išvardinti produktai ir prietaisas  pagaminti pagal Direktyvas ir atitinka šiuos standartus:

Direktyvą 98/79/EC priedas III,

IEC 61010-1:2010	Saugumo reikalavimai elektrinių prietaisų matavimui,

kontrolei ir laboratoriniam naudojimui

EN 61326-1:2006		Elektriniai prietaisai matavimų, kontrolės,

ir laboratoriniam naudojimui

EN 61000-3-2		harmonija, suderinamumas

EN 61000-3		Virpesiai

EN 61000-4-2		Elektrostatinė iškrova

EN 61000-4-3		Skleidžiamas atsparumas

EN 61000-4-4		Elektros greitai praeinantis sprogimas

EN 61000-4-5		Viršįtampių atsparumas

EN 61000-4-6		Laidinis atsparumas

EN 61000-4-11		Įtampos atsparumas

Visi dokumentai yra saugomi:

ALCOR Scientific Incorporated, 20 Thurber Boulevard, Smithfield, RI, 02917, JAV

ES įgaliotasis atstovas:	Emergo Europe

Molenstraat 15

2513 BH The Hague

Nyderlandai

Tel.: (31) (0) 70 345-8570

Faksas: (31) (0) 70 346-7299

Išdavimo data: 2014 rugsėjo mėn. 22 d.

Išdavimo vieta: Smithfield, JAV

(parašas)

Vardas: Lyy

Pareigos: Kokybės užtikrinimo ir reguliavimo reikalų  Direktorius