Ortho-Clinical Diagnostics

1001 US HWY 202

Raritan, NJ 08869-0606

ATITIKTIES DEKLARACIJA

Gamintojas:	Ortho-Clinical Diagnostics, Inc.

1001 US HigWay 202

Raritan, NJ 08869-0606

JAV

Įgaliotasis atstovas:	Ortho-Clinical Diagnostics

Mandeville House 62 The Broadway Amersham

Buckinghamshire HP7 0HJ

Jungtinė Karalystė

Produktai:				Selectogen 2 x 3 ml

Surgiscreen 3 x 3 ml

Selectogen 2 x 10 ml

Surgiscreen 3 x 10 ml

Resolve Panel A 11 x 3 ml

Resolve panel B 11 x 3 ml

Klasifikacija:				Priedas II, A sąrašas

ATITIKTIES ĮVERTINIMO		Priedas IV

KELIAS

Ortho-Clinicat Diagnostics, Inc. pareiškia, kad žemiau išvardinti produktai  atitinka Tarybos Direktyvos 98/79/EC sąlygas, taikomas medicinos  prietaisams. Visi tai patvirtinantys dokumentai saugomi gamintojo patalpose.

TAIKOMI STANDARTAI:

- EN 1441: 1997 metų spalio mėn. Medicinos prietaisai – rizikos analizė

- ISO 14971:2000 (E) Medicinos prietaisai – pranešimas apie medicininių prietaisų rizikos valdymą

- prEN 13612: 2001 metų rugsėjo mėn. Atlikimo nustatymas in vitro diagnostiniams medicininiams prietaisams

1 puslapis iš 2 Selectogen, Surgiscreen, Resolve Panel A ir Resolve Panel B

ATITIKTIES DEKLARACIJA (tęsinys)

- prEN 13640: 2001 metų rugsėjo mėn. Stabilumo testavimas in vitro diagnostinių reagentų

- Įrašo 1 pratęsimas – direktyva 1999/45/EC Europos Parlamento ir Tarybos, 1999 metų gegužės mėn. 31 d., įskaitant įstatymų derinimą, taisyklių ir administravimo nustatymą.

- EN 13641: 2002 metų rugsėjo mėn. Infekcinės rizikos pašalinimas ir sumažinimas in vitro diagnostikos reagentams

- EN 12740: 1999 metų liepos mėn. Biotechnologijos – tyrimų laboratorijos, vystymas ir tyrimai – Konsultavimas laikymo, sandėliavimo ir nukenksminimo klausimais

- prEN 375: 2001 metų sausio mėn. – gamintojo informacijos pateikimas in vitro diagnostinių reagentų profesionaliam naudojimui.

- prEN 980: 2002 rugpjūčio mėn. Grafinių simbolių naudojimas ir ženklinimas ant medicininių prietaisų.

INFORMUOTAS ORGANAS:		TUV Product Service GmbH

Nichtaktive Medizinprodukte

Ridlerstr. 65

80339 Miunchenas

Vokietija

EC PAŽYMĖJIMAS:			V1 02 07 20533 005

IŠDAVIMO VIETA, DATA:		Raritan, NJ, JAV, 2003-05-29

PARAŠAS:				(PARAŠAS)

Mizanu Kebede

Vykdantis direktorius,

Kokybės reguliavimas, atitikimas

2 puslapis iš 2 Selectogen, Surgiscreen, Resolve Panel A ir Resolve Panel B