## Lapas1
Konkurso sąlygų 3 priedas
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, SU ANALIZATORIŲ NUOMA, PIRKIMAS
REAGENTŲ BEI PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ PAVADINIMAI, KIEKIAI IR KAINOS
2. PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS BIOCHEMINIAM ANALIZATORIUI
2.1. Reagentai bei papildomos priemonės biocheminiam analizatoriui (1 vnt.) (Vitros 5600 biocheminis modulis) (pastaba: visos siūlomos pakuotės yra dalomos į dalis, jei pvz.: 300 tyr. Pakuotė, tai daloma 5 batonėliai po 60 tyr., jei 90 tyr. Pakuotė, tai 5 batonėliai x 18 tyr. Pasiūlymas mūsų lygiavertis prašomam tyrimų skaičiui. Pridedame Nuotraukas, faile pavadinimu "Nuotraukos". )
(Analizatoriaus pavadinimas)
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 12 mėn. | Suma, EUR su PVM 12 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
BIOCHEMINIAI TYRIMAI
1. | Bendras baltymas (TP) | 9000 | 36 vnt. | 5x50 tyr. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH, VITROS Bendras Baltymas (TP)
1.1. | *Žr. Lentelė žemiau
1.2. | *Žr. Lentelė žemiau
2. | Baltymas šlapime | 1100 | 12,4 vnt. | 5x18 tyr. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH,VITROS Baltymas šlapime (UPRO)
2.1. | *Žr. Lentelė žemiau
2.2. | *Žr. Lentelė žemiau
3. | C reaktyvusis baltymas (CRB/CRP) | 26000 | 104 vnt. | 5x50 tyr. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH,VITROS C - reaktyvinis baltymas (CRP)
3.1. | *Žr. Lentelė žemiau
3.2. | *Žr. Lentelė žemiau
4. | Albuminas šlapime (mikroalbuminas) | 1200 | 4 vnt. | 5x60 tyr. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH,VITROS Mikroalbuminai (MALB)
4.1. | *Žr. Lentelė žemiau
4.2. | *Žr. Lentelė žemiau
5. | Šlapalas (UREA) | 24000 | 80 vnt. | 5x60 tyr. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH,VITROS šlapalas (BUN/UREA)
5.1. | *Žr. Lentelė žemiau
5.2. | *Žr. Lentelė žemiau
6. | Kreatininas | 20000 | 66,8 vnt. | 5x60 tyr. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH,VITROS Kreatininas (CREA)
6.1. | *Žr. Lentelė žemiau
6.2. | *Žr. Lentelė žemiau
7. | Kreatininas šlapime | 170 | 0,6 vnt. | 5x60 tyr. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH,VITROS Kreatininas šlapime (CREA)
7.1. | *Žr. Lentelė žemiau
7.2. | *Žr. Lentelė žemiau
8. | Šlapimo rūgštis (UA) | 4000 | 13,4 vnt. | 5x60 tyr. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH,VITROS Šlapimo rūgštis (URIC)
8.1. | *Žr. Lentelė žemiau
8.2. | *Žr. Lentelė žemiau
9. | Bendras bilirubinas (TBIL) | 10000 | 33,4 vnt. | 5x60 tyr. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH, VITROS Bendras Bilirubinas (TBIL)
9.1. | *Žr. Lentelė žemiau
9.2. | *Žr. Lentelė žemiau
10. | Tiesioginis bilirubinas (DBIL) | 4200 | 14 vnt. | 5x60 tyr. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH,VITROS Bilirubinas konjuguotas/nekonjuguotas(BuBc)
10.1. | *Žr. Lentelė žemiau
10.2. | *Žr. Lentelė žemiau
11. | Alaninaminotransferazė (ALT) | 6000 | 24 vnt. | 5x50 tyr. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH, VITROS Alan. transferazė (ALT)
11.1. | *Žr. Lentelė žemiau
11.2. | *Žr. Lentelė žemiau
12. | Aspartataminotransferazė (AST) | 6000 | 20 vnt. | 5x60 tyr. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH,VITROS Asp. transferazė (AST)
12.1. | *Žr. Lentelė žemiau
12.2. | *Žr. Lentelė žemiau
13. | Šarminė fosfatazė (ALP) | 2400 | 8 vnt. | 5x60 tyr. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH, VITROS Šarminė fosfatazė (ALKP)
13.1. | *Žr. Lentelė žemiau
13.2. | *Žr. Lentelė žemiau
14. | Gama gliutamiltranferazė (GGT) | 2400 | 9,6 vnt. | 5x50 tyr. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH,VITROS Gamagliutam. transferazė (GGT)
14.1. | *Žr. Lentelė žemiau
14.2. | *Žr. Lentelė žemiau
15. | Lipazė | 1000 | 3,4 vnt. | 5x60 tyr. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH,VITROS Lipazė (LIPA)
15.1. | *Žr. Lentelė žemiau
15.2. | *Žr. Lentelė žemiau
16. | Alfa amilazė (AMYL) | 3000 | 10 vnt. | 5x60 tyr. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH,C1202670 VITROS Amylazė (AMYL)
16.1. | *Žr. Lentelė žemiau
16.2. | *Žr. Lentelė žemiau
17. | Gliukozė | 22700 | 75,8 vnt. | 5x60 tyr. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH, C1707801 VITROS Gliukozė (GLU)
17.1. | *Žr. Lentelė žemiau
17.2. | *Žr. Lentelė žemiau
18. | Cholesterolis (CHOL) | 5000 | 16,8 vnt. | 5x60 tyr. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH,C1669829 VITROS Cholesterolis (CHOL)
18.1. | *Žr. Lentelė žemiau
18.2. | *Žr. Lentelė žemiau
19. | Trigliceridai (TRIG) | 2500 | 8,4 vnt. | 5x60 tyr. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH, C1336544 VITROS Trigliceridai (TRIG)
19.1. | *Žr. Lentelė žemiau
19.2. | *Žr. Lentelė žemiau
20. | Didelio tankio lipoproteinų cholesterolis (DTL) | 2000 | 6,8 vnt. | 5x60 tyr. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH,C6801895 VITROS Tiesioginis HDL 300 tyr.
20.1. | *Žr. Lentelė žemiau
20.2. | *Žr. Lentelė žemiau
21. | Mažo tankio lipoproteinų cholesterolis (tiesioginis metodas) (MTL) | 1800 | 3 vnt. | 600 tyr. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH,6801728 VITROS tiesioginis LDL (dLDL)
21.1. | *Žr. Lentelė žemiau
21.2. | *Žr. Lentelė žemiau
22. | Kalis (K) | 22000 | 88 vnt. | 5x50 tyr. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH,C8157596 VITROS Kalis (K)
22.1. | *Žr. Lentelė žemiau
22.2. | *Žr. Lentelė žemiau
23. | Natris (Na) | 22000 | 88 vnt. | 5x50 tyr. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH,C8379034 VITROS Natris (Na)
23.1. | *Žr. Lentelė žemiau
23.2. | *Žr. Lentelė žemiau
24. | Chloras (Cl) | 5000 | 20 vnt. | 5x50 tyr. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH,C8445207 VITROS Chloridai (Cl)
24.1. | *Žr. Lentelė žemiau
24.2. | *Žr. Lentelė žemiau
25. | Kalcis (Ca) | 3700 | 12,4 vnt. | 5x60 tyr. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH, C1450261 VITROS Kalcis (Ca)
25.1. | *Žr. Lentelė žemiau
25.2. | *Žr. Lentelė žemiau
26. | Kalcis šlapime (Ca) | 100 | 0,4 vnt. | 5x60 tyr. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH, C1450261 VITROS Kalcis šlapime (Ca)
26.1. | *Žr. Lentelė žemiau
26.2. | *Žr. Lentelė žemiau
27. | Magnis (Mg) | 1200 | 4 vnt. | 5x60 tyr. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH, C8255093 VITROS Magnis (Mg)
27.1. | *Žr. Lentelė žemiau
27.2. | *Žr. Lentelė žemiau
28. | Geležis (Fe) | 1600 | 5,4 vnt. | 5x60 tyr. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH, C1515808 VITROS Geležis (FE)
28.1. | *Žr. Lentelė žemiau
28.2. | *Žr. Lentelė žemiau
29. | Fosforas | 1500 | 5 vnt. | 5x60 tyr. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH, C1513209 VITROS Fosfatai (PHOS)
29.1. | *Žr. Lentelė žemiau
29.2. | *Žr. Lentelė žemiau
30. | Glikozilinto hemoglobino koncentracija | 3000 | 10 vnt. | 300 tyr. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH, 6842905 VITROS Glikuotas hemoglobinas (HbA1C)
30.1. | *Žr. Lentelė žemiau
30.2. | *Žr. Lentelė žemiau
31. | Transferinas | 100 | 1 vnt. | 300 tyr. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH, VITROS Transferinas
31.1. | *Žr. Lentelė žemiau
31.2. | *Žr. Lentelė žemiau
32. | C-reaktyvusis baltymas (didelio jautrumo metodu) | 8000 | 27 vnt. | 300 tyr. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH,VITROS aukšto jautrumo CRB (hs CRP)
32.1. | *Žr. Lentelė žemiau
32.2. | *Žr. Lentelė žemiau
33. | Reumatoidinis faktorius | 100 | 1 vnt. | 300 tyr. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH, 6801729 VITROS Reumatoidinis Faktorius
33.1. | *Žr. Lentelė žemiau
33.2. | *Žr. Lentelė žemiau
34. | Litis | 1000 | 3,4 vnt. | 5x60 tyr. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH, C8318925 VITROS Litis (Li)
34.1. | *Žr. Lentelė žemiau
34.2. | *Žr. Lentelė žemiau
35. | Serumo indeksai : Hemolizės, geltos. lipemijos | 700 | 0 | 0 |  |  |  | Analizatorius automatiškai nustato hemolizę, geltą ir lipemiją, nenaudojant papildomų reagentų. Failo pavadinimas "V5600V5600 analiz.aprasymai", dokumentų pavadinimai "V5600 operator manual_EN" (21-26 psl.), "VITROS_operatoriaus vadovas_LT_sutrumpintas" (9-14 psl.)
35.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
35.2. | *Žr. Lentelė žemiau
36. | Valproinė rūgštis | 100 | 1 vnt. | 300 tyr. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH, VITROS Valproinė rūgštis
36.1. | *Žr. Lentelė žemiau
36.2. | *Žr. Lentelė žemiau
37. | Komplemento komponentas C3 | 200 | 1 vnt. | 300 tyr. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH, VITROS Komplementas C3
37.1. | *Žr. Lentelė žemiau
37.2. | *Žr. Lentelė žemiau
38. | Komplemento komponentas C4 | 200 | 1 vnt. | 300 tyr. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH, VITROS Komplementas C4
38.1. | *Žr. Lentelė žemiau
38.2. | *Žr. Lentelė žemiau
39. | Antistreptolizinas O | 200 | 1 vnt. | 300 tyr. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH, VITROS Antistreptolizinas O (ASO)
39.1. | *Žr. Lentelė žemiau
39.2. | *Žr. Lentelė žemiau
40. | Kasos amilazlė | 5000 | 16,8 vnt. | 5x60 tyr |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH,VITROS Amylazė (AMYL)
40.1. | *Žr. Lentelė žemiau
40.2. | *Žr. Lentelė žemiau
41. | Laktatdehidrogenazė LDH | 2000 | 8 vnt. | 5x50 tyr. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH,C8384489 VITROS Laktatdehidrogenazė (LDH)
41.1. | *Žr. Lentelė žemiau
41.2. | *Žr. Lentelė žemiau
42. | Kreatinkinazė CK | 830 | 9,4 vnt. | 5x18 tyr. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH,C8478034 VITROS Kreatinkinazė (CK)
42.1. | *Žr. Lentelė žemiau
42.2. | *Žr. Lentelė žemiau
43. | Etanolis | 800 | 9 vnt. | 5x18 tyr. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH, C8046872 VITROS Alkoholis/Etanolis (ALC)
43.1. | *Žr. Lentelė žemiau
43.2. | *Žr. Lentelė žemiau
44. | Albuminas serume | 1000 | 11,2 vnt. | 5x18 tyr. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH, C1988211 VITROS Albuminas (ALB)
44.1. | *Žr. Lentelė žemiau
44.2. | *Žr. Lentelė žemiau
*LENTELĖ PRIEDŲ (kadangi daugumai siūlomų reagentų reikalingi tie patys priedai, t.y. kalibratoriai,kontrolės ir t.t., todėl sudarėme šią lentelę):
| Kalibratorius 1 | 1 pak. | 1 pak. | 1 pak. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH ,Kalibratorius 1
| Kalibratorius 2 | 1 pak. | 1 pak. | 1 pak. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH ,Kalibratorius 2
| Kalibratorius 3 | 1 pak. | 1 pak. | 1 pak. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH ,Kalibratorius 3
| Kalibratorius 4 | 1 pak. | 1 pak. | 1 pak. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH ,Kalibratorius 4
| Kalibratorius 7 | 1 pak. | 1 pak. | 1 pak. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH ,Kalibratorius 7
| Kalibratorius 8 | 1 pak. | 1 pak. | 1 pak. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH ,Kalibratorius 8
Kalibratorius 10
| Kalibratorius 12 | 1 pak. | 1 pak. | 1 pak. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH ,Kalibratorius 11,12
| Kalibratorius 16 | 1 pak. | 1 pak. | 1 pak. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH ,Kalibratorius 16
| Kalibratorius 17 | 1 pak. | 1 pak. | 1 pak. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH ,Kalibratorius 17
| Kalibratorius 18 | 1 pak. | 1 pak. | 1 pak. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH ,Kalibratorius 18
| Kalibratorius 19 | 1 pak. | 1 pak. | 1 pak. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH ,Kalibratorius 19
| Kalibratorius 20 | 1 pak. | 1 pak. | 1 pak. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH ,Kalibratorius 20
| Kalibratorius 24 | 1 pak. | 1 pak. | 1 pak. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH ,Kalibratorius 24
| Kalibratorius 25 | 1 pak. | 1 pak. | 1 pak. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH ,Kalibratorius 25
| Kalibratorius 28 | 1 pak. | 1 pak. | 1 pak. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH ,Kalibratorius 28
| Kontrolė I | 1 pak. | 1 pak. | 1 pak. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH , kontrolė I
| Kontrolė II | 1 pak. | 1 pak. | 1 pak. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH , kontrolė II
| CRP kontrolė I | 1 pak. | 1 pak. | 1 pak. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH , CRP kontrole I
| CRP kontrolė II | 1 pak. | 1 pak. | 1 pak. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH , CRP kontrole II
| hsCRP kontrolė I | 1 pak. | 1 pak. | 1 pak. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH ,hsCRP kontrolė I
| hsCRP kontrolė II | 1 pak. | 1 pak. | 1 pak. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH ,hsCRP kontrolė II
| hsCRP kontrolė III | 1 pak. | 1 pak. | 1 pak. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH ,hsCRP kontrolė III
| ASO/RF kontrolė I | 1 pak. | 1 pak. | 1 pak. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH ,ASO/RF kontrolė I
| ASO/RF kontrolė II | 1 pak. | 1 pak. | 1 pak. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH ,ASO/RF kontrolė II
| mALB kontrolė I | 1 pak. | 1 pak. | 1 pak. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH ,mALB kontrolė I
| mALB kontrolė II | 1 pak. | 1 pak. | 1 pak. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH ,mALB kontrolė II
| HbA1C kontrolė I | 1 pak. | 1 pak. | 1 pak. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH ,HbA1C kontrolė I
| HbA1C kontrolė II | 1 pak. | 1 pak. | 1 pak. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH ,HbA1C kontrolė II
| UPRO Kontrolė I | 1 pak. | 1 pak. | 1 pak. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH , UPRO Kontrolė I
| UPRO Kontrolė II | 1 pak. | 1 pak. | 1 pak. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH , UPRO Kontrolė II
| Baltymų kontrolė I | 1 pak. | 1 pak. | 1 pak. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH, Baltymų kontrolė I
| Baltymų kontrolė II | 1 pak. | 1 pak. | 1 pak. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH ,Baltymų kontrolė II
| Baltymų kontrolė III | 1 pak. | 1 pak. | 1 pak. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH , Baltymų kontrolė III
| Skysta kontrolė I | 1 pak. | 1 pak. | 1 pak. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH ,Skysta kontrolė I
| Skysta kontrolė II | 1 pak. | 1 pak. | 1 pak. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH ,Skysta kontrolė II
| FS Kalibratorius 1-1-o lygio kalibratorius kalibratoriams 16, 17, 18, 19, 26, 28, 30 | 1 pak. | 1 pak. | 1 pak. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH ,FS Kalibratorius 1
| Elektrolitų referentinis skystis | 10 indelių | 10 indelių | 1 indelis (16 ml) |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH ,Elektrolitų referentinis skystis
| FS kiuvetės | 1 pak. | 1 pak. | 1 pak. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH ,FS kiuvetės
| FS Drėgmės stabilizatorius | 1 pak. | 1 pak. | 1 pak. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH ,FS Drėgmės stabilizatorius
| Pipečių antgaliai | 100 pak. | 100 pak. | 1 pak. |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH ,pipečių antgaliai
2 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur: | [5 empty] | 52812.2 | 54784.7
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, tame tarpe ir kontrolines bei pagalbines medžiagas.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 12 mėn. atlikimui. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms, visam nurodytam tyrimų skaičiui užtikrinti.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams.( Pateikti gamintojo patvirtinimą )
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
6 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS KRAUJO DUJŲ, pH ELEKTROLITŲ, METABOLITŲ IR OKSIMETRIJOS TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI
6.1. Reagentai bei papildomos priemonės kraujo dujų, ph, elektrolitų, metabolitų sistemos analizatoriui (1 vnt.) (ABL90Flex analizatorius)
(Analizatoriaus pavadinimas)
Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 12 mėn. | Suma, EUR su PVM 12 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Kraujo dujų, pH, elektrolitų (K, Na, Cl, juonizuotas Ca), metabolitų (gliukozė, laktatai, bilirubinas), oksimetrijos (fetalinis hemaglobinas) tyrimas | 5500
1.1. | Sensorinė kasetė |  | 12 | 600 tyr. |  |  |  | Radiometer Medical ApS, 946-008 SC90 600 kraujo dujos, elektrolitai, metabolitai, OXI (fetalinis hemoglobinas), QC (kokybės kontrolė 3 lygių/24 val.)
1.2. | Kalibracinis paketas |  | 24 | 1 pak. |  |  |  | Radiometer Medical ApS, 944-157 ABL90 kalibracinis paketas
6 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur: | [5 empty] | 30912 | 32457.6
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 12 mėn. atlikimui.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams.( Pateikti gamintojo patvirtinimą )
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
10 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS IMUNO-HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI
10.1. Reagentai bei papildomos priemonės imuno-hematologinių tyrimų sistemos analizatoriui (1 vnt.) (AutoVue Innova analizatorius)
(Analizatoriaus pavadinimas)
Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 12 mėn. | Suma, EUR su PVM 12 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Reagentai kraujo grupių antigenų nustatymui kryžminiu būdu | 5000 | 92 pakuotės | 20 kort.pakuotėje |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH,707550 BioVue reversinis kraujo grupių nustatymas
1.1. | Reversinis kraujo grupių nustatymas
1.2. | *Žr. Lentelė žemiau
2. | Reagentai kraujo grupių antigenų nustatymui | 26000 | 220 pakuotės | 20 kort.pakuotėje |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH, 707135 BioVue ABDxABD
2.1. | Reagentai kraujo grupės antigenų nustatymui ABD
2.2. | *Žr. Lentelė žemiau
3. | Reagentai kraujo grupių antigenų nustatymui (su eritrocitų kontrole) | 1600 | 80 pakuočių | 20 kort.pakuotėje |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH, 707119 BioVue kraujo grupės antigenų patvirtinimui Anti-A, B, AB, D, D, kontrolė
3.1. | Reagentai kraujo grupės antigenų patvirtinimui Anti-A, B, AB, D, D, kontrolė
3.2. | *Žr. Lentelė žemiau
4. | Antiglobulinas (AHG) Anti-IgG, -C3d | 16000 | 130 pakuočių | 20 kort.pakuotėje |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH, 707350 BioVue antiglobulinas (AHG) polispecifinis
4.1. | Antiglobulinas (AHG) Anti-IgG, -C3d
4.2. | *Žr. Lentelė žemiau
5. | Rh fenotipavimas, Kell; Anti-C, E, c, e, Kell, kontrolė | 5000 | 50 pakuočių | 20 kort.pakuotėje |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH, 707250 BioVue Rh fenotipavimas, Kell Anti-C, E, c, e, Kell, kontrolė
5.1. | Rh fenotipavimas, Kell Anti-C, E, c, e, Kell, kontrolė
5.2. | *Žr. Lentelė žemiau
6. | Reagentai naujagimių kraujo grupių nustatymui Anti-A, B, AB, D, kontrolė | 4000 | 200 pakuočių | 20 kort.pakuotėje |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH, 6901906 BioVue naujagimių kraujo grupių nustatymui
6.1. | Reagentai naujagimių kraujo grupių nustatymui Anti-A, B, AB, D, kontrolė, AHG
6.2. | *Žr. Lentelė žemiau
7. | 3 tipų eritrocitų panelė antikūnų atrankai | 16000 | 24 pak. | 3x10 ml pakuotė |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH, 719102 Surgiscreen 0,8% 3x10 ml
7.1. | 719102 Surgiscreen 0,8% 3x10 ml
7.2. | *Žr. Lentelė žemiau
8. | Eritrocitai kraujo grupių nustatymui kryžminiu būdu | 4000 | 16 pak. | 2x3 ml pakuotėje |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH,707930 Affirmagen 2x3 ml
8.1. | Affirmagen (A1+B Cells) reversiniam kraujo grupių nustatymui
8.2. | *Žr. Lentelė žemiau
9. | Serumas antigenų nustatymui – Anti - Fya | 10 | 1 vnt. | 1 x 5 ml |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH, ORTHO™ Sera Anti-Fya
9.1. | Sera Anti-Fya
9.2. | *Žr. Lentelė žemiau
10. | Serumas antigenų nustatymui – Anti - Fyb | 10 | 1 vnt. | 1 x 5 ml |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH, ORTHO™ Sera Anti-Fyb
10.1. | Sera Anti-Fyb
10.2. | *Žr. Lentelė žemiau
11. | Serumas antigenų nustatymui – Anti - S | 10 | 1 vnt. | 1 x 5 ml |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH, ORTHO™ Sera Anti-S
11.1. | Sera Anti-S
11.2. | *Žr. Lentelė žemiau
12. | Serumas antigenų nustatymui – Anti - s | 10 | 1 vnt. | 1 x 5 ml |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH, ORTHO™ Sera Anti-s
12.1. | Sera Anti-s
12.2. | *Žr. Lentelė žemiau
13. | Serumas antigenų nustatymui – Anti - Jka | 10 | 1 vnt. | 1 x 5 ml |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH, ORTHO™ Sera Anti-Jka
13.1. | Sera Anti-Jka
13.2. | *Žr. Lentelė žemiau
14. | Serumas antigenų nustatymui – Anti - Jkb | 10 | 1 vnt. | 1 x 5 ml |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH, ORTHO™ Sera Anti-Jkb
14.1. | Sera Anti-Jkb
14.2. | *Žr. Lentelė žemiau
15. | Serumas antigenų nustatymui – Anti- D(IAT) | 100 | 2 vnt. | 1 x 5 ml |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH, ORTHO™ Sera Anti-D (IAT)
15.1. | Sera Anti-D (IAT)
15.2. | *Žr. Lentelė žemiau
16. | Serumas antigenų nustatymui – Anti - D(VI) | 400 | 5 vnt. | 1 x 5 ml |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH, ORTHO™ Sera Anti-D (DVI)
16.1. | Sera Anti-D (DVI)
16.2. | *Žr. Lentelė žemiau
17. | Serumas antigenų nustatymui – Anti - Lea | 10 | 1 vnt. | 1 x 5 ml |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH, ORTHO™ Sera Anti-Lea
17.1. | Sera Anti-Lea
17.2. | *Žr. Lentelė žemiau
18. | Serumas antigenų nustatymui – Anti - Leb | 10 | 1 vnt. | 1 x 5 ml |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH, ORTHO™ Sera Anti-Leb
18.1. | Sera Anti-Leb
18.2. | *Žr. Lentelė žemiau
*LENTELĖ PRIEDŲ (kadangi daugumai siūlomų reagentų reikalingi tie patys priedai, t.y. kontrolės ir t.t., todėl sudarėme šią lentelę):
| Confidence WB kontrolė |  | 3 rinkiniai (4 but. x 6,5 ml) | 4 but. x 6,5 ml |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH, 6842785 Ortho CONFIDENCE WB kontrolės
| Natrio šarmas |  | 8 litrai | 1 litras |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH, Natrio šarmas
| ORTHO BLISS, LISS Bio Vue sistemai |  | 40 buteliukų | 1 but. x 10 ml |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH, 6902040 ORTHO BLISS
| Lėkštutės mikrotestui F 0,275 ml |  | 250 skiedimo plokštelių | kompl. (5 vnt.) |  |  |  | Ortho Clinical Diagnostics GmbH, Lėkštutė Mikrotestui-F Nerbe Plus
10 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur: | [5 empty] | 78364 | 82360.92
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 12 mėn. atlikimui.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams.( Pateikti gamintojo patvirtinimą )
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
11 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS ENG TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI
11.1. Reagentai bei papildomos priemonės ENG sistemos analizatoriui (1 vnt.) (iSED analizatorius)
Analizatoriaus pavadinimas
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 12 mėn. | Suma, EUR su PVM 12 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | ENG tyrimai | 5000
1.1. | TYRIMŲ KORTELĖ |  | 1 | 5000 tyr. |  |  |  | ALCOR Scientific, 11205000 Tyrimų kortelė, 5000 tyrimų
1.2. | Kokybės kontrolė Seditrol QC (normali ir patologinė) |  | 6 | 2 vnt. |  |  |  | ALCOR Scientific, DSC06 Kokybės kontrolė Seditrol QC (normali ir patologinė)
| Ploviklis iWASH |  | 2 | 500 ml |  |  |  | ALCOR Scientific, 11212001 Ploviklis iWASH, 500ml
| Terminis spausdintuvo popierius |  | 4 | 1 vnt. |  |  |  | Terminis spausdintuvo popierius 57 mm
11 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur: | [5 empty] | 3246.8 | 3416.63
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 12 mėn. atlikimui.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams.( Pateikti gamintojo patvirtinimą )
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
Direktorius Vaidas Jankauskis