**STATINIŲ EKSPERTIZĖS PASLAUGŲ UŽSAKYMŲ PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ**

**EKSPERTIZĖS UŽDUOTIS**

**I. Pirkimo objektas:** Statinių stogų konstrukcijų ekspertizės atlikimo paslaugos.

1.1. Vilniaus šilumos tinklų negyvenamųjų pastatų stogų konstrukcijų ekspertizė. Pilnas statinių sąrašas su stogų plotais pateikiamas priede Nr. 1.

1.2. Užsakovas planuoja ant negyvenamųjų pastatų įrengti fotovoltines saulės elektrines su jas laikančiomis konstrukcijomis. Paslaugų tikslas - įvertinti esamų stogų konstrukcijų būklę ir tinkamumą tokio tipo saulės elektrinių įrenginių montavimui.

**II. Pagrindiniai reikalavimai Paslaugoms:**

2.1. Atliekama stogų konstrukcijų apžiūra;

2.2. Stogo konstrukcijų būklių apžiūros rezultatų aprašymas;

2.3 Galimų papildomų maksimalių apkrovų skaičiavimai kg/m2, nurodytų (Priedas nr. 1) pastatų stogams;

2.4. Įvertinti rizikas žiemos metu (šaltis, sniegas) ir vasaros metu (karštis, lietūs) ar nepaveiks kardinaliai stogo konstrukcijų su numatomu papildomu saulės elektrinių įrenginių svoriu.

2.5. Tyrimo išvados turi būti pateiktos ataskaitos forma. Turi būti pateikta rašytinė el. forma .pdf ir .doc formatu. Nurodant visų reikalavimų atsakymus nuo 2.1 iki 2.4 punkto.

2.6. Dėl statinių apžiūros iki pasiūlymo termino kreiptis į Zenių Rinkevičių mob. tel. +370 682 29955, darbo laiku nuo 7:30-16:30.

**III. Paslaugų suteikimo terminai.**

3.1. Paslaugų suteikimo terminai skaičiuojami nuo sutarties pasirašymo.

3.2. Paslaugų suteikimo terminas iki 40 k.d.

Priedas Nr. 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pastato pavadinimas** | **Stogo plotas, m2** |
| **1.** | **Trakų Vokės katilinė E. Andre g. 27** |  |
| 1.1. | Katilinės pastatas | 340 |
| **2.** | **Salininkų katilinė Gamyklos g. 10** |  |
| 2.1. | Katilinės pastatas | 470 |
| **3.** | **RK-8 Ateities g. 12** |  |
| 3.1. | Administracinis pastatas | 550 |
| 3.2. | Katilinės pastatas (všk-3,4) | 970 |
| 3.3. | Katilinės pastatas (všk-5,6,7) | 1830 |
| 3.4. | Katilinės pastatas (gk-1,2) | 525 |
| 3.5. | Administracinis pastatas (ŠTR) | 385 |
| 3.6. | Dirbtuvės | 1390 |
| **4.** | **RK-2 Pramonės g. 95** |  |
| 4.1. | Katilinės pastatas (su priestatais) | 1585 |
| 4.2. | Sandėlis | 320 |
|  | **Bendras pastatų stogų plotas** | **8365** |