Ortho-Clinical Diagnostics

a Johnson & Johnson kompanija

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Gamintojas:		Ortho-Clinical Diagnostics, Inc.

1001 US Highway 202

Raritan, NJ 08869-0606

JAV

Įgaliotasis atstovas:		Ortho-Clinical Diagnostics

Johnson & Johnson

50-100 Holmers Farm Way

High Wycombe

Buckinghamshire HP12 4DP

Jungtinė Karalystė

Produktas:				Ortho AutoVue®Innova

Ortho AutoVue®Ultra

Klasifikacija: 				Ne priedas II

Atitikties įvertinimo klasė:		Priedas III

Ortho-Clinicat Diagnostics pareiškia, kad Ortho AutoVue Innova ir Ortho AutoVue Ultra atitinka Tarybos Direktyvos 98/79/EC medicinos prietaisų sąlygas. Patvirtinantys dokumentai saugomi pas gamintoją.

TAIKOMI STANDARTAI:

• EN 1441: Spalis, 1997 medicinos prietaisai – rizikos analizė

• ISO 14971: Gruodis, 2000 (E) Medicinos prietaisai – rizikos valdymo taikymas medicininiams prietaisams

1 psl. iš 2 Ortho AutoVue Innova / Ortho AutoVue Ultra

ATITIKIMO DEKLARACIJA (tęsinys)

Taikomi standartai:

- EN 591: 2001 kovas. IVD instrumentų profesional naudojimui naudojimosi instrukcija.

- EN 1658: 1996 gruodis. IVD instrumentų žymėjimo reikalavimai.

- EN 980: 2002 rugpjūtis. Grafiniai simboliai naudojami medicinos prietaisų etikečių žymėjimui.

- EN 61326: 1997/A1:1998/A2:2001. Elektriniai prietaisai matavimų, kontrolės ir laboratoriniam naudojimui – EMC reikalavimai

- EN 61010-1: 2001 (antras pataisymas) saugos reikalavimai elektriniams matavimo prietaisams, jų kontroliavimui ir laboratoriniam naudojimui – dalis 1: bendri reikalavimai.

- EN 61010-2-010: 1994 + A1: 1996 saugos reikalavimai elektriniams matavimo prietaisams, jų kontroliavimui ir laboratoriniam naudojimui.

- EN/ISO 13485:2000.

- ISO 13485:1996 Kokybės sistema – Medicinos prietaisai – Pagrindiniai reikalavimai pagal ISO 9001 : 1994.

VIETA, DATA IR IŠDAVIMAS:		Raritan, NJ, JAV9/21/04

PARAŠAS:					(______________________)

Mizanu Kebede

Vykdomasis tinkalapio direktorius

Kokybės reguliavimo kontrolė

2 psl. iš 2 Ortho AutoVue Innova / Ortho AutoVue Ultra