## AF_Specifikacija_2016
Konkurso sąlygų 4 priedas
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, SU ANALIZATORIŲ NUOMA, TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
REAGENTŲ BEI PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ PAVADINIMAI, KIEKIAI IR KAINOS
19. PIRKIMO DALIS – REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS KRAUJO KREŠĖJIMO SISTEMOS ANALIZATORIUI
19.1. Reagentai bei papildomos priemonės kraujo krešėjimo sistemos analizatoriui (2 vnt.) CA 660
Technologinė sistema: turi turėti to paties gamintojo, kaip ir analizatorius visiškai adaptuotą reagentų, kalibratorių bei kontrolių sistemą, skirtą siūlomam analizatoriui. Reagentų rinkiniai turi būti analizatoriaus gamintojo kalibruoti (prekalibruoti) šiems parametrams: protrombino komplekso aktyvumo (II,VII,X) (INR), fibrinogeno, D-dimerų nustatymui . (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms).
Abiems analizatoriams naudojama ta pati kokybės kontrolės medžiaga ir tie patys reagentai.
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.)nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 12 mėn. | Suma, EUR su PVM 12 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Protrombino komplekso II-VII-X faktorių aktyvumas (protrombino-prokonvertino metodu - SPA) | 10000
1.1. | Reagentas Innovin |  | 5 vnt. | 12x20 ml | 350 | 1750 | 1837.5 | Siemens, Innovin
2. | ADTL ( aktyvintas dalinis tromboplastino laikas) | 5300
2.1. | Reagentas Pathtromtin |  | 6 vnt. | 10x5 ml | 200 | 1200 | 1260 | Siemens, Pathtromtin
2.2. | CaCl2 |  | 4 vnt. | 10x15 ml | 50 | 200 | 210 | Siemens, CaCl2
3. | Fibrinogenas | 1700
3.1. | Thrombin |  | 9 vnt. | 10x1 ml | 100 | 900 | 945 | Siemens, Thrombin
3.2. | Buferis Owren´s Veronal Buffer 10 x 15 ml |  | 2 vnt. | 10x15 ml | 100 | 200 | 210 | Siemens, Owren veronal buffer
4. | D-Dimerų koncentracija | 2000
4.1. | Innovance D Dimer |  | 14 vnt. | 150 tyr. | 633.5 | 8869 | 9312.45 | Siemens, Innovance D-Dimer
4.2. | Mėginių indeliai 1,5 ml |  | 1 vnt. | 1000 vnt. | 50 | 50 | 52.5 | Siemens, Sample Cups 1,5 ml
4.3. | Kalibratorius CA CAL S |  | 3 vnt. | rink. | 100 | 300 | 315 | Siemens, CA Cal S
4.4. | Ploviklis CA Clean I |  | 72 vnt | 50 ml | 50 | 3600 | 3780 | Siemens, CA Clean I
4.5. | Ploviklis CA Clean II |  | 22 vnt. | 45 ml | 50 | 1100 | 1155 | Siemens, CA Clean II
4.6. | Kalcio chloridas 25 mM |  | 2 vnt. | 10x15 ml | 50 | 100 | 105 | Siemens, Calcium Chloride
4.7. | Kontrolinė plazma N 10 x 1 ml |  | 14 vnt. | 10x1 ml | 100 | 1400 | 1470 | Siemens, Control Plasma N
4.8. | Kontrolinė plazma P 10 x 1 ml |  | 14 vnt. | 10x1 ml | 100 | 1400 | 1470 | Siemens, Control Plasma P
4.10. | Kiuvetės Sysmex CA 3000 cuvettes |  | 7 vnt. | 3000 vnt. | 250 | 1750 | 1837.5 | Siemens, Reaction tubes
4.11. | Standartinė žmogaus plazma 10 x 1 ml |  | 1 vnt. | 10x1 ml | 150 | 150 | 157.5 | Siemens, Standartd Human Plasma
4.12. | Termopopierius CA 10 vnt. |  | 10 vnt. | 10 vnt. | 30 | 300 | 363 | Siemens, Thermopaper
4.13. | D-Dimer INNOVANCE mėginio skiediklis 10 x 5 ml |  | 1 vnt. | 10x15 ml | 50 | 50 | 52.5 | Siemens, D-Dimer diluent
4.14. | D-Dimer Innovance kontrolė 2 x 5 x 1 ml |  | 12 vnt. | 2x5x1 ml | 100 | 1200 | 1260 | Siemens, D Dimer Control
4.15. | PT-Multi kalibratorius 6 x 1 ml |  | 2 vnt. | 6x1 ml | 150 | 300 | 315 | Siemens, PT-Multicalibrator
19 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur: | [5 empty] | 24819 | 26107.95
PASTABA. 1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 12 mėn. atlikimui.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams (pateikti gamintojo patvirtinimą )
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones, reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti, tiekėjai privalo nurodyti patys, užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių, užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams, kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai, nurodoma 0 (nulis).