## Lapas1
2023-07-14 Odontologinių medžiagų ir priemonių pirkimo – pardavimo sutarties Nr. VP07-23/07/14 - 1 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA SU PREKIŲ ĮKAINIAIS
Pirkimo objekto dalies Nr. | Odontologinės medžiagos pavadinimas | Odontologinės medžiagos aprašymas* | Siūlomi prekės parametrai, pateikiama ši informacija: siūlomos prekės gamintojas, modelis, katalogo Nr. ( jeigu yra), prekės parametrai ir nuoroda į pateikto aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams | Matavimo vienetas | Preliminarus kiekis per 24 mėn. | Mato vieneto kaina Eur be PVM | PVM dydis proc. | Mato vieneto kaina Eur su PVM | Preliminaraus kiekio kaina Eur be PVM (6x7) | Preliminaraus kiekio kaina Eur su PVM (6x9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 pirkimo dalis. Rankiniai ir mašininiai instrumentai endodontijai
1 | Endodontiniai instrumentai K-file | K-file Dydžiai : 006, 008, 010, 045, 045-80, ilgiai: 21/25/28/31mm, rankiniai, sterilūs, keturkampio formos pjūvio.K-flexofile Pagaminti iš nerūdyjančio plieno, su plastikine rankenėle, su stoperiu.Dydžiai : 015, 020, 025, 030, 035, 040, 015-040, ilgiai: 18/21/25/31mm, rankiniai, sterilūs,keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdyjančio plieno, su plastikine rankenėle, su stoperiu. Atitinka ISO 015-040, CE žymėjimas, sterilios pakuotės ne mažiau po 6 vnt. | K-file Dydžiai : 006, 008, 010, 045, 045-80, ilgiai: 21/25/28/31mm, rankiniai, sterilūs, keturkampio formos pjūvio.K-flexofile Pagaminti iš nerūdyjančio plieno, su plastikine rankenėle, su stoperiu.Dydžiai : 015, 020, 025, 030, 035, 040, 015-040, ilgiai: 18/21/25/31mm, rankiniai, sterilūs,keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdyjančio plieno, su plastikine rankenėle, su stoperiu. Atitinka ISO 015-040, CE žymėjimas, sterilios pakuotės ne mažiau po 6 vnt. Dentsply Sirona Vokietija | Pakuotės (pak.) | 200 | 12.86 | 21 | 15.5606 | 2572 | 3112.12
2 | Endodontiniai instrumentai, pjaunančiomis savybėmi | Dydžiai : 015, 020, 025, 030, 035, 040, 015-040, ilgiai: 21/25/28/31mm, rankiniai,sterilūs apvalaus formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdyjančio plieno, su plastikine rankenėle, su stoperiu. Atitinka ISO 015-040, CE žymėjimas, sterilios pakuotės ne mažiau po 6 vnt. | Hedstroemfile 21/25/28/31mm 015, 020, 025, 030, 035, 040, 015-040, (6 vnt), Dentsply Sirona Vokietija, rankiniai, sterilūs, apvalaus formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdyjančio plieno, su plastikine rankenėle, su stoperiu.Atitinka ISO 015-040, CE, Sterilios pakuotės po 6vnt. | pak. | 50 | 12.86 | 21 | 15.5606 | 643 | 778.03
3 | Nikelio titano lydinio lankstūs endodontiniai instrumentai | Dydžiai: 015, 020, 025, 030, 035, 040, 015-040,45, 50, 55, 60 ilgiai: 21/25mm, pagaminta iš nikelio titano lydinio, padidinto lankstumo, su plastikine rankenėle, su silikoniniu stoperiu, pakuotėje ne mažiau po 6 vnt. | Nitiflex, Dentsply Sirona, Vokietija, Dydžiai: 015, 020, 025, 030, 035, 040, 015-040, 045, 050, 055, 060 ilgiai: 21/25mm, pagaminta iš nikelio titano lydinio, padidinto lankstumo, su plastikine rankenėle (ISO spalviniu žymėjimu), su silikoniniu stoperiu. Pakuotėje po 6vnt. | pak. | 50 | 28.15 | 21 | 34.0615 | 1407.5 | 1703.075
4 | Endodontiniai instrumentai skirti sunkiai praeinamiems , kalcifikuotiems kanalams | Dydžiai:006, 008, 010, 015, 020, ilgiai: 18/21/25mm, pagaminta iš nerūdyjančio plieno, labai agresyvūs, skirti kalcifikuotiems ir sunkiai praeinamiems kanalams, su plastikine rankenėle, spalvinis žymėjimas pagal dydžius, su silikoniniu stoperiu, pakuotėje ne mažiau po 6 vnt. | C-file18/21/25mm 006, 008, 010, 015, 020 (6 vnt), Dentsply Sirona Vokietija pagaminta iš nerūdyjančio plieno, skirti kalcifikuotiems ir sunkiai praeinamiems kanalams, su plastikine rankenėle, spalviniu žymėjimu pagal dydžius, su silikoniniu stoperiu, sterilūs. Pakuotėje po 6vnt. | pak. | 30 | 12.22 | 21 | 14.7862 | 366.6 | 443.586
5 | Rankiniai instrumentai kanalų valymui | Rankiniai instrumentai, žymėti spalviškai, dydžiai Sx, S1, S2, F1, F2, F3, F4, F5, ilgis: 21/25/31mm., pakuotėje po 6 vnt. | Pro Taper rankiniai, Dentsply Sirona, Vokietija Rankiniai instrumentai, 6 vnt pak., žymėti, dydžiai Sx, S1, S2, F1, F2, F3, F4, F5, ilgis: 21/25/31mm | pak. | 10 | 59.6 | 21 | 72.116 | 596 | 721.16
6 | Gutaperčos kondensoriai | Rankinis instrumentas, pagamintas iš nerūdijančio plieno su plastmasine rankenėle (ISO spalvinis žymėjimas). Darbiniai ilgiai 21 mm, 25 mm, dydžiai: A, B, C, D, pakuotėje ne mažiau po 4vnt. | Fingerspreader 21/25mm, A, B, C, D Dentsply Sirona ,Rankinis instrumentas, pagamintas iš nerūdijančio plieno su plastmasine rankenėle (ISO spalvinis žymėjimas). Darbiniai ilgiai 21 mm, 25 mm; dydžiai: A, B, C, D, pakuotėje po 4vnt. | pak. | 30 | 12.98 | 21 | 15.7058 | 389.4 | 471.174
7 | Nervoekstraktoriai su rankenėlėmis | Instrumentai pagaminti iš plieno, darbinė dalis ne ilgesni 11 mm, dydžiai 020,025,030,035,040,050,060, pažymėta spalviškai pagal ISO standartą pakuotėje ne daugiau 6 vnt | 9107 BARBED BROACHES 11mm 020/025/030/035/040/050/060 spalvos pagal ISO standartą pakuotė 6 vnt, NTI Vokietija | pak. | 50 | 3.85 | 5 | 4.0425 | 192.5 | 202.125
8 | Pulpoekstraktoriai | Skirti pulpos pašalinimui iš kanalo, atitinka ISO020-060 standartą, plastikinėmis rankenėlėmis, trumpi(21mm), įvairių dydžių (020,025,030,035,040,050,060), daugkartiniai, sterilizuojami, rankiniai, pakuotėje po nemažiau 10 vnt. | A004B021900 BARBED BROACHES Pulpoekstraktoriai Maillefer ASS (10vnt) Dentsply Sirona, Vokietija Skirti pulpos pašalinimui iš kanalo, atitinka ISO 020-060 standartą, plastikinėmis rankenėlėmis, trumpi (21mm), įvairių dydžių (020,025,030,035,040,050,060). Daugkartiniai, sterilizuojami, rankiniai. Pakuotėje po 10vnt. | pak. | 50 | 7.45 | 5 | 7.8225 | 372.5 | 391.125
9 | Pjezoreamer | Largo, pjezo gilintuvai, į kampinį antgalį, 1,2,3,4,5,6dydžių, 28/32mm ilgio, darbinė dalis 15mm/19mm, apsiukimai 800/1200min, pakuotėje nemažiau po 6 vnt | NTI Peeso 28/32mm 1,2,3,4,5,6 (6 vnt) NTI Vokietija, pjezo gilintuvai, į kampinį antgalį, 1,2,3,4,5,6 dydžių, 28/32mm ilgio, darbinė dalis 15mm/19mm, pakuotėje po 6vnt. | pak. | 30 | 9.96 | 21 | 12.0516 | 298.8 | 361.548
10 | Mašininiai instrumentai skirti kanalų formavimui | Endodontinė kintančio mažėjančio konuso sistema skirta kanalų formavimui. Trys skirtingi termiškai apdoroto nikelio titano instrumentai, sidabrinės, auksinės ir mėlynos spalvos. Vielos skersmens storis nuo 1mm. Instrumentų skerspjūvis skirtingas: centruotas kvadratas pereinantis į kintantį išcentruotą lygiagretainį. Galimi 8 instrumento dydžiai: SX, Shaper, Slider, F1, F2, F3, FX, FXL. Galimi instrumento ilgiai: 21mm, 25mm, 31mm.pakuotėje ne daugiau 5 vnt skirtingų dydžių | Protaper Ultimate mašininiai rinkiniai 21/25/31 mm Slider, Shaper, F1-F3 (5vnt) sterilūs, Dentsply Sirona Vokietija | pak | 10 | 45.07 | 21 | 54.5347 | 450.7 | 545.347
11 | Instrumentai skirti kanalų formavimui mašininiai | Endodontinė kintančio mažėjančio konuso sistema skirta kanalų formavimui. Trys skirtingi termiškai apdoroto nikelio titano instrumentai, sidabrinės, auksinės ir mėlynos spalvos. Vielos skersmens storis nuo 1mm. Instrumentų skerspjūvis skirtingas: centruotas kvadratas pereinantis į kintantį išcentruotą lygiagretainį. Galimi 8 instrumento dydžiai: SX, Shaper, Slider, F1, F2, F3, FX, FXL. Galimi instrumento ilgiai: 21mm, 25mm, 31mm. pakuotėje ne mažiau 6 vnt | Protaper Ultimate mašininiai rinkiniai Slider, Shaper, F1, F2, F3, FX, FXL 21/ 25/31mm (6 vnt) sterilūs Dentsply Sirona Vokietija | pak | 10 | 54.09 | 21 | 65.4489 | 540.9 | 654.489
12 | Endodontinės liepsnelės | Kanalų įeigų atidarymui, Gates,į kampinį antgalį, dydžiai 1,2,3,4,5,6, ilgis 28/32mm, darbinė dalis 15/19mm, apsisukimai 800/1200min, pakuotėje po nemažiau 6vnt. | GATES 28/32mm 1,2,3,4,5,6, (6vnt), NTI, Vokietija, Kanalų įeigų atidarymui, į kampinį antgalį, dydžiai 1,2,3,4,5,6, ilgis: 28/32mm, darbinė dalis 15/19mm. Pakuotėje po 6vnt. | pak. | 30 | 9.96 | 21 | 12.0516 | 298.8 | 361.548
13 | Mašininiai instrumentai 21/25/31mm iš lankstaus lydinio M-Wire Niti | skirti mechaniniam kanalų paruošimui,21/25/31mm dydžiai X1/X2/X3/X4/X5, pakuotėje po nemažiau 5 vnt. | ProTaper Next 21/25/31mm X1, X2,X3,X4,X5 6 vnt, Dentsply sirona, Vokietija, Skirti mechaniniam kanalų paruošimui. 21/25/31mm ilgio; Dydžiai: X1/X2/X3/X4/X5. Pakuotėje po 6vnt. | pak. | 20 | 84.46 | 5 | 88.683 | 1689.2 | 1773.66
14 | Instrumentai, skirti praslydimo kelio formavimui | Instrumentai, skirti labai siaurų, kalcifikuotų kanalų paruošimui prieš naudojant mašininę sistemą, dėl savo lankstumo, skersmens ir termiškai apdoroto NiTi lydinio. Ilgiai: 21/25/31mm., pakuotėje po nemažiau 3vnt. | TruNatomy Glider 3 vnt , Dentsply Sirona, Vokietija, Instrumentai, skirti labai siaurų, kalcifikuotų kanalų paruošimui prieš naudojant mašininę sistemą, dėl savo lankstumo, skersmens ir termiškai apdoroto NiTi lydinio. Ilgiai: 21/25/31mm; Pakuotėje po 3vnt. | pak. | 5 | 35.51 | 21 | 42.9671 | 177.55 | 214.8355
15 | Mašininiai instrumentai skirti kanalų formavimui | Mašininiai instrumentai pagaminti iš nikelio titano lydinio, metalurgiškai termiškai apdoroti auksu, kas padidina geresnį pjovimo efektyvumą, suteikia didesnį lankstumą ir didesnį atsparumą cikliniam nuovargiui. Sterilūs, 19mm/21mm/25mm/31mm įvairių dydžių, vieno dydžio pakuotės sudėtis, ne mažiau 6 instrumentai | ProTaper Gold mašininiai instrumentai 19/21/25/31mm dydžiai SX, S1, S2, F1, F2, F3, F4, F5 6 vnt. sterilioje pakuotėje, Dentsply Sirona Vokietija | pak | 10 | 50.56 | 21 | 61.1776 | 505.6 | 611.776
16 | Rankiniai instrumentai skirti kanalų formavimui | Rankiniai instrumentai, sterilūs, silikoninėmis rankenėlėmis 19/21/25/31mm ilgio, spalviškai pažymėti, rinkinys ne daugiau 5 skirtingų dydžių instrumentai | Protaper Ultimate rankiniai rinkiniai Slider, Shaper, F1-F3 19/21/25/31 mm (5vnt) sterilūs Dentsply Sirona Vokietija | pak | 30 | 54.09 | 21 | 65.4489 | 1622.7 | 1963.467
17 | Mašininės spiralės kanalų pildymui | Ilgis 17mm/25mm/21mm . Dydžiai 001/002/003/004, į kampinį antgalį, daugkartinės, sterilizuojamos, apsukos ne didesnės 300-600min-1, pakuotėje po nemažiau 4vnt. | Lentulo 17/21/25mm 001,002,003,004 (4 vnt), Dentsply Sirona, Vokietija, Ilgiai: 17mm/25mm/21mm. Dydžiai 001/002/003/004, į kampinį antgalį, daugkartinės, sterilizuojamos, pakuotę sudaro 4vnt. | pak. | 30 | 11.12 | 21 | 13.4552 | 333.6 | 403.656
18 | Endodontijai skirti deimantiniai grąžtai | Deimantinis, skirtas dirbti turbininiu antgaliu . Grąžto šiurkštumas turi būti vidutinio grubumo,3 dydžiai 013,016,019, darbinė dalis turi būti konuso formos, ne trumpesne nei 1,8mm ilgio, apsisukimų skaičius ne mažiau 200.000, pakuotėje ne mažiau 5 vnt | NTI deimantiniai grąžtai 802L 013,016,019 5 vnt pakuotėje, NTI Vokietija | pak. | 20 | 2.25 | 21 | 2.7225 | 45 | 54.45
19 | Endodontijai skirti kietmetalio grąžtai | Kietmetalio grąžtas,skirtas dirbti su turbininiu antgaliu, grąžto viršūnė neaktyvi, dviejų ilgių ne mažiau 19/21 mm, vienas dydis, ne didesnis 009, max apsisukimų skaičius 120.000. | NTI grąžtas H152-009-FG skirtas endodontijai, neaktyvia viršūne, 19/21mm ilgio 009 dydžio, NTI Vokietija | Vnt. | 20 | 7.26 | 21 | 8.7846 | 145.2 | 175.692
20 | plastikinės adatos kanalų plovimui | Plastikinės 30G, galiukas su dviem ertmėmis, lengvesniam drožlių pašalinimui, pakuotėse ne mažiau 40 vnt | TruNatomy Irrigation Needles 30G, 40 vnt Dentsply Sirona, Vokietija Su sriegiu Luer Lock, užsukti ant švirkštų, plastikinės, labai lanksčios dydis 30G, skylutės iš dviejų pusių, lengvesniam kanalų plovimui | Pak | 15 | 48.17 | 5 | 50.5785 | 722.55 | 758.6775
21 | Adatos kanalų plovimui | Su sriegiu Luer Lock, užsukti ant švirkštų, sterilios | Endo-Top adatos kanalų plovimui su Luer Lock sriegiu, sterilios, vnt. Cerkamed, Lenkija | Vnt. | 900 | 0.25 | 5 | 0.2625 | 225 | 236.25
| Bendra 1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina | [7 empty] | 13595.1 | 15937.791
3 pirkimo dalis. Stiklo pluošto kaiščiai ir jiems skirtas cementas
1 | Stiklo pluošto kompoziciniai kaiščiai | Silanuoti, rentgeno kontrastiniai, elastingi, l.atsparūs nuovargiui, žymėti spalviniu kodu, įv.dydžių:1,2mm, 1,5mm, 1,8 mm, 2 mm, pakuotėse po nemažiau 10 vnt. | Glassix Plus Nr.1,2,3,4, (10 vnt)Nordin Šveicarija, Silanuoti, rentgeno kontrastiniai, elastingi, l.atsparūs nuovargiui, žymėti spalviniu kodu, įv.dydžių:1,2mm, 1,5mm, 1,8 mm, 2 mm, pakuotėse po 10 vnt. | pak. | 30 | 52.12 | 5 | 54.726 | 1563.6 | 1641.78
2 | Stiklo pluošto kompozicinių kaiščių rinkiniai su įgręžtuvais | Silanuoti, rentgeno kontrastiniai, elastingi, l.atsparūs nuovargiui, žymėti spalviniu kodu, įv. dydžių: 1,2mm, 1,5 mm, 1,8 mm, 2mm, 4 grąžtai pagal dydį +1 Pilot grąžtas | Glassix Plus rinkiniai(4x5vnt+4grąžtai+1Pilot grąžtas) Nordin Šveicarija, Silanuoti, rentgeno kontrastiniai, elastingi, l.atsparūs nuovargiui, žymėti spalviniu kodu, įv. dydžių: 1,2mm, 1,5 mm, 1,8 mm, 2mm, 4 grąžtai pagal dydį +1Pilot grąžtas | Komplektas (kompl.) | 5 | 145 | 5 | 152.25 | 725 | 761.25
3 | Dvigubo kietėjimo cementas, savaime pasiėsdinantis, rinkiniai | Cementas stiklo pluošto kaiščiams įcementuoti, automix tipo švirkšte, galimos sapalvos: ruda, skaidri, baltas opakaeris, universali. Sudėtis: cementas, ne mažiau 9,4 g, surišimo sistema iš 2-jų komponentų, ne mažiau kaip po 3 ml kiekvieno, ryšio sustiprintojas iš 2-jų komponentų, ne daugiau kaip po 1 ml, maišymo popierius, nemažiau 25 aplikatoriai, nemažiau 20 maišymo antgaliai. | ESTECEM rinkinys( 9,4g+3+3 ml) Tokuyama, Jponija, Cementas stiklo pluošto kaiščiams įcementuoti, automix tipo švirkšte, galimos sapalvos: ruda, skaidri, baltas opakaeris, universali. Sudėtis: cementas 9,4 g, surišimo sistema iš 2-jų komponentų, 3 ml kiekvieno, ryšio sustiprintojas iš 2-jų komponentų, po 1 ml, maišymo popierius, 25 aplikatoriai, 20 maišymo antgaliai | rink. | 4 | 156 | 5 | 188.76 | 624 | 755.04
4 | Biokeraminis sileris | Biokeraminė medžiaga skirta endodontinių instrumentų išformuotiems kanalams užpildyti vieno gutaperčos kaiščio technika arba vien tik pačia medžiaga. Kietėjimo laikas 2-4 valandos. Pakuotėje ne mažiau 3g švirkštas pilnai paruoštos konsistencijos su 20 metalinių įvedimo adatų. Nereikia maišyti, tiesiai vedama į kanalą. | AH Plus biokeraminis sileris švirkšte įvadinis rinkinys (3g+20adatų) Biokeraminė medžiaga skirta endodontinių instrumentų išformuotiems kanalams užpildyti vieno gutaperčos kaiščio technika arba vien tik pačia medžiaga. Kietėjimo laikas 2-4 valandos. Pakuotėje 3g švirkštas pilnai paruoštos konsistencijos su 20 metalinių įvedimo adatų. Nereikia maišyti, tiesiai vedama į kanalą. Dentsply Sirona Vokietija | pak. | 5 | 86.19 | 21 | 104.2899 | 430.95 | 521.4495
5 | Dvigubo kietėjimo cementas, savaime pasiėsdinantis | Cementas stiklo pluošto kaiščiams įcementuoti, automix tipo švirkšte, galimos sapalvos:U, TR, WO, ne mažiau kaip po 5g+priedai | Bifix SE 5g švirkšte+priedai, spalvos U, TR, WO, VOCO Vokietija | vnt | 10 | 60.47 | 21 | 73.1687 | 604.7 | 731.687
| Bendra 3 pirkimo dalies pasiūlymo kaina | [7 empty] | 3948.25 | 4411.2065
4 pirkimo dalis. Pagalbinės priemonės endodontijai
1 | Endodontinis stovelis su porolonu ir talpa dezinfekciniam skysčiui | Plastikinė dėžutė, skirta endodontinių adatėlių laikymui darbo metu, autoklavuojama. | Clean Stand, Dentsply Sirona, Vokietija Plastikinė dėžutė, skirta endodontinių adatėlių laikymui darbo metu, autoklavuojama. | vnt. | 60 | 9 | 21 | 10.89 | 540 | 653.4
2 | Porolonas | Skirtas endodontiniams stoveliams, ne mažiau 1 pozicijai | Porolonas stoveliui Clean stand skersmuo 5cm, 25 vnt, Dentsply Sirona | vnt. | 1500 | 0.538 | 21 | 0.65098 | 807 | 976.47
3 | Endodontinė liniuotė | Nerūdijančio plieno, autoklavuojama. Darbinė dalis sugraduota ne mažiau kaip iki 30 mm. Darbinė dalis turi būti lygi be lenktų kraštų, bei be ilgio fiksatoriaus. Ilgio matavimo skalė sugraduota kas 0,5 mm, aiškiai matomais skaičiais | Liniuotė ant piršto Endo-ruler, vnt , Falcon, Italija Nerūdijančio plieno, autoklavuojama. Darbinė dalis sugraduota ne mažiau kaip iki 30 mm. Darbinė dalis turi būti lygi be lenktų kraštų, bei be ilgio fiksatoriaus. Ilgio matavimo skalė sugraduota kas 0,5 mm, aiškiai matomais skaičiais | vnt. | 30 | 10.5 | 21 | 12.705 | 315 | 381.15
| Bendra 4 pirkimo dalies pasiūlymo kaina | [7 empty] | 1662 | 2011.02
7 pirkimo dalis. Šlifavimo ir poliravimo priemonės
1 | Šlifavimo poliravimo diskų rinkinys | Šlifuoja, kontūruoja, poliruoja, ploni. Šiurkštūs – rudos spalvos, vidutiniai – tamsiai oranžinės spalvos, švelnūs – oranžinės spalvos, labai švelnūs – geltonos spalvos. Diskelių skersmuo 9,5mm ir 12,7 mm diametras. Laikiklis diskeliams su apvalia darbine dalimi, kampiniams antgaliui iš nerūdijančio plieno, padengti aliuminio oksidu.Rinkinys, pakuotėje ne mažiau 240 vnt. + ne mažiau 1 laikiklis. | Sof-Lex diskų rinkinys(240 vnt+1 laikiklis) 3M Vokietija, Šlifuoja, kontūruoja, poliruoja, ploni. Šiurkštūs – rudos spalvos, vidutiniai – tamsiai oranžinės spalvos, švelnūs – oranžinės spalvos, labai švelnūs – geltonos spalvos. Diskelių skersmuo 9,5mm ir 12,7mm diametras. Laikiklis diskeliams su apvalia darbine dalimi, kampiniams antgaliui iš nerūdijančio plieno, padengti aliuminio oksidu. Rinkinyje 240 vnt. + laikiklis | pak | 15 | 72.22 | 5 | 75.831 | 1083.3 | 1137.465
2 | Šlifavimo poliravimo diskų papildymai | Diskeliai 12,7 ir 9,5 mm skersmens. Vieno dydžio ir grubumo viename paketėlyje, grubumai:C, M, F, SF, spalva:ruda, tamsi oranžinė, oranžinė, geltona, pakuotėje ne mažiau 50 vnt. | Sof-lex diskai, C, M, F, SF po 50 vnt, 3M, Vokietija, Diskeliai 12,7 ir 9,5mm skersmens. Vieno dydžio ir grubumo viename paketėlyje, grubumai: C, M, F, SF, spalva: ruda, tamsi oranžinė, oranžinė, geltona, pakuotėje po 50vnt. | pak | 70 | 14.5 | 5 | 15.225 | 1015 | 1065.75
3 | Šlifavimo poliravimo diskų laikikliai | Metalinis , vnt | Diskų laikiklis, vnt, 3M, Vokietija Šlifavimo - poliravimo diskų laikikliai | vnt. | 30 | 8.5 | 21 | 10.285 | 255 | 308.55
4 | Šlifavimo poliravimo juostelės | 17,7 mm x 3,9 ± 1mm, dviejų skirtingų grubumų: l.švelnios ir švelnios;vidutinio grubumo ir grubios, pakuotėje ne mažiau 150 vnt. | Sof-lex juostelės(150vnt), 3M Vokietija 17,7mmx3,9mm, | pak | 40 | 23.55 | 5 | 24.7275 | 942 | 989.1
5 | Šiurkščios abrazyvinės juostelės | 4 mm pločio, pakuotėje ne mažaiu 12 vnt. | Metalinės juostelės ADACO, Pol-Intech, Lenkija 4mm pločio, po 12vnt | pak | 80 | 6.02 | 21 | 7.2842 | 481.6 | 582.736
6 | Poliravimo akmenėliai | Arkanzaso akmenėliai, įv.formų, į kampinį antgalį | NTI arkanzaso akmenėliai, RA, NTI Vokietija Arkanzaso akmenėliai, įv.formų, į kampinį antgalį | vnt. | 80 | 1.45 | 21 | 1.7545 | 116 | 140.36
7 | Arkanzaso akmuo | Akmuo skirtas grąžtų valymui ir galandijimui, stačiakampės formos, ilgis ne mažiau 100mm, vnt | NTI arkanzaso akmuo NTI Cleaning stone 100mm Vokietija | vnt. | 20 | 5 | 21 | 6.05 | 100 | 121
8 | Poliravimo šepetėliai sintetiniai | Balti, tuščiavidūriai, į kampinį antgalį, geltoni-grubūs, balti vidutinio grubumo, ružavi-švelnūs, taurelės, liepsnelės formų, vnt | NTI poliravimo šepetėlai:Balti, tuščiavidūriai, į kampinį antgalį, geltoni-grubūs, balti vidutinio grubumo, ružavi-švelnūs, taurelės, liepsnelės formų | vnt. | 200 | 0.75 | 5 | 0.7875 | 150 | 157.5
9 | Poliravimo šepetėliai impregnuoti | Šepetėliai impregnuoti silicio karbidu, skirti poliruoti kompozitų paviršių iki blizgesio.trijų formų, vnt | NTI šepetėliai BrushGloss, įvairių formų,P1500, NTI Vokietija Šepetėliai impregnuoti silicio karbidu, skirti poliruoti kompozitų paviršių iki blizgesio, trijų formų | vnt. | 200 | 2.75 | 5 | 2.8875 | 550 | 577.5
10 | Polyras kompozitų poliravimui | Polyrai pagaminti iš kaučiuko, nekaitina danties paviršiaus, su deimanto dalelėmis,skirti kompozitų poliravimui, vieno žingsnio, ant metalinio kotelio, autoklavuojami, keturių formų, naudojami su vandeniu, vnt | NTI Unique , NTI Vokietija Polyrai pagaminti iš kaučiuko, nekaitina danties paviršiaus, su deimanto dalelėmis,skirti kompozitų poliravimui, vieno žingsnio, ant metalinio kotelio, autoklavuojami, keturių formų, naudojami su vandeniu | vnt. | 50 | 3.78 | 21 | 4.5738 | 189 | 228.69
11 | Polyras kampiniam antgaliui , kompozitų poliravimui | Įv.formų , dviejų žingsnių(šlifavimui ir poliravimui), su deimanto dalelėm, skirti pradiniam ir galutiniam apdirbimui, pagaminti iš kaučiuko su deimanto dalelėm, ne mažiau 6 formų | NTI, Diagloss P19032B Įv.formų, dviejų žingsnių (šlifavimui ir poliravimui), su deimanto dalelėm, skirti pradiniam ir galutiniam apdirbimui, pagaminti iš kaučiuko su deimanto dalelėm, 6 formų | vnt. | 50 | 3.78 | 21 | 4.5738 | 189 | 228.69
12 | Polyras guminis profilaktikai | Su pertvaromis taurelės viduje, naudojami su pasta | NTI gumytės prophylax, įvairios, NTI Vokietija Su pertvaromis taurelės viduje, naudojami su pasta, vnt | vnt. | 100 | 0.69 | 5 | 0.7245 | 69 | 72.45
13 | Polyras profilaktikai | Turi būti impregnuoti pasta | P1235 NTI gumytë mëlyna prof. taurelë , vnt, impregnuotas siliciokarbidu, NTI Vokietija | vnt. | 100 | 1.25 | 5 | 1.3125 | 125 | 131.25
14 | Polyras kampiniam antgaliui | Silikoniniai baltos spalvos polyrai ant plastikinio kotelio, impregnuoti aliuminio oksidu, vienkartiniai,galimos 3 formos:liepsnelė, diskelis,taurelė, vnt | Enhanse liepsnelė, diskelis, taurelė, vnt, Dentsply Sirona, Vokietija Silikoniniai baltos spalvos polyrai ant plastikinio kotelio, galimos 3 formos:liepsnelė, diskelis,taurelė | vnt. | 200 | 1.56 | 5 | 1.638 | 312 | 327.6
15 | Polyras kampiniam antgaliui | Polyrai su keramika, ratukų formos arba "šluotelių" su lamelėmis, skiriti poliravimui ir blizginimui, ant plastikinio kotelio , pora(mėlynas ir pilkas), vienkartiniai, pakuotė ne mažiau 40 vnt | 9033 EVE Easycomp Twist diskeliai (20pilki+20mëlyni)arba 9032 EVE Easy Comp Twist Šluotelės(20+20)EVE Volietija, | pak. | 20 | 80 | 5 | 84 | 1600 | 1680
16 | Polyrai kampiniam antgaliui | Polyrai impregnuoti deimantu, ratukų formos, su lamelėmis, 2 dydžių,2 žingsnių, dviejų spalvų:pilka ir rausva, kad atskirti šlifavimui ir poliravimui. Skirta visų kompozicinių paviršių šlifavimui ir poliravimui, autoklavuojami, pakuotė ne mažiau 6 vnt | EVE Diacomp Plus RA, 3+3vnt, EVE Vokietija | pak. | 10 | 42 | 21 | 50.82 | 420 | 508.2
17 | Metalinės deimantinės šlifavimo poliravimo juostelės, dviejų pločių, 3-ų grubumų, neperforuotos | Grubumai medium, fine, superfine, vnt | NTI diamond strips, vnt deimantinės juostelės, mėlynos-C.raudonos-F, geltonos-SF, neperforuotos, vnt, NTI Vokietija | vnt. | 100 | 2.98 | 21 | 3.6058 | 298 | 360.58
18 | Metalinės deimantinės šlifavimo poliravimo juostelės, 3-ų grubumų | Per vidurį juostelės su pjūkliuku, skirtą preparuoti užplombuotą tarpdantį, neperforuotos, vnt | NTI deimantinės juostelės su pjūkliuku, mėlynos-C.raudonos-F, geltonos-SF, neperforuotos vnt, NTI Vokietija | vnt. | 100 | 3.65 | 21 | 4.4165 | 365 | 441.65
19 | Plombų poliravimo pasta | 2-ų grubumų(Fine ir Extra Fine)švirkštuose ne daugiau 4g | Prisma Gloss Fine/Extra Fine 4g, Dentsply Sirona, Vokietija | vnt. | 30 | 44.55 | 21 | 53.9055 | 1336.5 | 1617.165
20 | Plombų poliravimo pasta su deimantu | Didelio blizgesio kompozitinių užpildų poliravimas, didelė deimanto dalelių koncentracija, dalelių dydis ne didesni nei 4-8 mikronai, ne daugiau 2g | EVE Diacomp Paste 2g, EVE Vokietija | vnt. | 40 | 9.89 | 21 | 11.9669 | 395.6 | 478.676
21 | Poliravimo pasta skirta porceliano poliravimui | Didelio blizgesio visų porcelianinių paviršių poliravimas, didelė deimanto dalelių koncentracija, dalelių dydis ne didesni nei 10-12mikronai, ne daugiau 2g | 9702 EVE Diapol Paste 2g, EVE Vokietija | vnt. | 4 | 10.54 | 21 | 12.7534 | 42.16 | 51.0136
22 | Poliravimo pasta higienai, su indentifikavimo spalva, su fluoru ir ksilitoliu | Po 2g. Pasta grubi, vid.grubumo ir švelni, su fluoru, trijų skirtingų skonių: mėta, karamelė, vyšnia, be parabenų, riešutų ir gliuteno, nesukelianti alergijos, pakuotėje po ne mažiau 200 vnt | Nupro prophy paste Corse, Medium, fine ( 200x 2g).Dentsply Sirona, Vokietija Pasta grubi, vid.grubumo ir švelni, su fluoru, trijų skirtingų skonių: mėta, karamelė, vyšnia, be parabenų, riešutų ir gliuteno, nesukelianti alergijos, pakuotėje po 200 vnt | pak. | 7 | 65 | 5 | 68.25 | 455 | 477.75
23 | Poliravimo pasta higienai | Tubelėse ne mažiau 100g, raudona pasta – grubi (RDA ne mažiau 195), geltona pasta – vidutinė ( RDA ne mažiau 127), žalia -švelni (RDA ne daugiau 16), skirta dantų poliravimui, ne mažiau 700 ppm fluoro | CleanJoy poliravimo pasta(100g), VOCO, Vokietija Tubelėse po 100g, raudona pasta – grubi (RDA 195), geltona pasta – vidutinė ( RDA 127), žalia -švelni (RDA 16), skirta dantų poliravimui, 700 ppm fluoro | vnt. | 30 | 21 | 21 | 25.41 | 630 | 762.3
24 | Profilaktinės nerūdijančio plieno juostelės dantų akmenų nuėmimui | Perforuotos juostelės | NTI deimantinės juostelės, mėlynos-C.raudonos-F, geltonos-SF, perforuotos vnt, NTI Vokietija | vnt. | 200 | 3.67 | 21 | 4.4407 | 734 | 888.14
| Bendra 7 pirkimo dalies pasiūlymo kaina | [7 empty] | 11853.16 | 13334.1156
10 pirkimo dalis. Retrakciniai siūlai
10 | Retrakcinis siūlas pintas | Įvairūs dydžiai : N000, N00, N0 , N1 ,N2. Ne mažiau 254cm | Best cord N000, 00, 0, 1, 2 254cm, cerkamed Lenkija | vnt. | 20 | 10.7 | 5 | 11.235 | 214 | 224.7
| Bendra 10 pirkimo dalies pasiūlymo kaina | [7 empty] | 214 | 224.7
11 pirkimo dalis. Plombavimo medžiagos ir surišikliai
1 | Universalus šviesoje kietėjantis nano kompozitas | Rentgeno kontrastinis, išskiriantis fluorą.Medžiaga gerai poliruojasi. Nano technologija pagamintas kompozitas, turi turėti geras modeliavimo savybes, plačią spalvų gamą tam , kad būtų galima atlikti estetinį plombavimą sluoksniuojant iš Body, Dentino , Emalės, peršviečiamų atspalvių.4g atskiros spalvos: A2D, A3D, B3D, A2B, A3B, A3,5B, B2B, A1E, A2E, A3E, WE, AT) | Filtek Ultimate 4g atskiros spalvos A2D, A3D, B3D, A2B, A3B, A3,5B, B2B, A1E, A2E, A3E, WE, AT ir kitos, 4g, 3M Vokietija Rentgeno kontrastinis, išskiriantis fluorą. Medžiaga gerai poliruojasi. Nano technologija pagamintas kompozitas, turi turėti geras modeliavimo savybes, plačią spalvų gamą tam, kad būtų galima atlikti estetinį plombavimą sluoksniuojant iš Body, Dentino, Emalės, peršviečiamų atspalvių. | vnt. | 50 | 47.35 | 21 | 57.2935 | 2367.5 | 2864.675
2 | Universalus šviesoje kietėjantis nano kompozitas | Rentgeno kontrastinis, išskiriantis fluorą.Medžiaga gerai poliruojasi. Nano technologija pagamintas kompozitas, turi turėti geras modeliavimo savybes, plačią spalvų gamą tam , kad būtų galima atlikti estetinį plombavimą sluoksniuojant iš Body, Dentino , Emalės, peršviečiamų atspalvių.(rinkiniai ne mažiau 12švirkštų po ne mažiau 4g juose, spalvos: A2D, A3D, B3D, A2B, A3B, A3,5B, B2B, A1E, A2E, A3E, WE, AT) | Filtek Ultimate profesionalus rinkinys(12šv x4g) 3M Vokietija Rentgeno kontrastinis, išskiriantis fluorą. Medžiaga gerai poliruojasi. Nano technologija pagamintas kompozitas, turi turėti geras modeliavimo savybes, plačią spalvų gamą tam, kad būtų galima atlikti estetinį plombavimą sluoksniuojant iš Body, Dentino, Emalės, peršviečiamų atspalvių (rinkiniai ne mažiau 12švirkštų po 4g juose, spalvos: A2D, A3D, B3D, A2B, A3B, A3,5B, B2B, A1E, A2E, A3E, WE, AT) | vnt. | 20 | 495 | 21 | 598.95 | 9900 | 11979
3 | Šviesoje kietėjantis takus kompozitas krūminiams dantims | Kapsulėse ne daugiau kaip 0,25g, universalios spalvos, A1, A2, A3 spalvos,metalinis kaniulės galiukas patogesniam priėjimui prie ertmės, užplidomas sluoksnis 4mm, rinkiniai, ne mažiau 15 vnt. | SDR Flow+ universal (15kaps), Dentsply Sirona, Vokietija Kapsulėse po 0,25g, universalios spalvos, A2, A3 spalvos,metalinis kaniulės galiukas patogesniam priėjimui prie ertmės, užplidomas sluoksnis 4mm, rinkiniai po 15vnt. | vnt. | 30 | 58.95 | 5 | 61.8975 | 1768.5 | 1856.925
4 | Šviesoje kietėjantis kompozitas krūminiams dantims su stiklo pluošto skaidulomis | Skirtas didelių ertmių, ertmių be vienos sienos, endodontiškai gydytų dantų restauravimui.Kapsulėse ne daugiau kaip 0,25g, universalios spalvos, užplidomas sluoksnis 4mm-5mm, rinkiniai ne mažiau (15kaps x0,25g) | everX Posterior (15kaps.x 0,25g), GC Japonija, Skirtas didelių ertmių, ertmių be vienos sienos, endodontiškai gydytų dantų restauravimui.Kapsulėse po 0,25g, universalios spalvos, užplidomas sluoksnis 4mm-5mm, rinkiniai po 15kaps x0,25g | vnt. | 20 | 55.66 | 5 | 58.443 | 1113.2 | 1168.86
5 | Šviesa kietinamas storasluoksnis termoviskozinis kompozitas krūminių dantų restauracijoms su šildytuvu | Storasluoksnis (4 mm)termovizinis kompozitas, šildomas(65 laipsn.), kapsulėse po 0,25ml, 4 atspalviai, mažas susitraukimas, iki 1,4 proc., I, II, V klasių ertmėms, švietimo laikas 10-20s, nanohibridinė technologija, užpildas ne mažiau 83 proc.. 80 kapsx0,25ml+šildtuvas(5 kapsulių, trys temperatūrų režimai, 37,54,68 laipsn., greitas įšilimas 15-20min., 3min. pašildymas, darbo laikas 30s) | VisCalor bulk rinkinys su Caps Warmer (kodas 6063) 80kaps. X0,25g+Caps Warmer šildytuvas, VOCO, Vokietija Storasluoksnis (4 mm)termovizinis kompozitas, šildomas(65 laipsn.), kapsulėse po 0,25ml, 4 atspalviai, mažas susitraukimas, iki 1,4 proc., I, II, V klasių ertmėms, švietimo laikas 10-20s, nanohibridinė technologija, užpildas 83 proc.., 80 kapsx0,25ml+šildtuvas(5 kapsulių, trys temperatūrų režimai, 37,54,68 laipsn., greitas įšilimas 15-20min., 3min. pašildymas, darbo laikas 30s) | vnt. | 20 | 580 | 5 | 609 | 11600 | 12180
6 | Šviesa kietinamas storasluoksnis termoviskozinis kompozitas krūminių dantų restauracijoms | Storasluoksnis (4 mm)termovizinis kompozitas, šildomas(65 laipsn.), kapsulėse po 0,25ml, 4 atspalviai, mažas susitraukimas, iki 1,4 proc., I, II, V klasių ertmėms, švietimo laikas 10-20s, nanohibridinė technologija, užpildas ne mažiau 83 proc.. rinkiniai ne mažiau 16 kapsx0,25ml | VisCalor bulk( 16 kaps. x 0,25g), VOCO Vokietija Pašildytas takus, kūno temperatūros pakuojamas dėka thermo-viscous technologijos. Aukštos kokybės aplikavimas – optimaliai užpildo sunkiai pasiekiamas gilias ir siauras ertmes. Paprastas darbas – nereikia sluoksniuoti, 4mm aplikavimas be burbuliukų per ploną kaniulę. Atspalviai – Universal, A1, A2 ir A3, pakuotė po 16 kapsx 0,25ml | vnt. | 20 | 59 | 5 | 61.95 | 1180 | 1239
7 | Šviesa kietinamas kompozitas priekinių dantų restauracijoms su keramikos dalelėmis SphereTec technologija | Šviesa kietinamas Kompozitas atskiros spalvos A1,A2,A3,A3,5, A4 ne daugiau 3g | Ceram.x Spectra ST švirkštai 3g, atskiros spalvos A1, A2, A3, A4, A3,5, Dentsply Sirona, Vokietija | vnt. | 50 | 43.38 | 21 | 52.4898 | 2169 | 2624.49
8 | Šviesa kietinamas kompozitas su keramikos dalelėmis | Atskiros spalvos A1, A2, A3, A4, A3.5 šv.3g, takumas LV(low viscosity), HV(high viscosity) | Ceram.x Spectra ST švirkštai 3g, LV, HV atskiros spalvos A1, A2, A3, A4, A3,5, Dentsply Sirona, Vokietija | vnt. | 50 | 43.38 | 21 | 52.4898 | 2169 | 2624.49
9 | Šviesa kietinamas kompozitas efektinės spalvos, SphereTec technologija | Efektinės spalvos E1, D1, D3 po ne daugiau kaip 3g | Ceram.x Spectra ST Effects E1, D1, D3 švirkštai 3g, atskiros spalvos Dentsply Sirona, Vokietija | vnt. | 20 | 43.38 | 21 | 52.4898 | 867.6 | 1049.796
10 | Šviesa kietinamas kompozitas dantims su keramikos dalelėmis SpherTech technologija | Švirkštų rinkinys, 5 spalvos, 5 švirkštai po ne daugiau 3 g, spalvos A1, A2,A3,A4,A3,5)+ 2,5ml surišimo sistema. Savybės: turi gerai poliruotis, turėti gerą chameleono efektą, lengvai pritaikomos spalvos pagal Vita skalę | Ceram.x Spectra ST LV arba HV rinkiniai (5šv. x3g,+2,5ml bondas) Dentsply Sirona, Vokietija | vnt. | 30 | 196.66 | 21 | 237.9586 | 5899.8 | 7138.758
11 | Šalčio testas | Ne daugiau 200ml | CER110 Cerkamed šalčio testas Mint (200ml), Cerkamed Lenkija | vnt. | 20 | 4.77 | 21 | 5.7717 | 95.4 | 115.434
12 | Šviesoje kietėjantis estetiškas rentgenokontrastinis kompozitas | Labai estetiška,supra-nano užpildas supaprastintas spalvų derinimas, lengvai poliruojasi, 90s darbo laikas po 10.000 Lux šviesa, mažas susitraukimas,rinkiniai ne mažiau 7šv. Spalvos(A1B, A2B, A3B, A3,5B, A4B, NE, OcE) | Estelite Asteria rinkinys(7 šv.x 4g), Tokuyama Japonija, Labai estetiška, supra-nano užpildas, supaprastintas spalvų derinimas, lengvai poliruojasi, 90s darbo laikas po 10.000 Lux šviesa, mažas susitraukimas, rinkiniai po 7šv. Spalvos (A1B, A2B, A3B, A3,5B, A4B, NE, OcE) | vnt. | 10 | 295 | 21 | 356.95 | 2950 | 3569.5
13 | Šviesoje kietėjantis estetiškas rentgenokontrastinis kompozitas | Šviesa kietinamas estetiškas submikroninis kompozitas skirtas priekinių ir galinių dantų plombavimui,visoms ėduonies klasėms, rinkiniai ne mažiau( 6švx3,8g+3x1,8g+5ml bondas),opakeris OPA2 rinkinyje būtinas. Savybės. Gerai poliruojasi,mažai traukiasi, trumpas ,10s, kietinimo laikas. | Estelite Sigma Quick rinkiniai(6 šv.x3,8g+3 x1,8g+5ml) Tokuyama Japonija Šviesa kietinamas estetiškas submikroninis kompozitas, skirtas priekinių ir galinių dantų plombavimui, visoms ėduonies klasėms, rinkiniai po 6šv x 3,8g+3x1,8g+5ml bondas ,opakeris OPA2 rinkinyje yra. Gerai poliruojasi, mažai traukiasi, trumpas, 10s kietinimo laikas. | vnt. | 30 | 287 | 21 | 347.27 | 8610 | 10418.1
14 | Takus šviesa kietinamas kompozitas | submikroninis užpildas, spalvos A1,A2,A3,OPA2, švirkštai ne daugiau 1,8g | Estelite Universal Flow(1,7g) įvairios spalvos, Tokuyama Japonija Submikroninis užpildas, spalvos: A1,A2,A3,OPA2,OPA4 ir kt spalvos, MEDIUM konsistensijos, švirkštai po 1,7g | vnt. | 20 | 18.45 | 21 | 22.3245 | 369 | 446.49
15 | Takus kietas šviesa kietinamas kompozitas | Skirtas I, II, III, IV,Vkl.ertmėms, mažoms ertmėms, įtvarams. Nevarvanti, išlaikanti savo formą, blizgi,turi daug atspalvių, švirkštai ne mažiau 3,4g | G-ænial Universal Flo (3,4g)įvairios spalvos, GC japonijaSkirtas I, II, III, IV, Vkl. ertmėms, mažoms ertmėms, įtvarams. Nevarvanti, išlaikanti savo formą, blizgi,turi daug atspalvių, švirkštai po 3,4g | vnt. | 50 | 48.99 | 21 | 59.2779 | 2449.5 | 2963.895
16 | Šviesa kietinamas kompozitas | Nano hibrididnis universalus kompozitas rinkiniai ne mažiau 8šv. X4g+6ml adhesyvo(rinkinyje turi būti U spalva) | Filte Z250 rinkinys(8 šv. x 4g+6 ml bondas), 3M Vokietija, Nano hibrididnis universalus kompozitas, rinkiniai po 8šv. x 4g+6ml adhesyvo (rinkinyje turi būti U spalva) | vnt. | 10 | 215 | 21 | 260.15 | 2150 | 2601.5
17 | Šviesa kietinamas kompozitas | Priekinių ir krūminių dantų plombavimui, gerai poliruojasi, gerai modeliuojasi, rentgenokontrastinė švirkštai anterior ne mažiau kaip 4,7g, posterior 5,5g,įvairios spalvos: (A1-A4, B1-B3,C3,CVD, XBW,JE,IE,SE,AE, PA1,PA2,PA3,PA3,5,PJE) | G-aenial anterior (4,7g) ir Posterior (5,5g), GC Japonija priekinių/ krūminių dantų plombavimui, gerai poliruojasi, gerai modeliuojasi, rentgenokontrastinė švirkštai anterior po 4,7g, posterior 5,5g, įvairios spalvos (A1-A4, B1-B3,C3,CVD, XBW,JE,IE,SE,AE, PA1,PA2,PA3,PA3,5,PJE) | vnt. | 50 | 45.56 | 21 | 55.1276 | 2278 | 2756.38
18 | Šviesoje kietėjantis bondas | 5-os kartos, labai stipri adhesija su dentinu bei emaliu, turi būti kartu su nujautrintoju, viename butelike , 4ml | Gluma2Bond (4 ml) Kulzer Vokietija 5-os kartos, labai stipri adhesija su dentinu bei emaliu, kartu su nujautrintoju, viename buteliuke, po 4ml | vnt. | 20 | 47.56 | 21 | 57.5476 | 951.2 | 1150.952
19 | Šviesoje kietinamas savaime pasiėsdinantis bondas | Vienkomponentis savaime ėsdinantis šviesa kietinamas adhesyvas, be BISIGMA dervų,trys funkciniai monomerai užtikrina tvirtą jungtį su danties audiniais, kompozitais, metalais, įskaitant ir tauriuosius, cirkoniu, aliuminiu, ne daugiau 5 ml, | G-Premio Bond 5ml GC Japonija Vienkomponentis, savaime ėsdinantis šviesa kietinamas adhesyvas, be BIS-GMA dervų, trys funkciniai monomerai užtikrina tvirtą jungtį su danties audiniais, kompozitais, metalais, įskaitant ir tauriuosius, cirkoniu, aliuminiu, po 5 ml | vnt. | 10 | 64.22 | 21 | 77.7062 | 642.2 | 777.062
20 | Šviesoje kietėjantis bondas | Adhesyvas plombinei medžiagai,su silanu ne mažiau 5ml | Single Bond Universal, 5ml, 3M VokietijaAdhesyvas plombinei medžiagai, su silanu, po 5ml | vnt. | 20 | 75.56 | 21 | 91.4276 | 1511.2 | 1828.552
21 | Šviesoje kietinamas savaime pasiėsdinantis bondas | 7 kartos vienakomponentis, vienu sluoksniu dengiamas, savaiminio ėsdinanimo, šviesoje kietėjantis, fluorą išlaisvinantis odontologinis surišiklis, pasižymintis puikiomis surišimo savybėmis ir puikiu marginaliniu vientisumu, dirbant su skeltu/neskeltu emaliu ir dentinu be atskirų ėsdinimo ir gruntavimo etapų, 5ml buteliukas(apie 320lašų) | Bond Force II 5ml, Tokuyama Japonija, 7 kartos vienakomponentis, vienu sluoksniu dengiamas, savaiminio ėsdinanimo, šviesoje kietėjantis, fluorą išlaisvinantis odontologinis surišiklis, pasižymintis puikiomis surišimo savybėmis ir puikiu marginaliniu vientisumu, be atskirų ėsdinimo ir gruntavimo etapų, 5ml buteliukas (apie 320 lašų) | vnt. | 10 | 78.56 | 21 | 95.0576 | 785.6 | 950.576
22 | Kompomeras vaikams | Spalvoto kompomero kapsulės(įvairių spalvų) vnt | Twinky Star Spalvoto kompomero kapsulės 0,25 g (įvairių spalvų) VOCO Vokietija | vnt. | 100 | 3.92 | 5 | 4.116 | 392 | 411.6
23 | Kapsulių dispenseris | Skirtas kapsulinėms medžiagoms | Dispenseris kapsulėms , Pol-intech, Lenkija | vnt. | 15 | 11.11 | 21 | 13.4431 | 166.65 | 201.6465
24 | Šviesoje kietinamas takus kompozitas | Takus , mažai besitraukiantis , ORMOCER pagrindu pagamintas kompozitas rinkiniai 5šv x2g, spalvos rinkinyje(A1, A2, A3, A3,5, WO) | Admira Fusion Flow Šviesa kietinamas takus kompozitas rinkinys 5šv.x2g(A1, A2, A3, A3,5, WO)+ priedai, VOCO Vokietija | vnt. | 10 | 157.66 | 21 | 190.7686 | 1576.6 | 1907.686
25 | Šviesoje kietinamas kompozitas Ormocerų pagrindu | Univeraslus nanohibridinis kompozitas turintis savyje Ormocerų užpildą, mažai traukiasi(1,25proc), gerai poliruojasi,visų klasių ertmėms rinkinys(5šv.x3g A2, A3, GA3,25, A3,5 +storasluoksnis U+20 vienkartinių bondo dozių) | Admira Fusion rinkinys(5 šv.x 3g+20 dozių Futura bond U) VOCO Vokietija Univeraslus nanohibridinis kompozitas turintis savyje Ormocerų užpildą, mažai traukiasi(1,25proc), gerai poliruojasi,visų klasių ertmėms rinkinys(5šv.x3g A2, A3, GA3,25, A3,5 +storasluoksnis U+20 vienkartinių bondo dozių) | vnt. | 10 | 194.23 | 21 | 235.0183 | 1942.3 | 2350.183
26 | Ėsdinimo rūgštis | Fosforo rūgštis ne daugiau po 10ml šv. | Blue-Each ėsdintojas 10 ml, Cerkamaed Lenkija | vnt. | 50 | 5.22 | 21 | 6.3162 | 261 | 315.81
27 | Ėsdinimo rūgštis | Fosforo rūgštis ne daugiau po 2ml šv. X ne daugiau 10vnt dežutėje | Blue-Each Monster pack, ėsdintojas 10šv. x2ml, Cerkamaed Lenkija | vnt. | 50 | 15 | 21 | 18.15 | 750 | 907.5
28 | Laikinas šviesa kietinamas ertmių užpildas | Laikinas takus šviesa kietinamas endodontinių ertmių užpildas ,švirkštai 2x1,8g+priedai | Clip Flow 2šv. X1,8g, laikinas takus šviesa kietinamas endodontinių ertmių užpildas, VOCO, Vokietija | vnt. | 10 | 27.14 | 21 | 32.8394 | 271.4 | 328.394
29 | Takus dervinis dangalas su nano dalelių užpildu | Šviesa kietinamas 20s, buteliuke ne mažiau 4ml | Optiglaze color CLEAR, šviesa kietinamas dervinis dangalas su nano užpildu, 5ml GC Japonija, | vnt. | 20 | 22.53 | 21 | 27.2613 | 450.6 | 545.226
30 | Surišiklis | Savaime pasiėsdinantis, nebijanti tiek suaso tiek drėgno dentino, mažo klampumo, be HEMA,TGDMA dervų, bisfenolių t, 4ml | Prime Bond Activ 4ml, savaime pasiėsdinantis, nebijanti tiek suaso tiek drėgno dentino, mažo klampumo, be HEMA,TGDMA dervų, bisfenolių, Dentsply Sirona Vokietija | vnt. | 20 | 72 | 21 | 87.12 | 1440 | 1742.4
31 | Šviesa kietinamas bondas ortodontinių kabių pritvirtinimui | Metalinių ir ceramikinių kabių pataisoms, rinkinys 2 šv.4g+primeris 6ml | BrackFix - syringe 2 x 4 g adhesive 6ml, Metalinių ir keramikinių kabių pataisoms, VOCO Vokietija | vnt. | 1 | 85 | 21 | 102.85 | 85 | 102.85
32 | Šviesa kietinamas kalcio hidroksidas | šviesa kietinamas, rentgenokontrastiškas kalcio hidroksidas švirkštuose ne mažiau 2šv. X2.5g pak. | Calcimol LC 2šv.x2,5g , šviesa kietinamas, rentgenokontrastiškas kalcio hidroksidas švirkštuose 2šv. X2.5g pak.VOCO, Vokietija | vnt. | 10 | 39.88 | 21 | 48.2548 | 398.8 | 482.548
| Bendra 11 pirkimo dalies pasiūlymo kaina | [7 empty] | 69561.05 | 81600.2785
14 pirkimo dalis. Kompozitų modeliavimo priemonės
1 | Teptukas kompozitų modeliavimui | Skirtas kompozitų modeliavimui, su plastikine rankena, su keičiamais antgaliukais | Gradia šepetėlis lopetėlė/smailas(5 vnt)+kotelis , vnt Gc Japonija | vnt. | 20 | 21 | 21 | 22.05 | 420 | 441
2 | Modeliavimo skystis kompozitams | Skystis kompozitų modeliavimui, buteliuke ne mažiau 6ml | GC Modeling Liquid 6 ml, GC Japonija | but. | 10 | 30.28 | 21 | 31.794 | 302.8 | 317.94
3 | Bendra 14 pirkimo dalies pasiūlymo kaina | [7 empty] | 722.8 | 758.94
15 pirkimo dalis. Vienkartinės ir kitos odontologinės priemonės
1 | Aplikatoriai | Dėž. po ne mažiau 100 vnt., įvairių storių | Aplikatoriai sf-1mm, F-1,5mm, R-2mm, Dispotech Italija | dėž. | 150 | 2.25 | 5 | 2.3625 | 337.5 | 354.375
2 | Seilių sugertukai | Dydis: small/large, dėžutėje ne mažiau 50vnt, trikampio formos | Neo Dry, 50 vnt, L, S, | dėž. | 50 | 12.56 | 5 | 13.188 | 628 | 659.4
3 | Teflonas | Baltos spalvos, nelimpantis, susuktas į ritinėlį. Ilgis: ne mažiau 12 m, plotis: 12 - 13 mm | PTFE Dental Teflon Tape 12mm, 20m, DCI International | vnt. | 10 | 15 | 5 | 15.75 | 150 | 157.5
4 | Kandukas | Palengvina pacientų išsižiojimą, autoklavuojamas | Žiodiklis silikoninis 3 dydžių, vnt, Pol-intech, Lenkija | vnt. | 30 | 4 | 21 | 4.84 | 120 | 145.2
5 | Šepetėlis (metalinis) grąžtų valymui. | Metalinis | Metalinis šepetėlis borų valymui, vnt, Pol-intech, Lenkija | vnt. | 30 | 1.85 | 21 | 2.2385 | 55.5 | 67.155
6 | Arkanzaso akmuo | Akmuo, skirtas grąžtų valymui ir galandijimui, stačiakampės formos, ilgis ne mažiau 100mm | NTI arkanzaso akmuo NTI Cleaning stone 100mm Vokietija | vnt. | 15 | 5 | 21 | 6.05 | 75 | 90.75
7 | Dėžutė medvilniniams voleliaims | Plastikinė | Dėžutė medvilniniams voleliams, vnt, Dispotech Italija | vnt. | 5 | 6.5 | 21 | 7.865 | 32.5 | 39.325
8 | Pacientų servetėlių laikikliai | Metalinė grandinėlė su dviem metaliniais segtukais | Servetėlių laikikilis metalinis, vnt, Dispotech Italija | vnt. | 20 | 1.52 | 21 | 1.8392 | 30.4 | 36.784
9 | Indeliai, panaudotų instrumentų (gražtai, endodontinės dildės ir t.t.) nukenksminimui ir mirkymui | Plastikinis indelis. Talpa: ne daugiau 250ml. Su dangteliu, dangtelis su skylute, kuri užspaudžiama plastikiniu kamšteliu, išimamas vidinis korpusas sietelio pavidalo. | Dėžutė grąžtų dezinfekcijai, vnt, Dispotech Italija | vnt. | 34 | 6.5 | 21 | 7.865 | 221 | 267.41
10 | Stori vienkartiniai dulkių atsiurbėjai | Tiesūs (vakuuminiam siurbliui), po ne daugiau 100vnt. pakuotėje | Dulkių siurbliai 100 vnt, Dispotech Italija | pak. | 50 | 3.26 | 5 | 3.423 | 163 | 171.15
11 | Vienkartiniai seilių atsiurbėjai | Skaidrūs, lankstūs, įvairių spalvų (po ne daugiau 100 vnt. pakuotėje) | Seilių siurbliai 100vnt, Dispotech Italija | pak. | 400 | 2.45 | 5 | 2.5725 | 980 | 1029
12 | Chirurginiai sterilūs atsiurbėjai | Skersmuo 2,5mm; po ne daugiau 20 vnt pak. | Sterilūs siurbliai 2,5mm skersmens 20vnt, Dispotech Italija | pak. | 50 | 16 | 5 | 16.8 | 800 | 840
13 | Artikuliacinis popierius | Tamsiai mėlynos spalvos, dvipusis. | Artikuliacinis popierius, raudona/mėlyna, Pol-intech, Lenkija | vnt. | 30 | 5.6 | 5 | 5.88 | 168 | 176.4
14 | Plombų maišymo popierius | Padengtas plėvele 6x7cm. | Maišymo popierius, 5x6, 6x7cm, Pol-intech Lenkija | pak. | 50 | 1.09 | 5 | 1.1445 | 54.5 | 57.225
| Bendra 15 pirkimo dalies pasiūlymo kaina | [7 empty] | 3815.4 | 4091.674
16 pirkimo dalis.Matricos, laikikliai ir kaištukai
1 | Mediniai kaiščiai | Įvairių dydžių dėž. po nemažiau 100 vnt. | Mediniai kaiščiai įvairių dydžių(100 vnt), Dentalix Ispanija | pak. | 50 | 5.55 | 5 | 5.8275 | 277.5 | 291.375
2 | Matricų rinkinys priekiniams dantims | Skaidrių matricų rinkinys ne mažiau 120 matricų +16 plastikinių kaiščių | 820197 Complete HD Anterior Kit(120 vnt+16 vnt), Bioclear JAV | pak. | 10 | 278 | 5 | 291.9 | 2780 | 2919
3 | Sekcijinių matricų rinkinys | Rinkinys su uždėjimo replėmis, spec.pincetu matricų išėmimui, 100 vnt matricų, keturių dydžių po 25 vnt,75 vnt tarpdančių pleištukų 3 dydžių,30 apsauginių pleištų 3 dydžių,1 vnt universalus žiedas, 1 siauras žiedas. | Palodent V3 rinkinys, Dentsply Sirona, Rinkinys su uždėjimo replėmis, spec.pincetu matricų išėmimui, 100 vnt matricų, keturių dydžių po 25 vnt,75 vnt tarpdančių pleištukų 3 dydžių, 30 apsauginių pleištų 3 dydžių,1 vnt universalus žiedas, 1 siauras žiedas. | rink. | 4 | 386 | 21 | 467.06 | 1544 | 1868.24
4 | Sekcijinių matricų papildymai | Matricos tinkančios sistemai 20poz. Dydžiai 3,5. 4,5. 5,5. 6,5. 7,5, dėž. ne mažiau 50vnt | Palodent V3 matricos 3,5;4,5;5,5;6,5;7,5 Matricos, tinkančios sistemai 12poz., dėž. 50vnt. Dentsply Sirona, Vokietija | pak. | 20 | 42.86 | 5 | 45.003 | 857.2 | 900.06
5 | Plastikinių pleištukų papildymai | Small, Medium, Large, dėž. ne mažiau 50vnt | Palodent V3 Wedges, Small, mdium, large, 100 vnt, Dentsply Sirona | dėž. | 20 | 35.54 | 5 | 37.317 | 710.8 | 746.34
6 | Plastikinių pleištukų papildymai, su apsauga | Small, Medium, Large, dėž. ne mažiau 50vnt | 659840V Palodent V3 wedgeguard M , L, S(50vnt.)Dentsply Sirona | dėž. | 10 | 50.28 | 5 | 52.794 | 502.8 | 527.94
7 | Marticos, juosiančios 360 laipsnių | Pilnai juosiančios matricos, be specialaus priveržėjo, naudojama, kai negalima naudoti sekcijinės matricos, ar atliekant vieno vainiko kulties atstatymo procedūras. 3 dydžiai (4,5;5,5;6,5). Rinkinyje po ne mažiau 48 vnt matricų | Palodent 360 4,5mm, 5,5; 6,5 (48vnt)Dentsply Sirona | rink. | 20 | 48.05 | 5 | 50.4525 | 961 | 1009.05
8 | Deimanto formos plastikiniai tarpdančių kaištukai | Rinkinys: 5 vnt., mažas-rožinis, vidutinis-oranžinis, didelis -geltonas, l.didelis-melsvas, giliam kariesui-žalias | 912001.1 Bioclear Diamond Wedge (5vnt)Bioclear, JAV | rink. | 50 | 5 | 5 | 5.25 | 250 | 262.5
| Bendra 16 pirkimo dalies pasiūlymo kaina | [7 empty] | 7883.3 | 8524.505
17 pirkimo dalis. Kempinės ir siūlai po dantų ekstrakcijos
1 | Kempinės sterilios | Sterilios kempinėlės, supakuotos atskirai po vieną, naudojamos po ekstrakcijos, pakuotėje po nemažiau 32 vnt | SMI-spon dental cube(32 vnt), smi, Belgija Sterilios kempinėlės, supakuotos atskirai po vieną, naudojamos po ekstrakcijos, pakuotėje po 32 vnt | pak. | 10 | 11.53 | 5 | 12.1065 | 115.3 | 121.065
2 | Besirezorbuojantys poliglikolitiniai chirurginiai siūlai su kertančia adata | Sterilūs. 4-0 ir 5-0 storio ir 45-75 cm ilgio, 19mm adata | Chirurginiai siūlai Sterilūs. 4-0 ir 5-0 storio ir 45-75 cm ilgio, 19mm adata, SMI, Belgija | vnt. | 400 | 1.59 | 5 | 1.6695 | 636 | 667.8
3 | Želatininė kempinė su sidabro koloidu (skirta po ekstrakcijos) | Ne mažiau 50vnt. Dėž. sterilios, gerai rezorbuojasi, skatina krešėjimą | 274007 Gelatamp Roeko (50vnt.) Roeco Šveicarija Dėž. sterilios, gerai rezorbuojasi, skatina krešėjimą | dėž. | 50 | 26.89 | 5 | 28.2345 | 1344.5 | 1411.725
| Bendra 17 pirkimo dalies pasiūlymo kaina | [7 empty] | 2095.8 | 2200.59
18 pirkimo dalis. Vienkartinis skalpelis
1 | Vienkartinis skalpelis | Plastikinis kotelis, sterilus, įvairių dydžių. | Vienkartinis skalpelis su plastikiniu koteliu, sterilusįvairių formų, SMI, Belgija | vnt. | 1000 | 0.59 | 5 | 0.6195 | 590 | 619.5
| Bendra 18 pirkimo dalies kaina | [7 empty] | 590 | 619.5
19 pirkimo dalis. Medžiagos žaizdų gydymui
1 | Pasta alveolitų gydymui | Sudėtis paprastųjų avipaparčių pluoštas, eugenolis ir kt., po 10g | Alveogyl 10g,Septodont, Prancūzija Sudėtis paprastųjų avipaparčių pluoštas, eugenolis ir kt., po 10g | vnt. | 30 | 39.94 | 5 | 41.937 | 1198.2 | 1258.11
2 | Jodoformo milteliai | Birūs milteliai. Sudėtis: jodoformas, supakuoti saugioje pakuotėje (dėžutėje) apsaugančioje nuo drėgmės po 30 g | Jodoformas 30g, Cerkamed, Lenkija Birūs milteliai. Sudėtis: jodoformas, supakuoti saugioje pakuotėje (dėžutėje) apsaugančioje nuo drėgmės po 30 g | pak. | 20 | 16.52 | 21 | 19.9892 | 330.4 | 399.784
| Bendra 19 pirkimo dalies pasiūlymo kaina | [7 empty] | 1528.6 | 1657.894
20 pirkimo dalis. Dentalinės adatos
1 | Dentalinės adatos | Dydis: 03x12mm, 03x16mm, 0,3x25mm, 0,4x35mm. Aštrios, turi turėti žymėtą sritį, rodančią adatos nukirtimo vietą, sriegis M6x 0,75, ne mažiau 100 vnt dėž. | Dentalinės adatos dydžiai: 0,3x12mm,0,3 x16mm, 0,3 x25mm, 0,4x 35mm, turi žymėjimą nukirtimo vietoje, 100 vnt Morita Japonija | dėž. | 150 | 5.5 | 5 | 5.775 | 825 | 866.25
| Bendra 20 pirkimo dalies pasiūlymo kaina | [7 empty] | 825 | 866.25
21 pirkimo dalis. Apsauginės darbo priemonės
1 | Apsauginiai akiniai nuo helio šviesos | Reguliuojami 2 padėčių akiniai, oranžinės spalvos, | T2846 Apsauginiai akiniai oranžiniai 3M (1vnt.)3M Vokietija | vnt. | 20 | 15.52 | 21 | 18.7792 | 310.4 | 375.584
2 | Apsauginis skydelis pakeliamas | Plastikinis apsauginis skydas-rėmelis, ne mažiau kaip 5 skaidrios plėvelės, | CER104 Apsauginis skydas Ultra Light (5vnt) | vnt. | 20 | 6.52 | 21 | 7.8892 | 130.4 | 157.784
3 | Apsauginiai akiniai | Skaidrūs, gaubiantys akis | Akiniai apsauginiai skaidrūs, vnt Pol-intech Lenkija | vnt. | 20 | 5.52 | 21 | 6.6792 | 110.4 | 133.584
4 | Apsauginis skydelis-akiniai | Plastikiniai akiniai, šonuose pritvirtintai metaliniais laikikliais, kurie laiko plastikinį apsauginį skaidrų skydą + ne mažiau 5 skaidrios plėvelės | Apsauginis skydas COMFORT STANDARD + 5 foils, Cerkamed Lenkija | vnt. | 20 | 8.16 | 21 | 9.8736 | 163.2 | 197.472
| Bendra 21 pirkimo dalies pasiūlymo kaina | [7 empty] | 714.4 | 864.424
25 pirkimo dalis.Odontologiniai instrumentai
1 | Instrumentai dantų apnašų nuėmimui: Colombia arba lygiavertėskiuretės | Relyant apdirbimo technologijos, anglies plieno, ilgai išliekantis aštrumas, ergonomiška nerūdijančio plieno rankenėlė, lengvos. Gracey tipo. Dydžiai: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 11-12, 13-14, 15-16, 17-18 | RESCGR1-2 Nordent kiuretė Gracey #1-2, 3-4,5-6,7-8,11-12,13-14,15-16,17-18 Nordent JAV (1vnt)Relyant apdirbimo technologijos, anglies plieno, ilgai išliekantis aštrumas, ergonomiška nerūdijančio plieno rankenėlė, lengvos. Gracey tipo. | vnt. | 50 | 42 | 21 | 50.82 | 2100 | 2541
2 | Instrumentai dantų apnašų nuėmimui: pjautuvėliai | DuraLite metalo kotelis, ALSR, N5-N5S, N67, sterilizuojami iki 180C | RESCN5-5S Nordent skaleris Anterior N5-N5S (1vnt), CESCALSR Nordent skaleris Anterior ALSR (1vnt.), Nordent Jav DuraLite metalo kotelis, ALSR, N5-N5S, N67, sterilizuojami iki 180C | vnt. | 20 | 42 | 21 | 50.82 | 840 | 1016.4
3 | Instrumentai dantų apnašų nuėmimui: universalios kiuretės | DuraLite metalo kotelis, N137, N135n sterilizuojami iki 180C | RESCN135 Nordent skalette Posterior N135 (1vnt) , Nordent JAV, DuraLite metalo kotelis, N137, N135n sterilizuojami iki 180C | vnt. | 20 | 42 | 21 | 50.82 | 840 | 1016.4
4 | Periodontologiniai zondai | Periodontologiniai, vienpusiai, apvalus DuraLite metalo kotelis su spalvotais žiedais, įvairių formų ir žymėjimų | CEEXS9 , CEPW23, CEPCN12-23 Nordent Explorer , Nordent JAV Periodontologiniai, vienpusiai, apvalus DuraLite metalo kotelis su spalvotais žiedais, formos N12(žymėjimai 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12mm), N15(1-2-3..-15mm), NWHO, N22(2-4-6-8-12mm), N33(3-6-9-12mm), N8-11(3-6-8-11mm) | vnt. | 30 | 34.56 | 21 | 41.8176 | 1036.8 | 1254.528
5 | Zondai odontologiniai | Vienpusis, metaline rankenėle su rantytu paviršiumi, autoklavuoamas | Zondas odontologinis ZG-1, Pol-intech Lenkija | vnt. | 50 | 4 | 21 | 4.84 | 200 | 242
6 | Zondai odontologiniai | Vienpusiai zondai, apvalus Duralite metalo kotelis su spalvotais žiedais kontrolei, rūšiavimui, autoklavuoami, formos 23, 408, 3A, 6, 6A, 6XL, 9, 17 | Vienpusiai zondai su žiedais,CEEXS9 ir kt Nordent JAV Vienpusiai zondai, apvalus Duralite metalo kotelis su spalvotais žiedais kontrolei, rūšiavimui, autoklavuoami, formos 23, 408, 3A, 6, 6A, 6XL, 9, 17 | vnt. | 20 | 25.55 | 21 | 30.9155 | 511 | 618.31
7 | Odontologinis veidrodėlis | Odontologinis veidrodėlis su rodžiu, nelaužia vaizdo, autoklavuoamas | Veidroėlis su rodžiu, Polintech LenkijaOdontologinis veidrodėlis su rodžiu, nelaužia vaizdo, autoklavuoamas | vnt. | 100 | 1.65 | 21 | 1.9965 | 165 | 199.65
8 | Veidrodėlio kotelis | Kotelis iš DuraLite metalo,svoris apie 24g+/-0,01g, konuso formos, neslystantis, autoklavuojamas | Veidrodėlio kotelis HM18, Nordent, JAV Kotelis iš DuraLite metalo,svoris apie 24g+/-0,01g, konuso formos, neslystantis, autoklavuojamas | vnt. | 30 | 18 | 21 | 21.78 | 540 | 653.4
9 | Mažas pincetas | Metalinis, autoklavuojamas, mažas10-12cm | Pincetas Perry, mažas 12cm, Polintech Lenkija | vnt. | 20 | 4 | 21 | 4.84 | 80 | 96.8
10 | Pincetai odontologiniai | Metalinis, autoklavuojamas, mažas 14-16cm | Metalinis, autoklavuojamas, College mažas 15,5cm, Pol-intech Lenkija | vnt. | 50 | 4.52 | 21 | 5.4692 | 226 | 273.46
11 | Odontologiniai ekskavatoriai | Apvalus metalinis kotelis, autoklavuojamas, maži ir dideli, dvipusiai | Ekskavatorius mažas, vidutinis, didelis, dvipusiai, Pol-inteh, Lenkija Apvalus metalinis kotelis, autoklavuojamas, maži ir dideli, dvipusiai | vnt. | 30 | 4.56 | 21 | 5.5176 | 136.8 | 165.528
12 | Odontologiniai ekskavatoriai | Dvipusiai, apvalus DuraLite metalo kotelis su saplvotais žiedais kontrolei, rūšiavimui, autoklavuojami, 11L ašmenų dydis 1,2mm, REEC12L, 31L, 32L | REEC11L Nordent ekskavatorius REEC12L (1vnt), Nordent, JAV Dvipusiai, apvalus DuraLite metalo kotelis su saplvotais žiedais kontrolei, rūšiavimui, autoklavuojami, 11L ašmenų dydis 1,2mm, REEC12L, 31L, 32L | vnt. | 30 | 35 | 21 | 42.35 | 1050 | 1270.5
13 | Špatelis | Metalinis, autoklavuojamas, skirtas plombų maišymui | Špatelis, Pol intech LenkijaMetalinis, autoklavuojamas, skirtas plombų maišymui | vnt. | 20 | 3.65 | 21 | 4.4165 | 73 | 88.33
14 | Veidrodėlio kotelis apžiūrai | Apvalus metalinis kotelis, autoklavuojamas | 0296-001 Veidrodėlio kotelis apvalus (1vnt), Pol-intech Lenkija, Apvalus metalinis kotelis, autoklavuojamas | vnt. | 30 | 4.9 | 21 | 5.929 | 147 | 177.87
15 | Odontologinis veidrodėlis | Odontologinis veidrodėlis, nedidinatis vaizdo, autoklavuojamas | 0511-001 Veidrodėlis N4 (1vnt), nedidinantis, autoklavuojamas | vnt. | 200 | 1.2 | 21 | 1.452 | 240 | 290.4
16 | Modeliavimo instrumentai | Titanuoti instrumentai, pagaminti iš aukščiausios kokybės nerudijančio plieno, Duraflex, 26T, 9T, LRT, 7T, 37T, 38T, 50T,PL-8, PL-9, PL-3 , apvaliu autoklavuojamu koteliu, | REPFILRT Nordent Composite instrumentas #LRT (1vnt)Nordent instrumentai modeliavimui , įvairių formų, Nordent JAV Titanuoti instrumentai, pagaminti iš aukščiausios kokybės nerudijančio plieno, Duraflex, 26T, 9T, LRT, 7T, 37T, 38T, 50T, autoklavuojami | vnt. | 30 | 45 | 21 | 54.45 | 1350 | 1633.5
17 | Adatkotis | Metalinis, įvairaus dydžio, Mathiew tipo, autoklavuojamas | Adatkotis Mathieu, 14 cm, Pol-intech Lenkija | vnt. | 10 | 8 | 21 | 9.68 | 80 | 96.8
18 | Replės | Įvairios, autoklavuojamos, nerūdyjančio plieno | Replės įvairios, Pol-intech Lenkija | vnt. | 50 | 15 | 21 | 18.15 | 750 | 907.5
19 | Odontologinės replės, vidutinio pločio, įvairios | Pagamintos iš plieno, nupoliruotos elektrolizės būdu iki „veidrodinio blizgesio“, tam, kad po sterilizacijos ir dažnų mirkymų dez.skysčiuose, nebūtų korozijos.Visi varžteliai ir sujungimų dalys taip pat nupoliruoti elektrolizės būdu. Atraumatinės replės. Autoklavuojamos. Formos 67N, 34N, 46N, 35N, 79N | Replės įvairios, Nordent, JAV Pagamintos iš plieno, nupoliruotos elektrolizės būdu iki „veidrodinio blizgesio“, tam, kad po sterilizacijos ir dažnų mirkymų dez.skysčiuose, nebūtų korozijos.Visi varžteliai ir sujungimų dalys taip pat nupoliruoti elektrolizės būdu. Atraumatinės replės. Autoklavuojamos. Formos 67N, 34N, 46N, 35N, 79N | vnt. | 50 | 205 | 21 | 248.05 | 10250 | 12402.5
20 | Elevatoriai tiesūs, labai siauri, siauri, platūs | Labai aštrūs, Relyant apdirbimo technologijos, anglies plienas, ergonomiška nerūdijančio plieno rankenėlė, lengvi. Autoklavuojami. Formos: tiesūs, kampiniai kairė/dešinė; E301, EHGN2, EGHN3, E77R, E46R, E303, E4, E5, E190 | Elevatoriai įvairūs, Nordent JAV Labai aštrūs, Relyant apdirbimo technologijos, anglies plienas, ergonomiška nerūdijančio plieno rankenėlė, lengvi. Autoklavuojami. Formos: tiesūs, kampiniai kairė/dešinė; E301, EHGN2, EGHN3, E77R, E46R, E303, E4, E5, E190 | vnt. | 30 | 85 | 21 | 102.85 | 2550 | 3085.5
21 | Žirklutės | Metalinės, tiesios, įvairaus dydžio, autoklavuojamos | Žirklutės metalinės, Pol-intech Lenkija | vnt. | 10 | 6.81 | 21 | 8.2401 | 68.1 | 82.401
22 | Žirklutės metalui, vielai kirpti | Metalinės, įvairaus dydžio, autoklavuojamos | Žirklutės metalui kirpti 0314-001, Metalinės, įvairaus dydžio, autoklavuojamos, Pol-intech Lenkija | vnt. | 5 | 7.45 | 21 | 9.0145 | 37.25 | 45.0725
23 | Elevatoriai | Lenkti, siauri, kairiniai, dešininiai. Autoklavuojami. Darbinės dalies skersmuo: 2mm, 3mm, 4mm; Flohr tipo | Elevatoriai Flohr įvairūs, Pol-intech LenkijaLenkti, siauri, kairiniai, dešininiai. Autoklavuojami. Darbinės dalies skersmuo: 2mm, 3mm, 4mm; Flohr tipo | vnt. | 30 | 6.27 | 21 | 7.5867 | 188.1 | 227.601
24 | Kablys | Metalinis, autoklavuojamas, žando atitraukimui | Retraktorius, Nordent, psl.9, Nordent Jav | vnt. | 4 | 19.48 | 21 | 23.5708 | 77.92 | 94.2832
25 | Aspiracinis karpulinis švirkštas | Su aspiraciniu mechanizmu, 1,8ml karpulėms, kurių kamštis turi užsilaikymo duobutę, tik tada galima atlikti aspiraciją.Švirkštas turi naudoti M6x075 sriegio dentalines adatas. Autoklavuojami. | Aspiracinis švirkštas , Pol-intech, Lenkija | vnt. | 20 | 24 | 21 | 29.04 | 480 | 580.8
26 | Karpulinis švirkštas | Metalinis, autoklavuojamas | Karpulinis švirkštas, Pol-intech, Lenkija | vnt. | 50 | 16.85 | 21 | 20.3885 | 842.5 | 1019.425
| Bendra 25 pirkimo dalies pasiūlymo kaina | [7 empty] | 24859.47 | 30079.9587
30 pirkimo dalis. Koferdamo sistema
1 | Koferdamo rinkiniai | Rinkinyje turi būti: koferdamo replės, skylamušis, koferdamo guma, plastikinis rėmelis, koferdamo siūlas, trafaretas, ne mažiau 4 žiedai | Winged SimpleDam kit, rinkinys(koferdamo replės, skylamušis, guma, plastikinis rėmelis, koferdamo siūlas, trafaretas, 4 koferdamo žiedai)Coltene Roeco, Šveicarija | rink. | 5 | 224.65 | 21 | 271.8265 | 1123.25 | 1359.1325
2 | Koferdamo guma | Pakuotėje ne mažiau 35vnt | RUBBER-DAM medium(36 vnt) Cerkamed Lenkija | pak. | 20 | 9.11 | 5 | 9.5655 | 182.2 | 191.31
3 | Koferdamo žiedai | Įvairių dydžių, vnt | DentalDam Clamps, Koferdamo žiedai įvairūs, vnt Coltene Roeco, Šveicarija | vnt. | 100 | 10.25 | 21 | 12.4025 | 1025 | 1240.25
| Bendra 30 pirkimo dalies pasiūlymo kaina | [7 empty] | 2330.45 | 2790.6925
37 pirkimo dalis.Retrakcinė pasta su hemostatiku
1 | Retrakcinė pasta su hemostatiku | Retrakcinė pasta su aliuminio chloridu, kapsulėse po ne mažiau 0,3 g su prailgintu plastikiniu galiuku patogiam įvedimui po dantenomis, pakuotėje ne daugiau 25 kaps x 0,3g | VO1012 VOCO retrakcinė pasta (25kapsx0,3g)VOCO Vokietija | pak | 10 | 56 | 5 | 58.8 | 560 | 588
| Bendra 37 pirkimo dalies pasiūlymo kaina | [7 empty] | 511 | 536.55
38 pirkimo dalis. Kraujavimą stabdantis skystis
1 | Kraujavimo stabdymo skystis | Aliuminio chloridas 25% ,skirtas naudoti ant dantenų, siekiant sumažinti vietinį patinimą ir sustabdyti nedidelį kraujavimą dantų procedūrų metu ir po jų. Jis turi lokaliai sutraukiantį, priešuždegiminį ir mažėjantį poveikį.10ml buteliukas su lašintuvu | Alustat 10 ml, Cerkamed Lenkija | Vnt. | 30 | 4.8 | 21 | 5.808 | 144 | 174.24
| Bendra 38 pirkimo dalies pasiūlymo kaina | [7 empty] | 144 | 174.24