# TSD-487, VPP-5955

# Menisko susiuvimo inkarinės sistemos techninė specifikacija (orientacinis kiekis 600 vnt.)

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Įpakavimas | Įpakuota sterilioje pakuotėje | Įpakuota sterilioje pakuotėje |
| 2. | Sudėtis | Du 5 ± 0,6 mm „T“ formos inkarai su #2 storio ultra aukštos molekulinės masės pinto polietileno pluošto siūlo ir vienkartinio cilindro formos įvedimo instrumento | Du 5 mm „T“ formos inkarai su #2 storio ultra aukštos molekulinės masės pinto polietileno pluošto siūlo ir vienkartinio cilindro formos įvedimo instrumento |
| 3. | Inkarų medžiaga | Galimybė pasirinkti „T“ formos inkarų medžiagą iš: a) PEEK, PEEK optima arba lygiavertis b) PLLA, PLGA arba lygiavertis (inkaro medžiaga pasirenkama prekės užsakymo metu) | Galimybė pasirinkti „T“ formos inkarų medžiagą iš: a) PEEK optima b) PLLA (inkaro medžiaga pasirenkama prekės užsakymo metu) |
| 4. | Konstrukcija ir funkcionalumas | - Su dviguba „U“ formos fiksacija; - Su iš anksto paruoštu slystančiu mazgu; - Nepalieka implanto sąnarinėje dalyje. | - Su dviguba „U“ formos fiksacija; - Su iš anksto paruoštu slystančiu mazgu; Nepalieka implanto sąnarinėje dalyje. |
| 5. | Pravedimo adatos pasirinkimas | Galimybė pasirinkti pravedimo adatą: tiesi, lenkta (adata pasirenkama prekės užsakymo metu) | Galimybė pasirinkti pravedimo adatą: tiesi, lenkta (adata pasirenkama prekės užsakymo metu) |
| 6. | Žymėjimas CE ženklu | Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją | Kartu su pasiūlymu konkursui pateikiami žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Pasiūlymo priede turi būti pateikti gamintojo katalogai, prospektai ar kita informacija su visų siūlomų gaminių eskizais – iliustracijomis ir siūlomų prekių aprašais.

- Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta originaliame gamintojo kataloge nurodyta produkcija (nurodant prekių kodus). Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti implantus pagal poreikį nebus priimami ir nebus vertinami.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai originalioje gamintojo pakuotėje.

- Gavęs implantų užsakymą, tiekėjas privalo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų pateikti gydymo įstaigai implantų naudojimui skirtus specifinius instrumentus, sudėtus gamintojo numatytuose metaliniuose, sterilizavimui pritaikytuose konteineriuose. Tiekėjas privalo užtikrinti savalaikį implantų pateikimą (per pirkimo – pardavimo sutartyje numatytą terminą), ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas po gauto gydymo įstaigos prašymo (elektroniniu paštu arba faksu). (Kartu su pasiūlymu būtina pateikti atitinkamą tiekėjo patvirtinimą).

- Tiekėjas savo lėšomis praveda operacinės medicinos personalo apmokymą – supažindina su pateiktų implantų bei darbui su jais skirtų instrumentų naudojimo ypatumais. (Kartu su pasiūlymu būtina pateikti atitinkamą tiekėjo patvirtinimą).