Atviro (tarptautinio) konkurso sąlygų 2 priedas

VIENKARTINĖS PRIEMONĖS GINEKOLOGIJAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Dalies Nr. | Pavadinimas | Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas) | Orientacinis perkamas kiekis per 12 mėn. ir mato vnt. | Siūlomo parametro atitikimas (pagal 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus), konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) | 1. Firminis prekės pavadinimas, 2. Gamintojas, 3. Prekės kodas kataloge | Mato vnt. kaina € be PVM | Viso kiekio kaina € be PVM | PVM tarifas | Viso kiekio kaina € su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Laparoskopinės ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės | 5,5 x 360 mm koaguliuojančios žnyplės. Lenkta darbinė dalis, 18 cm ilgio. Pistoleto tipo rankena. Instrumentas iki 7 mm kraujagyslių koaguliacijai. Integruota audinių pokyčių matavimo technologija, reguliuojanti energijos padavimą. Instrumentas kartu su integruotu laidu. Žnyplės skirtos laparoskopinei chirurgijai vienkartinio naudojimo | 24 vnt. | 5,5 x 360 mm koaguliuojančios žnyplės. Lenkta darbinė dalis, 18 cm ilgio. Pistoleto tipo rankena. Instrumentas iki 7 mm kraujagyslių koaguliacijai. Integruota audinių pokyčių matavimo technologija, reguliuojanti energijos padavimą. Instrumentas kartu su integruotu laidu. Žnyplės skirtos laparoskopinei chirurgijai. Katalogas: Harmonic 1100 Brochure, Harmonic 1100 IFU | - Harmonic 1100 Shears - Ethicon (Johnson & Johnson) - HAR1136 | 580,00 | 13920,00 | 5% | 14616,00 |

- Tiekėjas turi būti oficialus siūlomų prekių  gamintojo atstovas (jeigu pats nėra gamintojas) arba turi turėti oficialų susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis.

2. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Jei reikalaujami pridėti prie pasiūlymo dokumentai negali būti pateikti lietuvių kalba, šie dokumentai turi būti pateikiami originalo kalba, pridedant siūlomų prekių parametrų vertimą į lietuvių kalbą.