## Lapas1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Tiekėjai turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Turi būti pateiktas atitikties dokumentas pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms (CE sertifikatas) arba lygiavertis dokumentas.
2. Tiekėjas turi pateikti kiekvienos priemonės gamintojo parengtą naudojimo instrukciją originalo ir lietuvių kalba.
3. Tiekėjas turi siūlyti prekes originalioje pakuotėje su etikete.
4. Tiekėjai turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (pdf. formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti - spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias katalogų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį, jei tokia yra, kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
5. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
6. Pirkimui taikomas 2022 m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-401 “Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo” (toliau - Aprašas): a) Siekiant mažinti poveikį aplinkai, pirkimui taikomas mažesnio popieriaus suvartojimo spausdinimui reikalavimas. Tiek pasiūlymas, tiek sutartis pasirašomi elektroniniu parašu. b) Prekės supakuotos į pakuotę, kuri pagaminta iš 100 proc. perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų; c) Prekių pristatymą vykdyti darbo dienomis, ne piko valandomis (9:00 – 12:00 ir 13:00 – 15:00). Pateikti tai įrodančius dokumentus pagal Aprašo 9 ir 10 p., kuriuose nurodyti galimi atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai (ir kiti lygiaverčiai dokumentai), jeigu prie produktų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų nenurodyta kitaip.
Parametro numeris | Pavadinimas | Mato vnt. | Maksimalus kiekis | Suma Eur be PVM | Suma Eur su PVM | PVM (%) | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis; dokumento, kuriame aprašyta siūloma prekė, pavadinimas, puslapio Nr.; nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį; Siūlomos parametrų reikšmės (prekės kodas su psl. nuoroda)
2 | Sterilizavimo konteinerių plombos
2.1 | Sterilizavimo konteinerių plombos | Vnt. | 16000 | 1920 | 2323.2 | 21 | Plastik. plomba kont. (1000vnt), kodas-01248
2.2.1 | Vienkartinio naudojimo | [5 empty] | Key Surgical GmbH, Vokietija
2.2.2 | Plastikinės
2.2.3 | Lankelio formos su vieame gale užsibaigiančia strėlyte ir kiaurymine niša kitame gale | [5 empty] | Psl.Nr. 7-10
2.2.4 | Skirta užrakinti ir išsaugoti ligoninėje naudojamų instrumentų konteinerių sterilumą nuo atsitiktinio atidarymo | [5 empty] | „Meditalika pasiūlymas“
2.2.5 | Supakuota pakuotėse po ne mažiau nei 1000 vnt.
Bendra suma 2-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  | 1920
PVM (21 %) suma |  |  |  |  | 403.2
Bendra suma 2-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  | 2323.2
3 | Vienkartinės apsaugos aštriems instrumentams atsparios aukštai temperatūrai, tinkamos naudoti garų sterilizatoriuose.
3.1 | 10 mm pločio +/- 10 proc. | Vnt. | 20000 | 1400 | 1694 | 21 | Apsaugos popierinės 10 mm (20 vnt.)
3.1.1 | atsparios aukštai temperatūrai, tinkamos naudoti garų sterilizatoriuose. | [5 empty] | Key Surgical GmbH, Vokietija
3.1.2 | pagamintos iš ne mažiau 200g/m2 popieriaus, atsparaus pradūrimams
3.2 | 25 mm pločio +/- 10 proc. | Vnt. | 20000 | 1800 | 2178 | 21 | Apsaugos popierinės 25 mm (20 vnt.)
3.2.1 | atsparios aukštai temperatūrai, tinkamos naudoti garų sterilizatoriuose. | [5 empty] | Key Surgical GmbH, Vokietija
3.2.2 | pagamintos iš ne mažiau 200g/m2 popieriaus, atsparaus pradūrimams
3.3 | 50 mm pločio +/- 10 proc. | Vnt. | 20000 | 2400 | 2904 | 21 | Apsaugos popierinės 50 mm (20 vnt.)
3.3.1 | atsparios aukštai temperatūrai, tinkamos naudoti garų sterilizatoriuose. | [5 empty] | Key Surgical GmbH, Vokietija
3.3.2 | pagamintos iš ne mažiau 200g/m2 popieriaus, atsparaus pradūrimams | [5 empty] | Psl.Nr.11-18 „Meditalika pasiūlymas“
Bendra suma 3-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  | 5600
PVM (21 %) suma |  |  |  |  | 1176
Bendra suma 3-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  | 6776