Pirkimo dokumentų (SPS) 2 priedas

PASIŪLYMAS ATVIRAM KONKURSUI (SUPAPRASTINTAM PIRKIMUI) 
„YPATINGŲJŲ NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ RANGOS DARBAI”

(PIRKIMO NUMERIS CVP IS – 671972)

| 2023 06 08 | Nr. | 1 |
| --- | --- | --- |
| (data) |  |  |
| Jonava |  |  |
| (sudarymo vieta) |  |  |

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių pavadinimai) | UAB “Egsta” |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių adresai) | Virbalų g. 9, Jonava |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos | Direktorė Nijolė Garbauskienė |
| Telefono numeris | 861264821 |
| El. pašto adresas | povilas@egsta.lt |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

- pirkimo sąlygose;

- kituose pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Siūlomos prekės ir darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Patvirtiname, kad toliau siūlomos prekės ir darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Mes siūlome šiuos darbus:

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Pasiūlymo kaina, € su PVM |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Numatyti kiekiai / apimtys – preliminarūs. Perkančioji organizacija kviečia susipažinti su patalpomis atvykus. Tiekėjas turės išvežti visas statybines atliekas. |  |  |
| 1. | II aukšto patalpų remontas (pagrindinis ligoninės pastatas) | 16373,29 |
| 2. | I aukšto patalpų remontas (konsultacinės poliklinikos pastatas) | 15849,76 |
| Pasiūlymo kaina, € su PVM (skaičiais): |  | 32223,05 |
| Pasiūlymo kaina € su PVM (žodžiais): |  | Trisdešimt du tūkstančiai du šimtai dvidešimt trys eurai 05 ct. |

Pasiūlymo kaina (suma), € su PVM (žodžiais) pildoma techninės specifikacijos lentelėje.

| II aukšto patalpų remontas (pagrindinis ligoninės pastatas) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Darbų/medžiagų/prekių pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Pasiūlymo vieneto kaina, € be PVM | Pasiūlymo kaina, € be PVM |
|  | Grindų ardymas (laminatas) | m2 | 32,37 | 3,97 | 128,51 |
|  | Grindų ardymas (plytelės) | m2 | 9,92 | 4,70 | 46,62 |
|  | Sieninių plytelių ardymas | m2 | 6,79 | 4,70 | 31,91 |
|  | PVC dailylenčių ardymas (lubos) | m2 | 5,91 | 6,03 | 35,64 |
|  | Senų durų ir staktų demontavimas | vnt. | 3 | 30,87 | 92,61 |
|  | Grindjuosčių ardymas | m | 17 | 4,56 | 77,52 |
|  | Senų radiatorių demontavimas | vnt. | 2 | 36,75 | 73,50 |
|  | Sienų paruošimas dažymui | m2 | 86 | 3,68 | 316,48 |
|  | Sienų dažymas | m2 | 86 | 22,05 | 1896,30 |
|  | Lubų paruošimas dažymui | m2 | 41,22 | 3,68 | 151,69 |
|  | Lubų dažymas | m2 | 41,22 | 23,52 | 969,49 |
|  | Grindų išlyginamasis sluoksnis betonuojant iki 2 cm | m2 | 42,29 | 17,64 | 746,00 |
|  | PVC grindų danga (homogeninė) užleidžiant ant sienų 10 cm | m2 | 45,25 | 55,86 | 2527,67 |
|  | Nauji plieniniai radiatoriai, dviejų sekcijų ilgis iki 1200mm. | vnt. | 2 | 308,70 | 617,40 |
|  | Naujų radiatorių montavimas | vnt. | 2 | 44,10 | 88,20 |
|  | Durų varčia (durys, stakta, apvadai) 790x1900mm | vnt. | 1 | 469,73 | 469,73 |
|  | Durų varčia (durys, stakta, apvadai) 1260x2030mm | vnt. | 1 | 617,40 | 617,40 |
|  | Durų varčia (durys, stakta, apvadai) 960x1950mm | vnt. | 1 | 558,60 | 558,60 |
|  | Durų montavimas | vnt. | 3 | 88,20 | 264,60 |
|  | Pakabinami (tvirtinami prie lubų) LED šviestuvai (energ.klasė nemažiau E, ilgis iki 1200mm) | vnt. | 5 | 110,25 | 551,25 |
|  | Pakabinami (tvirtinami prie lubų) LED šviestuvai (energ.klasė nemažiau E, ilgis iki 600mm) | vnt. | 1 | 110,25 | 110,25 |
|  | Kasetiniai roletai langams 1070x915mm (plotis x aukštis) | vnt. | 2 | 308,70 | 617,40 |
|  | Kasetiniai roletai langams 1185x495mm (plotis x aukštis) | vnt. | 2 | 308,70 | 617,40 |
|  | Ventiliacinės grotelės 220x150mm | vnt. | 2 | 47,04 | 94,08 |
|  | Ventiliacijos vamzdžio apsiuvimas iš gipso kartono | m3 | 0,32 | 470,40 | 150,53 |
|  | Palangės demontavimas (betoninė) | m2 | 1,67 | 51,45 | 85,92 |
|  | Nauja palangė 1200x250mm | vnt. | 2 | 132,30 | 264,60 |
|  | Palangių montavimas | vnt. | 2 | 51,45 | 102,90 |
|  | Elektros instaliacija naujų rozečių montavimas (taškas su trimis rozetėmis + IT) | vnt. | 1 | 95,55 | 95,55 |
|  | Elektros instaliacija naujų rozečių montavimas (taškas su dvejomis rozetėmis) | vnt. | 2 | 95,55 | 191,10 |
|  | Elektros instaliacijos pravedimas sienose (įpjaunant sienas) | m | 20 | 27,93 | 558,60 |
|  | Elektros skydas virštinkinis iki 12 mod. | vnt. | 1 | 382,20 | 382,20 |
| Pasiūlymo kaina, € be PVM: |  |  |  |  | 13531,65 |
| Pasiūlymo kaina, € su PVM: |  |  |  |  | 16373,29 |

| I aukšto patalpų remontas (konsultacinės poliklinikos pastatas) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Darbų/medžiagų/prekių pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Pasiūlymo vieneto kaina, € be PVM | Pasiūlymo kaina, € be PVM |
| 1 dalis (dviejų kabinetų apjungimas) |  |  |  |  |  |
|  | Durų varčios su durimis demontavimas 1,02 x 2,11 (išsaugant) | vnt. | 2 | 45,57 | 91,14 |
|  | Pertvaros įrengimas iš g/k po durų varčios demontavimo (matmenys pateikti įvertinus abi pertvarų puses) | m2 | 4,3 | 88,20 | 379,26 |
|  | Senų pertvarų (g/k) demontavimas (matmenys pateikti įvertinus abi pertvarų puses) | m2 | 25,69 | 17,64 | 453,17 |
|  | Naujų pertvarų iš g/k įrengimas (matmenys pateikti įvertinus abi pertvarų puses) | m2 | 20,44 | 66,15 | 1352,11 |
|  | Išsaugotų durų varčios montavimas naujoje pertvaroje | m2 | 2,15 | 88,20 | 189,63 |
|  | Esamų rozečių iškėlimas | tšk. | 5 | 95,55 | 477,75 |
|  | Naujų rozečių įrengimas (po keturis lizdus + IT) | tšk. | 2 | 124,95 | 249,90 |
|  | Avarinio informacinio šviestuvo perkėlimas | vnt. | 1 | 80,85 | 80,85 |
|  | Apšvietimo jungiklio demontavimas | vnt. | 1 | 20,58 | 20,58 |
|  | Apšvietimo jungiklio perkėlimas iki 5 m paslepiant laidus po lubomis | vnt. | 1 | 66,15 | 66,15 |
|  | Šviestuvo pajungimas prie bendro apšvietimo | vnt. | 1 | 55,86 | 55,86 |
|  | Sanmazgo (praustuvė, maišytuvas, sifonai) demontavimas ir išsaugojimas | vnt. | 2 | 60,27 | 120,54 |
|  | Sanmazgo perkėlimas panaudojant esamą inventorių | vnt. | 1 | 85,26 | 85,26 |
|  | Sieninių plytelių ardymas | m2 | 2,88 | 8,82 | 25,40 |
|  | Sieninių plytelių klijavimas | m2 | 1,5 | 110,25 | 165,38 |
|  | Pakabinamų lubų įrengimas/sujungimas su esamomis lubomis 0,2m pločio 5,0m ilgio | m2 | 1 | 54,39 | 54,39 |
|  | Esamos pvc dangos sujungimas lituojant 0,15m pločio, 2,6m ilgio | m2 | 0,39 | 161,70 | 63,06 |
| 2 dalis (holas tarp kabineto) |  |  |  |  |  |
|  | g/k pertvaros virš durų demontavimas | m2 | 0,7 | 20,58 | 14,41 |
|  | Durų varčios demontavimas ir išsaugojimas 0,94x2,08m | vnt. | 1 | 45,57 | 45,57 |
| 3 dalis (dviejų kabinetų atskyrimas) |  |  |  |  |  |
|  | G/k pertvarų demontavimas | m2 | 12,39 | 20,58 | 254,99 |
|  | Durų varčios demontavimas ir išsaugojimas 1,02x2,08 | vnt. | 2 | 45,57 | 91,14 |
|  | G/k pertvaros įrengimas (matmenys pateikti įvertinus abi pertvarų puses) | m2 | 4,24 | 70,56 | 299,17 |
|  | Durų varčios (1,02x2,08m) įrengimas esamoje g/k pertvaroje | vnt. | 1 | 95,55 | 95,55 |
|  | Dušo patalpos demontavimas 3,74m2 grindys plytelės | vnt. | 1 | 205,80 | 205,80 |
|  | Sieninių plytelių ardymas | m2 | 19,21 | 5,15 | 98,93 |
|  | Sienų paruošimas dažymui | m2 | 9,34 | 5,15 | 48,10 |
|  | Sienų dažymas | m2 | 9,34 | 22,05 | 205,95 |
|  | Pakabinamų lubų pakėlimas/sujungimas prie esamų pakabinamų lubų | m2 | 3,74 | 47,04 | 175,93 |
|  | Naujo apšvietimo įrengimas lubose | vnt. | 2 | 147,00 | 294,00 |
| 4 dalis (naujos patalpos įrengimas) |  |  |  |  |  |
|  | Mūro darbai (1x2,07m) gylis 0,2m | m3 | 0,42 | 617,40 | 259,31 |
|  | Fasado darbai klijuojant EPS 70 0,15m storio prie išmūrytos sienos | m3 | 0,5 | 264,60 | 132,30 |
|  | Fasado armavimo darbai privedant prie esamo fasado dangos | m3 | 0,5 | 205,80 | 102,90 |
|  | Fasado tinkavimo su struktūra darbai sujungiant su esama fasado danga | m3 | 0,5 | 205,80 | 102,90 |
|  | Grindų betonavimas iki 5 cm storio | m3 | 0,15 | 1911,00 | 286,65 |
|  | Grindų išlyginimas iki 1 cm | m3 | 0,12 | 1176,00 | 141,12 |
|  | Mūro sienų tinkavimas | m2 | 16,4 | 35,28 | 578,59 |
|  | Radiatoriaus demontavimas | vnt. | 1 | 36,75 | 36,75 |
|  | Naujas dviejų sekcijų plieninis radiatorius iki 1,2m ilgio | vnt. | 1 | 308,70 | 308,70 |
|  | Naujo radiatoriaus montavimas | vnt. | 1 | 44,10 | 44,10 |
|  | G/k montavimas angoje (2,30x1,20x0,55) | m2 | 3,19 | 70,56 | 225,09 |
|  | Lietaus nuotekų vamzdžio apdirbimas iš g/k | m3 | 0,096 | 752,64 | 72,25 |
|  | Sienų paruošimas dažymui | m2 | 32,0 | 5,15 | 164,80 |
|  | Sienų dažymas | m2 | 32,0 | 22,05 | 705,60 |
|  | PVC grindų dangos įrengimas užleidžiant 0,1m ant sienų | m2 | 12,2 | 55,86 | 681,49 |
|  | Pakabinamų lubų įrengimas | m2 | 11,54 | 36,75 | 424,10 |
|  | Naujos durų varčios įrengimas angoje (0,9x1,97) | vnt. | 1 | 558,60 | 558,60 |
|  | Senos palangės demontavimas 0,4x1,0m | vnt. | 1 | 51,45 | 51,45 |
|  | Naujos palangės montavimas 0,4x1,0m | vnt. | 1 | 176,40 | 176,40 |
|  | LED šviestuvų įrengimas 0,6x0,6m | vnt. | 3 | 110,25 | 330,75 |
|  | Rozečių (su trimis lizdais + IT) įrengimas įleidžiant | tšk. | 2 | 110,25 | 220,50 |
|  | Rozetės su dviem lizdais įrengimas įleidžiant | tšk. | 1 | 80,85 | 80,85 |
| 5 dalis (esamo holo remontas) |  |  |  |  |  |
|  | Plastikinės durų varčios (1,30x2,32m) išardymas ir išsaugojimas | vnt. | 1 | 176,00 | 176,00 |
|  | Metalinės durų varčios išardymas (1,30x2,32m) | vnt. | 1 | 47,04 | 47,04 |
|  | Išardytos plastikinės durų varčios montavimas (1,30x2,32m) | vnt. | 1 | 205,80 | 205,80 |
|  | Grindų išlyginimas iki 2 cm | m3 | 0,06 | 2058,00 | 123,48 |
|  | PVC grindų dangos įrengimas užleidžiant 0,1m ant sienų | m2 | 3,5 | 55,86 | 195,51 |
|  | Mūro sienų tinkavimas | m2 | 14,5 | 35,28 | 511,56 |
|  | Sienų paruošimas dažymui | m2 | 14,5 | 5,15 | 74,68 |
|  | Sienų dažymas | m2 | 14,5 | 22,05 | 319,73 |
| Pasiūlymo kaina, € be PVM: |  |  |  |  | 13098,97 |
| Pasiūlymo kaina, € su PVM: |  |  |  |  | 15849,76 |

Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus*:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas ir adresas | Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekėjas (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi) | Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojamų apimtis (vertė nuo pasiūlymo kainos, %), ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas |
| --- | --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje |
| --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 11 d., bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1 | EBVPD | 14 |
| 2 | Įmonės atestatas | 1 |
| 3 | Darbų vadovo atestato išrašas | 1 |
| 4 | Registrų centro pažyma | 2 |
| 5 | Tiekėjo deklaracija Nr. 1 | 1 |

Direktorė					Nijolė Garbauskienė

| (tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) |  | (parašas*) |  | (vardas ir pavardė*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |